Konkurso sąlygų aprašo

1 priedas

(užpildyti Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

(Adresatas (CPO))

PASIŪLYMAS

ULTRAGARSINĖS DIAGNOSTIKOS IR DOPLEROGRAFIJOS ĮRANGOS PIRKIMUI SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU

___2026-00-00__ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

|  | I pirkimo daliai | II pirkimo daliai |
| --- | --- | --- |
| Subtiekėjo pavadinimas (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (konkurso sąlygų aprašo 21 p.)) |  |  |
| Sutartinių prievolių dalis (procentais), kurią ketinama perduoti vykdyti subteikėjui |  |  |
| Subteikėjui perduodamos vykdyti sutartinės prievolės |  |  |

Pastabos:

1. Pildoma, jei tiekėjas sutartinėms prievolėms (ne kvalifikacijai) vykdyti pasitelkia subtiekėjus.

2. Tiekėjas turi pildyti tik tas grafas (stulpelius) (I-II pirkimo dalys), kurioms pirkimo dalims teikia pasiūlymą.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) pirkimo dokumentuose (taip pat jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šią prekę:

I pirkimo dalis :

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Kaina, EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Echoskopas | vnt. | 1 | Įrašyti skaičiais |
| PVM (Įrašyti procentą skaičiais) proc. EUR: |  |  |  | Įrašyti skaičiais |
| Bendra fiksuota pasiūlymo kaina I pirkimo daliai, EUR su PVM: |  |  |  | Įrašyti skaičiais |

Pastabos:

- kaina pasiūlyme nurodoma paliekant du skaitmenis po kablelio;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka .............................................................;

- jei dėl tam tikrų priežasčių pasiūlyme yra nurodoma kaina be PVM (pvz. tiekėjas nėra PVM mokėtojas ir pan.), o Sutarties vykdymo metu tiekėjui atsiranda pareiga mokėti PVM (pvz. tiekėjas tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokius galimus pokyčius tiekėjas turi įsivertinti teikdamas pasiūlymą, nes vykdant Sutartį dėl šios priežasties Sutarties kaina nebus keičiama;

Tiekėjai, kartu su pasiūlymu turi pateikti konkurso sąlygų aprašo 33. p. nurodytus dokumentus.

Mūsų siūloma echoskopo ekonominio naudingumo vertinimo kokybinių kriterijų reikšmė:

| Vertinimo kriterijai (parametrai) |  | Siūloma kriterijaus reikšmė |
| --- | --- | --- |
| T1. | Komplektuojamo linijinio daviklio elementų skaičius ≥ 1500 | Statinis: (yra/nėra)** Palikti tinkamą ir pateikti bei nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |
| T2. | Komplektuojamo linijinio daviklio diapazonas ≥ 3 – 20 (MHz) | Statinis: (yra/nėra)** Palikti tinkamą ir pateikti bei nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |
| T3. | Sistemos dinaminis diapazonas > 500 dB | Statinis: (yra/nėra)** Palikti tinkamą ir pateikti bei nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |
| T4. | Specializuota programa, skirta itin mažo srauto mikro kraujagyslėms, kurios kadrų dažnis ne mažesnis kaip 60 kadrų per sekundę, o mažiausia kraujo srauto aptikimo riba - ne didesnė kaip 0,3 cm/s | Statinis: (yra/nėra)** Palikti tinkamą ir pateikti bei nurodyti dokumentą/ nuorodą, puslapį, kuriame matosi reikalaujamas kriterijus |

Pastabos:

- nurodyti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai yra kokybės kriterijai, todėl dokumentų papildymas (naujos informacijos pateikimas) po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos – nėra galimas, vertinimas bus atliekamas pagal tiekėjų pasiūlymuose pateiktą informaciją ir kartu su pasiūlymu pateiktus/nurodytus informaciją patvirtinančius dokumentus;

- jei siūlomas objektas turi nurodytą kokybinį pranašumą, gauna pranašumui konkurso sąlygų aprašo 76 p. lentelėje numatytą balų skaičių pagal aprašytą balų apskaičiavimo tvarką;

- jei tiekėjas nenurodo jokios reikšmės konkrečiame kriterijuje T, tiekėjui už konkretų T kriterijų skiriama 0 balų.

-**palikus abu variantus (yra/nėra) bus vertinama, kad kokybinis kriterijus (funkcionalumas) nėra siūlomas ir ekonominis naudingumas dėl šio kriterijaus bus vertinamas 0 balų.

II pirkimo dalis:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Kaina, EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Periferinės kraujotakos doplerografijos sistema (aukšto dažnio linijinis daviklis) | vnt. | 1 | Įrašyti skaičiais |
| PVM (Įrašyti procentą skaičiais) proc. EUR: |  |  |  | Įrašyti skaičiais |
| Bendra fiksuota pasiūlymo kaina I pirkimo daliai, EUR su PVM: |  |  |  | Įrašyti skaičiais |

Pastabos:

- kaina pasiūlyme nurodoma paliekant du skaitmenis po kablelio;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka .............................................................;

- jei dėl tam tikrų priežasčių pasiūlyme yra nurodoma kaina be PVM (pvz. tiekėjas nėra PVM mokėtojas ir pan.), o Sutarties vykdymo metu tiekėjui atsiranda pareiga mokėti PVM (pvz. tiekėjas tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokius galimus pokyčius tiekėjas turi įsivertinti teikdamas pasiūlymą, nes vykdant Sutartį dėl šios priežasties Sutarties kaina nebus keičiama.

Tiekėjai, kartu su pasiūlymu turi pateikti konkurso sąlygų aprašo 33 p. nurodytus dokumentus.

Mūsų siūloma periferinės kraujotakos doplerografijos sistemos ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų reikšmė:

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Siūloma kriterijaus reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Papildoma periferinės kraujotakos doplerografijos sistemos garantijos termino trukmė metais (G) Papildoma periferinės kraujotakos doplerografijos sistemos garantinio termino trukmė metais – tiekėjo suteikiamas papildomas terminas, viršijantis minimalų techninėje specifikacijoje (nustatytą garantinį terminą (2 metai). Galimi keturi papildomi teleskopinės tribūnos garantinio termino trukmės variantai (0 metų, 1 metai, 2 metai, 3 metai). Metų skaičius turi būti išreikštas sveiku skaičiumi*. Jei tiekėjas pasiūlymo formoje nurodys ilgesnę papildomą garantiją nei 3 metus – tiekėjui bus skiriama maksimali kriterijaus (G1) reikšmė - 5 balai. | ...įrašyti.... metai (nurodomas metų skaičius* |

Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Sutinkame su pirkimo dokumentuose pateiktais reikalavimais ir patvirtiname, kad tenkiname visus šiuos reikalavimus.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomus kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotos kainos kainodara.

Ši teikiamame pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (detaliau apie konfidencialią informaciją žiūrėti sąlygų 29 punkte): Eil. Nr.; Pateikto dokumento (ar jo dalies) pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs).

Pastabos:

- tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies nuostatomis bei Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimais, paskelbtais informaciniame leidinyje „Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ (http://www.vpt.lrv.lt/).

- tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.

- jeigu Perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai nurodyti konkurso sąlygų aprašo 33 p.)

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja Centrinės perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodytą terminą.

Pateikdamas CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

CPO nereikalauja, kad pasiūlymas būtų pasirašytas. Tiekėjui, pateikus pasirašytą pasiūlymą, jo pasirašymas nebus vertinamas.