## Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

  - PASIŪLYMAS

  - DĖL BIODUJŲ KOGENERACINIŲ JĖGAINIŲ MWM TCG 2016 V08 C IR DEUTZ POWER SYSTEMS (MWM) TCG 2016 V8 K TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO

(data)

(vieta)

UAB „Kauno vandenys“

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiuoju subjektu, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) |  |

- INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal PĮ 62 str.)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

- INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

- PASIŪLYMO KAINA

4.1. Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

4.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkantysis subjektas, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkantysis subjektas pats turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pats perkantysis subjektas). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai.

4.3. Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

I DALIS biodujų kogeneracinės jėgainės MWM TCG 2016 V08 C techninės priežiūros ir remonto paslaugos

| Eil. Nr. | Kogeneracinės jėgainė techninės priežiūros darbai | Orientacinis kiekis per 36 mėn. | Mato vienetas | PILDO TIEKĖJAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Detalių/ medžiagų kaina | Atlikimo trukmė | Darbų kainos suma | Paslaugos kaina (5+7) | Bendra suma be PVM (3*8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Techninė priežiūra E30. Kas 1.500 darbo valandų. | 3 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Techninė priežiūra E40. Kas 3.000 darbo valandų | 3 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Techninė priežiūra E50. Kas 24.000 darbo valandų Įskaitant E10 darbus (Be TC01) | 1 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Kogeneracinės jėgainės turbokompresoriaus TC01 planinis aptarnavimas Kas 12.000 – darbo valandų | 1 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Tarpinio aušintuvo planinis keitimas | 1 | Vnt |  |  |  |  |  |
| 6 | Elektros generatoriaus MARELLI planinis aptarnavimas Kas 4.000 darbo valandų (guolių tepimas) | 3 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 7 | Išmetamųjų dujų šilumokaičio priežiūra (tik diagnostika) Kas 12 mėnesių | 3 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 8 | Išmetamųjų dujų šilumokaičio priežiūra (valymo, plovimo darbai) Kas 12 mėnesių | 3 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 9 | Membraninio išsiplėtimo indo priežiūra Kas 12 mėnesių | 3 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 10 | Dujų rampos priežiūra Kas 12 mėnesių | 3 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 11 | Tepimo alyvos tiekimas ir keitimas, utilizavimas, Pagal poreikį | 1456 | Ltr. |  |  |  |  |  |
| 12 | Aušinimo skysčio tiekimas, pakeitimas, papildymas, utilizavimas. Pagal poreikį / 12 000 darbo valandų | 800 | Ltr. |  |  |  |  |  |
| 13 | Papildomi techninės priežiūros darbai (valandos įkainis) | 30 | Val. |  |  |  |  |  |
| PASIŪLYMO KAINA EUR BE PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIŪLYMO KAINA EUR SU PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Pasiūlymo palyginamoji kaina naudojama tik pasiūlymų vertinimui atlikti ir pasiūlymų eilei sudaryti.

  - Pasiūlymo kaina EUR be PVM žodžiais:

  - Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais:

  - Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

II DALIS Biodujų kogeneracinės jėgainės DEUTZ POWER SYSTEMS (MWM) TCG 2016 V8 K techninės priežiūros ir remonto paslaugos

4.7. KJ variklio bloko keitimas  (A įkainiui nustatyti):

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | PILDO TIEKĖJAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kiekis | Vieneto kaina, be PVM | Depozitas už grąžintą variklio bloką | Bendra suma, be PVM (4x5)-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | KJ variklio blokas ir paslaugos (numatytos techninės specifikacijos Priedai Nr. 1 - 3). įskaitant E10 aptarnavimo darbus. | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | KJ generuojančio įrenginio valdymo sistema (numatytos techninės specifikacijos Priedas Nr. 4) kartu su visomis detalėmis ir montavimo, paleidimo derinimo paslaugomis. | kompl. | 1 |  | X |  |  |
| 3 | Sinchronizavimo įrenginio keitimas (techninės specifikacijos Priedas Nr. 5) | kompl. | 1 |  | X |  |  |
| 4 | Žinomų trūkumų pagal techninės specifikacijos Priedas Nr. 6 sutvarkymas, kartu su visomis detalėmis ir montavimo, paleidimo derinimo paslaugomis. | kompl | 1 |  | X |  |  |
| (Įkainis A) IŠ VISO BE PVM: |  |  |  |  |  |  |  |
| (Įkainis A) IŠ VISO SU PVM: |  |  |  |  |  |  |  |

4.8. KJ planinių aptarnavimų / remonto paslaugų sąrašas (B įkainiui nustatyti):

| Eil. Nr. | Kogeneracinės jėgainės techninės priežiūros darbai | Orientacinis kiekis per 24 mėn. | Mato vienetas | PILDO TIEKĖJAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Detalių/ medžiagų kaina | Atlikimo trukmė h | Darbų kainos suma | Paslaugos kaina (5+7) | Bendra suma be PVM (3*8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Techninė priežiūra E30 | 2 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Techninė priežiūra E40 | 1 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektros generatoriaus MARELLI planinis aptarnavimas | 2 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Išmetamųjų dujų šilumokaičio priežiūra. | 2 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Membraninio išsiplėtimo indų priežiūra | 2 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Dujų rampos priežiūra | 2 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 7 | Tepimo alyvos tiekimas ir keitimas, utilizavimas, Pagal poreikį | 624 | Ltr. |  |  |  |  |  |
| 8 | Aušinimo skysčio tiekimas, pakeitimas, papildymas, utilizavimas. Pagal poreikį | 50 | Ltr. |  |  |  |  |  |
| 9 | Papildomi techninės priežiūros darbai (valandos įkainis) | 50 | Val. | 0 | 1 |  |  |  |
| (Įkainis B) IŠ VISO BE PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Įkainis B) IŠ VISO SU PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.9. Kartu su pagrindinėmis variklio bloko sudedamosiomis dalimis, pagal poreikį, gali būtų perkamos šios atsarginės dalys (C įkainiui nustatyti):

| Eil. Nr. | Kogeneracinės jėgainės techninės priežiūros darbai | Kiekis | Mato vienetas | PILDO TIEKĖJAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Detalių/ medžiagų kaina | Bendra suma be PVM (3*5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Cilindro galvos temperatūrinis jutiklis / kodas: 12299487 | 8 | Vnt. |  |  |
| 2 | Uždegimo ritė / kodas: 12153965 | 8 | Vnt. |  |  |
| 3 | Generatoriaus mova (sankaba) / kodas: 12142779 | 1 | Vnt. |  |  |
| 4 | Generatoriaus movos (įdėklas) / kodas: 12211645 | 1 | Vnt. |  |  |
| 5 | Tepalo separatorius / kodas: 4009666 | 2 | Vnt. |  |  |
| 6 | Išmetimo kompensatorius / kodas: 12278037 | 1 | Vnt. |  |  |
| 7 | Apkaba / kodas: 12300562 | 1 | Vnt. |  |  |
| 8 | Kompensatorius / kodas: 12140694 | 1 | Vnt. |  |  |
| 9 | Kompensatorius / kodas: 12140183 | 1 | Vnt. |  |  |
| 10 | Kompensatorius / kodas: 12151575 | 1 | Vnt. |  |  |
| 11 | Apkaba / kodas: 12300562 | 2 | Vnt. |  |  |
| 12 | Apkaba / kodas: 12523851 | 2 | Vnt. |  |  |
| 13 | Kompensatorius turbokompresoriaus / kodas: 12151575 | 1 | Vnt. |  |  |
| 14 | Apkaba / kodas: 12141941 | 2 | Vnt. |  |  |
| 15 | Tarpinė / kodas: 01175877 | 1 | Vnt. |  |  |
| 16 | Kompensatorius turbokompresoriaus / kodas : 12140183 | 1 | Vnt. |  |  |
| 18 | Apkaba / kodas: 12140180 | 2 | Vnt. |  |  |
| 19 | Tarpinė / kodas: 12156262 | 1 | Vnt. |  |  |
| 20 | Relė Finder 24VDC 2gr. | 10 | Vnt. |  |  |
| 21 | Relė Finder 24VDC 4gr. | 10 | Vnt. |  |  |
| (Įkainis C) IŠ VISO BE PVM: |  |  |  |  |  |
| (Įkainis C) IŠ VISO SU PVM: |  |  |  |  |  |

4.10. II dalies pasiūlymo vertinimo lentelė:

| Eil. Nr. | Įkainio pavadinimas | PILDO TIEKĖJAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Įkainio vertė, be PVM | Įkainio vidurkio vertinimo koeficientas | Įvertintas įkainis (4 x 5) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | A įkainis (KJ variklio bloko keitimo įkainių suma (be PVM)) |  | 0,8 |  |  |
| 2 | B įkainis (KJ planinių aptarnavimų / remonto paslaugų įkainių suma (be PVM)) |  | 0,1 |  |  |
| 3 | C įkainis (Atsarginių dalių įkainių suma (be PVM)) |  | 0,1 |  |  |
| Pirkimo objekto kainos įvertinimas Sp* |  |  |  |  |  |
| Sp* - pirkimo objekto kainos įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę (Sp = A x 0,8 + B x 0,1 + C x 0,1) |  |  |  |  |  |

*Pasiūlymo palyginamoji kaina naudojama tik pasiūlymų vertinimui atlikti ir pasiūlymų eilei sudaryti.

  - Pasiūlymo kaina EUR be PVM žodžiais:

  - Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais:

  - Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

(Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:)

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pasiūlymo forma |  |  |  |
| 2. | Jungtinės veiklos sutartis (jei taikoma) |  |  |  |
| 3. | Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas) |  |  |  |
| 4. | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį |  |  |  |
| 5. | Jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime |  |  |  |
| 6. | Pasirašytas EBVPD (Pirkimo sąlygų 4 priedas „EBVPD“). *Atskirą EBVPD pildo: a) tiekėjas; b) kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė); c) kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal PĮ 62 str. (jei yra); |  |  |  |
| 7. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas arba užstato sumokėjimo pavedimo kopija, kai pasiūlymas užtikrinamas užstatu. |  |  |  |
| 8. | Užpildytas priedas Nr. 1.1 „Techninė specifikacija I dalis“ (nurodytos vietos (PILDO TIEKĖJAS)) |  |  |  |
| 9. | Užpildyta priedas Nr. 1.2 „Techninė specifikacija II dalis“ (nurodytos vietos (PILDO TIEKĖJAS)) |  |  |  |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiojo subjekto ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu,

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų ‎2 skyriuje „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

- mano atstovaujama bendrovė, subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiuosi ir/ar remsiuosi, šiuo metu ar ateityje pasitelkti subtiekėjai, siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis ir pakuotes), šių prekių gamintojai, paslaugos ir jas teikiantys subjektai, bei mano bendrovės ir visų nurodytų subjektų kontroliuojantys asmenys nekelia ir nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta PĮ 58 straipsnio 41 dalies, 1, 2 ir 3 punktuose;

- mano atstovaujama bendrovė nėra įtakojama Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijoje;

(b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |