PATVIRTINTA

Palangos lopšelio darželio „Ąžuoliukas“

direktoriaus 2026 m. gegužės  d. įsakymo

Nr.

vaikų ŽAIDIMŲ AIKŠTELių SU LIEJAMomis DANGomis IR ŽAIDIMŲ aplikacijomis plytų g. 35, PALANGOJE, įrengimo pirkimo

techninė specifikacija

1. Pirkimo pavadinimas – Vaikų žaidimų aikštelių su liejamomis dangomis ir žaidimų aplikacijomis Plytų g. 35, Palangoje, įrengimas.

2. Darbų atlikimo vieta – Plytų g. 35, Palanga.

3. Darbų sudėtis ir apimtys:

3.1. dvi vaikų žaidimų aikštelės (apie 57,00 m² ir 49,50 m²) su žaidimų aplikacijomis įrengiamos lopšelio darželio „Ąžuoliukas“ teritorijoje;

3.2. numatomi darbai: liejamų dvisluoksnių dangų ant pasiruoštų pagrindų įrengimas, žaidimų aplikacijų įrengimas ant įrengtų aikštelių;

3.3. rangovas, teikdamas pasiūlymą, privalo įsivertinti visus įkainotų veiklų sąraše nurodytus darbus ir juos atlikti;

3.4. maksimali pasiūlymo kaina – 57 515,76 Eur su PVM (47 533,69 Eur be PVM).

4. Sutarties trukmė:

4.1. sutarties pradžia – sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo visos sutarties šalys ir rangovas pateikia užsakovui lokalines darbų sąmatas.  Lokalinės darbų sąmatos turi būti pateiktos ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos.

4.2. sutarties terminas – 2 (du) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo;

4.3. darbus rangovas privalo atlikti per 1 (vieną) mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo;

4.4. darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai bus atlikti sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai.

4.5. atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo rangovo, sutarties, darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 1 mėnesiui.

7. Informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir pateikta pasiūlymuose nurodoma pirkimo kaina:r

7.1. sutarties tipas – fiksuotos kainos sutartis (kiekių ir kainų svyravimo riziką pilnai prisiima rangovas). Atsiskaitoma pagal fiksuotos kainos principą;

7.2. kaina siūloma visai darbų apimčiai;

7.3. medžiagų kiekiai ir darbų apimtys vertinami pagal pateiktus darbų kiekių žiniaraščius. Jų svyravimo riziką prisiima rangovas;

7.4. rangovas turi įsivertinti ir tokius nenumatytus darbus, kurie nėra aiškiai išskirti, bet juos būtina atlikti siekiant užtikrinti statybos darbų saugumą, organizavimą, pilną statinio ir (ar) darbų užbaigimą, statinio perdavimą eksploatacijai ir nepertraukiamą esamų sklypo ribose ir gretimų pastatų veiklą;

7.5. rangovas teikia įkainotų veiklų sąrašą;

7.6. rangovas privalo įrašyti kainas visose įkainotų veiklų sąrašo eilutėse:

| Nr. | Veiklos pavadinimas, išlaidos | Kaina be PVM, Eur | PVM, Eur | Kaina su PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaikų žaidimų aikštelė Nr. 1 |  |  |  |
| 1.1. | Pagrindų paruošimas ir liejamos dangos įrengimas |  |  |  |
| 1.2. | Žaidimų aplikacijų įrengimas |  |  |  |
| 2. | Vaikų žaidimų aikštelė Nr. 2 |  |  |  |
| 2.1. | Pagrindų paruošimas ir liejamos dangos įrengimas |  |  |  |
| 2.2. | Žaidimų aplikacijų įrengimas |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo vertė |  |  |  |  |

8. Finansavimo šaltinis ir atsiskaitymo tvarka:

8.1. darbai apmokami pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų ar paslaugų aktus, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, PVM sąskaitas faktūras) per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų gavimo dienos;

8.2. vykdant pirkimo  sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Kiti išlaidas pagrindžiantys dokumentai gali būti teikiami naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Prisijungti prie elektroninės paslaugos SABIS galima interneto adresu https://sabis.nbfc.lt.  Prekės (Paslaugos) yra apmokamos Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Rangovas įsipareigoja PVM sąskaitose faktūrose nurodyti sutarties, kurios pagrindu išrašomos sąskaitos, numerį.

9. Statytojo (užsakovo) pateikiami duomenys:

9.1. Vaikų žaidimų aikštelių su liejamomis dangomis ir žaidimų aplikacijomis Plytų g. 35, Palangoje, įrengimo darbų aprašas.

_____________________________