Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

____________________

(Adresatas (perkančioji organizacija)

PASIŪLYMAS

DĖL TELESKOPINIŲ LABORATORINIŲ KOLONŲ SU INTEGRUOTAIS ELEKTROS LIZDAIS IR FIZIKOS LABORATORINIAIS MODULIAIS PIRKIMO

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Įmonės kodas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Kokiu būdu galės būti pasirašoma sutartis? | ☐ Fiziniu parašu ☐ Elektroniniu parašu |
| Tiekėjo banko sąskaita, banko pavadinimas |  |
| Tiekėjo už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. numeris |  |
| Tiekėjo asmuo kuris pasirašys sutartį, vardas, pavardė, pareigos, tel. numeris, el. paštas |  |

Informacija, apie pasiūlymo teikimo metu žinomus Subtiekėjus, kurie bus pasitelkiami Sutarties vykdymui (pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai).

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Registracijos šalis, kodas, adresas | Perduodamų įsipareigojimų aprašymas | Subtiekėjui perduodamų sutartinių įsipareigojimų dalis procentais ar suma nuo pasiūlymo kainos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis CVPIS skelbiamo pirkimo sąlygomis ir įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

Taip pat patvirtiname, kad visa Mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad Mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Pasirašydamas kvalifikuotu elektroniniu parašu CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

PASIŪLYMO KAINA

Mes įvertinę techninėje specifikacijoje keltus reikalavimus siūlome prekes parduoti, pristatyti ir sumontuoti Pirkėjo nurodytose patalpose už šią kainą:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis, vnt. | 1 vnt. kaina Eur be PVM | Suma be PVM Eur (3ir 4 stulpelių sandauga) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Teleskopinė kolona su integruotu elektros lizdų bloku. | 7 |  |  |
| 2 | Teleskopinė kolona su integruotu elektros lizdų bloku ir integruotais fizikos laboratoriniais moduliais. | 2 |  |  |
| Pasiūlymo kaina, EUR be PVM |  |  |  |  |
| PVM (21%), Eur |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, EUR su PVM |  |  |  |  |

*Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi su sutarties vykdymu susiję tiekėjo mokesčiai, darbai bei kitos išlaidos, įskaitant ir sąskaitų teikimą per sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemą (SABIS).

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai, prekių pristatymo, surinkimo, sumontavimo ir pajungimo į elektros skydelius nurodytose patalpose išlaidos, išbandymo, Pirkėjo darbuotojų apmokymo jomis dirbti, garantija, garantinis aptarnavimas ir visa kita rizika bei nenumatytos išlaidos susijusios su perkamu objektu, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Iš viso bendra pasiūlymo kaina be PVM: ________________ (suma skaičiais ir žodžiais  - įrašo tiekėjas)

Iš viso PVM: ___________________ (suma skaičiais ir žodžiais – įrašo tiekėjas)

Iš viso bendra pasiūlymo kaina su PVM: ________________ (suma skaičiais ir žodžiais - įrašo tiekėjas)

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- jeigu pateikta informacija skaičiais ir žodžiais nesutampa, laikoma, kad teisinga informacija yra ta, kuri pateikta žodžiais.

PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS LENTELĖ

| Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. | Techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių reikšmė/aprašymas (Tiekėjas turi neperkopijuoti prašomą reikšmę, bet įrašyti savo siūlomą reikšmę) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Teleskopinė kolona (pakabinamas laboratorinis pultas) su integruotu elektros lizdų bloku | 7 | 1. Teleskopinė kolona (toliau-kolona) turi būti pritaikyta tvirtinimui prie lubų ir skirta aprūpinti darbo vietas elektros energija iš viršaus. 2. Kolonos konstrukcija turi būti teleskopinė arba lygiavertė leidžianti reguliuoti aukštį. 3. Kolonos aukštis turi būti reguliuojamas ir valdomas elektriniu mechanizmu, naudojant nuotolinio valdymo priemone. 4. Judėjimo mechanizmas turi užtikrinti valdomą aukščio reguliavimą be staigių pasikeitimų. 5. Matmenys: 5.1. Sutrauktos kolonos aukštis ne didesnis kaip 1050 mm. 5.2. Maksimalus išskleistos kolonos aukštis ne mažesnis kaip 1700 mm. 6. Išorinis kolonos korpusas turi būti pagamintas iš smūgiams atsparios medžiagos (pvz., plastiko ar lygiavertės konstrukcinės medžiagos), tinkamos naudojimui mokymo aplinkoje. 7. Laikančios kolonos konstrukcijos turi būti pagamintos iš metalo arba lygiavertės konstrukcinės medžiagos. 8. Kolonos viduje turi būti įrengta elektrinė pavara su elektros varikliu arba lygiavertė sistema, užtikrinanti automatinį aukščio reguliavimą. 9. Mechanizmas turi turėti apsaugą nuo nekontroliuojamo nusileidimo. 10. Korpuso apatinėje dalyje turi būti įrengti ne mažiau kaip 8 integruoti į korpusą elektros lizdai po ne mažiau kaip 2 lizdus kiekvienoje pusėje. 11. Lizdai turi būti išdėstyti taip, kad būtų patogu ir saugu juos naudoti iš darbo vietos. 12. Nominali įtampa rozetėse turi būti 220 V 13. Lizdai turi būti su apsauginiu įžeminimu. 14. Lizdai turi būti skirti ne mažiau 16A apkrovai. 15. Garantinis terminas ne mažiau 24 mėn. 16. Turi būti pateikta kolonų naudojimo instrukcija lietuvių kalba. | Neperkopijuoti prašomos reikšmės, bet pateikti siūlomos teleskopinės kolonos tikslų aprašymą kiekvienam punktui. |
| 2. | Teleskopinė kolona (pakabinamas laboratorinis pultas) su integruotu elektros lizdų bloku ir integruotais fizikos laboratoriniais moduliais. | 2 | 1. Teleskopinė kolona (toliau-kolona) turi būti pritaikyta tvirtinimui prie lubų ir skirta aprūpinti darbo vietas elektros energija iš viršaus bei užtikrinti fizikos ekspermentų atlikimo funkcionalumą. 2. Kolonos konstrukcija turi būti teleskopinė arba lygiavertė, leidžianti reguliuoti aukštį. 3. Konstrukcija turi užtikrinti stabilų tvirtinimą prie lubų ir saugų eksploatavimą. 4. Kolonos aukštis turi būti reguliuojamas elektriniu arba lygiaverčiu mechanizmu, naudojant nuotolinio valdymo pultą arba kitą lygiavertę valdymo priemonę. 5. Judėjimo mechanizmas turi užtikrinti valdomą aukščio reguliavimą be staigių aukščio pasikeitimų. 6. Turi būti įrengta apsauga nuo nekontroliuojamo nusileidimo. 7. Sutrauktos kolonos aukštis ne didesnis kaip 1050 mm 8. Maksimalus išskleistos kolonos aukštis ne mažesnis kaip 1700 mm. 9. Išorinis korpusas turi būti pagamintas iš smūgiams atsparios medžiagos (pvz., plastiko ar lygiavertės konstrukcinės medžiagos), tinkamos naudojimui mokymo aplinkoje ir atsparios valymo priemonėms. 10. Laikančios teleskopinės kolonos konstrukcijos turi būti pagamintos iš metalo arba lygiavertės konstrukcinės medžiagos 11. Kolonos viduje turi būti įrengta elektrinė pavara su elektros varikliu arba lygiavertė sistema, užtikrinanti automatinį aukščio reguliavimą. 12. Korpuso apatinėje dalyje turi būti: -įrengti ne mažiau kaip 2 integruoti atskiri elektros lizdų (rozečių) blokai. -ne mažiau kaip 2 integruoti fizikos laboratoriniai moduliai skirti fizikos ugdymo veikloms atlikti (pvz. elektros reiškinių demonstravimui ir baziniams matavimams) 13. Kiekvienas elektros lizdų blokas turi atitikti šiuos reikalavimus: turėti ne mažiau kaip 2 (dvi) standartines kintamosios srovės elektros jungtis; -palaikyti nominalią įtampa ne mažesnę kaip 220 V -turėti lizdus integruotus į modulio priekinę plokštumą, skirtus tiesioginiam naudojimui be papildomų priedų su apsauginiu įžeminimu; 14. Elektros lizdų blokai turi būti įmontuoti viename bendrame korpuse ir išdėstyti funkciškai atskirose zonose nuo fizikos laboratorinių modulių. 15. Lizdų paviršius turi būti suformuotas taip, kad būtų įleistas arba integruotas į korpusą. 16. Korpuso apatinėje dalyje turi būti integruoti ne mažiau kaip 2 fizikos laboratoriniai moduliai. 17. Kiekvienas modulis turi būti integruotas į kolonos konstrukciją. 18. Kiekvienas modulis turi turėti: -atskirus valdymo / maitinimo modulius su valdymo mygtukais ar jungikliais; -indikacijos priemones (pav. šviesos indikatorius, LED signalus); -rodmenų pateikimo arba matavimo funkciją. 19. Moduliai turi būti saugūs naudojimui ir išdėstyti taip, kad būtų pasiekiami iš darbo vietos. 20. Visi komponentai turi sudaryti vientisą integruotą valdymo ir elektros tiekimo sistemą. 21. Elektros lizdai ir fizikos moduliai turi būti integruoti viename bendrame korpuse, išdėstant juos skirtingose kolonos pusėse arba vienoje panelėje, jei užtikrinamas funkcionalumas ir naudojimo saugumas. 22. Visa įranga turi būti pateikiama kaip pilnai sukomplektuotas sprendinys. 23. Garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai. 24. Turi būti pateikta naudojimo instrukcija lietuvių kalba. | Neperkopijuoti prašomos reikšmės, bet pateikti siūlomos teleskopinės kolonos tikslų aprašymą kiekvienam punktui. |

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Ar dokumente yra konfidenciali* informacija | Jeigu taip, kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus | Dokumento lapų skaičius |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus*: |  |  |  |  |  |

Pastabos:

Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str., perkančioji organizacija privalo viešai per CVP IS paskelbti laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, todėl prašome aiškiai nurodyti, kurios pasiūlymo dalys yra konfidencialios.

Pasiūlymas galioja iki termino nurodyto pirkimo dokumentuose.

| __________________________________________________________________________ |  |
| --- | --- |

(tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Jeigu dalyvauja jungtinei veiklai susivienijusių tiekėjų grupė, surašomi visų partnerių pavadinimai.

Jeigu pasiūlymą pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo pridedamas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas suteikiantis asmeniui pasirašyti įstaigos vardu