TELESKOPINIŲ LABORATORINIŲ KOLONŲ SU INTEGRUOTAIS ELEKTROS LIZDAIS IR FIZIKOS LABORATORINIAIS MODULIAIS PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: Teleskopinių laboratorinių kolonų su integruotais elektros lizdais ir fizikos laboratoriniais moduliais pirkimas (toliau - Prekės).

2. Prekės įsigyjamos: įgyvendinant projektą „Tūkstantmečio mokyklos II“ Nr. 10-012-P-0001, kurį finansuoja Europos Sąjunga – „NextGenerationEU“ pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“.

3. Užsakovas: Kalvarijos gimnazija, J. Basanavičiaus g. 16, Kalvarija LT69202.

4. Pristatymas: Prekės turi būti pristatytos į gimnaziją, sumontuotos nurodytose patalpose, išbandytos ir apmokyti Užsakovo darbuotojai jomis naudotis ne vėliau, kaip per 20 kalendorinių dienų pasirašius sutartį.

5. Visos prekės turi būti naujos ir nenaudotos.

6. Prekių perdavimas įforminamas priėmimo-perdavimo aktu.

7. Tiekėjas nurodytose patalpose turi savo pajėgumais ir savo išlaidomis sumontuoti teleskopines kolonas jas išbandyti ir apmokyti užsakovo darbuotojus jomis naudotis.

8. Tiekėjas kolonas turi sumontuoti šiose patalpose:

8.1. 118 patalpa – 2 teleskopinės kolonos su integruotu elektros lizdų bloku. Pajungimas iš elektros skydelio, kuris randasi patalpoje ir nutolęs nuo jungiamos kolonos daugiau kaip 7 m.

8.2. 120 patalpa – 1 teleskopinė kolona su integruotu elektros lizdų bloku. Pajungimas iš elektros skydelio, kuris randasi patalpoje ir nutolęs nuo jungiamos kolonos daugiau kaip 7 m.

8.3. 220 patalpa – 4 teleskopinės kolonos su integruotu elektros lizdų bloku. Pajungimas iš elektros skydelio, kuris randasi koridoriuje ir nutolęs nuo jungiamos kolonos daugiau kaip 16 m.

8.4. 310 patalpa fizikos kabinetas – 2 teleskopinės kolonos su integruotu elektros lizdų bloku ir integruotais fizikos laboratoriniais moduliais.. Pajungimas iš elektros skydelio, kuris randasi koridoriuje ir nutolęs nuo jungiamos kolonos daugiau kaip 18 m.

9. Kiekvienoje patalpoje esančioms teleskopinėms kolonoms Tiekėjas turi sumontuoti automatukus elektros skydelyje, kai automatuko galia ne mažiau 16 A.

10. Patalpų brėžiniai su orientacinėmis elektros skydelių vietomis ir teleskopinių laboratorinių kolonų montavimo patalpose vietomis pateikiami atskiruose PDF dokumentuose:

10.1. Priedas Nr. 1 ,,118 ir 120 patalpų brėžiniai’’.

10.2. Priedas Nr. 2 ,,220 patalpos brėžinys’’.

10.3. Priedas Nr. 3 ,,310 patalpos brėžinys’’.

11. Vykdant montavimo darbus Tiekėjas privalo užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi Pirkėjo objekte

12. Tiekėjas atsako už saugų montavimą pagal statybos techninius reglamentus

13. Tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymą gali atvykti ir apžiūrėti patalpas vietoje, įsivertinti visus galimus neplanuotus darbus (savo rizika) ir technines teleskopinių kolonų montavimo galimybes papildomai atlikti matavimus, įsivertinti visus galimus neplanuotus darbus (savo rizika) ir technines montavimo galimybes bei pasitikslinti neaiškumus jeigu tokių turėtų analizuodamas dokumentus.

14. Prieš montavimo nurodytose patalpose pradžią, teleskopinių kolonų montavimo vietos, pajungimas prie elektros tinklo, laidų nuvedimo būdai, suderinami darbų vietoje su Užsakovo atsakingu darbuotoju.

15. Jeigu techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą iš pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar tiekimo šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, konstrukcinius sprendimus, matmenis, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“ t.y. tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius sprendinius, medžiagiškumą, dokumentaciją ir pan., tačiau tai privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas. Lygiavertiškumo atitiktį įrodo tiekėjas.

16. Aplinkosauginiai kriterijai nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ II skyriaus 4.4.4.4. p. ,,prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos’’.

Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi pateikti gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinį patvirtinimą apie atitiktį, arba saugos duomenų lapus, arba gamintojo bandymų ataskaitą, arba tiekėjo deklaraciją, arba įrangos aprašymą, instrukciją arba kitus lygiaverčius įrodymus.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis vnt. | Trumpas aprašymas | Ketinamos įsigyti prekės orientacinis pavyzdys |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Teleskopinė kolona (pakabinamas laboratorinis pultas) su integruotu elektros lizdų bloku | 7 | 1. Teleskopinė kolona (toliau-kolona) turi būti pritaikyta tvirtinimui prie lubų ir skirta aprūpinti darbo vietas elektros energija iš viršaus. 2. Kolonos konstrukcija turi būti teleskopinė arba lygiavertė leidžianti reguliuoti aukštį. 3. Kolonos aukštis turi būti reguliuojamas ir valdomas elektriniu mechanizmu, naudojant nuotolinio valdymo priemone. 4. Judėjimo mechanizmas turi užtikrinti valdomą aukščio reguliavimą be staigių pasikeitimų. 5. Matmenys: 5.1. Sutrauktos kolonos aukštis ne didesnis kaip 1050 mm 5.2. Maksimalus išskleistos kolonos aukštis ne mažesnis kaip 1700 mm. 6. Išorinis kolonos korpusas turi būti pagamintas iš smūgiams atsparios medžiagos (pvz., plastiko ar lygiavertės konstrukcinės medžiagos), tinkamos naudojimui mokymo aplinkoje. 7. Laikančios kolonos konstrukcijos turi būti pagamintos iš metalo arba lygiavertės konstrukcinės medžiagos. 8. Kolonos viduje turi būti įrengta elektrinė pavara su elektros varikliu arba lygiavertė sistema, užtikrinanti automatinį aukščio reguliavimą. 9. Mechanizmas turi turėti apsaugą nuo nekontroliuojamo nusileidimo. 10. Korpuso apatinėje dalyje turi būti įrengti ne mažiau kaip 8 integruoti į korpusą elektros lizdai po ne mažiau kaip 2 lizdus kiekvienoje pusėje. 11. Lizdai turi būti išdėstyti taip, kad būtų patogu ir saugu juos naudoti iš darbo vietos. 12. Nominali įtampa rozetėse turi būti 220 V 13. Lizdai turi būti su apsauginiu įžeminimu. 14. Lizdai turi būti skirti ne mažiau 16A apkrovai. 15. Garantinis terminas ne mažiau 24 mėn. 16. Turi būti pateikta kolonų naudojimo instrukcija lietuvių kalba. |  |
| 2. | Teleskopinė kolona (pakabinamas laboratorinis pultas) su integruotu elektros lizdų bloku ir integruotais fizikos laboratoriniais moduliais. | 2 | 1. Teleskopinė kolona (toliau-kolona) turi būti pritaikyta tvirtinimui prie lubų ir skirta aprūpinti darbo vietas elektros energija iš viršaus bei užtikrinti fizikos ekspermentų atlikimo funkcionalumą. 2. Kolonos konstrukcija turi būti teleskopinė arba lygiavertė, leidžianti reguliuoti aukštį. 3. Konstrukcija turi užtikrinti stabilų tvirtinimą prie lubų ir saugų eksploatavimą. 4. Kolonos aukštis turi būti reguliuojamas elektriniu arba lygiaverčiu mechanizmu, naudojant nuotolinio valdymo pultą arba kitą lygiavertę valdymo priemonę. 5. Judėjimo mechanizmas turi užtikrinti valdomą aukščio reguliavimą be staigių aukščio pasikeitimų. 6. Turi būti įrengta apsauga nuo nekontroliuojamo nusileidimo. 7. Sutrauktos kolonos aukštis ne didesnis kaip 1050 mm 8. Maksimalus išskleistos kolonos aukštis ne mažesnis kaip 1700 mm. 9. Išorinis korpusas turi būti pagamintas iš smūgiams atsparios medžiagos (pvz., plastiko ar lygiavertės konstrukcinės medžiagos), tinkamos naudojimui mokymo aplinkoje ir atsparios valymo priemonėms. 10. Laikančios teleskopinės kolonos konstrukcijos turi būti pagamintos iš metalo arba lygiavertės konstrukcinės medžiagos 11. Kolonos viduje turi būti įrengta elektrinė pavara su elektros varikliu arba lygiavertė sistema, užtikrinanti automatinį aukščio reguliavimą. 12. Korpuso apatinėje dalyje turi būti: -įrengti ne mažiau kaip 2 integruoti atskiri elektros lizdų (rozečių) blokai. -ne mažiau kaip 2 integruoti fizikos laboratoriniai moduliai skirti fizikos ugdymo veikloms atlikti (pvz. elektros reiškinių demonstravimui ir baziniams matavimams) 13. Kiekvienas elektros lizdų blokas turi atitikti šiuos reikalavimus: - turėti ne mažiau kaip 2 (dvi) standartines kintamosios srovės elektros jungtis; -palaikyti nominalią įtampa ne mažesnę kaip 220 V -turėti lizdus integruotus į modulio priekinę plokštumą, skirtus tiesioginiam naudojimui be papildomų priedų su apsauginiu įžeminimu; 14. Elektros lizdų blokai turi būti įmontuoti viename bendrame korpuse ir išdėstyti funkciškai atskirose zonose nuo fizikos laboratorinių modulių. 15. Lizdų paviršius turi būti suformuotas taip, kad būtų įleistas arba integruotas į korpusą. 16. Korpuso apatinėje dalyje turi būti integruoti ne mažiau kaip 2 fizikos laboratoriniai moduliai. 17. Kiekvienas modulis turi būti integruotas į kolonos konstrukciją. 18. Kiekvienas modulis turi turėti: -atskirus valdymo / maitinimo modulius su valdymo mygtukais ar jungikliais; -indikacijos priemones (pav. šviesos indikatorius, LED signalus); -rodmenų pateikimo arba matavimo funkciją. 19. Moduliai turi būti saugūs naudojimui ir išdėstyti taip, kad būtų pasiekiami iš darbo vietos. 20. Visi komponentai turi sudaryti vientisą integruotą valdymo ir elektros tiekimo sistemą. 21. Elektros lizdai ir fizikos moduliai turi būti integruoti viename bendrame korpuse, išdėstant juos skirtingose kolonos pusėse arba vienoje panelėje, jei užtikrinamas funkcionalumas ir naudojimo saugumas. 22. Visa įranga turi būti pateikiama kaip pilnai sukomplektuotas sprendinys. 23. Garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai. 24. Turi būti pateikta naudojimo instrukcija lietuvių kalba. |  |

____________________________________