# Tiekėjams  							                       2026-06-30                       /siunčiama CVPIS/

DĖL ATSAKYMŲ

# 1 Tiekėjo paklausimas:

# TS nurodyta, kad reikia įrengti turėklo paaukštinimą. Koks metražas?

# Perkančiosio organizacijos atsakymas

# Paaiškiname ir papildome, specifikacijoje numatytą reikalavimą: „Įrengti esamo turėklo paaukštinimą iki 90 cm aukščio. Turėklo laikikliai tvirtinami prie esamo porankio iš 50 mm diametro vamzdžio. Naujai montuojamas porankis iš nerūdyjančio plieno.“  šia informacija „TV bokšto turėklo 22 aukšte ilgis 66 metrai.“.

# 2 Tiekėjo paklausimas:

# Prašome pateikti paskutinę aktualią statinio techninės būklės (apžiūros) ataskaitą su fotofiksacijomis ir defektų aprašymu, kadangi šiuo metu pirkimo dokumentuose pateiktos informacijos nepakanka objektyviai įvertinti faktines darbų apimtis, remonto technologinius sprendinius bei su darbų vykdymu susijusias rizikas. Gavus minėtą informaciją, reikės papildomo laiko jos analizei ir pasiūlymo perskaičiavimui, todėl prašome pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2026-07-06.

# Perkančiosio organizacijos atsakymas

# Prašome pasiūlymą pirkimui teikti pagal pirkimo dokumentų techninėse sąlygose nurodytas darbų apimtis ir pan. Dėl statybinių medžiagų pakėlimo į statybos aikštelę informacija pateikta pirkimo sąlygose (specifikacijoje).

# Tuo pačiu informuojame, pasiūlymų pateikimo terminas pratęstas iki liepos 7 d. 12:00 val.

Pirkimo organizatorė