## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS PRIEMONĖS PROKTOLOGINIAMS TYRIMAMS - VIENKARTINIAI SIGMOIDOSKOPO, ANOSKOPO, PROKTOSKOPO ANTGALIAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr. (puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1.1. | Vienkartiniai sigmoidoskopo antgaliai | 2000 | vnt.
1.1.1. | Vienkartiniai sigmoidoskopai, skirti proktologiniams tyrimams.
1.1.2. | Ilgis: 250 mm ± 5mm
1.1.3. | Išorinis skersmuo: 20 mm± 0,5mm
1.1.4. | Suderinamumas: tinkami naudoti su instrumentų galvutėmis, turinčiomis šviesolaidinį apšvietimą ir optinę sistemą
1.1.5. | Medžiaga: medicininės paskirties, skaidri, leidžianti vizualinę kontrolę.
1.1.6. | Sterilumas / higiena: gamyklinės būklės, tinkami medicininiam naudojimui; be latekso.
1.1.7. | Turi atitikti ES medicinos prietaisų reglamento (MDR) reikalavimus ir turėti CE ženklinimą.
1.2. | Vienkartiniai anoskopo antgaliai | 2000 | vnt.
1.2.1. | Vienkartiniai anoskopai, skirti proktologiniams tyrimams.
1.2.2. | Ilgis: 85 mm± 5mm
1.2.3. | Išorinis skersmuo: 20 mm± 0,5mm
1.2.4. | Suderinamumas: tinkami naudoti su instrumentų galvutėmis, turinčiomis optinę sistemą ir žiedinį šviesolaidinį apšvietimą
1.2.5. | Medžiaga: medicininės paskirties, skaidri, leidžianti atlikti vizualinę kontrolę, be latekso
1.2.6. | Turi atitikti ES medicinos prietaisų reglamento (MDR) reikalavimus ir turėti CE ženklinimą.
1.3. | Vienkartiniai proktoskopo antgaliai | 3000 | vnt.
1.3.1. | Vienkartiniai proktoskopai, skirti proktologiniams tyrimams.
1.3.2. | Ilgis: 130 mm± 5mm
1.3.3. | Išorinis skersmuo: 20 mm± 0,5mm
1.3.4. | Suderinamumas: tinkami naudoti su instrumentų galvutėmis, turinčiomis optinę sistemą ir žiedinį šviesolaidinį apšvietimą
1.3.5. | Medžiaga: medicininės paskirties, skaidri, užtikrinanti gerą matomumą tyrimo metu be latekso.
1.3.6. | Atitiktis: turi atitikti ES medicinos prietaisų reglamento (MDR) reikalavimus ir turėti CE ženklinimą.
1.4. | Vienkartiniai higieniniai filtrai proktologiniams instrumentams | 25 | vnt.
1.4.1. | Vienkartiniai higieniniai filtrai, skirti naudoti su proktologinių instrumentų sistemomis.
1.4.2. | Paskirtis: skirti infekcijų kontrolei ir prietaisų apsaugai proktologinių tyrimų metu.
1.4.3. | Suderinamumas: tinkami naudoti su instrumentų galvutėmis ir vienkartiniais vamzdeliais
1.4.4. | Medžiaga: medicininės paskirties, tinkama sąlyčiui su medicinos prietaisais, be latekso.
1.4.5. | Atitiktis: turi atitikti ES medicinos prietaisų reglamento (MDR) reikalavimus ir turėti CE ženklinimą.
1.4.6. | Sutarties galiojimo laikotarpiui būtina pateikti daugkartinio naudojimo rektoskopą (1 vnt.) panaudai, tinkantį darbui su visais nurodytais vienkartiniais antgaliais. Rektoskopą turi sudaryti:
1.4.7. | Instrumento galvutė su apšvietimu proktologiniams tyrimams (1 vnt.):
1.4.8. | Instrumento galvutė turi būti skirta naudoti su vienkartiniais siūlomų anoskopų, proktoskopų bei sigmoidoskopų antgaliais
1.4.9. | Instrumento galvutės didinimas – ne mažiau kaip 1,5 karto, su pasukama optika.
1.4.10. | Apšvietimas – žiedinis šviesolaidinis, užtikrinantis ryškų, tolygų ir be atspindžių vaizdą.
1.4.11. | Instrumento galvutės apžiūros langelis su galimybe prijungti insufliaciją (oro prapūtimą).
1.4.12. | Suderinamumas su 3,5 V medicinine rankena arba išoriniu šviesos šaltiniu per šviesolaidį.
1.4.13. | Medžiaga – nerūdijantis plienas, tinkamas medicinos prietaisams.
1.4.14. | Be latekso.
1.4.15. | Siūlomas prietaisas turi būti naujas, atitikti ES medicinos prietaisų reglamento (MDR) reikalavimus ir turėti CE ženklinimą.
1.4.16. | Rankena rektoskopui (1 vnt.):
1.4.17. | Pakraunama 3,5 V rankena, skirta naudoti su instrumento galvute
1.4.18. | Maitinimas – ličio jonų (Li‑ion) akumuliatorius
1.4.19. | Įkrovimas per USB, galimas iš bet kurio USB maitinimo šaltinio; komplektuojama su medicininiu USB maitinimo adapteriu
1.4.20. | Įkrovimo laikas – iki 4 val.
1.4.21. | Metalinė konstrukcija, atspari mechaniniam poveikiui, tinkama intensyviam klinikiniam naudojimui
1.4.22. | Įkrovos būsenos indikatorius, informuojantis apie įkrovimo procesą ir baterijos būklę
1.4.23. | Be latekso
1.4.24. | Turi atitikti ES medicinos prietaisų reglamento (MDR) reikalavimus ir būti paženklinta CE ženklu
1.4.25. | Oro pompa su rezervuaru (1 vnt.)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
Techninėje specifikacijoje nurodyti preliminarūs kiekiai, kurie nelaikomi maksimaliais ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinimui. Vertinant pasiūlymą, bus vertinama įkainių, padaugintų iš apytiksliai numatomų įsigyti prekių kiekių suma. Pradinės sutarties vertė bus lygi pirkimui skirtai lėšų sumai, pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų paslaugų įsigijimui tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais.

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
5267 2026-06-30 12:42:30