DPS sąlygų

1 priedas

Dinaminė pirkimo sistema

Elektros skirstymo įrenginių iki 10 kV rekonstrukcijos darbai

Pirkėjas pirks lauko ir vidaus sąlygomis įrengiamus elektros skirstymo įrenginius iki 10 kV (toliau – Įrenginiai) su jų įrengimo projektavimu, montavimu, prijungimu, programavimu, technologinių duomenų perdavimo užtikrinimu, paleidimu-derinimu ir integravimu į veikiančius elektros įrenginius vandentvarkos objektuose, su (be) prijungimo-valdymo-duomenų įrangos.

Pagrindinės Įrenginių grupės:

- Įvairios paskirties elektros tiekimo-skirstymo narveliai tinklui iki 10 kV (su įvairių tipo jungtuvais ( dujinai, vakuuminiai), galios skyrikliais, matavimų ir kt.).

- Modulinės – komplektinės transformatorinės.

- ARĮ įrenginiai.

- Savų reikalų skydai (prie elektros tiekimo-skirstymo įrenginių iki 10 kV).

- Elektros energijos apskaitos skydai su tiesioginio ir netiesioginio jungimo elektros energijos skaitikliais su komunikacijų sąsają.

- Technologinių signalų perdavimo skydai (TSPĮ).

- Įvairių tipų įtampos ir srovės matavimų transformatoriais, tame tarpe ir su metrologine patikra).

- Galios transformatoriai (6 kV ir 10 kV elektros tinklui), įvairių tipų.

- Įvairių konstrukcijų šinų rinklės, izoliatoriai, įžeminimo įranga ir pan.

- Žaibosaugos įrenginiai (aktyvinė, pasyvinė).

- Kabelinės linijos iki 10 kV (klojamos žemėje, atvirai ir pastatuose).

- Specializuota programinė įranga (perkamos Įrangos valdiklių, matuoklių parametravimui , duomenų nuskaitymui ir pan.).

- Įvairių konstrukcijų laikančiosios ir apsauginė konstrukcijos.

Pirkėjas pirks Įrenginius su/be įrengimo savo valdomuose objektuose Vilniaus m., Vilniaus raj., Švenčionių raj.,  Šalčininkų raj., pagal poreikį ir skirtus elektros tinklui iki 10 kV.

Pirkėjas pirks Įrenginius su/be įrengimo savo valdomuose objektuose Vilniaus m., Vilniaus raj., Švenčionių raj.,  Šalčininkų raj., pagal poreikį ir pagal keliamus techninius reikalavimus.

Pardavėjas turės užtikrinti pilną perkamų Įrenginių funkcionalumą ir naudojimą pagal paskirtį, t. y. Įrenginiai turi atlikti techninėje specifikacijoje suformuluotą funkciją.

Prekės turės atitikti LR ir ES galiojančius teisės aktus, direktyvas ir/ar standartus.

Pardavėjas turės užtikrinti tinkamą Įrangos įrengimą (pagal galiojančius teisės aktus). Į įrengimo darbų apimtį gali įeiti, bet neapsiribojant:

- Parengti projektinius sprendinius, gauti visus būtinus suderinimus su institucijomis ir suinteresuotomis šalimis. Pagal tai atlikti montavimo darbus.

- Įrangos montavimo vietų paruošimo darbai.

- Įrangos montavimo darbai.

- Būtinų jėgos ir signalinių kabelių tarp montuojamos Įrangos ir Pirkėjo veikiančių iki 10kV skirstymo įrenginių paklojimas ir prijungimas. Tame tarpe ir galinių, jungiamųjų, pereinamųjų movų montavimas.

- Būtinių valdymo-duomenų perdavimo skydų įrengimas-programavimas-derinimas-paleidimas ir/ar esamų praplėtimas.

- Apsauginių ir/ar laikančiųjų konstrukcijų montavimas.

- Įrangos montavimas vykdomas veikiančiuose objektuose, todėl darbai neturės sutrikdyti technologinio proceso. Fizinius montavimo, paleidimo-derinimo darbus atlikti Pirkėjo darbo laiku – darbo dienomis nuo 07:30 iki 16:00 val.

- Įrangai turi būti atlikti veikimo derinimo-bandymo darbai, surašyti šių darbų atlikimo protokolai.

- Sumontuotai įrangai turi būti atlikti elektofizikiniai matavimai pagal galiojančias taisykles. Surašyti protokolai.

- Sumontavus Įrangą, Pardavėjas turės instruktuoti ne mažiau kaip 6 Pirkėjo darbuotojus dėl Įrangos eksploatavimo.

- Pardavėjas atsakingas už techninės dokumentacijos rengimą ir pateikimą Pirkėjui (principinės-vienlinijinės schemos, komunikacijų išdėstymo brėžiniai, proceso aprašymas, kabelių trasų topo nuotraukos, matavimų-bandymo protokolai ir kt.).

Tiekėjas turi įsivertinti, kad Įranga ir jos montavimo darbai bus atliekamas vandentvarkos objektų teritorijoje ir/ar pastatuose, kuriems gali būti keliami papildomi gamtosauginiai ir paveldosaugos reikalavimai. Taip pat darbai gali būti atliekami ir arti AB ESO elektros įrenginių, atsakomybės riboje tarp Pirkėjo ir AB ESO.

Taip pat, Pardavėjas turės suprogramuoti technologinių signalų perdavimą (duomenų paketą) į Pirkėjo esamą SCADA sistemą, tačiau pačios SCADA sistemos duomenų langų paruošimą (vizualizaciją) atliks Pirkėjo personalas.

Į Įrangos darbų apimtis gali įeiti ir esamos įrangos demontavimo ir/ar perkėlimo darbai (įrangos rekonstrukcijų ar modernizavimo atvejais).