Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| - Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |  |
|  | Projekto pavadinimas pagal STR 1.01.03:2017 | Požeminių konteinerių aikštelės Vilties g., Klaipėdoje, supaprastintas statybos projektas |
|  | Statinio statybos rūšis | Nauja statyba |
|  | Statinio kategorija | Nesudėtingasis statinys |
|  | Projektuojamo inžinerinio statinio pogrupis pagal STR 1.01.03:2017 | 4.5. Kitos paskirties |
| - Perkamų projektavimo paslaugų apimtis |  |  |
|  | Projektavimo paslaugų apimtis: | Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos prisijungimo sąlygos: - Parengti požeminių konteinerių aikštelės Vilties g., Klaipėdos m., 6 (šešių) vnt. požeminių konteinerių (iš jų: 2 (du) vnt. 5 m3 dydžio talpos konteineriai, skirti mišrioms komunalinėms atliekoms rinkti; 1 (vienas) vnt. 5 m3 dydžio talpos konteineris, skirtas popieriaus / kartono atliekoms rinkti; 1 (vienas) vnt. 5 m3 dydžio talpos konteineris, skirtas plastiko atliekoms rinkti; 1 (vienas) vnt. 3 m3 dydžio talpos konteineris, skirtas stiklo atliekoms rinkti; 1 (vienas) vnt. 3 m3 dydžio talpos konteineris, skirtas maisto atliekoms rinkti) statybos projektą. Aikštelės ilgis apie 10,2 m. - Aikštelę iš visų pusių (jei aikštelė numatoma prie kelio ar šaligatvio – iš trijų pusių) turi juosti ne mažesnio kaip 1 m pločio trinkelių danga. Turi būti numatytas kelio borto ar šaligatvio bortelių pakeitimas naujais elementais. Aikštelė turi būti pritaikyta naudotis asmenims su negalia. Konteinerių išdėstymą aikštelėje numatyti vienoje ašyje. Nesant techninei galimybei įrengti aikštelės iš 6 (šešių) vnt. konteinerių, projektuojama ir įrengiama aikštelė pagal galimybes, sprendinius suderinus su Perkančiąja organizacija. - Rengiant aikštelės supaprastintą statybos projektą, atsižvelgti į patogų gyventojų priėjimą prie aikštelės, aptarnaujančio transporto privažiavimą, esančias požemines inžinerines komunikacijas. - Numatyti žmonių su negalia judėjimo galimybes. Pateikti planuojamos teritorijos dalį ant topografinės nuotraukos pagrindo, nurodant tikslias darbų ribas, tinklų apsaugos zonas, detalizuojant dangas. Gauti inžinerinių tinklų savininkų / valdytojų sąlygas, kai projektuojami statiniai kerta esamus inžinerinius tinklus arba patenka į jų apsaugos zonas, ir numatyti tinklų iškėlimo, apsaugojimo ar išsaugojimo sprendinius. Projektuotojas, rengdamas supaprastintą statybos projektą, privalo gauti sutikimą iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos dėl požeminių konteinerių įrengimo valstybinėje žemėje. Projektavimo metu galiojančio Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kitų statybą reglamentuojančių teisės aktų nustatytais atvejais, Projektuotojas privalo gauti rašytinius žemės sklypų ar besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimus. Projektuotojas atlikdamas inžinerinius topografinius ir inžinerinius geologinius tyrinėjimus, privalo gauti reikalingas technines, prisijungimo ir specialiąsias sąlygas, inžinerinių tinklų savininkų / valdytojų sąlygas, sutikimus ir derinimus, parengti projektinius sprendinius, suderinti projektą teisės aktų nustatyta tvarka ir, jeigu pagal galiojančius teisės aktus statybą leidžiantis dokumentas yra privalomas, gauti statybą leidžiantį dokumentą. |
|  | Projektavimo paslaugos: | Projektavimo paslaugas sudaro šios projekto dalys ir dokumentai: - Bendroji dalis; - Sklypo plano / susisiekimo dalis; - Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis; - Esamų inžinerinių tinklų apsaugos, iškėlimo ar išsaugojimo sprendiniai, jei tokie būtini; - Elektroninių ryšių tinklų apsaugos sprendiniai; - Elektrotechnikos, ESO ir gatvės apšvietimo tinklų apsaugos sprendiniai; - Dangų įrengimo, atkūrimo, nuolydžių ir paviršinio vandens nuvedimo sprendiniai; - Žmonių su negalia judėjimo ir naudojimosi aikštele sprendiniai; - Techninės specifikacijos; - Darbų kiekių žiniaraščiai; - Kiti projekto dokumentai, reikalingi projektui parengti, suderinti ir, jei privaloma, statybą leidžiančiam dokumentui gauti. |
|  | Kitos su projektavimo paslaugomis susijusios paslaugos, kurias turi atlikti Projektuotojas: | - Inžinerinių topografinių tyrinėjimų atlikimas ir topografinės nuotraukos parengimas; - Inžinerinių geologinių tyrinėjimų atlikimas ir tyrimų ataskaitos parengimas; - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos prisijungimo, specialiųjų ar kitų projektui reikalingų sąlygų gavimas; - Inžinerinių tinklų savininkų / valdytojų sąlygų gavimas, kai projektuojami statiniai patenka į tinklų apsaugos zonas arba kerta esamus inžinerinius tinklus; - Nacionalinės žemės tarnybos ir kitų institucijų, žemės sklypų ar besiribojančių teritorijų savininkų / valdytojų sutikimų gavimas, kai tokie sutikimai privalomi; - Projekto derinimas teisės aktų nustatyta tvarka; - Statybą leidžiančio dokumento gavimas, jeigu jis privalomas pagal galiojančius teisės aktus; - Kitų dokumentų, būtinų projektui parengti, suderinti ir įteisinti, gavimas. |
|  | Projektavimo paslaugų trukmė mėnesiais | Nuo paslaugų sutarties įsigaliojimo 3 (trys) mėnesiai. |
|  | Į projektavimo paslaugų apimtį neįtraukiama | - Viešinimo procedūrų atlikimas, jeigu jos nėra privalomos šiam projektui; - Teritorijų planavimo dokumentų parengimas ar koregavimas; - Privačių inžinerinių tinklų projektavimas, išskyrus esamų ESO, gatvės apšvietimo, elektroninių ryšių ir kitų inžinerinių tinklų apsaugos ar išsaugojimo sprendinius, jeigu jie būtini projektui parengti; - Atskirų lietaus nuotekų tinklų projektavimo dalis, jeigu pagal technines / prisijungimo sąlygas ji nėra privaloma. Paviršinio vandens nuvedimo nuo aikštelės sprendiniai turi būti numatyti dangų ir susisiekimo dalyje. |
| - Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |  |
|  | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai | Projektą rengti vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais, kitais teisės aktais ir rekomendacijomis. |
|  | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Projektas turi būti parengtas lietuvių kalba. |
|  | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Parengtą Projektą suderinti teisės aktų nustatyta tvarka. |
|  | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan. | Užsakovui turi būti pateikta: - Suderintas supaprastintas statybos projektas PDF formatu, pasirašytas kvalifikuotais elektroniniais parašais; - Projekto brėžiniai DWG formatu; - Projekto tekstiniai dokumentai DOCX formatu; - Topografinė nuotrauka ir inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita; - Gauti sutikimai, sąlygos, derinimai ir kiti privalomi dokumentai; - Statybą leidžiantis dokumentas, jeigu jis privalomas pagal galiojančius teisės aktus. |

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAS NR. 1

Aikštelės schema