TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

NUIMAMI DANTŲ PROTEZAI IR JŲ PATAISOS

1.  Pirkimo objektas - Nuimami dantų protezai ir jų pataisos (toliau - dantų protezavimo gaminiai/ Prekė (-ės)), skirti pacientams, turintiems dalinius dantų ar dantų eilių defektus.

2. Pirkėjui protezavimo gaminius pristatyti naujus, nenaudotus, tinkamai įpakuotus nepažeistose pakuotėse (siekiant apsaugoti Prekes nuo meteorologinių veiksnių įtakos Prekių gabenimo ir sandėliavimo metu, užtikrinti Prekių išsaugojimą jas gabenant), dezinfekuotas, neturinčias paslėptų trūkumų bei defektų Prekes.

3. Gaminant Prekes, naudoti tik kokybiškas, CE ženklu pažymėtas ir turinčias atitikties deklaracijas medžiagas, įeinančias į Prekių konstrukciją, atitinkančius saugos reikalavimus priemones ir įrenginius. Deklaracijos teikiamos kiekvieną kartą atiduodant pagamintą protezą pacientui / gydymo įstaigai.

4. Gaminti dantų protezavimo gaminius tik jų rūšis užregistravus Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos priežiūros ministerijos.

5. Pastebėjus atspaudų ir/ar sąkandžio registrų kokybės trūkumus, informuoti Pirkėją nedelsiant bet ne vėliau per 1 darbo dieną.

6. Nuliedinti modelius be defektų, tiksliai sustatyti juos pagal sąkandžio registrą ir/ar veido lanką bei išpjaustyti nepaslankius štampukus.

7. Nuimamiems dantų protezavimo gaminiams Tiekėjas taiko 6 (šešių) mėn. garantinį laikotarpį, kurio metu įsipareigoja atlikti nemokamas nuimamų protezų korekcijas (bazės lūžiai ir/ar garnitūrinių dantų iškritimas ir/ar lenktų kabliukų lūžiai). Garantinis terminas skaičiuojamas nuo dantų protezavimo gaminio eksploatacijos pradžios, kada pacientas pasirašo medicinos priemonių ir paslaugų perdavimo-priėmimo aktą (Priedas Nr.1).

8. Garantija netaikoma:

8.1. Laikiniems dantų protezams,

8.2. Elastinėms plokštelėms,

8.3. Dantų protezų pataisoms,

8.4. Dantų protezams už kuriuos nėra pilnai atsiskaityta,

8.5. Pacientas nesilaiko Dantų protezų naudojimo instrukcijų,

8.6. Garantiją turintys Dantų protezai yra koreguojami ir/ar su jais atliekamos bet kokios procedūros kitoje odontologinėje klinikoje,

8.7. Žala Dantų protezams yra padaroma dėl Paciento, Klinikos ar trečiųjų asmenų kaltės ar neatsargumo, dėl netinkamo jų naudojimo (pvz.: atsitiktinis ar tyčinis kietų daiktų kandimas) ar nelaimingų atsitikimų metu,

8.8. Žala Dantų protezams yra sukelta dėl didelio streso (pvz.: dėl dantų griežimo (bruksizmo)),

8.9. Dantų protezus reikia perdaryti dėl pasikeitusios klinikinės Paciento situacijos,

8.10. Užsakymas buvo vykdytas pagal raštišką paciento reikalavimą nukrypstant nuo tam protezui keliamų techninių reikalavimų, bet nepažeidžiant gamybos technologijų. Užsakymo formoje turi būti nurodytos sąlygos, kodėl reikia gaminti kitaip nei tai protezų rūšiai keliami reikalavimai ir patvirtinta paciento parašu.

9. Tiekėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo siunčiamus atspaudinius šaukštus (nuimamų protezų atspaudiniai šaukštai turi būti grąžinami pirmame etape. Jeigu atspaudinis šaukštas dingsta dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas įsipareigoja atlyginti Pirkėjui susidariusius nuostolius (sumokėti lygiavertę dingusio šaukšto kainai sumą arba atpirkti dingusius šaukštus);

10. Tiekėjas, pristatydamas pagamintą individualų dantų protezavimo gaminį turi pateikti atitikties deklaraciją pagal ES Medicinos priemonių reglamentą (MDR 2017/745). Šiame dokumente gamintojas patvirtina, kad priemonė skirta konkrečiam pacientui (nurodomas paciento vardas arba kodas), gaminys atitinka visus esminius saugos ir veiksmingumo reikalavimus ir nurodoma gaminio pagaminimo vieta ir naudotos medžiagos.

11. Prekės turi būti pagamintos ir/ar pristatytos (įskaitant dantų protezų pasiėmimą ir pristatymą Pirkėjui) nuo užsakymo gavimo dienos per terminą nurodytą Techninės specifikacijos 1 lentelėje. Jeigu dėl technologinių sunkumų ar kitų priežasčių nespėjama įvykdyti užsakymą nustatytu terminu, informuoti Pirkėją raštu ne vėliau kaip prieš 24 val., ir suderinti naują atlikimo terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 3 savaitės.

12. Visiems nurodytiems konkretiems prekių ar paslaugų pavadinimams, standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

13. Pirkimui numatytas standartinis 21% PVM tarifas, išskyrus dantų protezus, kuriems PVM netaikomas (Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 20 str. 4 d.). Jeigu tiekėjas konkrečiai pozicijai (išskyrus dantų protezus) netaiko PVM, tokiu atveju turi pateikti paaiškinimą, kodėl PVM netaikomas.

14. Esant sudėtingai paciento situacijai Tiekėjas  įsipareigoja atvykti  į Pirkėjo patalpas paciento apžiūrai ir konsultacijai ne vėliau kaip per 2 val. nuo iškvietimo. Planuojama ne daugiau kaip 50 iškvietimų per sutarties laikotarpį. Šių iškvietimų (iki 50 kartų) išlaidos turi būti įskaičiuotos į pagrindinių Prekių įkainius ir papildomai Pirkėjo neapmokamos.

15. Tiekėjas įsipareigoja pereinamuoju laikotarpiu – 6 (šešis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos – atlikti nuimamų protezų pataisas ir (ar) korekcijas (įskaitant bazės lūžius, garnitūrinių dantų ar lenktų kabliukų iškritimą / lūžius, perbazavimą) tiems pacientams, kuriems protezai buvo pagaminti iki šios sutarties sudarymo dienos (kitų gamintojų / tiekėjų gaminiai). Maksimalus tokių pereinamojo laikotarpio pataisų skaičius per visą 6 mėnesių laikotarpį yra 24 (dvidešimt keturi) vnt. Tiekėjas, rengdamas pasiūlymą, šių 24 vnt. pataisų atlikimo išlaidas bei prisiimamą riziką privalo įsivertinti ir įskaičiuoti į Techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytų pagrindinių pozicijų įkainius (atskirai šios paslaugos iki bus pasiektas 24 vnt. limitas Pirkėjo papildomai neapmokamos, o iš pacientų jokie papildomi mokesčiai negali būti reikalaujami). Pirkėjas vykdo pateikiamų užsakymų apskaitą ir kontroliuoja šį limitą. Jeigu per 6 mėnesių laikotarpį faktinis tokių pataisų poreikis viršija maksimalią 24 vnt. ribą, visos vėlesnės (25-oji ir kitos) iki sutarties sudarymo pagamintų protezų pataisos Pirkėjo bus užsakomos, o Tiekėjo vykdomos ir apmokamos pagal šios Techninės specifikacijos 1 lentelės 5, 6, 7 ir 8 punktuose nurodytus atitinkamų pataisų įkainius.“

16. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant:

17.1. transportavimo išlaidas;

17.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, pakuočių surinkimo ir sutvarkymo, tikrinimo, draudimo ir kitas su prekių tiekimu susijusias išlaidas;

17.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

17.4. išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.

17.5. elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos;

17.6. Prekių garantinės priežiūros išlaidos ir kt.

18. Darbo procese turi būti naudojamos tik aukščiausios kokybės sertifikuotos medžiagos, atitinkančios galiojančius kokybės ir saugos reikalavimus. Medžiagos turi užtikrinti gaminių tikslumą, ilgaamžiškumą ir estetiką. Nuimamų protezų gamybai turi būti naudojamos šios medžiagos: bazinis vaškas, karštos polimerizacijos plastmasė, gipsas, garnitūriniai dantys, poliravimo pasta, šaltos polimerizacijos plastmasė , pataisoms atlikti, izoliacinis skystis, apdirbimo priemonės ir atspaudinė silikono bazinė masė

19. Pagal individualų užsakymą gaminamų dantų protezų pirkimui taikomi Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.3 papunkčiu: prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai. Reikalavimas:  Gamybos procese susidariusios atliekos turi būti tvarkomos pagal galiojančius aplinkosaugos reikalavimus, atskiriamos ir, kai įmanoma, perduodamos perdirbti. Tiekėjas privalo turėti atliekų tvarkymo tvarką arba sutartis su atliekų tvarkymo įmonėmis. Įrodymas: kartu su prekėmis pateikiama atliekų tvarkymo tvarka arba sutartis su atliekų tvarkymo įmonėmis.

1 lentelė

NUIMAMI PROTEZAI IR JŲ PATAISOS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis per 36 mėn. | Nuimamo protezo pagaminimo ir/ar pataisos terminas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pilna plokštelė (įskaitant individualų šaukštą) | 900 | 5 savaitės (pacientams su negalia 4 savaitės)* |
| 2 | Dalinė plokštelė iki 7 dantų | 615 | 5 savaitės (pacientams su negalia 4 savaitės)* |
| 3 | Dalinė plokštelė virš 7 dantų | 720 | 5 savaitės (pacientams su negalia 4 savaitės)* |
| 4 | Kosmetinė plokštelė (iki 3 dantų) | 180 | 2 darbo dienos |
| 5 | Plokštelės pataisa (lūžis) | 300 | 1 darbo diena |
| 6 | Perbazavimas (laboratorijoje) | 360 | 1 darbo diena |
| 7 | Plokštelės pataisa (kabliuko įstatymas) | 150 | 1 darbo diena |
| 8 | Plokštelės pataisa (danties įstatymas) | 180 | 1 darbo diena |

*Pastabos:

Socialinis kriterijus (1–3 punktai): Vadovaujantis LR VPĮ 37 straipsnio 2 dalies reikalavimais (dėl techninių specifikacijų pritaikymo asmenų su negalia kriterijams), šiuo pirkimu siekiama socialinių tikslų. Pacientams, turintiems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintą negalią, taikomas sutrumpintas lentelės 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų protezų pagaminimo terminas – 4 savaitės. Visiems kitiems pacientams taikomas standartinis 5 savaičių terminas.

____________________