LIETUVOS KARIUOMENĖS KARINIŲ ORO PAJĖGŲ

AVIACIJOS BAZĖ

STOVYKLOS ĮRENGIMAS IR APTARNAVIMAS, VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Tiekėjams

CVP IS priemonėmis                                                                                          2026 – 06 –  30

DĖL TIEKĖJŲ PAKLAUSIMO

Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazė (toliau – perkančioji organizacija) 2026 m. birželio 11 d. paskelbė centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS, https://viesiejipirkimai.lt) Stovyklavietės įrengimas ir aptarnavimas Nr. 8319961 (toliau – Pirkimas) atvirą (supaprastintą) konkursą (toliau – konkursas).

Stovyklavietės įrengimas ir aptarnavimas viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), vykdydama paslaugų pirkimo procedūras, informuoja, kad buvo gauti Tiekėjų paklausimai.

| Tiekėjo paklausimas (paklausimų tekstas neredaguotas) | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- |
| CVP IS ID 685878 1. Laba diena, Pirkimo dokumentų „Pirkimo sąlygos“,17. Punktas „Pirkimo sąlygų priedai“, 17.1.8. nurodytas 8 priedas, tačiau prie pateiktų pirkimo dokumentų jo nėra. Taip pat 17.1.9. yra nurodytas 9 priedas, tačiau prie pirkimo dokumentų jo nėra pateikta. Ignoruoti šiuos punktus? Ar bus pateikti papildomai? | 1. Pirkimo sąlygų 17.1.8 punkte nurodytas priedas CVP IS skiltyje „Pirkimo dokumentai“ yra pateiktas kaip pirkimo sąlygų 8 priedas „Sąlygos, kuriomis draudžiamas ir ribojamas tiekėjų dalyvavimas pirkime ir kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams“. Dėl pirkimo sąlygų 17.1.9 punkte nurodyto priedo „Per pastaruosius 3 metus tinkamai suteiktų paslaugų sąrašas“ perkančioji organizacija pažymi, kad pirkimo sąlygose nurodant šį priedą padarytas redakcinis netikslumas. CVP IS skiltyje „Pirkimo dokumentai“ šis priedas yra pateiktas kaip pirkimo sąlygų 9 priedas „Per pastaruosius 5 metus tinkamai suteiktų paslaugų sąrašas“. Perkančioji organizacija aiškiai pažymi, kad taikomas 5 metų laikotarpis, todėl tiekėjai, teikdami duomenis apie tinkamai suteiktas paslaugas, turi vadovautis CVP IS paskelbtu pirkimo sąlygų 9 priedu „Per pastaruosius 5 metus tinkamai suteiktų paslaugų sąrašas“. Papildomai šie priedai nebus teikiami, kadangi jie jau yra paskelbti CVP IS skiltyje „Pirkimo dokumentai“. Pridedama CVP IS skilties „Pirkimo dokumentai“ ekrano iškarpa, kurioje pažymėti atitinkami pirkimo sąlygų priedai. |
| 2. CVP IS ID 686994 2.1. 1 priedas 2.2.8. prijungimas prie elektros energijos tinklo vietos, bus iki 200 m atstumu. Klausimas: Kokia galia bus pajungimo vietoje? 2.2. 1 priedas 2.5.10. turi būti rūbų skalbimo mašina, kurios skalbinių užkrovimo talpa ne mažesnė nei 6 kg; 2.5.11. turi būti rūbų džiovinimo mašina, kurios skalbinių užkrovimo talpa ne mažesnė nei 6 kg; Klausimas: Ar tikrai reikalingos šios mašinos, kadangi bus įrengta skalbimo džiovinimo patalpa? 2.3. 1 priedas 2.7. Sanitarinio kombinuoto dušų ir tualetų konteinerio reikalavimai: Klausimas: 4 priedas Pasiūlymo forma šio tipo konteinerio nėra nurodytas? 2.4. 4 priedas Pasiūlymo forma. Klausimas: Koks planuojamas maksimalus personalo skaičius šioje stovykloje, nes tai kritiškai svarbu apskaičiuojant vandens tiekimą, bei nuotekų išvežimą? 2.5. 2 priedas 2.1.2. miegamųjų konteinerių paslauga – 25 vnt. iš kurių 11 vnt. sujungti po du (22 vnt.) ir 3 vnt. po viengubą ( 2 vnt. ); Klausimas: 5 priedas Pasiūlymo forma 2 lentelėje nurodomas Miegamųjų konteinerių nuoma 18 vnt.? 2.6. 2 priedas 2.4.8. prijungimas prie elektros energijos tinklo vietos, bus iki 200 m atstumu. Klausimas: Kokia galia bus pajungimo vietoje? 2.7. 2 priedas 2.8.14. turi būti keturios atskiros miegamosios vietos su čiužiniais (gali būti dviaukštės, tačiau su galimybe pasidaryti vienaukštes miegamąsias vietas), stalas, keturios kėdės su atlošais ir spinta arba kabykla skirta drabužiams kabinti; Klausimas: 2.1.2. miegamųjų konteinerių paslauga – 25 vnt. iš kurių 11 vnt. sujungti po du (22 vnt.) Ar juose turėtu būti dvigubai baldų? 2.8. 5 priedas Pasiūlymo forma. Klausimas: Koks planuojamas maksimalus personalo skaičius šioje stovykloje, nes tai kritiškai svarbu apskaičiuojant vandens tiekimą, bei nuotekų išvežimą? 2.9. 5 priedas Pasiūlymo forma. 2 lentelėje yra nurodoma: Biuro konteinerių nuoma 38 vnt.; Miegamųjų konteinerių nuoma 18 vnt., o 3 lentelėje ir 4 lentelėje 1. Biuro konteinerių pristatymas ir įrengimas vnt. 77 2. Miegamųjų konteinerių pristatymas ir įrengimas vnt. 3. Klausimas: Prašome patikslinti kuriuo poreikiu vadovautis atliekant skaičiavimus? 2.10. 5 priedas Pasiūlymo forma. 3 lentelėje nurodyta: 11. Stovyklos priežiūros paslauga* d. 1095. Klausimas: Kas įeina į šią paslaugą? 2.11. Klausimas: nuo kada yra planuojamas stovyklaviečių poreikis ir per kiek laiko reikės įrengti stovyklavietes? | 2.1. Perkančioji organizacija atsako, kad galia pajungimo vietoje bus iki 350 kW. 2.2 Perkančioji organizacija atsako, kad techninėje specifikacijoje nurodyta įranga yra reikalinga. 2.3. Perkančioji organizacija atsako, kad aktualios redakcijos pirkimo sąlygų 4 priedas pridėtas skiltyje pirkimo dokumentai. Prašome vadovautis pirkimo sąlygų 4 priedo aktualia redakcija. 2.4 Perkančioji organizacija atsako, kad personalo kiekis stovykloje 150 – 200 asmenų. 2.5. Perkančioji organizacija atsako, kad nurodomas patalpų kiekis, patikslintas. Prašome vadovautis pirkimo sąlygų 5 priedo aktualia redakcija. 2.6. Perkančioji organizacija atsako, kad galia pajungimo vietoje bus iki 250 kW. 2.7. 2.8.14. nurodyta vieno miegamojo konteinerio įrengimo reikalavimai, jeigu sujungti du konteineriai, viskas dvigubinasi. 2.8 Perkančioji organizacija atsako, kad personalo kiekis stovykloje 200 asmenų. 2.9. Perkančioji organizacija atsako, kad 5 priedas pasiūlymo forma pakoreguota, prašome vadovautis naujos redakcijos pirkimo sąlygų 5 priedu. 2.10. Į šią paslaugą įeina: sulūžusių baldų keitimas, sulūžusių konteinerio grindų remontas, sulūžusių durų remontas, neveikiančio kondicionieriaus keitimas, elektros sistemos remontas, langų remontas, lango žaliuzių remontas, nesandaraus stogo remontas, koridoriaus dangos remontas 2.11. Perkančioji organizacija paaiškina, kad pirkimo sąlygų 7 priedo „Sutarties projektas“ 4.1 punkte nustatyta, jog Tiekėjas įsipareigoja suteikti Paslaugas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos. |
| 3. CVP IS ID 687639 3.1. Konkurso sąlygų techninėse specifikacijose „Priimančiosios šalies stovyklavietės įrengimo ir aptarnavimo paslaugos“ (1 pirkimo dalis) ir „Aviacijos bazės personalo stovyklavietės įrengimo ir aptarnavimo paslaugos“ (2 pirkimo dalis) nėra nurodyta, ar per visą sutarties laikotarpį, t. y. 36 mėnesius yra planuojami stovyklų perkėlimai į kitą Aviacijos bazė vietą? Jei taip kiek ir kurios stovyklos (1 p. d. ar 2 p. d.) perkėlimų yra planuojama? 3.2. Pirkimo pasiūlymo formoje, visose trijose prikimo dalyse yra nurodyta „Stovyklos priežiūros paslauga“. Kas į šią paslaugą įeina? | 3.1. „Priimančiosios šalies stovyklavietės įrengimo ir aptarnavimo paslaugos“ ir „Aviacijos bazės personalo stovyklavietės įrengimo ir aptarnavimo paslaugos“ kiekvienas konteineris gali būti perkeltas, bet stovyklavietės teritorijoje pakeičiant stovyklaviečių išdėstymą jei naudotojui to reiktų. Visos stovyklavietės perkėlimas į kitą vietą nenumatomas. 3.2. Į šią paslaugą įeina: sulūžusių baldų keitimas, sulūžusių konteinerio grindų remontas, sulūžusių durų remontas, neveikiančio kondicionieriaus keitimas, elektros sistemos remontas, langų remontas, lango žaliuzių remontas, nesandaraus stogo remontas, koridoriaus dangos remontas. |
| 4. CVP IS ID 688010 4.1. Laba diena, Ar būtų galimybė pasiūlymo formą skaičiavimams pateikti excel formatu - dėl patogumo skaičiuoti ir spausdinimo klaidų išvengiamumo pateikiant pasiųlymą. | 4.1. Perkančioji organizacija atsako, kad pasiūlymo forma yra pateikta word formate, excel formate nebus pateikiama. |
| 5. CVP IS ID 691121 Laba diena, Rašau siekdamas(-a) patikslinti Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Prašome patvirtinti, ar standartiniai moduliniai konteineriai (kaip parodyta pridėtoje nuotraukoje) bus laikomi techniškai priimtinais, ar reikalaujama, kad siūlomi konteineriai būtų pagaminti jūrinių (transportavimo) konteinerių pagrindu. Iš anksto dėkojame už atsakymą ir lauksime Jūsų paaiškinimo. Pagarbiai, | 5. Perkančioji organizacija atsako, kad konteineriai turi atitikti techninėse specifikacijose keliamus reikalavimus. |
| 6. CVP IS ID 693390 Pasiūlymo formos, I pirkimo dalis, 3 lentelės 9 punktas „Stovyklos elementų išmontavimas ir išvežimas“ reikia nurodyti 1 vnt. kainą? Kainą nurodyti 1 konteinerio ar rezervuaro išmontavimo ir išvežimo? Ar visos stovyklos? Tas pats klausimas II pirkimo daliai. | 6. Perkančioji organizacija atsako, kad „Stovyklos elementų išmontavimas ir išvežimas“ reikia nurodyti visos stovyklos, įskaitant jos visos elementus, išvežimo įkainį. |

Pridedama:

Komisija