## Sheet1
Pirkimo sąlygų
5 priedas
L O K A L I N Ė S Ą M A T A
Administracinis pastatas Totorių g. 25, Vilnius
Pastaba: lentelės 6 stulpelį pildo tiekėjas.
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Techninių specifikacijų žymuo | Vieneto kaina Eur be PVM | Suma Eur be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
KAM ADMINISTRACINIS PASTATAS (1B3/p), ESANTIS
TOTORIŲ G. 25, VILNIUJE
Patalpos Nr. 3-25 (J302 kab), 3-26 (J304 kab), 3-27 (J306 kab) ir 3-28 (J308 kab)
Elektrotechninė dalis
1 | C20A galios automatinio jungiklio pajungimas prie įvadinės paskirstymo spintos šynų grupės | vnt | 2 | TS.1 |  | 0
2 | RKL 20 vamzdžio montavimas prie pastato sienų ir lubų | 100m | 0.03 | TS.1 |  | 0
3 | Jėgos kabelio varinėmis gyslomis 3x2,5 mm2 tiesimas iš anksto sumontuotame vamzdyje | 100m | 0.47 | TS.1 |  | 0
4 | Jėgos kabelio varinėmis gyslomis 3x2,5 mm2 pajungimas įvadinėje paskirstymo spintoje prie galios automatinio jungiklio | 100vnt | 0.01 | TS.1 |  | 0
5 | Kabelio varinėmis gyslomis su dviguba PVC izoliacija 3x1,5 tiesimas PVC kanale nuo išorinio bloko | 100m | 0.28 | TS.1 |  | 0
6 | Kabelio izoliacijos varžos ir perieinamųjų taškų matavimas | vnt | 2 | TS.1 |  | 0
Kondensato nuvedimo sistema
7 | Kondensato nuvedimo vamzdyno iki 32 mm montavimas | m | 22 | TS.1 |  | 0
8 | Kondensato nuvedimo vamzdis DN32 mm | m | 17 | TS.1 |  | 0
9 | Kondensato nuvedimo vamzdis DN9 mm | m | 5 | TS.1 |  | 0
10 | Montavimo medžiagos (laikikliai, nipeliai ir fasoninės dalys) | kompl. | 1 | TS.1 |  | 0
11 | Kondensato surinkimo sifonų montavimas, prijungimas prie veikiančių nuotekų tinklų | vnt. | 1 | TS.1 |  | 0
12 | Plastikinių kanalų montavimas | 100m | 0.02 | TS.1 |  | 0
13 | Kondensato nuvedimo vamzdyno hidraulinis bandymas | 100m | 0.22 | TS.1 |  | 0
Oro kondicionavimo dalis, OK sistema
14 | Oro kondicionavimo sistemos demontavimas surenkant šaldymo skystį | vnt. | 1 | TS.1 |  | 0
15 | Kondicionieriaus vidinio sieninio agregato, kurio šaldymo galia iki 7 kW, montavimas | vnt. | 4 | TS.1 |  | 0
16 | Vidinis kondicionierius, sieninio tipo, pritaikytas montuoti atvirai patalpoje, šaldymo galia > 2,5 kW | vnt | 4 | TS.1 |  | 0
17 | Kondicionieriaus išorinio agregato, kurio šaldymo galia 7,1 - 10 kW, montavimas prie pastato išorinės sienos, aukštyje (naudojant kėlimo įrangą) | vnt. | 1 | TS.1 |  | 0
18 | Išorinis kondicionierius, multi-split sistemos, šaldymo galia >8,0 kW | vnt | 1 | TS.1 |  | 0
19 | Konstrukcijos (rėmų) išorinių kondicionierių blokams montuoti prie pastato išorinės sienos (aukštyje, naudojant kėlimo įrangą) įrengimas | vnt. | 1 | TS.1 |  | 0
20 | Kondicionavimo vamzdynų iš varinių izoliuotų vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 70 | TS.1 |  | 0
21 | Drenažinio siurbliuko montavimas | vnt | 4 | TS.1 |  | 0
22 | Drenažinis siurbliukas komplekte su plūde (mini) | vnt | 4 | TS.1 |  | 0
23 | Oro kondicionavimo sistemų vakumavimas, užpildymas šaldymo skysčiais | vnt. | 1 | TS.1 |  | 0
24 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas | 100m | 0.512 | TS.1 |  | 0
25 | Plastikinių kanalų montavimas | 100m | 0.02 | TS.1 |  | 0
26 | Apsauginių plastikinių gofruotų vamzdžių (apsaugos nuo ultravioletinių spindulių) montavimas | 100m | 0.015 | TS.1 |  | 0
27 | Oro kondicionavimo sistemos suderinimas, paleidimas | vnt. | 1 | TS.1 |  | 0
28 | Montavimo, tvirtinimo medžiagos (fasoninės detalės, alkūnės, movos, tvirtinimo elementai) | kompl. | 1 | TS.1 |  | 0
Bendrastatybiniai darbai
29 | Esamų GKP lubų išardymas | 100m2 | 0.076 | TS.1 |  | 0
30 | Horizontalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais, kai skylės skersmuo iki 50 mm | 100vnt | 0.06 | TS.1 |  | 0
31 | Skylių užtaisymas sienose ir pertvarose | m3 | 0.01 | TS.1 |  | 0
32 | Lubų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą, užtaisant ir glaistant siūles | 100m2 | 0.04 | TS.1 |  | 0
33 | Sienų ir lubų apdailos atstatymas (paviršių glaistymas, dažymas (parenkant dažų spalvą, atitinkančią esamai sienų ir lubų spalvai), susidariusių atliekų sutvarkymas ir išvežimas | kompl. | 1 | TS.1 |  | 0
34 | Apsaugos nuo paukščių iš vielos tinklo demontavimas | kompl. | 1 | TS.1 |  | 0
35 | Metalinio cinkuoto tinklo juostų tvirtinimas, įrengiant metalinį karkasą (apsauga nuo paukščių) | m2 | 8.7 | TS.1 |  | 0
[5 empty] | Viso suma be PVM | 0
Patalpos Nr. 3-45 (325 kab), 3-46 (327 kab) ir 3-47 (329 kab)
Elektrotechninė dalis
36 | C20A galios automatinio jungiklio pajungimas prie įvadinės paskirstymo spintos šynų grupės | vnt | 1 | TS.1 |  | 0
37 | Jėgos kabelio varinėmis gyslomis 3x2,5 mm2 tiesimas iš anksto sumontuotame vamzdyje | 100m | 0.33 | TS.1 |  | 0
38 | Jėgos kabelio varinėmis gyslomis 3x2,5 mm2 pajungimas įvadinėje paskirstymo spintoje prie galios automatinio jungiklio | 100vnt | 0.01 | TS.1 |  | 0
39 | Kabelio varinėmis gyslomis su dviguba PVC izoliacija 3x1,5 tiesimas PVC kanale nuo išorinio bloko | 100m | 0.17 | TS.1 |  | 0
40 | Kabelio izoliacijos varžos ir perieinamųjų taškų matavimas | vnt | 4 | TS.1 |  | 0
Kondensato nuvedimo sistema
41 | Kondensato nuvedimo vamzdyno iki 32 mm montavimas | m | 20 | TS.1 |  | 0
42 | Kondensato nuvedimo vamzdis DN9 mm | m | 20 | TS.1 |  | 0
43 | Montavimo medžiagos (laikikliai, nipeliai ir fasoninės dalys) | kompl. | 1 | TS.1 |  | 0
44 | Kondensato nuvedimo vamzdyno hidraulinis bandymas | 100m | 0.2 | TS.1 |  | 0
Oro kondicionavimo dalis, OK sistema
45 | Oro kondicionavimo sistemos demontavimas surenkant šaldymo skystį | vnt. | 3 | TS.1 |  | 0
46 | Kondicionieriaus vidinio sieninio agregato, kurio šaldymo galia iki 7 kW, montavimas | vnt. | 3 | TS.1 |  | 0
47 | Vidinis kondicionierius, sieninio tipo, pritaikytas montuoti atvirai patalpoje, šaldymo galia > 2,5 kW | vnt | 3 | TS.1 |  | 0
48 | Kondicionieriaus išorinio agregato, kurio šaldymo galia 7,1 - 10 kW, montavimas prie pastato išorinės sienos, aukštyje (naudojant kėlimo įrangą) | vnt. | 1 | TS.1 |  | 0
49 | Išorinis kondicionierius, multi-split sistemos, šaldymo galia >8,0 kW | vnt | 1 | TS.1 |  | 0
50 | Konstrukcijos (rėmų) išorinių kondicionierių blokams montuoti prie pastato išorinės sienos (aukštyje, naudojant kėlimo įrangą) įrengimas | vnt. | 1 | TS.1 |  | 0
51 | Kondicionavimo vamzdynų iš varinių izoliuotų vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 33 | TS.1 |  | 0
52 | Oro kondicionavimo sistemų vakumavimas, užpildymas šaldymo skysčiais | vnt. | 1 | TS.1 |  | 0
53 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas | 100m | 0.35 | TS.1 |  | 0
54 | Plastikinių kanalų montavimas | 100m | 0.22 | TS.1 |  | 0
55 | Apsauginių plastikinių gofruotų vamzdžių (apsaugos nuo ultravioletinių spindulių) montavimas | 100m | 0.01 | TS.1 |  | 0
56 | Oro kondicionavimo sistemos suderinimas, paleidimas | vnt. | 1 | TS.1 |  | 0
57 | Montavimo, tvirtinimo medžiagos (fasoninės detalės, alkūnės, movos, tvirtinimo elementai) | kompl. | 1 | TS.1 |  | 0
Bendrastatybiniai darbai
58 | Horizontalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais, kai skylės skersmuo iki 50 mm | 100vnt | 0.04 | TS.1 |  | 0
59 | Skylių užtaisymas sienose ir pertvarose | m3 | 0.01 | TS.1 |  | 0
60 | Sienų apdailos atstatymas (paviršių glaistymas, dažymas (parenkant dažų spalvą, atitinkančią esamai sienų ir lubų spalvai), susidariusių atliekų sutvarkymas ir išvežimas | kompl. | 1 | TS.1 |  | 0
[5 empty] | Viso suma be PVM | 0
KAM ADMINISTRACINIS PASTATAS (3B3/p), ESANTIS
TOTORIŲ G. 25, VILNIUJE
Patalpos Nr. P-8 (B101 kab) ir P-11 (B102 kab)
Elektrotechninė dalis
61 | C20A galios automatinio jungiklio pajungimas prie įvadinės paskirstymo spintos šynų grupės | vnt | 3 | TS.1 |  | 0
62 | RKL 20 vamzdžio montavimas prie pastato sienų | 100m | 0.06 | TS.1 |  | 0
63 | Jėgos kabelio varinėmis gyslomis 3x2,5 mm2 tiesimas iš anksto sumontuotame vamzdyje | 100m | 0.18 | TS.1 |  | 0
64 | Jėgos kabelio varinėmis gyslomis 3x2,5 mm2 pajungimas įvadinėje paskirstymo spintoje prie galios automatinio jungiklio | 100vnt | 0.03 | TS.1 |  | 0
65 | RKL 16 mm vamzdžių klojimas | 100m | 0.54 | TS.1 |  | 0
66 | Kabelio varinėmis gyslomis su dviguba PVC izoliacija 3x1,5 tiesimas PVC kanale nuo išorinio bloko | 100m | 0.45 | TS.1 |  | 0
67 | Kabelio varinėmis gyslomis su dviguba PVC izoliacija 3x2,5 tiesimas PVC kanale nuo išorinio bloko | 100m | 0.15 | TS.1 |  | 0
68 | Kabelio izoliacijos varžos ir perieinamųjų taškų matavimas | vnt | 6 | TS.1 |  | 0
| Kondensato nuvedimo sistema |  |  | TS.1
69 | Kondensato nuvedimo vamzdyno iki 32 mm montavimas | m | 12 | TS.1 |  | 0
70 | Kondensato nuvedimo vamzdis DN9 mm | m | 12 | TS.1 |  | 0
71 | Montavimo medžiagos (laikikliai, nipeliai ir fasoninės dalys) | kompl. | 1 | TS.1 |  | 0
72 | Kondensato nuvedimo vamzdyno hidraulinis bandymas | 100m | 0.12 | TS.1 |  | 0
73 | Oro kondicionavimo dalis, OK sistema
74 | Kondicionieriaus vidinio sieninio agregato, kurio šaldymo galia iki 7 kW, montavimas | vnt. | 3 | TS.1 |  | 0
75 | Vidinis kondicionierius, sieninio tipo, pritaikytas montuoti atvirai patalpoje, šaldymo galia > 5,0 kW | vnt | 2 | TS.1 |  | 0
76 | Vidinis kondicionierius, sieninio tipo, pritaikytas montuoti atvirai patalpoje, šaldymo galia > 3,4 kW | vnt. | 1 | TS.1 |  | 0
77 | Laidinis pultas | kompl. | 1 | TS.1 |  | 0
78 | Specializuotas priedas arba sąsajos modulis, skirtas serverinės kondicionierių rotacijai užtikrinti. | kompl. | 1 | TS.1 |  | 0
79 | Kondicionieriaus išorinio agregato, kurio šaldymo galia iki 7 kW, montavimas ant žemės, prie pastato išorinės sienos | vnt. | 3 | TS.1 |  | 0
80 | Išorinis kondicionierius, split sistemos, šaldymo galia >3,4 kW | vnt. | 1 | TS.1 |  | 0
81 | Išorinis kondicionierius, split sistemos, šaldymo galia >5,0 kW | vnt | 2 | TS.1 |  | 0
82 | Konstrukcijos (rėmų) išorinių kondicionierių blokams montuoti įrengimas | vnt. | 3 | TS.1 |  | 0
83 | Kondicionavimo vamzdynų iš varinių izoliuotų vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 68 | TS.1 |  | 0
84 | Drenažinio siurbliuko montavimas | vnt | 3 | TS.1 |  | 0
85 | Drenažinis siurbliukas komplekte su plūde (mini) | vnt | 3 | TS.1 |  | 0
86 | Oro kondicionavimo sistemų vakumavimas, užpildymas šaldymo skysčiais | vnt. | 3 | TS.1 |  | 0
87 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas | 100m | 0.18 | TS.1 |  | 0
88 | Plastikinių kanalų montavimas | 100m | 0.07 | TS.1 |  | 0
89 | Apsauginių plastikinių gofruotų vamzdžių (apsaugos nuo ultravioletinių spindulių) montavimas | 100m | 0.015 | TS.1 |  | 0
90 | Oro kondicionavimo sistemos suderinimas, paleidimas | vnt. | 3 | TS.1 |  | 0
91 | Montavimo, tvirtinimo medžiagos (fasoninės detalės, alkūnės, movos, tvirtinimo elementai) | kompl. | 3 | TS.1 |  | 0
92 | Dekoratyvinė apdaila išoriniams kondicionierių blokams | kompl. | 1 | TS.1 |  | 0
Bendrastatybiniai darbai
93 | Keraminių plytelių dangos išardymas | 100m2 | 0.024 | TS.1 |  | 0
94 | Akmens trinkelių dangos išardymas (išsaugant trinkeles) | 100m2 | 0.019 | TS.1 |  | 0
95 | Betoninių konstrukcijų išardymas | m3 | 0.69 | TS.1 |  | 0
96 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis iki 1,0m | 100m3 | 0.006 | TS.1 |  | 0
97 | Horizontalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais, kai skylės skersmuo iki 50 mm | 100vnt | 0.04 | TS.1 |  | 0
98 | Skylių užtaisymas sienose ir pertvarose | m3 | 0.01 | TS.1 |  | 0
99 | Smėlio pasluoksnis ant grunto,vežant medžiagas karučiais(mažų apimčių) | m3 | 0.6 | TS.1 |  | 0
100 | Mažų apimčių sudėtingų konstrukcijų betonavimas | m3 | 0.19 | TS.1 |  | 0
101 | Keraminių plytelių danga, klijuojant "Atlas" klijais | m2 | 2.4 | TS.1 |  | 0
102 | Pagrindų iš cementinio skiedinio įrengimas, atstatant dangą , kai danga betoninių trinkelių | m2 | 1.9 | TS.1 |  | 0
103 | Betono trinkelių dangos atstatymas, užpilant siūles (cemento skiediniu) | 100m2 | 0.019 | TS.1 |  | 0
104 | Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas kalkių skiediniu | m2 | 0.36 | TS.1 |  | 0
105 | Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 | 1.7 | TS.1 |  | 0
106 | Statybinių šiukšlių automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0.9 | TS.1 |  | 0
[5 empty] | Viso suma be PVM | 0
|  | Iš viso be PVM |  |  |  | 0
PVM 21 proc.
Iš viso su PVM
Pastaba. Lentelės 6 stulpelyje "Vieneto kaina Eur be PVM" ir 7 stulpelyje "Suma Eur be PVM" nurodytos kainos turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.