## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
OFTALMOLOGINIAI INSTRUMENTAI
Kam: | Vilniaus rajono poliklinika VšĮ
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | "PRAPLETĖJAS (SPECULUM)TIPAS / MODELIS: BARRAQUER COLIBRI TIPO"
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai
1. | "Prapletėjas (Speculum)Tipas / modelis: BARRAQUER colibri tipo"
1.1. | Oftalmologiniai instrumentai | 4 | vnt.
1.1.1. | Vielinės konstrukcijos, spyruoklinis; bendras instrumento ilgis 5 cm ±1 cm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | "PRAPLETĖJAS (SPECULUM)TIPAS / MODELIS: LIEBERMAN SRAIGTINIS"
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai
2. | "Prapletėjas (Speculum)Tipas / modelis: LIEBERMAN sraigtinis"
2.1. | "Prapletėjas (Speculum)Tipas / modelis: LIEBERMAN sraigtinis" | 2 | vnt.
2.1.1. | Reguliuojamas sraigtu; vielinės konstrukcijos (K-wire) tipo mentelės; instrumento ilgis 14 cm ± 2 cm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | "PINCETASTIPAS / MODELIS: BISHOP-HARMAN TIPO"
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai
3. | "PincetasTipas / modelis: BISHOP-HARMAN tipo"
3.1. | "PincetasTipas / modelis: BISHOP-HARMAN tipo" | 10 | vnt.
3.1.1. | 1x2 dantukai; tiesus; darbinė dalis 0,8 ± 0,1 mm; instrumento ilgis 9 cm ± 1 cm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | "KAPSULINĖS ŽNYPLĖSTIPAS / MODELIS: UTRATA TIPO"
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai
4. | "Kapsulinės žnyplėsTipas / modelis: UTRATA tipo"
4.1. | "Kapsulinės žnyplėsTipas / modelis: UTRATA tipo" | 6 | vnt.
4.1.1. | Kampinės; ypač aštrūs galai; instrumento ilgis 10 cm ± 1 cm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | "RAGENOS ŽNYPLĖSTIPAS / MODELIS: HARMS TIPO"
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai
5. | "Ragenos žnyplėsTipas / modelis: HARMS tipo"
5.1. | "Ragenos žnyplėsTipas / modelis: HARMS tipo" | 4 | vnt.
5.1.1. | 1x2 dantukai; lenktos; instrumento ilgis 10 cm± 1 cm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | "SIUVIMO ŽNYPLĖSTIPAS / MODELIS: CASTROVIEJO TIPO"
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai
6. | "Siuvimo žnyplėsTipas / modelis: CASTROVIEJO tipo"
6.1. | "Siuvimo žnyplėsTipas / modelis: CASTROVIEJO tipo" | 3 | vnt.
6.1.1. | TC. Darbinė dalis 0,12 mm; tiesios, instrumento ilgis 10 cm ± 1 cm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
7. DALIS | "SIUVIMO ŽNYPLĖSTIPAS / MODELIS: MCPHERSON TIPO"
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai
7. | "Siuvimo žnyplėsTipas / modelis: McPHERSON tipo"
7.1. | "Siuvimo žnyplėsTipas / modelis: McPHERSON tipo" | 3 | vnt.
7.1.1. | Kampinės; instrumento ilgis 10 cm ± 1 cm, 1x2 dantukai
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
8. DALIS | "MIKRO ADATŲ LAIKIKLISTIPAS / MODELIS: BARRAQUER TIPO"
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai
8. | "Mikro adatų laikiklisTipas / modelis: BARRAQUER tipo"
8.1. | "Mikro adatų laikiklisTipas / modelis: BARRAQUER tipo" | 1
8.1.1. | TC. Su užraktu; instrumento ilgis 12 cm ± 2,5 cm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
9. DALIS | "MIKRO ADATŲ LAIKIKLISTIPAS / MODELIS: BARRAQUER TIPO"
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai
9. | "Mikro adatų laikiklisTipas / modelis: BARRAQUER tipo"
9.1. | "Mikro adatų laikiklisTipas / modelis: BARRAQUER tipo" | 3 | vnt.
9.1.1. | TC. Be užrakto; instrumento ilgis 12 cm ± 3 cm, tiesios
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
10. DALIS | "IMPLANTO ŽNYPLĖSTIPAS / MODELIS: MCDONALD TIPO"
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai
10. | "Implanto žnyplėsTipas / modelis: MCDONALD tipo"
10.1. | "Implanto žnyplėsTipas / modelis: MCDONALD tipo" | 2 | vnt.
10.1.1. | Kampuotos; lęšiuko įdėjimui; 10 cm ± 1 cm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
11. DALIS | "IMPLANTO ŽNYPLĖSTIPAS / MODELIS: BURATTO TIPO"
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai
11. | "Implanto žnyplėsTipas / modelis: BURATTO tipo"
11.1. | "Implanto žnyplėsTipas / modelis: BURATTO tipo" | 2 | vnt.
11.1.1. | Skirtos minkšto lęšiuko sulankstymui; kampuotos, instrumento ilgis 10 cm ± 1 cm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
12. DALIS | "RAGENOS ŽIRKLĖSTIPAS / MODELIS: WESTCOTT TIPO"
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai
12. | "Ragenos žirklėsTipas / modelis: WESTCOTT tipo"
12.1. | "Ragenos žirklėsTipas / modelis: WESTCOTT tipo" | 3 | vnt.
12.1.1. | TC. Lenktos; abu aštrūs galai; instrumento ilgis 11 cm ± 1 cm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
13. DALIS | "RAGENOS ŽIRKLĖSTIPAS / MODELIS: MCPHERSON WESTCOTT"
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai
13. | "Ragenos žirklėsTipas / modelis: McPHERSON WESTCOTT"
13.1. | "Ragenos žirklėsTipas / modelis: McPHERSON WESTCOTT" | 2 | vnt.
13.1.1. | TC. Lenktos; abu aštrūs galai; instrumento ilgis 10 cm ± 1 cm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
14. DALIS | "RAGENOS ŽIRKLĖSTIPAS / MODELIS: CASTROVIEJO TIPO"
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai
14. | "Ragenos žirklėsTipas / modelis: CASTROVIEJO tipo"
14.1. | "Ragenos žirklėsTipas / modelis: CASTROVIEJO tipo" | 2 | vnt.
14.1.1. | Lenktos; apvalesniais galais; instrumento ilgis 11 cm ± 1 cm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
15. DALIS | "RAGENOS ŽIRKLĖSTIPAS / MODELIS: BARRAQUER TIPO"
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai
15. | "Ragenos žirklėsTipas / modelis: BARRAQUER tipo"
15.1. | "Ragenos žirklėsTipas / modelis: BARRAQUER tipo" | 2 | vnt.
15.1.1. | Kampu lenktos; darbinė dalis 7 mm± 1 mm, instrumento ilgis 5,5 cm ± 5 mm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
16. DALIS | "IRIDEKTOMIJOS ŽIRKLĖSTIPAS / MODELIS: WESTCOTT TIPO"
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai
16. | "Iridektomijos žirklėsTipas / modelis: WESTCOTT tipo"
16.1. | "Iridektomijos žirklėsTipas / modelis: WESTCOTT tipo" | 2 | vnt.
16.1.1. | TC. Lenktos; abu aštrūs galai; instrumento ilgis 11 cm ± 2 cm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
17. DALIS | "MANIPULIATORIUSTIPAS / MODELIS: FUKASAKU-LIEBERMAN"
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai
17. | "ManipuliatoriusTipas / modelis: FUKASAKU-LIEBERMAN"
17.1. | "ManipuliatoriusTipas / modelis: FUKASAKU-LIEBERMAN" | 2 | vnt.
17.1.1. | Dviejų galų; fako-operacijoms; instrumento ilgis 12 cm ± 2 cm, dešiniarankių
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
18. DALIS | "MANIPULIATORIUSTIPAS / MODELIS: LANGERMAN TIPO"
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai
18. | "ManipuliatoriusTipas / modelis: LANGERMAN tipo"
18.1. | "ManipuliatoriusTipas / modelis: LANGERMAN tipo" | 2 | vnt.
18.1.1. | Instrumento ilgis 12 cm ± 2 cm, pailgos formos
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
19. DALIS | "MANIPULIATORIUSTIPAS / MODELIS: DODICK-KAMMANN"
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai
19. | "ManipuliatoriusTipas / modelis: DODICK-KAMMANN"
19.1. | "ManipuliatoriusTipas / modelis: DODICK-KAMMANN" | 2 | vnt.
19.1.1. | Instrumento ilgis 12 cm ± 2 cm, tiesus
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
20. DALIS | "MANIPULIATORIUSTIPAS / MODELIS: BEECHERT TIPO"
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai
20. | "ManipuliatoriusTipas / modelis: BEECHERT tipo"
20.1. | "ManipuliatoriusTipas / modelis: BEECHERT tipo" | 2 | vnt.
20.1.1. | Kampinis branduolio sukiklis, instrumento ilgis 12 cm ± 2 cm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
21. DALIS | "MANIPULIATORIUSTIPAS / MODELIS: KUGLEN TIPO"
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai
21. | "ManipuliatoriusTipas / modelis: KUGLEN tipo"
21.1. | "ManipuliatoriusTipas / modelis: KUGLEN tipo" | 2 | vnt.
21.1.1. | Kampinis; lęšiuko pozicionavimui; 12 cm ± 2 cm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
22. DALIS | "MANIPULIATORIUSTIPAS / MODELIS: LESTER TIPO"
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai
22. | "ManipuliatoriusTipas / modelis: LESTER tipo"
22.1. | "ManipuliatoriusTipas / modelis: LESTER tipo" | 2 | vnt.
22.1.1. | Instrumento ilgis 12 cm ± 2 cm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
23. DALIS | "MANIPULIATORIUSTIPAS / MODELIS: DRYSDALE"
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai
23. | "ManipuliatoriusTipas / modelis: Drysdale"
23.1. | "ManipuliatoriusTipas / modelis: Drysdale" | 2 | vnt.
23.1.1. | 1,15 ± 0,2 mm pločio mentelės formos galvutė ir 0,9 mm ± 0,1 mm skersmens kotelis
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
24. DALIS | "BRANDUOLIO KAPOKLISTIPAS / MODELIS: FUKASAKU TIPO"
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai
24. | "Branduolio kapoklisTipas / modelis: FUKASAKU tipo"
24.1. | "Branduolio kapoklisTipas / modelis: FUKASAKU tipo" | 3 | vnt.
24.1.1. | Skirtas kieto branduolio skaldymui; 12 cm ± 2 cm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
25. DALIS | "LĘŠIŲ KILPATIPAS / MODELIS: LEWIS TIPO"
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai
25. | "Lęšių kilpaTipas / modelis: LEWIS tipo"
25.1. | "Lęšių kilpaTipas / modelis: LEWIS tipo" | 2 | vnt.
25.1.1. | Rantyta; alternatyviam branduolio mobilizavimui ar iškėlimui; 12 cm ± 2 cm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
26. DALIS | "BLAKSTIENŲ PINCETASTIPAS / MODELIS: BARRAQUER TIPO"
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai
26. | "Blakstienų pincetasTipas / modelis: BARRAQUER tipo"
26.1. | "Blakstienų pincetasTipas / modelis: BARRAQUER tipo" | 2 | vnt.
26.1.1. | Instrumento ilgis 10,5 cm ± 2 cm, tiesus
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
27. DALIS | "SKRIESTUVAS (CALIPER)TIPAS / MODELIS: CASTROVIEJO TIPO"
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai
27. | "Skriestuvas (Caliper)Tipas / modelis: CASTROVIEJO tipo"
27.1. | "Skriestuvas (Caliper)Tipas / modelis: CASTROVIEJO tipo" | 2 | vnt.
27.1.1. | Su sraigtiniu fiksatoriumi; su skale, instrumento ilgis 7,5 cm ± 5 mm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
28. DALIS | "SCLERAL MARKER (FIKSUOTAS)TIPAS / MODELIS: BRAUNSTEIN CALIPER"
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai
28. | "Scleral Marker (fiksuotas)Tipas / modelis: Braunstein Caliper"
28.1. | "Scleral Marker (fiksuotas)Tipas / modelis: Braunstein Caliper" | 15 | vnt.
28.1.1. | Fiksuoto atstumo 3,5 mm / 4,0 mm; skirtas intravitrealinių injekcijų vietai žymėti
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
29. DALIS | "ŽNYPLĖS, PINCETAITIPAS / MODELIS: TIESIOS"
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai
29. | "Žnyplės, pincetaiTipas / modelis: Tiesios"
29.1. | "Žnyplės, pincetaiTipas / modelis: Tiesios" | 2 | vnt.
29.1.1. | Pagalbinės universalios juvelyrinio tipo žnyplės instrumento ilgis 12 cm ± 1 cm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
30. DALIS | "ŽNYPLĖS, PINCETAITIPAS / MODELIS: BACKHAUS TIPO"
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai
30. | "Žnyplės, pincetaiTipas / modelis: BACKHAUS tipo"
30.1. | "Žnyplės, pincetaiTipas / modelis: BACKHAUS tipo" | 6 | vnt.
30.1.1. | Užtiesalams fiksuoti; instrumento ilgis 9 cm ± 1 cm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
31. DALIS | "TACELĖ 18/8TIPAS / MODELIS: VIDUTINĖ"
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai
31. | "Tacelė 18/8Tipas / modelis: Vidutinė"
31.1. | "Tacelė 18/8Tipas / modelis: Vidutinė" | 9 | vnt.
31.1.1. | 25 cm ± 2 cm; nerūdijančio plieno arba lygiavertis
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
32. DALIS | "LINIUOTĖTIPAS / MODELIS: OFTALMOLOGINĖ"
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai
32. | "LiniuotėTipas / modelis: Oftalmologinė"
32.1. | "LiniuotėTipas / modelis: Oftalmologinė" | 2 | vnt.
32.1.1. | Skalė 10–15 cm; nerūdijantis plienas arba lygiavertis
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
33. DALIS | "PINCETASTIPAS / MODELIS: STANDARD ANATOMINIS"
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai
33. | "PincetasTipas / modelis: STANDARD anatominis"
33.1. | "PincetasTipas / modelis: STANDARD anatominis" | 10 | vnt.
33.1.1. | Tiesus; be dantukų; saugiam tamponų paėmimui; 10 cm ± 2 cm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Dokumentai, nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų „Pasiūlymo forma“ priedo Specialiųjų reikalavimų 1 ir 10 punktuose.
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
21087 2026-06-30 14:39:45

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pasiūlymo formoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti ir išversti į lietuvių arba anglų kalbą) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurią pirkimo dalį jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
3. Jei techninėje specifikacijoje yra nurodyta „ nuo...iki“, „ne daugiau“, „ne mažiau“, „ribose“ tai bus taip pat tinkamos reikšmės, jei tiekėjai pasiūlys parametrus lygius nurodytoms reikšmėms: „ nuo (arba lygu)...iki (arba lygu)“, „ne daugiau (arba lygu)“, „ne mažiau (arba lygu)“, „ribose (arba lygu)“.
4. Siūlomos prekės privalo būti paženklintos CE ženklu ir turi atitikti Reglamento (ES) 2017/745 (MDR) dėl medicinos prietaisų reikalavimus arba (pereinamojo laikotarpio sąlygomis) Direktyvos 93/42/EEB (MDD) reikalavimus. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
5. Su prekių pristatymu susijusios paslaugos: prekių pristatymas į perkančiąją organizaciją, iškrovimas.
6. Siūloma prekė turi būti nauja, neeksploatuota, neatnaujina (net ir gamykliniu būdu).
7. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Tiekėjas garantinio laikotarpio metu atlieka nemokamą prekių remontą, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas.
8. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija: 8.1. CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopija. 8.2. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 8.3. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. 8.4. Prekių perdavimo-priėmimo aktas.
9. Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui.
10. Instrumentai turi būti pagaminti iš aukštos kokybės martensitinio nerūdijančio plieno arba lygiaverčio (atitiktis DIN 1.4021 / 1.4028 arba AISI 410 / 420 arba lygiaverčiams standartams) (išskyrus 31, 32 pirkimo dalyse).Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti 10 punktą pagrindžiančius dokumentus.
11. Visi instrumentai privalo turėti matinį (Satin / E-matt) paviršių. Blizgūs (veidrodiniai) paviršiai neleidžiami dėl šviesos atspindžių dirbant su operaciniu mikroskopu.
12. Ant kiekvieno instrumento ir/ar pakuočių privalo būti nenutrinamas lazerinis žymėjimas: gamintojo pavadinimas, katalogo numeris, CE ženklas ir UDI kodas (atsekamumui) (išskyrus 31 pirkimo dalį)
13. Instrumentai, kurių techninėje specifikacijoje pažymėta „TC“, privalo turėti tungsten carbide (TC) darbinius paviršius arba lygiavertę dėvėjimuisi atsparią medžiagą.