AB „ORO NAVIGACIJA“

Perimetro APSAUGOS IR KONTROLĖS sistemos IR JOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – Akcinė bendrovė „Oro navigacija“

  - Tiekėjas– ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Perimetro apsaugos ir kontrolės sistema – techninių apsaugos priemonių visuma, įskaitant jų techninę ir programinę įrangą, jungiamuosius kabelius bei kitus komplektuojančius elementus.

  - Paslaugos – šioje techninėje specifikacijoje nurodytos su Perimetro apsaugos ir kontrolės sistemos įrengimu ir priežiūra susijusios paslaugos.

  - PPK – Pirkėjo paskirta įrengtos (įdiegtos) Perimetro apsaugos ir kontrolės sistemos priėmimo komisija.

  - Techninė specifikacija (TS) – šis dokumentas.

  - Techninis darbo projektas – Perimetro apsaugos ir kontrolės sistemos techninis darbo projektas (Riboto naudojimo).

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Perimetro apsaugos ir kontrolės sistema  (toliau – Sistema), kurią sudaro techninė ir programinė įranga (toliau – įranga) ir Sistemos įrengimo bei kitos paslaugos, nurodytos techninės specifikacijos 5.1.3 punkte (toliau – Paslaugos).

  - Sistemos priežiūros paslaugos, kurios pradedamos teikti pasibaigus Sistemos garantinės priežiūros  laikotarpiui ir teikiamos 36 mėn.

- PIRKIMO TIKSLAS

  - Įrengti Pirkėjo saugomame objekte perimetro apsaugos ir kontrolės sistemą neteisėtam patekimui į saugomą teritoriją užkirsti ir įsikišimo į objekto veiklą rizikai mažinti.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vieta: Akcinė bendrovė „Oro navigacija“ Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

5.1. Sistema, kurią sudaro:

    - techninė įranga (pagrindinės Sistemą sudarančios techninės įrangos sąrašas pateiktas techninės specifikacijos 1 priede (Riboto naudojimo)), taip pat į Sistemos kainą turi būti įskaičiuota kita nenurodyta įranga, priedai, tvirtinimo elementai, kabeliai, jungtys ir visi kiti komponentai, kurie yra būtini pilnai veikiančios ir techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančios Sistemos įrengimui;

5.1.2. programinė įranga. Į Sistemos kainą turi būti įskaičiuota visa programinė įranga (programinės įrangos licencijos), reikalinga techninėje specifikacijoje nurodytoms Sistemos savybėms bei funkcionalumui užtikrinti. Programinės įrangos licencijos turi būti nuolatinės (suteikiamos neribotam laikui);

5.1.3. susijusios Paslaugos, į kurias įeina:

      - Sistemos įrengimas (montavimas) objekto teritorijoje, įskaitant Sistemos įrangos pristatymą į objekto teritoriją, adresu: Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius (toliau – objektas);

      - Sistemos Techninio darbo projekto parengimas („Riboto naudojimo“) ir suderinimas su Pirkėju;

      - Sistemos sukonfigūravimas, derinimas, bandymas ir paleidimas, įskaitant Sistemos  integravimą į bendrą Pirkėjo apsaugos sistemą;

      - Pirkėjo darbuotojų apmokymas;

      - Garantinė priežiūra, vykdoma Tiekėjo pasiūlyme nurodytu, bet ne trumpesniu kaip 24 mėn. garantijos laikotarpiu.

5.2. Sistemos priežiūros paslaugos, kurias sudaro:

5.2.1. Sistemos periodinė profilaktinė patikra jos įdiegimo vietoje;

5.2.2. Sistemos gedimų, veikimo sutrikimų (klaidų) nustatymas ir šalinimas;

5.2.3. Konsultavimas Sistemos veikimo, naudojimo, gedimų nustatymo ir šalinimo klausimais;

5.2.4. Sistemos programinės įrangos atnaujinimas.

- SKELBIAMO PIRKIMO SĄLYGOS

  - Pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu.

- REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

  - Tiekėjas ir už sutarties vykdymą atsakingi Tiekėjo darbuotojai turi atitikti Pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius reikalavimus.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Bendrieji Sistemos funkciniai ir eksploataciniai reikalavimai

8.1.1. Sistema turi būti pilnai suderinama funkciniu, aparatiniu, programiniu atžvilgiu ir veikti darniai kartu su Pirkėjo naudojama Apsaugos sistema GENETEC.

8.1.2. Neįtakoti klaidingiems operatoriaus veiksmams.

    - Lengvai instaliuojama ir nesunkiai integruojama į kitas sistemas.

    - Lengvai plečiama standartiniais priedais, gaminiais ir įrenginiais.

    - Atspari aplinkos veiksmams, elektros svyravimams ir sutrikimams.

    - Neįtakoti aviacijos įrangos veikimo.

    - Sistema turi veikti be sutrikimų Lietuvos Respublikai būdingomis klimato ir aplinkos sąlygomis visais metų laikais, atsižvelgiant į temperatūros, drėgmės, kritulių ir kitų aplinkos veiksnių poveikį.

    - Siūloma Sistema (įskaitant jos sudedamąsias dalis) ir paslaugos neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui Pirkėjas laiko, kad prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai techninės ar programinės įrangos gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose ir kai paslaugų teikimas vykdomas iš minėtų teritorijų.

    - Sistema turi stebėti objekto teritorijos perimetrą ir teritoriją, padėti objekte veikiančiai vaizdo stebėjimo sistemai patikrinti  pavojaus signalų priežastis bei užtikrinti pažeidžiamų vietų stebėjimą, realiame laike surenkant informaciją iš perimetro apsaugos įrenginių, ją apdorojant ir pateikiant archyvavimui, atvaizdavimui bei analizei.

    - Objekte, teritorijos bei perimetro apsaugai turi būti įrengiami IP perimetro apsaugos įrenginiai.

    - Sistemoje turi būti numatyta galimybė perduoti valdymo signalus objekte sumontuotoms vaizdo stebėjimo sistemos valdomoms kupolinėms kameroms atsisukimui į galimą pažeidimo vietą pagal Sistemos signalus, aktyvuojant šitą funkciją kompiuterinėje darbo vietoje apsaugos poste.

    - Sistema (signalizacija) turi 24 val. per parą kontroliuoti objekto teritorijos perimetrą, registruoti ir informuoti apsaugos darbuotojus apie perimetro pažeidimus, užpuolimą, automatiškai nustatyti pavojaus signalo vietą ir fiksuoti įsilaužimą ar bandymą įsilaužti.

    - Sistema (signalizacija) turi perduoti informaciją į  Pirkėjo saugumo padalinio centralizuotą stebėjimo pultą.

    - Sistema (signalizacija) turi  vykdyti nuolatinę savo veikimo vientisumo stebėseną (diagnostiką), aptinkant sabotažo ar diversijos bandymus.

    - Sistema turi leisti įgaliotiems asmenims keisti sričių būsenas (įjungti ar išjungti) identifikuojant pažeidimą pagal Sistemos įrangos pranešimus iš atitinkamos srities arba atitinkama komanda iš Sistemos kompiuterinės darbo vietos.

    - Sistema turi nuolat stebėti savo tinkamą veikimą (vykdyti techninės būklės stebėseną)  ir teikti informaciją apie Sistemos bei  jos posistemių būsenas. Nustačius gedimą ar  veikimo sutrikimą, Sistema turi nedelsiant apie tai informuoti/ signalizuoti centrinio apsaugos posto sistemos stočių ekranuose.

    - Sistemos duomenys turi būti kaupiami serveriuose. Bet koks parametrų pakeitimas iš bet kurios operatoriaus vietos neturi sustabdyti Sistemos veikimo.

    - Padarius pakeitimus iš bet kurios darbo vietos, visi atitinkami įrenginiai turi automatiškai atnaujinti savo duomenis.

    - Duomenys ir pranešimai perduodami Sistemos tinklu į kitas darbo stotis arba įgaliotiems asmenims. Perduodant pavojaus signalą bet kuriuo pranešimų būdu turi būti aiški jo kilmė ir vieta.

    - Įgaliotiems asmenims pranešimai apie įvykius  Sistemoje gali būti perduodami automatiniu ar rankiniu būdu (aktyvuojant komandą grafiniame plane):

- Elektroniniu paštu per sistemos tinklo SMTP serverį;

- SMS žinute į mobilųjį telefoną.

  - Reikalavimai aliarmų, zonų ir įvykių valdymo funkcionalumui

8.2.1. Operatoriui turi būti sudaryta galimybė nutildyti pavojaus signalą, patvirtinti pavojaus pranešimo gavimą, įrašyti įvykio komentarus ir savo veiksmus. To paties ar bet kurio kito operatoriaus pageidavimu visus šiuos duomenis įvykus kiekvienam registruotam pavojaus įvykiui programa turi pateikti tokiu būdu, kad būtų galima išsiaiškinti, koks operatorius ir kokius veiksmus atliko. Programa turi leisti automatiškai priimti patvirtinimą, kad išsiųstą pavojaus pranešimą operatorius perskaitė. Apie patvirtinimą programa, esant nustatymams, turi pranešti įgaliotiesiems asmenims tokiais pačiais perdavimo būdais, kaip ir pavojaus signalo atveju.

8.2.2. Leisti matyti Sistemos komponentų būsenas realiu laiku, pateikti šią informaciją operatoriams pagal jų įgaliojimus.

    - Sistemos stebėjimą ir konfigūravimą turi būti galima atlikti prisijungus prie Sistemos iš nutolusio administratoriaus kompiuterio.

    - Apsaugos darbuotojas, stebintis objektus kompiuterio ekrane, turi matyti visas perimetro apsaugos zonas ir jų būseną viename lange.

    - Turi suveikti garsinis signalas, pranešantis apie įsibrovimą ir atvaizdavimas kompiuterio ekrane, parodantis, kurioje perimetro vietoje suveikė apsaugos sistema. Sumontuotos vaizdo kameros turi automatiškai identifikuoti suveikimo zoną (vietą) ir vaizdo stebėjimo sistemos monitoriuje automatiškai įjungti vaizdą. Pranešimas turi būti perduodamas į centrinį apsaugos postą be vėlavimų.

    - Rodyti pažeidimų žurnalą su duomenimis apie įvykį: datas, laikas, įvykio tipas, perimetro sritis.

    - Sistemos programinė įranga privalo turėti pritaikomas ataskaitas pagal kriterijus ir išdėstymą, integruotą į ataskaitų tiekimo modulį.

    - Sistemos programinė įranga privalo turėti Sistemos techninės inventorizacijos ataskaitą (modulį), kurioje yra, bet tuo neapsiribojant: įrenginio tipas, gamintojas, gaminio tipas, vidinė aparatinė programinė įrangą, rolė Sistemoje, IP adresas, MAC adresas, laiko juosta, vartotojas, slaptažodžio stiprumas, autentifikavimo schema, komunikacijos protokolas, atnaujinimo būklė, naujos vidinės aparatinės įrangos versija ir būseną.

    - Sistema turi leisti vykdyti paieškas, generuoti ir spausdinti ataskaitas apie perimetro pažeidimus ir melagingus suveikimus (nuo – iki, sekundės tikslumu, su galimybe eksportuoti į kompiuterinę bylą).

    - Sistemos programinė įranga privalo gebėti atlikti duomenų filtravimą pagal objekto tipą, įvykio tipą, įvykio laiko žymą, pasirinktus laikus ir t.t. Ataskaitos tiekimas privalo gebėti atvaizduoti rezultatus naudojant grafikus, pvz., skritulines diagramas arba juostines diagramas, nenaudojant išorinės ataskaitų tiekimo programinės įrangos.

    - Saugoma, teritorija, zonos turi būti atvaizduoti vizualiai, turi būti atvaizduotos aktyvios žymos, rodančios aliarmų suveikimo vietas.

    - Aliarmų atvaizdavimas turi būti tame pačiame ekrane.

    - Aliarmai turi būti su garsiniu signalu.

    - Sistema turi turėti galimybę išjungti kiekvieną saugomą  zoną.

    - Sistema turi kaupti ir saugoti visus su įvykiais susijusius duomenis, įskaitant aliarmų pranešimus, ne trumpiau kaip 31 parą.

  - Įranga ir jos išdėstymas

8.3.1. Minimalūs techniniai reikalavimai įrangai ir pagrindinės Sistemą sudarančios įrangos sąrašas, su analogiškų savo savybėmis produktų pavadinimais ir jų kiekiai, nurodyti techninės specifikacijos 1 priede (Riboto naudojimo). Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius produktus, tačiau privalo pagrįsti jų lygiavertiškumą, kartu su pasiūlymu pateikdamas tai patvirtinančius dokumentus.

8.3.2. Sistemos įranga išdėstoma išilgai objekto apsauginės tvoros 1,5-3 m atstumu nuo pastarosios.

    - Įranga turi būti tvirta, atspari vandalų veiksmams ar jiems sunkiai prieinama.

    - Sistemos laidai, kurie įrengiami (klojami) Pirkėjo kontroliuojamoje teritorijoje, turi būti šarvuoti ar išvedžiojami vamzdžiuose. Galima naudoti objekte esamą apsaugos sistemų infrastruktūrą.

    - Sistemos įranga - įrenginiai, jungiamosios dėžutės, kompiuteriai ir kitos svarbios dalys turi turėti „Tamper“ kontaktą arba būti atitinkamose dėžutėse su „Tamper“ kontaktais, perspėjančiais operatorius apie nesankcionuotus bandymus ar veiksmus. „Tamper“ pavojaus atjungimas turi būti prieinamas tik techniniam personalui, bet ne eiliniam Sistemos vartotojui.

    - Visi aktyvūs Sistemos komponentai, kuriems pagal taikytinus teisės aktus privalomas CE ženklinimas, turi būti paženklinti „CE“ ženklu ir turėti privalomus atitiktį patvirtinančius dokumentus.

  - Reikalavimai programinei įrangai

    - Programinėje įrangoje turi būti vartotojų lygiai, su teisėmis administravimui ir valdymui.

    - Programinė įranga, jei reikalinga, turi būti su licencijomis operatorių ir administravimo funkcijoms.

    - Tiekėjas atsako už pakankamo licencijų kiekio ir jų tipo parinkimą, kad būtų užtikrintas pilnas Sistemos funkcionalumas pagal Techninės specifikacijos reikalavimus.

  - Sistemos veikimas

    - Įrengtos Sistemos darbas neturi sutrikti esant elektros bei temperatūros svyravimams.

    - Sistema turi būti atspari galimai vibracijai (statybos darbams), kurios dažnumas nuo 15 iki 500 Hz.

    - Sistema turi būti numatyta nepertraukiamam darbui.

    - Sistema neturi trikdyti kitų esamų įrenginių, veikiančių objekte . Ji taip pat turi būti patikimai apsaugota nuo trikdžių dėl netoliese esančių elektros įrenginių, kondicionierių, mobiliųjų telefonų,  Pirkėjo naudojamų radijo stočių ir kitos operatoriaus darbo vietoje esamos įrangos.

    - Dingus tinklo (elektros) maitinimo įtampai, Sistema turi nepertraukiamai veikti naudojant rezervinį maitinimą (UPS), užtikrinant bent esminį funkcionalumą: įvykių aptikimą, aliarmų suformavimą ir įvykių registravimą.  Atkūrus elektros maitinimo tiekimą po jo nutrūkimo, Sistema turi automatiškai atstatyti normalų veikimo režimą ir veikti pilnu funkcionalumu.

    - Dingus maitinimo įtampai, turi būti atvaizduojamas pranešimas apsaugos posto ekrane.

    - Įranga turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius darbuotojų saugos ir telekomunikacijų teisės aktų reikalavimams. Ji neturi daryti įtakos medicininei įrangai - klausos aparatams, širdies stimuliatoriams ir pan. Pirkėjui paprašius, Tiekėjas turi pateikti Pirkėjui tai patvirtinančius dokumentus/duomenis.

  - Reikalavimai Techniniam darbo projektui (Riboto naudojimo)

    - Techninis darbo projektas turi būti parengtas vadovaujantis techninių darbo projektų rengimo bei techninių reikalavimų reglamentų (galiojančių redakcijų) reikalavimais.

    - Rengiamas Techninis darbo projektas žymimas, slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

    - Techniniame darbo projekte turi būti šios dalys (įskaitant, bet neapsiribojant):

      - aiškinamasis raštas;

      - siūlomos Sistemos  techninės specifikacijos;

      - medžiagų žiniaraštis;

      - medžiagų ir darbų žiniaraštis;

      - brėžinių žiniaraštis;

      - įrangos detalios įrengimo schemos, konfigūracija, ryšių, elektros tiekimo tinklo detaliosios įrengimo schemos.

    - Techniniame darbo projekte turi būti aprašyti Sistemos diegimo etapai, jų trukmės bei detalizuotas Sistemos įrengimo (montavimo darbų)  vykdymo eiliškumas. Pateikdamas Techninį darbo projektą Pirkėjo peržiūrai ir tvirtinimui, Tiekėjas atsako už pateiktų sprendinių, Sistemos (įskaitant jos sudedamąsias dalis)  kokybę ir garantuoja jos atitikimą teisės aktų ir TS reikalavimams.

    - Tiekėjas turi suderinti parengtą Techninį darbo projektą, įstatymų nustatytais atvejais su atsakingomis valstybės ar savivaldybės institucijomis (jeigu projektavimo metu paaiškės, jog tai yra reikalinga).

    - Techninės specifikacijos nepakeičia normatyvinių dokumentų, standartų, taikomų įrengimų gamybai, tiekimui, montavimui, o tik juos papildo. Jei Sistemos įrangos gamybai ir montavimui yra patvirtinti standartai ar kiti normatyvai, būtina vadovautis tais standartais ar kitais normatyvais. Techniniame darbo projekte turi būti numatyti prietaisai, įrengimai, aparatūra, skydai, kabeliai, montažinės medžiagos, programinė įranga ir visi kiti gaminiai, medžiagos ir priemonės, kurie reikalingi visa apimtimi įdiegiant ir sumontuojant Sistemą bei užtikrinant, kad ji tinkamai funkcionuotų bei atliktų pirminę paskirtį – nepertraukiamai užtikrintų Pirkėjo objektų apsaugą.

    - Projektuojama pasyvinė infrastruktūra (medžiagos, kabeliai, ir t. t.) turi atlikti savo funkcijas ne mažiau kaip 10 (dešimt) metų ir būti pritaikyta Lietuvos klimatinėms oro sąlygoms, privalo būti pažymėta atitikties CE ženklinimu (įrangai ir medžiagoms, kurioms toks ženklinimas privalomas).

    - Tiekėjas privalės parengti Techninio darbo projekto pirminę versiją ir pateikti ją Pirkėjui derinti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Prikimo sutarties pasirašymo dienos.

    - Pirkėjas įvertins Tiekėjo parengtus ir pateiktus Techninio darbo projekto pirminės versijos sprendinius per 5 (penkias) kalendorines darbo dienas nuo jų pateikimo dienos ir pateiks savo pastabas arba patvirtins Techninį darbo projektą kaip neturintį trūkumų. Pirkėjui per 5 (penkias) kalendorines darbo dienas nepateikus oficialaus atsakymo dėl nustatytų Techninio darbo projekto trūkumų, tai negali būti laikoma patvirtinimu, kad Techniniame darbo projekte nėra trūkumų.

    - Tiekėjas įsipareigoja per 5 (penkias) kalendorines darbo dienas pašalinti Pirkėjo pateiktus Techninio darbo projekto trūkumus (jei tokių bus) ir pateikti Pirkėjui atnaujintą Techninį darbo projektą tvirtinti.

    - Pirkėjas įsipareigoja įvertinti atnaujinto Techninio darbo projekto sprendinius per 3 (tris) kalendorines darbo dienas nuo projekto pateikimo Pirkėjo tvirtinimui. Be Pirkėjo patvirtinimo parengtam Techniniam darbo projektui negalės būti tiekiama Įranga bei atliekamos Paslaugos. Gavus raštišką Pirkėjo patvirtinimą Techniniam darbo projektui, Pirkėjui turi būti perduoti du (2) pilnai sukomplektuoti ir atspausdinti Techninio darbo projekto egzemplioriai (popierine ir skaitmenine forma) („Riboto naudojimo“).

  - Reikalavimai Sistemos įrengimui

    - Tiekėjas turi per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo dienos parengti ir su Pirkėju suderinti Sistemos įrengimo ir susijusių paslaugų  suteikimo planą (grafiką).

    - Tiekėjas  privalo įrengti Sistemą objekte ir  perduoti ją Pirkėjui per 6 mėnesius nuo  Sutarties įsigaliojimo dienos, šis terminas gali būti pratęstas iki 2 mėnesių laikotarpiui, Sutartyje nustatyta tvarka.

    - Sistemos įrengimo (montavimo), bandymo, derinimo ir eksploatacijos darbai turi būti atliekami laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų bei kitų pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, 50131-1 standartą ir atitikti ne žemesnės kaip 2 saugumo klasės reikalavimus. Visa Sistemos įranga bei Sistemos įrengimui naudojamos medžiagos turi atitikti taikomus teisės aktų reikalavimus ir turėti privalomus atitiktį patvirtinančius dokumentus (pvz., atitikties deklaracijas, sertifikatus, bandymų protokolus), jeigu tokie dokumentai privalomi pagal teisės aktų reikalavimus. Įranga turi būti įrengiama (montuojama), išbandoma ir suderinama vadovaujantis įrangos gamintojų technine dokumentacija (montavimo instrukcijomis, techninėmis sąlygomis ir kt.).

    - Tiekėjas atsako už saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos organizavimą visą Sistemos įrengimo laikotarpį, užtikrina saugias darbo sąlygas savo darbuotojams ir jo pasitelktų subtiekėjų bei (ar) subrangovų darbuotojams, registruoja ir tiria visus su Sistemos įrengimu susijusius nelaimingus atsitikimus bei užtikrina, kad būtų laikomasi visų taikytinų Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų.

    - Tiekėjas visą Sistemos įrengimo laikotarpį pats atsako už į objektą pristatytą įrangą ir medžiagas skirtas Sistemai įrengti, taip pat kitą jam priklausantį turtą. Pirkėjas neužtikrina Tiekėjo turto (įskaitant sandėliuotą ar jau sumontuotą) apsaugos ir neprisiima atsakomybės už jo sugadinimą, praradimą, dingimą ar kitokią žalą, taip pat nepriima su tuo susijusių Tiekėjo pretenzijų. Atsakomybė už Tiekėjo įrengtą Sistemą pereina Pirkėjui tik pasirašius Sistemos perdavimo-priėmimo aktą.

    - Sistemos įrengimas (montavimas) privalo būti atliekamas pagal Techninio darbo projekto suderintus sprendinius, nuo jų nenukrypstant. Patvirtintų Techninio darbo projekto sprendinių keitimas galimas tik gavus rašytinį Pirkėjo pritarimą.

    - Sistemos programinė įranga turi būti įdiegta centriniame apsaugos poste, esančiame objekto teritorijoje.

    - Sistemos įrengimo metu, Tiekėjas privalo saugoti greta sumontuotus įrenginius ir juos supančią aplinką, o juos užteršus ir/ar sugadinus, sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

    - Savo sąskaita ir pajėgumais Tiekėjas turi užtikrinti kasdienį darbo vietos išvalymą nuo atsiradusių šiukšlių (susidarančių Sistemos įrengimo metu) ir šiukšlių pašalinimą, utilizavimą iš Pirkėjo teritorijos.

    - Draudžiama montuoti deformuotas ar kitaip pažeistas įrangos dalis , kabelius bei kitas montavimo medžiagas, kol defektai nebus pašalinti.

    - Tiekėjas pagal parengtą ir Pirkėjo patvirtintą Techninį darbo projektą, turi atlikti visus Techniniame darbo projekte nurodytas paslaugas ir darbus, įskaitant: montavimą/demontavimą, instaliavimą, integravimą į bendrą Pirkėjo apsaugos sistemą, derinimą, bandymus ir paleidimą, taip pat kitas Techniniame darbo projekte nenurodytas paslaugas, kurios objektyviai būtinos visiškai veikiančiai ir techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančiai Sistemai įrengti.

    - Sistemos įrengimo metu neturi būti sutrikdytas esamo Pirkėjo duomenų perdavimo tinklo darbas. Bet koks tinklo darbo surikdymas galimas tik atskirai suderinus su Pirkėju.

    - Atlikus kasimo, gręžimo ar kitus darbus, turi būti atstatyta prieš tai buvusi danga. Taip pat turi būti atstatomas ir gerbūvis.

    - Visų elektros įrenginių maitinimui turi būti naudojami atitinkamų srovių automatiniai jungikliai, dėžutės. Kur reikia gali būti naudojami automatiniai jungikliai su atitinkama srovės nuotėkio apsauga.

    - Sistemos  įrangos montavimas, laidų išvedžiojimas ir įrenginių įžeminimas atliekamas vadovaujantis techniniu darbo projektu, atitinkamos įrangos  techninės dokumentacijos nurodymais,  techniniais reglamentais ir Elektros įrenginių įrengimo taisyklių (EĮĮT) reikalavimais.

    - Maitinimo kabeliai turi būti atitinkamo, naudojamai srovei, skerspjūvio ploto, variniai. Kabeliai turi būti parinkti pagal jų klojimo aplinką (žemėje, vamzdžiuose, ore ir pan.). Vietose, kur kabelius galima pažeisti mechaniškai, jie turi būti apsaugoti nuo pažeidimų.

    - Kabeliai ir kita Įranga turi būti markiruoti (KKS kodu) ir atitikti Techninio darbo projekto brėžiniuose žymėjimus. Užrašai turi būti atsparūs aplinkos poveikiui. Visi užrašai ir žymėjimai, prieš juos užrašant, turi būti suderinti su Pirkėju. Kabelių ir įrenginių patalpose žymėjimui naudojamos baltos spalvos plastikinės plokštelės, užrašus išgraviruojant. Užrašų spalva – juoda. Lauke esančių kabelių ir įrenginių žymėjimui naudojamos nerūdijančio plieno plokštelės, užrašus išgraviruojant arba įpresuojant. Ant kabelio markiruotės turi būti atžymėtas kabelio pavadinimas, abiejų kabelio galų adresas, kabelio ilgis, kabelio tipas. Kabeliai turi būti pažymėti perėjimų per sienas ir pertvaras vietose (iš abiejų pusių), kabelinių trasų susikirtimo vietose bei per kabelių ilgį ne rečiau kaip kas 50 metrų.

    - Maitinimo kabeliai tiesiami pagal bendrus reikalavimus, išdėstytus Elektros įrenginių įrengimo bendrosiose taisyklėse.

    - Tarp laidų ir apsauginių gofrų, vamzdžių ir kitų elementų turi būti naudojami guminiai sandarikliai. Sandariklių paskirtis - apsaugoti nuo dulkių ir vandens patekimo į uždaras ertmes.

    - Kabelių pravedimo vietos per konstrukcijas turi būti sandarinamos nedegiu, tam skirtu, ES sertifikuotu užpildu.

    - Virš žemėje kasamų kabelių turi būti paklota įspėjamoji stop juosta (nuo 10 cm iki 20 cm aukštyje).

    - Po Sistemos suderinimo/sukonfigūravimo, Pirkėjui turi būti pateikti visų darbo stočių, tinklo komutatorių ir kitos naudojamos programinės įrangos instaliaciniai diskai, atsarginės duomenų kopijos, prisijungimo slaptažodžiai.

    - Sistema turi dirbti nepertraukiamai. Sistemos nepertraukiamo darbo užtikrinimui privalo būti įdiegta  Sistemos rezervavimo funkcija (Failover).

    - Rezervavimas privalo veikti kaip pakaitinis serverio ir programinis paketas karšto budėjimo režimu, pasirengęs perimti pagrindinės Sistemos funkcijas, jei pagrindinė sugestų. Rezervavimo perjungimas turi įvykti greičiau nei per 1 minutę be jokių vartotojų papildomų veiksmų.

    - Rezervinė direktorija turi sinchronizuoti savo konfigūracijos duomenų bazę su pagrindinė direktorija. Rezervavimo direktorija privalo palaikyti atkūrimo po incidentų scenarijus, kai serveris randasi kitoje geografinėje vietovėje (pastate) ir tik tada, kai visi kiti katalogai tampa nepasiekiami. Rezervinė direktorija privalo palaikyti konfigūravimo duomenų bazių sinchronizavimą naudojant atsarginės kopijas ir atkūrimo mechanizmą.

    - Sinchronizacijos laikotarpis turi būti konfigūruojamas nuo 15 minučių iki 1 savaitės. Rezervinė direktorija privalo palaikyti konfigūracijos duomenų bazių sinchronizavimą realiuoju laiku naudojant SQL Mirroring arba SQL Always On.

    - Sistema bus maitinama iš Pirkėjo  nepertraukiamo  elektros maitinimo šaltinių (UPS).

    - Visos sumontuotos dėžutės, spintos, esančios objektų viduj ir lauke, turi būti su sabotažo kontaktu, bei apsaugotos nuo aplinkos poveikio ne žemesne kaip IP66 apsaugos klase. Visa lauke montuojama įranga turi būti ne žemesnės kaip IP66 apsaugos klasės Visų jungiklių padėtys, jų būsena turi matytis centrinio apsaugos posto  ekrane.

    - Sistema turi būti su gamykline ir/arba papildomai įrengta apsauga nuo žaibo išlydžio. Tiekėjas turi įvertinti, ar gamintojo siūloma  apsauga nuo viršįtampių ir žaibo išlydžio,  yra pakankama. Jei reikalinga papildoma apsauga nuo žaibo iškrovos, Tiekėjas turi tai nusimatyti projektuojant.

    - Visa pasyvinė tinklo dalis (kabeliai, lizdai, sujungimo elementai ir kt.) turi būti vieno gamintojo ir jai suteikiama ne mažesnė kaip 10 (dešimties) metų tinklo sisteminė garantija.

    - Užbaigęs Sistemos įrengimą (montavimo darbus), Tiekėjas privalo surinkti ir iš  objekto pašalinti visas montavimo metu susidariusias atliekas, šiukšles, pakuotes, medžiagų likučius ir kitus nereikalingus daiktus bei sutvarkyti darbo vietą. Jeigu Sistemos priėmimo metu Pirkėjas nustato, kad objektas nesutvarkytas arba sutvarkytas netinkamai, Tiekėjas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo rašytinio pranešimo gavimo dienos pašalinti nustatytus trūkumus, jeigu šalys raštu nesusitaria dėl kito termino. Tiekėjui per nustatytą terminą trūkumų nepašalinus, Pirkėjas turi teisę pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis sutvarkyti objektą, o Tiekėjas privalo atlyginti visas dėl to Pirkėjo patirtas išlaidas ir sumokėti 500 (penkių šimtų) Eur baudą per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo gavimo dienos.

    - Tiekėjas atsako už visų Sistemos įrengimui ir paslaugoms suteikti reikalingų priemonių, technikos, įrangos, medžiagų ir kitų resursų užtikrinimą. Pirkėjas Tiekėjui nesuteiks jokių techninių priemonių, transporto, ryšio ar kitų priemonių ir mechanizmų, reikalingų Sutarties vykdymui.

    - Sistemos įrengimo  metu gali būti rengiami Pirkėjo ir Tiekėjo pasitarimai Sistemos įrengimo eigai apsvarstyti. Pirkėjui pakvietus, Tiekėjas privalo dalyvauti susitikimuose, posėdžiuose ir pasitarimuose. Už dalyvavimą posėdžiuose papildomai Tiekėjui neatlyginama. Kiekviena šalis apie ketinamą organizuoti susitikimą gyvai arba nuotoliniu būdu privalo informuoti kitą šalį raštu (el. paštu) ne vėliau kaip likus 2 (dviem) darbo dienoms iki jo pradžios. Pirkėjui pageidaujant, Tiekėjas privalo atvykti pas Pirkėją ir dalyvauti susitikime gyvai.

  - Reikalavimai darbuotojų mokymui

    - Tiekėjas privalės apmokyti Pirkėjo darbuotojus eksploatuoti, konfigūruoti ir naudotis Sistema. Mokymų  programa, terminai, trukmė, apimtis privalo būti suderinti su Pirkėju.

    - Visas mokymams reikalingas priemones ir mokomąją medžiagą Tiekėjas  privalo pateikti Pirkėjui prieš pradedant mokymus. Mokomoji medžiaga gali būti pateikiama popierine ir/ar skaitmenine forma ir lieka mokymų dalyviams.  Mokymai turi būti vykdomi lietuvių kalba ir apimti teorinę bei praktinę dalis.

    - Mokymų trukmė turi būti pakankama darbuotojams įgyti aukščiau išvardintus įgūdžius. Tiekėjas turi organizuoti mokymus Pirkėjo patalpose, šalių iš anksto suderintu laiku, ne vėliau kaip iki Sistemos perdavimo Pirkėjui dienos.

    - Apmokomų dalyvių skaičius -  ne daugiau  kaip  10 Pirkėjo darbuotojų.

  - Reikalavimai Sistemos bandymams prieš priėmimą

8.9.1. Visi bandymai turi būti vykdomi dalyvaujant Tiekėjui ir Pirkėjui pagal iš anksto Tiekėjo parengtą ir Pirkėjo patvirtintą bandymų programą. Bandymai turi būti atlikti prieš  PPK priimant Sistemą.

  - Sistemos priėmimas

    - Įrengus Sistemą ir sėkmingai atlikus jos bandymus, Tiekėjas su Pirkėju suderina Sistemos perdavimo-priėmimo laiką. Sistemos priėmimą atlieka PPK. PPK įvertins Sistemos ir jos įrengimo atitiktį keliamiems reikalavimams ir priims Sistemą pasirašydama Sistemos perdavimo-priėmimo aktą, arba nustačiusį trūkumus, pateiks defektų-trūkumų sąrašą, kuriuos Tiekėjas privalės pašalinti per  PPK nurodytą protingą terminą.

    - Techninio darbo projekto ar kitos TS nurodytos dokumentacijos derinimo metu, Pirkėjui pateikus pastabų dėl derinamos dokumentacijos kokybės ar kitų trūkumų, Tiekėjas privalo atsižvelgti į Pirkėjo pateiktas pastabas ir atitinkamai pakoreguoti derinamą dokumentaciją arba pateikti motyvuotą argumentaciją, kodėl dokumentacijos koregavimas pagal Pirkėjo pastabas nėra tikslingas, pateikiant dokumentaciją pakartotiniam suderinimui su Pirkėju.

    - Tiekėjui paprašius Pirkėją pateikti papildomą informaciją, Pirkėjas įsipareigoja informuoti Tiekėją, ar jis disponuoja šia informacija ir per kokius terminus  bus pajėgus ją surinkti ir pateikti.

  - Garantija ir įsipareigojimai garantijos laikotarpiu

    - Sistemai ir suteiktoms Sistemos įrengimo paslaugoms suteikiamas Tiekėjo pasiūlyme nurodytas, bet ne trumpesnis kaip 24 mėn. garantijos laikotarpis, kuris skaičiuojamas nuo  Sistemos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

    - Garantinės priežiūros laikotarpiu turi būti nemokamai:

      - vykdoma Sistemos profilaktinė patikra (pagal techninės specifikacijos 8.27.9.3. p. reikalavimus);

      - atstatomas Sistemos darbingumas, Sistemos gedimų (veikimo sutrikimų) atvejais;

      - šalinami Sistemos techninės ir programinės įrangos gedimai bei Sistemos įrengimo (montavimo) paslaugų trūkumai, nemokamai remontuojama arba keičiama sugedusi Sistemos įranga (įskaitant jos transportavimo kaštus);

      - atnaujinama Sistemos programinė įranga;

      - teikiamos konsultacijos Sistemos veikimo, naudojimo, gedimų nustatymo ir šalinimo klausimais (darbo dienomis, telefonu, el. paštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis).

    - Sąvoka „gedimas“ apima bet kokį Sistemos ar bet kokios jos dalies netinkamą veikimą ir/ar sutrikimą. Gedimai, priklausomai nuo jų poveikio Sistemos veikimui, klasifikuojami:

      - Kritiniai gedimai - kai dėl Sistemos gedimo/veikimo sutrikimo nebeužtikrinama perimetro apsauga (neaptinkami įvykiai, nesuformuojami aliarmų signalai, prarandamas ryšys su pagrindiniu serveriu, gedimas gali lemti nepastebėtą įsibrovimą ir pan.);

      - Nekritiniai gedimai - kai Sistema veikia pablogėjusiu režimu, tačiau perimetro apsaugos funkcionalumas iš esmės išlieka.

      - Sprendimą, kokio tipo sutrikimas (Kritinis, Nekritinis), priima Pirkėjo paskirti atsakingi asmenys.

    - Pranešimus apie Sistemos gedimus/sutrikimus Pirkėjas Tiekėjui pateikia raštu (per žiniatinklį, el. paštu, ar kita rašytine šalims priimtina forma).

    - Sistemos garantinės priežiūros paslaugoms (Sistemos veikimo/ darbingumo atstatymui, konsultavimui ir kt.) taikomi tokie patys reikalavimai ir terminai kaip ir Sistemos priežiūros paslaugoms (nurodyti Techninės specifikacijos 8.13 punkte), atsižvelgiant į gedimo kritiškumo lygį nebent su Pirkėju suderinamas kitas gedimo pašalinimo, trūkumo ištaisymo terminas.

    - Garantijos laikotarpiu sugedusi Sistemos įranga turi būti suremontuota, arba pakeista ekvivalentiška nauja įranga ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie gedimą Tiekėjui išsiuntimo dienos. Suremontuotai įrangai Tiekėjas suteikia 6 mėnesių garantiją, o naujai įrangai - 24 mėnesių garantiją, nuo įrangos suremontavimo arba pakeitimo dienos. Bet kuriuo atveju ši garantija negali būti trumpesnė už likusį bendrą Sistemos garantijos laikotarpį. Jei suremontuotos ar pakeistos įrangos garantijos terminas baigiasi vėliau negu bendras Sistemos garantijos laikotarpis, šiai įrangai taikoma ilgesnė garantija.

    - Jeigu Sistemos darbingumui atstatyti būtinas įrangos remontas arba pakeitimas ir dėl tokio gedimo neįmanoma pilnai atstatyti Sistemos darbingumo 8.13.6. punkte nustatytais terminais, Tiekėjas per tą patį terminą privalo pasiūlyti/ įgyvendinti laikiną sprendimą, užtikrinantį pagrindinių Sistemos funkcijų veikimą.

    - Jeigu Tiekėjas dėl objektyvių priežasčių negali suteikti paslaugų per techninėje specifikacijoje ir/ar Sutartyje nustatytą terminą, Tiekėjas ne vėliau kaip iki atitinkamo termino pabaigos privalo pateikti Pirkėjui argumentuotą prašymą pratęsti terminą, su įrodymais, kad paslaugų suteikimui būtinas ilgesnis terminas dėl objektyvių aplinkybių (pvz., sudėtingo techninio sprendimo, atsarginių dalių/ komponentų tiekimo termino, ar kitų nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių). Terminas laikomas pratęstu tik gavus Pirkėjo rašytinį sutikimą/ patvirtinimą.

    - Garantijos laikotarpiu, šalindamas Sistemos įrengimo trūkumus, Tiekėjas privalo naudoti tokias pačias (lygiavertes) arba geresnes medžiagas, negu buvo naudotos įrengiant Sistemą.

  - Reikalavimai Sistemos profilaktinės patikros paslaugoms

    - Tiekėjas privalo Tiekėjo pasiūlyme nurodytu periodiškumu, bet ne rečiau kaip 1 kartą per kalendorinį ketvirtį (kas 3 mėnesius), atlikti profilaktinę Sistemos patikrą jos įrengimo vietoje. Sistemos įrenginių profilaktinė patikra (testavimas) atliekama pagal 50131-1 standartą ir turi atitikti ne žemesnės kaip 2 saugumo klasės reikalavimus.

    - Tiekėjas profilaktinę Sistemos patikrą vykdo garantijos laikotarpiu ir Sistemos priežiūros laikotarpiu, pagal Tiekėjo parengtą ir su Pirkėju suderintą profilaktinės patikros planą.

    - Tiekėjas Sistemos profilaktinės patikros metu turi:

      - prireikus, programuoti Sistemos signalų siuntimą;

      - patikrinti signalų perdavimą į valdymo įrenginį;

      - patikrinti Sistemos ir visų jos komponentų (įskaitant programinę įrangą) tinkamą veikimą, funkcionavimą;

      - atlikti signalizacijos daviklių veikimo patikrinimą, reguliavimą, aliarminių zonų patikrinimą;

      - atlikti Sistemos techninės įrangos vizualų patikrinimą ir valymą, apsaugos įrangos elektrinių parametrų tikrinimą ir reguliavimą,  bendrą Sistemos profilaktiką.

    - Nustačius, kad Sistemos profilaktinės patikros paslaugos atliktos nekokybiškai (t. y. neatitinka techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų)  Tiekėjas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis nustatytus paslaugų trūkumus pašalinti per 2 (dvi) darbo dienas nuo Pirkėjo pranešimo apie nustatytus trūkumus išsiuntimo Tiekėjui dienos.

    - Tiekėjas, patikros metu nustatęs Sistemos  gedimus (veikimo sutrikimus) arba negavęs testo signalų, nedelsiant apie tai informuoja Sutartyje nurodytą Pirkėjo atsakingą atstovą .

    - Jeigu Sistemos gedimai (veikimo sutrikimai) nustatomi garantijos laikotarpiu, Tiekėjas gedimus šalina, sugedusia Sistemos įrangą remontuoja arba keičia, savo sąskaita.

    - Jeigu Sistemos gedimai (veikimo sutrikimai) nustatomi Sistemos priežiūros laikotarpiu, Tiekėjas Sistemos gedimus (veikimo sutrikimus), susijusius su programinės įrangos netinkamu veikimu, šalina nemokamai Sistemos priežiūros paslaugų apimtyje. Nustačius Sistemos techninės įrangos gedimus, Pirkėjas techninės įrangos remonto paslaugas arba naujas dalis/komponentus (jei remontas ekonomiškai nenaudingas) įsigis vykdydamas atskirus pirkimus pagal atskiras sutartis. Jokia nauja įranga negali būti perkama ar diegiama iš anksto to nesuderinus su Pirkėju.

  - Sistemos priežiūros paslaugos

    - Sistemos priežiūros paslaugos pradedamos teikti pasibaigus Sistemos garantinės priežiūros laikotarpiui. Sistemos priežiūros paslaugų teikimo trukmė 36 mėnesiai. Už Sistemos priežiūros paslaugas Tiekėjui bus mokamas nustatyto dydžio periodinis mokestis.

    - Sistemos priežiūros paslaugas sudaro:

      - Sistemos profilaktinė patikra (pagal techninės specifikacijos 8.27.9.3. p. reikalavimus);

      - Sistemos programinės įrangos gedimų (veikimo sutrikimų) nustatymas ir jų pašalinimas (įskaitant programinės įrangos klaidų ištaisymą, kai tai būtina gedimui pašalinti), pagal Pirkėjo pateiktus pranešimus;

      - Sistemos programinės įrangos atnaujinimas;

      - Konsultavimas Sistemos veikimo, naudojimo, gedimų nustatymo ir šalinimo klausimais (darbo dienomis, telefonu, el. paštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis).

    - Sistemos įrenginių priežiūros paslaugos (testavimas) atliekamos pagal 50131-1 standartą ir turi atitikti ne žemesnės kaip 2 saugumo klasės reikalavimus.

    - Sistemos priežiūros paslaugos teikiamos pagal Pirkėjo pranešimus apie Sistemos gedimus/sutrikimus. Pranešimus Pirkėjas pateikia raštu (per žiniatinklį, el. paštu, ar kita rašytine šalims priimtina forma). Sistemos priežiūros paslaugos turi būti teikiamos  8 valandos per parą, 5 dienos per savaitę, darbo valandomis nuo 7.30 iki 16.30. Pranešimai, gauti ne darbo valandomis, laikomi gautais artimiausios darbo dienos pradžioje.

    - Reakcijos laikas į pranešimus apie Sistemos gedimus/veikimo sutrikimus (reakcijos į pranešimus laikas suprantamas kaip laiko tarpsnis nuo pranešimo apie gedimą Tiekėjui išsiuntimo iki jo sprendimo pradžios):

- Kritinis gedimas  – 2 darbo valandos;

- Nekritinis gedimas – 1 darbo diena.

    - Sistemos veikimo (darbingumo) atstatymas:

- Kritinio gedimo atveju – 8 darbo valandos, Sistemos įrengimo vietoje, nuo Pirkėjo pranešimo apie gedimą Tiekėjui išsiuntimo. Tiekėjui suteikus laikiną sprendimą Sistemos veikimui/ darbingumui atstatyti, Pirkėjas gedimą gali pripažinti nekritiniu;

- Nekritinio gedimo atveju – 2 darbo dienos, Sistemos įrengimo vietoje, nuo Pirkėjo pranešimo apie gedimą Tiekėjui išsiuntimo.

    - Į sprendimo įvykdymo laiką neįskaičiuojamas: reakcijos laikas, laikas, kurio metu iš Pirkėjo laukiama papildomos informacijos, be kurios pagrįstai nėra įmanomas kokybiškas sprendimas, laikas, kai Tiekėjas negali vykdyti užsakymo dėl ne nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių, pvz., Pirkėjo ar kitų tiekėjų vykdomų darbų. Sudėtingų, nestandartinių situacijų atveju, ar esant objektyvioms aplinkybėms, kurių Tiekėjas negali kontroliuoti (pvz.: reikiamos įrangos pristatymo terminai ir/arba ne darbo valandos, apie tokias aplinkybes Tiekėjas turi nedelsiant informuoti Pirkėją), su Pirkėju  gali būti suderintas ilgesnis sprendimo terminas.

    - Konsultavimo paslaugos teikiamos pagalbos tarnybos arba Tiekėjo atsakingo darbuotojo pagal Pirkėjo telefonu ar el. paštu pateikiamus paklausimus. Priklausomai nuo to, kokiu būdu Pirkėjas pateikia paklausimą, Tiekėjas konsultavimo paslaugas teikia telefonu, el. paštu ar kita šalims priimtina forma. Jeigu Tiekėjas negali suteikti tinkamos konsultacijos iš karto, tokiu atveju Tiekėjas turi pateikti atsakymus į neatsakytus paklausimus ne vėliau kaip per 2 darbo valandas, skaičiuojant nuo Pirkėjo paklausimo pateikimo. Šalių sutarimu šis terminas gali būti pratęstas protingam laikotarpiui.

    - Sistemos priežiūros laikotarpiu turi būti nemokamai diegiami įrangos gamintojų išleisti programinės įrangos atnaujinimai.

    - Tiekėjas turi turėti teisę teikti siūlomos Sistemos techninės įrangos aptarnavimą (priežiūrą) arba būti sudaręs sutartį(-is) su Sistemos techninės įrangos gamintojais ar jų įgaliotais atstovais, turinčiais teisę teikti tokios įrangos aptarnavimo (priežiūros) paslaugas. Tiekėjas turi pateikti įrangos gamintojų išduotus sertifikatus arba lygiaverčius įrodymus (pvz., gamintojo pažymą / raštą arba informaciją gamintojo interneto svetainėje), patvirtinančius, kad Tiekėjas arba jo pasitelkiamas ūkio subjektas turi galimybę įsigyti siūlomos Sistemos įrangą, jos dalis ir licencijas, reikalingas šios įrangos aptarnavimui, techninei priežiūrai, remontui, programinės įrangos atnaujinimui ir, prireikus, Sistemos plėtrai bei integravimui į Pirkėjo naudojamas apsaugos sistemas.

  - Reikalavimai dokumentacijai

    - Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti (popierine ir skaitmenine forma):

      - siūlomos Sistemos aprašymą;

      - Sistemos techninę dokumentaciją kurioje turi būti nurodyta:

        - Sistemą sudarančios techninės ir programinės įrangos sąrašas (nurodant techninės įrangos gamintoją, modelį/produkto kodą);

        - Sistemą sudarančios įrangos techninės specifikacijos;

        - Sistemos architektūros schema ir veikimo principas;

        - Sistemos suderinamumo, integracijos su Pirkėjo naudojamomis saugumo ir vaizdo sistemomis aprašas;

        - Sistemos profilaktinės patikros planas (aprašas), kuriame turi būti nurodytas Sistemos patikros/aptarnavimo periodiškumas ir detalus patikros/aptarnavimo žingsnių aprašymas.

8.14.1.2.6. Sistemos įrangos gamintojų išduotus sertifikatus arba lygiaverčius įrodymus (pvz., gamintojo pažymą/ raštą arba informaciją gamintojo interneto svetainėje), patvirtinančius, kad Tiekėjas arba jo pasitelkiamas ūkio subjektas turi galimybę įsigyti siūlomos Sistemos įrangą, jos dalis ir licencijas, reikalingas šios įrangos aptarnavimui, techninei priežiūrai, remontui, programinės įrangos atnaujinimui ir, prireikus, Sistemos plėtrai bei integravimui į Pirkėjo naudojamas apsaugos sistemas.

    - Iki Sistemos  priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos Tiekėjas turi pateikti Pirkėjui:

      - Sistemos eksploatavimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba: popieriuje du (2) egzempliorius ir 1 (vieną) egzempliorių skaitmenine forma, redaguojamu formatu, be kopijavimo apribojimų. Eksploatavimo ir priežiūros instrukcijose turi būti pateikta ši informacija:

        - aprašytas sumontuotos įrangos eksploatavimas ir priežiūra, įskaitant visą įdiegtą mechaninę ir elektros įrangą („Riboto naudojimo“);

        - išsamiai aprašytos standartinės eksploatavimo procedūros;

        - Įrangos išdėstymo schemos, įrengimų brėžiniai, išpildomieji brėžiniai („Riboto naudojimo“);

        - Nurodymai/ instrukcijos,  dėl veiksmų sutrikus Sistemos  procesams ir įrangos veikimui („Riboto naudojimo“).

18.14.2.2. Kartu turi būti pateikti  Įrangos techniniai pasai ir sertifikatai.

  - Reikalavimai komunikacijai

    - Visa su Sutarties vykdymu susijusi Tiekėjo ir Pirkėjo komunikacija (pranešimai, instrukcijos, derinimai, konsultacijos, mokymai ir kt.) vykdoma lietuvių kalba.

_________________________