Pirkimo sąlygų

7 priedas

___________________________________

(tiekėjo pavadinimas, rekvizitai)

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos

(adresatas)

DEKLARACIJA

DĖL gaminio ATITIKIMO APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAMS

(data)

(vieta)

Patvirtiname, kad siūlomo generatoriaus gamintojas užtikrins originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių (įskaitant, bet neapsiribojant: automatinio rezervinio įjungimo (ARĮ) skydų komponentų (taikoma 2 pirkimo daliai), valdymo valdiklių, kuro sistemos elementų ir starterių) prieinamumą ir tiekimą rinkai ne trumpiau kaip 5 (penkerius) metus nuo sutartyje numatyto įrangos garantinio laikotarpio pabaigos (taikoma visoms pirkimo dalims).

Patvirtiname, kad 	________________________________________________________   (įrašyti pirkimo objekto pavadinimą)

atitinka išmetamų dujų emisijos klasę ne žemesnę kaip Stage IIIA pagal Direktyvą 97/68/EB arba lygiaverčius reikalavimus pagal Reglamentą (ES) 2016/1628 (taikoma visoms pirkimo dalims).

tiekėjas turi užtikrinti galimybę;

(Pareigos) 				(parašas)					(vardas, pavardė)