## Sheet1
SUDERINTA: ___________ TŪKST.LT. |  |  | TVIRTINU:_______________TŪKST.LT.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ______________ |  |  | ATSAKINGAS ATSTOVAS________________
2026 M. MĖN. D. |  |  | 2026 M. MĖN. D.
D A R B Ų K I E K I Ų S Ą R A Š A S
Statinių grupė KOP AB PASTATAS 23H1b Remontas
Statinys 1 PASTATO 23H1b
Žiniaraštis 1 1
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis
eil. | kodas | aprašymai | vnt
| 1 | Remonto darbai
1 | N46-164 | Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas | m3 | 3.6
2 | R23-58 | Skylių įvadams iškalimas betoniniuose pamatuose ir, padarius įvadus, jų užtaisymas betonu | vnt | 6
3 | R62P-5511 | Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė | vnt. | 2
4 | F46-1-2 | Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu | m3 | 7.4
5 | N11-165-1 | 100mm storio armuotų grindų betonavimas ir šlifavimas, paduodat betoną siurbliu | 100m2 | 0.58
6 | R16-118 | 15 cm storio pagrindo iš skaldos įrengimas po inžinerinių tinklų remonto | 100m2 | 0.3
7 | H12K-8 | Rekultivuojamų žemės plotų padengimas 20 cm storio juodžemio sluoksniu | t.m2 | 0.2
8 | N1P-1302 | Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | 100m3 | 1.5
9 | N42-13 | 10 cm storio pasluoksnio iš smėlio įrengimas | 100m2 | 0.3
10 | R62P-2107 | Sienų paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį (paviršiaus valymas) | 100m2 | 0.8
11 | H76T-5 | Paviršių valymas smėliasrove | m2 | 130
12 | R33-321 | Gelžbetoninių stulpų, kolonų išorės yrančių paviršių remontas specialiais mišiniais | m2 | 12
13 | F8-1-4 | Silikatinių plytų pertvarų mūras | m3 | 1.2
14 | N15-52 | Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių labai geras tinkas | 100m2 | 0.4
15 | N15P-0202 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100m2 | 1.3
16 | F15-5-3 | Paviršių dažymas fasadiniais dažais, paruošiant paviršių ir dirbant nuo pagrindo | 100m2 | 1.3
17 | N48-295 | Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu | 100m2 | 3
18 | N16P-1410 | Atlenkiamų suoliukų montavimas | vnt. | 8
19 | F11-1-5 | Akmens masės plytelių dangos įrengimas | 100m2 | 0.56
20 | R23-65 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 28
0
Sudarė :
/Pavardė/