## TSD
Reagentai ir papildomos laboratorinės priemonės
VPP-4173, TSD-546
Pirkimo dalies. Nr. | BVPŽ | Pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Pageidaujama pakuotė | Orientacinis poreikis | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Pakuotės kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas | Suma EUR (be PVM) | Suma EUR (su PVM) | Gamintojas, Katalogo Nr.
1 | 33696500-0 | Daugybinės detekcijos rinkinys, skirtas IL-2, IL-4, IL-5, IL-10, IL-13, IL-17A (CTLA-8), IL-21, IL33, IFN-gama, TNF-alfa, TSLP, PDGF-BB, Oncostatin M, TREM-1 analičių nustatymui iš vieno mėginio, sferinių mikrodalelių analizės metodu | Rinkinį turi sudaryti antikūnais ir biotinu dengtos sferinės mikrodalelės, standartai, kontrolė, sferinių mikrodalelių skiedimo ir mėginio skiedimo buferiai, plovimo buferis, streptovidinas žymėtas PE, 96 šulinėlių plokštelės ir kitos priemonės reikalingos tyrimų atlikimui. Tyrimui atlikti naudojamas ne didesnis kaip 50 µl mėginio tūris. Metodika turi būti pateikta anglų ir lietuvių kalbomis. Rinkiniai bus naudojami moksliniams tyrimams - PVM 21%. | rinkinys (1x96) | 4
2 | 33696500-0 | Daugybinės detekcijos rinkinys, skirtas IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-6, IL-8 (CXCL8), IL-10, IL-12p70, IL-17A (CTLA-8), INF-beta, IFN-gama, TNF-alfa analičių nustatymui iš vieno mėginio, sferinių mikrodalelių analizės metodu | Rinkinį turi sudaryti antikūnais ir biotinu dengtos sferinės mikrodalelės, standartai, kontrolė, sferinių mikrodalelių skiedimo ir mėginio skiedimo buferiai, plovimo buferis, streptovidinas žymėtas PE, 96 šulinėlių plokštelės ir kitos priemonės reikalingos tyrimų atlikimui. Tyrimui atlikti naudojamas ne didesnis kaip 50 µl mėginio tūris. Metodika turi būti pateikta anglų ir lietuvių kalbomis. Rinkiniai bus naudojami moksliniams tyrimams - PVM 21%. | rinkinys (1x96) | 4
3 | 33696500-0 | Linezolidas | C16H20FN3O4. Vaistai M.tuberculosis bakterijų jautrumo testavimui. Liofilizuoti milteliai. Grynumas ≥ 98% | 5 mg | 5
4 | 33696000-5 | Yersinia agaras su CIN priedu | Agaras išpilstyta į Petri lėkšteles (90mm) su CIN priedu. | 1x10 | 430
5 | 33696000-5 | Campylobacter agaras su Amphotericin B priedu | Agaras išpilstyta į Petri lėkšteles (90mm) su Amphotericin B priedu. | 1x10 | 430
6 | 33696000-5 | Yersinia (PSB) buljonas | Paruoštas naudojimui buljonas skirtas išauginti Y. eneterocolitica, pH 7,6 +/-0,2 | 500 ml | 1
7 | 33696500-0 | Mikroaerofilinę aplinką sudarantys paketai | Mikroaerofilinės aplinkos sudarymui maišeliuose, talpinančiuose 1-4 90 mm Petri lėkšteles. Paketai skirti kampilobakterijų rūšims auginti. Pateikti kartu su maišeliais. | pakuotė (1x20) | 30
8 | 33696500-0 | Vaisiaus kraujo kiekio motinos kraujyje nustatymas Kleihauer metodu | Rinkinys skirtas kraujo tepinėlių dažymui. Rinkinį turi sudaryti: fiksuojantis tirpalas (sudėtyje turintis metanolio); išplaunantis regentas (sudėtyje turintis metanolio, išplauna HbA iš eritrocitų) ir dažymo reagentas. Visi regentai paruošti naudojimui. Reagentai turi turėti CE ir IVD ženklus. | rinkinys | 12
9 | 33696500-0 | Reagentų rinkiniai ir priedai chloridų prakaite nustatymo analizatoriui kulometriniu metodu | Skirti chloridų koncentracijai prakaite nustatyti. Pritaikyti tirti chloridų koncentraciją prakaite renkant prakaitą pilokarpino jonoforezės būdu ant filtrinio popieriaus (pateikti nustatymo ir apskaičiavimo aprašymą) bei į prakaito surinkimo sistemą. Pritaikyti chloridų kiekio prakaite nustatymo kulometriniu metodu analizatoriui. Visi reagentai ir papildomos priemonės, išskyrus filtrinį popierių, turi būti to paties gamintojo. Reagentų rinkiniai ir priedai turi būti pateikiami kartu su analizatoriumi (1 vnt. sutarties galiojimo laikotarpiui).
9.1 | 33696500-0 | Standartinis chloro tirpalas, 100 mmol/l | Tinkamas chloridų prakaite nustatymo kulometriniu metodu analizatoriui | 6 x 100 ml | 2
9.2 | 33696500-0 | Sidabro elektrodų valiklis | Tinkamas chloridų prakaite nustatymo kulometriniu metodu analizatoriui | 25 g | 1
9.3 | 33696500-0 | Rūgšties mišinio buferio tirpalas | Tinkamas chloridų prakaite nustatymo kulometriniu metodu analizatoriui | 500 ml | 4
9.4 | 33696500-0 | Filtrinis popierius prakaito rinkimui | Prakaitui surinkti, sudėtyje neturintis chloro | pakuotė (1x100) | 2
9.5 | 33159000-9 | Anodas | Tinkamas chloridų prakaite nustatymo kulometriniu metodu analizatoriui | 1 vnt. | 2
9.6 | 33159000-9 | Elektrodai | Tinkami chloridų prakaite nustatymo analizatoriui kulometriniu metodu | 1 x 2 | 2
9.7 | 33696500-0 | Kontrolė chloridų koncentracijai prakaite nustatyti | Ne mažiau 3 lygių. Paruošta naudojimui, pritaikyta chloridų prakaite tyrimui chloridometru (turi būti nurodyta kontrolės rinkinio aprašyme). Rinkinio galiojimo laikas ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo pristatymo datos. Naudojimo instrukcija turi būti pateikta anglų ir lietuvių kalbomis. Rinkinys privalo turėti CE ir IVD ženklus. Komisijai pareikalavus, būtina pateikti visų lygių kontrolių pavyzdžius išbandymui. | pakuotė (9x3 ml) | 2
10 | 33696500-0 | Šlapimo akmens cheminės sudėties nustatymo rinkinys | Rinkinys šlapimo takų akmens pusiau kiekybinės cheminės sudėties nustatymui. Rinkinyje turi būti visos tyrimui reikalingos cheminės medžiagos. Rinkinyje turi būti kontrolinė medžiaga. Galiojimo laikas ne trumpesnis nei 12 mėn. | rinkinys (1x50) | 10
11 | 33696500-0 | DNR išskyrimo rinkinys | Rinkinys skirtas išskirti DNR iš kraujo, plazmos, serumo, ląstelių, audinių. Rinkinys tinkamas ir rankiniam ir automatizuotam DNR išskyrimui. Skyrimo principas paremtas specifinio DNR baltymus surišančio silikagelio, kuriuo užpildoma centrifuginė kolonėlė, ir didelės joninės jėgos buferinių tirpalų panaudojimu. Išskirtos DNR kokybė turi būti ttinkama PGR tyrimams atlikti. Rinkinio sudėtyje turi būti visi reikalingi reagentai, aprašas, naudojimo instrukcija. Reagentai turi turėti CE ir IVD ženklinimus (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti reagentų sertifikavimą pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79 EC reikalavimus liudijančių dokumentų kopijas). | rinkinys (1x50 tyr.) | 16
12 | 33696500-0 | E testų juostelės | E testų juostelės su skirtingomis antibiotiko koncentracijomis. Galiojimo trukmė ne mažiau nei 1 metai.
12.1 | 33696500-0 | Meropinemo E testas | 0,002–32 mg/L | pakuotė (10x10) | 3
12.2 | 33696500-0 | Penicilino G E testas | 0,016–256 mg/L | pakuotė (10x10) | 2
12.3 | 33696500-0 | Vankomicino E testas | 0,016–256 mg/L | pakuotė (10x10) | 3
12.4 | 33696500-0 | Ceftazidimo-avibaktamo E testas | 0,016–256 mg/L | pakuotė (10x10) | 4
12.5 | 33696500-0 | Cefotaksimo E testas | 0,002–32 mg/L | pakuotė (10x10) | 2
12.6 | 33696500-0 | Ceftazidimo E testas | 0,016–256 mg/L | pakuotė (10x10) | 4
12.7 | 33696500-0 | Amoksicilino E testas | 0,016-256 mg/L | pakuotė (10x10) | 1
12.8 | 33696500-0 | Levofloksacino E testas | 0,002–32 mg/L | pakuotė (10x10) | 1
12.9 | 33696500-0 | Klaritromicino E testas | 0,016-256 mg/L | pakuotė (10x10) | 1
12.10 | 33696500-0 | Tetraciklino E testas | 0,016-256 mg/L | pakuotė (10x10) | 1
12.11 | 33696500-0 | Metronidazolio E testas | 0,016-256 mg/L | pakuotė (10x10) | 1
12.12 | 33696500-0 | Rifampicino E testas | 0,002–32 mg/L | pakuotė (10x10) | 1
12.13 | 33696500-0 | Kolistino E testas | 0,016-256 mg/L | pakuotė (10x10) | 2
12.14 | 33696500-0 | Meropenemas-Vaborbaktamas | 0,016/8-256/8 mg/L | pakuotė (10x10) | 10
12.15 | 33696500-0 | Aztreonamo-avibactamo E testas | 0,016–256 mg/L | pakuotė (10x10) | 8
13 | 33696500-0 | Kolistino nustatymas praskiedimo metodu | Kolistino minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) nustatymas Acinetobacter spp., Pseudomonas spp. ir Enterobacterales. Buljono mikropraskiedimų metodas patvirtintas Acinetobacter spp., Pseudomonas spp. ir Enterobacterales bakterijų jautrumo kolistinui nustatymui pagal EUCAST, CLSI ir ISO 20776-1 standartų reikalavimus. Tyrime naudojama Mueller-Hinton skystoji mitybinė terpė be priedų. Mikrotitravimo plokštelės ar strypelių šulinėliai pagaminti iš polistireno ir padengti kolistino aktyviąja forma. Kolistino MSK nustatymas vienai bakterijų padermei atliekamas atskiroje plokštelėje ar strypelyje. MSK nustatymo ribos apima intervalą 0.25-16 μg/mL (mg/L). Turi būti teigiama augimo kontrolė. Reagentai paruošti naudojimui, jų galiojimo trukmė – ne trumpesnė nei 6 mėn. nuo pristatymo į laboratoriją. Reagentai turi būti ženklinti IVD-CE. Tyrimo rezultatų įvertinimui nereikalinga papildoma įranga. | rinkinys (16 tyrimų) | 6
14 | 33696500-0 | Legionella pneumophila antigeno nustatymo rinkinys | Imunochromatografinis metodas, skirtas Legionella pneumophila antigeno nustatymui. | rinkinys (1x25 tyr.) | 30
15 | 33696500-0 | Anaerobinis (Šedlerio ) agaras au avies krauju 5 proc. | Išpilstyta į Petri lėkšteles. Agaro sudėtyje turėtų būti vitaminas K1 ir avies kraujo 5 proc. Nuo gavimo į laboratoriją mitybos terpės galiojimo trukmė ne mažiau kaip 4 sav. | pakuotė (1x20) | 380
16 | 33696500-0 | Šokoladinis agaras (gonokokinio agaro pagrindu) su priedu | Išpilstyta į Petri lėkšteles. Agaro sudėtyje turėtų būti B12. Nuo gavimo į laboratoriją mitybos terpės galiojimo trukmė ne mažiau kaip 4 sav. | pakuotė (1x20) | 720
17 | 33696500-0 | Miulerio-Hintono agaras išrankiems mikroorganizmams (MH+F) | Miuller-Hinton agaras su 5 proc. defibrituoto arklio kraujo ir 20 mg/L β-NAD (MH+F). Išpilstytas į Petri 90± 2 mm skersmens lėkšteles. Nuo terpės gavimo į laboratoriją turi galioti netrumpiau kaip 3 sav. | pakuotė (1x20) | 24
18 | 33696500-0 | Triptozės gliukozės agaras | Dehidruoti sausi milteliai. | 500 g | 1
19 | 33696500-0 | Mikobakterijų augimo indikatoriai mėgintuvėliai - mitybinė terpė su augimo indikatoriumi | 110 µl fluorescuojančio indikatoriaus silikone ir 7 ml terpės polipropileno kamšteliais užsukamuose mėgintuvėliuose, praturtintuose 10% CO2 | pakuotė (1x100) | 18
20 | 33696500-0 | Augimo suplementas ir antibiotikų mišinys | Augimo suplimentas -15 ml augimo stimuliatoriaus su liofilizuotu antibiotikų mišiniu | pakuotė (1x12) | 40
21 | 33696500-0 | Pirazinamido ir suplemento rinkinys M. tuberculosis jautrumo PZA nustatymui | Rinkinys: 2 buteliukai liofilizuoto PZA po 20 µg ir 6 buteliukai PZA suplemento po 15 ml. | pakuotė (1x6) | 20
22 | 33696500-0 | Prieštuberkuliozinių vaistų ir suplemento rinkinys M. tuberculosis jautrumo tyrimui | Rinkinys: 4 buteliukai su liofilizuotais vaistais (Streptomicinu 332 µg, Izoniazidu 33,2 µg, Rifampicinu 332 µg, Etambutoliu 1660 µg) ir 8 buteliukai suplemento - 20 ml augimo stimuliatoriaus | pakuotė (1x8) | 20
23 | 33696500-0 | Hepatito E viruso (HEV) RNR nustatymo rinkinys | In vitro diagnostikos testas, pagrįstas realaus laiko PGR technologija, skirtas hepatito E virusui (HEV) RNR nustatyti žmogaus kraujyje, plazmoje. Pakuotė ne daugiau kaip 50 testų. Pasiūlyme pateikti visus reikalingus reagentus: nukleorūgščių išskyrimui, amplifikacijai ir detekcijai, kontroles (teigiama, neigiama, vidinė) kalibratorius, vienkartines ir kitas reikalingas papildomas priemones, elektronines laikmenas su kompiuterine programa rezultatų vertinimui, termociklerio amplifikavimo protokolų failais. Metodikos turi būti pateiktos anglų ir lietuvių kalbomis. Reagentų galiojimo laikas ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo pristatymo datos. Reagentų kokybė, žymėjimas, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus, (pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių reikalavimo atitikimą, kopijas). | rinkinys (1x50 tyr.) | 2
24 | 33696500-0 | Greitas ŽIV (HIV 1/2) antikūnų nustatymo testas | Imunochromatografinis testas, Skirtas ŽIV1 ir ŽIV2 antikūnų nustatymui kapiliariniame, veniniame kraujyje, serume.Testas skirtas in vitro diagnostiniam naudojimui. Testas turi būti pateiktas individualioje pakuotėje. Testo kasetėje integruota kokybės kontrolė. Rinkinyje turi būti visos priemonėmis reikalingos tyrimui atlikti. Rezultatų pateikimas 1-20 min. Testų galiojimas ne mažiau 12 mėn. Reagentų kokybė, žymėjimas, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus, (pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių reikalavimo atitikimą, kopijas). | rinkinys (1x40 tyr.) | 4
25 | 33696500-0 | Mycobacterium tuberculosis identifikacijos testas | Greitas chromatografinis imunologinis testas, skirtas M. tuberculosis komplekso (antigeno) kokybiniam nustatymui iš skystos terpės mėgintuvėlių. | rinkinys (1x100 tyr.) | 8
26 | 33696000-5 | Žmogaus T limfocitų viruso antikūnų HTVL I/II kokybiniam nustatymui kraujo serume, plazmoje imuno- fermentiniu (ELISA) metodu | Rinkinio sudėtyje turi būti visi reikalingi reagentai, teigiama ir neigiama kontrolės, 96 šulinėlių plokštelė, šulinėliai padengti HTVL I/II antigenais. Rinkinio analitinis jautrumas ne mažesnisnis 95%, specifiškumas ne nažesnis nei 99% (pateikti duomenis apie kryžmines reakcijas). Rinkinys turi būti žymėtas CE-IVD ženklu. | rinkinys (2x96 tyr.) | 3
27 |  | Kamščiai
27.1 | 33190000-8 | Popieriniai kamščiai 20 mm | Kolbų kamšymui, nesterilūs. Apatinės dalies skersuo 18,5±1 mm, o viršus 25±1 mm. | pakuotė (1x100) | 30
27.2 | 33190000-8 | Popieriniai kamščiai 29 mm. | Kolbų kamšymui, nesterilūs. Apatinės dalies skersuo 27,5±1 mm, o viršus 33±1 mm. | pakuotė (1x100) | 10
27.3 | 33190000-8 | Popieriniai kamščiai 40 mm. | Kolbų kamšymui, nesterilūs. Apatinės dalies skersuo 36,5±1 mm, o viršus 43±1 mm. | pakuotė (1x60) | 17
27.4 | 33190000-8 | Popieriniai kamščiai 45 mm. | Kolbų kamšymui, nesterilūs. Apatinės dalies skersuo 44±1 mm, o viršus 58±1 mm. | pakuotė (1x100) | 6
28 | 33190000-8 | Polipropileno indeliai su šaukšteliu | 30 ml tūrio, užsukami, su šaukšteliu, sterilūs, individualiame įpakavime | pakuotė (1x500) | 1
29 | 33190000-8 | Sterilūs indeliai | Indelių tūris 40-60 ml | pakuotė (1x500) | 6
30 | 38437000-7 | Pastero arba lygiavertės pipetės | 7 ml, sterilios. | pakuotė (1x25) | 96
31 | 38437000-7 | Pastero arba lygiavertės pipetės su mikroantgaliu | Negraduotos, polietileninės. Įsiurbiamas tūris 3-4,0 ml, išorinis diametras 1 mm, ilgis 144-148 mm. | pakuotė (1x500) | 5
32 | 38437000-7 | 1000 mkl Eppendorf tipo antgaliai, automatiniams dozatoriams | Turi gerai fiksuotis ant Eppendorf pipečių | pakuotė (1x500) | 100
33 | 33696500-0 | N-Acetyl-L-cysteine | C5H9NO3S | 500 g | 3
34 | 33696500-0 | Buferis RPMI | Ląstelių kultūroms. Skystis, be gliutamino, su fenolio raudonuoju. Išpilstyta po 100 ml | 100 ml | 50
35 | 33696500-0 | Buferis RPMI | Ląstelių kultūroms. Skystis, be gliutamino, su fenolio raudonuoju. Išpilstyta po 500 ml. | 500 ml | 30
36 | 33696500-0 | Natrio šarmas | Žvynelių pavidalo cheminė medžiaga hermetiniuose induose | 1000 g | 20
37 | 33696500-0 | Tetraetilamonio hidroksidas | 20 proc. (C2H5)4NOH | 250 ml | 3
38 | 33190000-8 | Lipni plėvelė plokštelių uždengimui | Tinkama ELISA plokštelėms dengti, skaidri. | pakuotė (1x100) | 20
39 | 33696500-0 | Magnetiniai rutuliukai limfocitų atskyrimui (ŽLA II klasės) | Skirti B limfocitų išskyrimui iš periferinio kraujo. Išskirtos ląstelės turi būti tinkamos naudoti mikrolimfocitotoksiniams tyrimams atlikti. Žymėti CE-IVD ženklu. | 2 ml | 5