Tvorų rekonstravimo darbai S. Dariaus ir S. Girėno g. 42, Kaunas, Sakalų g. 2, Kaunas ir Bažnyčios g. 30, Domeikava (Skelbiama apklausa)

Atsakymai į klausimus Nr.1

2026-07-01

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2026-06-30 16:03 CVP IS pranešimu ID 706329 Prašome patikslinti, ar tvoros turi būti dažomos RAL 7016 spalva, ar perkančioji organizacija numato kitą reikalaujamą RAL spalvą? | Pageidautina RAL7016, bet gali būti dažoma ir RAL 6004 arba kitais tamsiai žalios spalvos dažais. Svarbu, kad būtų laikomasi vienos spalvos. |
| 2. | Paklausimas, teiktas 2026-06-30 16:03 CVP IS pranešimu ID 706329 Prašome patikslinti, ar tinkamas standartinis 3D tvoros segmento aukštis – 2,43 m, ar būtina montuoti du segmentus (2500 × 1230 mm ir 2500 × 1330 mm), kad būtų pasiektas reikalaujamas tvoros aukštis? | Tinkamas standartinis 3D tvoros segmento aukštis – 2,43 m, nes virš vertikalios segmento dalies yra nuožula pasvirusi 135֩ kampu nuo tvoros segmento / laikančio jį laikančio stulpo. |
| 3. | Paklausimas, teiktas 2026-06-30 16:03 CVP IS pranešimu ID 706329 Prašome patikslinti, kaip turi būti tvarkomas perteklinis gruntas – ar jis privalo būti išvežtas iš objekto, ar gali būti sandėliuojamas perkančiosios organizacijos teritorijoje, suderinus vietą su užsakovu? | Kadangi stulpų montavimui reikalingos gręžtinės angos grunte (angos gylis ne mažiau kaip 1,2 m), perteklinio grunto susidarys nedaug. Perteklinis gruntas gali būti paskirstomas vietoje. |
| 4. | Paklausimas, teiktas 2026-06-30 16:03 CVP IS pranešimu ID 706329 Prašome patikslinti, ar rangovas, baigęs darbus, privalės atstatyti darbų metu pažeistą veją ir kitas sutvarkytas teritorijas ? | Rangovas, baigęs darbus, privalo atstatyti darbų metu pažeistą veją ir kitus darbų vykdymui naudotus / pažeistus plotus. |
| 5. | Paklausimas, teiktas 2026-07-01 09:18 CVP IS pranešimu ID 706925 Patikslinkite esamos ardomos tvoros ilgį. | Ardomų tvorų bendras ilgis nurodytas pirkimo dokumentuose. Tiekėjai, siekdami pasitikslinti kiekius, gali atlikti papildomus matavimus vietoje. |