Konkurso sąlygų

Priedas Nr.1.

STUDENTŲ IKIKLINIKINIŲ SIMULIACIJŲ DARBŲ ODONTOLOGINĖS MEDŽIAGOS 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo objekto dalis: šlifavimo, poliravimo priemonės

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Poliravimo gumytės kompozito restauracijoms | Skirtos kompozitinių restauracijų apdorojimui: paviršiaus lyginimui, glotninimui, poliravimui ir blizgesio išgavimui. Pagamintos iš elastomero (arba lygiavertės medžiagos), įmirkyto abrazyviniu užpildu; su koteliu; įvairaus stangrumo, formos ir spalvos; naudojamos kampiniam antgaliui; atsparios dezinfekantams. Komplekte ne mažiau kaip 6 vnt. |  |
| 1.2. | Šlifavimo - poliravimo diskeliai | Skirti dantų restauracijų paviršiaus lyginimui, glotninimui ir galutiniam poliravimui. Montavimas ant laikiklių – greito fiksavimo (snap-on) (arba lygiavertė) sistema. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip 4 skirtingi abrazyvumo lygiai: stambus (coarse), vidutinis (medium), smulkus (fine), ypač smulkus (superfine / extra-fine). Skersmuo – 10 mm (±4 mm) |  |
| 1.3. | Šlifavimo - poliravimo diskelių laikikliai | Skirti tvirtinti šlifavimo - poliravimo diskelius. Naudojami su kampiniu antgaliu. Pagaminti iš nerūdijančio plieno (arba kito medicininio metalo), atsparus korozijai. Suderinamumas su aukščiau aprašytais šlifavimo - poliravimo diskeliais. |  |
| 1.4. | Polyras, apskritas šepetys | Daugkartiniai; nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); skirti dirbti tiesiu antgaliu. Standartinio ilgio koteliu (HP/104), ožkos plauko. Dydis: 180-230. Darbinės dalies ilgis: 1,5-2 mm. |  |
| 1.5. | Polyras, silikoninis | Daugkartiniai; nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); skirti dirbti tiesiu antgaliu. Standartinio ilgio koteliu (HP/104). Dydis: 100. Darbinės dalies ilgis: 18-20 mm. Pradiniam plastmasių poliravimui, švelnus. |  |
| 1.6. | Polyras, silikoninis | Daugkartiniai; nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); skirti dirbti tiesiu antgaliu. Standartinio ilgio koteliu (HP/104). Dydis: 100. Darbinės dalies ilgis: 18-20 mm. Baigiamajam plastmasių poliravimui, labai švelnus. |  |
| 1.7. | Poliravimo galvutės | Polyrai skirti visų tipų kompozitų ir kompomerų poliravimui, įvairaus šiurkštumo (kompozitų pirminiam poliravimui, kompozitų poliravimui, universaliam pirminiam poliravimui, universaliam poliravimui) ir formų (taurelės, liepsnelės, mažos liepsnelės). Autoklavuojami. Kotelis pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos). |  |
| 1.8. | Poliravimo pasta | Skirta dantų, plombinių medžiagų ir protezinių konstrukcijų paviršiams lyginti ir poliruoti. Pastos arba gelio forma, paruošta naudoti su poliravimo šepetėliais, diskeliais ar guminėmis taurelėmis. Pakuotė - tubelė, kurioje ne mažiau kaip 50g medžiagos. |  |
| 1.9. | Poliravimo pasta kompozitams | Tinkama poliruoti kompozitų restauracijas, amalgamas ir liejinius. Supakuota švirkštuose ne mažiau kaip 4 g. |  |
| 1.10. | Dantų valymo ir poliravimo šepetėliai | Miniatiūriniai dantų valymo ir poliravimo šepetėliai. Taurės formos. Skirti kampiniam antgaliui. Galimi natūralūs ir nailoniniai šereliai. Pakuotėje ne mažiau kaip 100vnt. |  |

Pastaba:

1. Prekės, turinčios galiojimo terminą, pristatymo dieną turi turėti ne mažiau kaip 70 % gamintojo nustatyto galiojimo termino, bet ne trumpiau kaip 12 mėn., nebent konkrečioje pozicijoje nurodyta kitaip.

2. Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

| APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI: Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas): |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda | Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |

2 pirkimo objekto dalis: vienkartinės medžiagos

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Mediniai tarpdančių kaištukai | Mediniai tarpdančių kaištukai, 70 arba XL dydžio, tinkantys dideliems tarpdančiams. Supakuota po 100 vienetų pakuotėje. |  |
| 2.2. | Popierinis padas plombos maišymui | Popierinis padas plombos maišymui ne mažesnis kaip 5x5, ne mažiau kaip 100 vnt lapelių. |  |
| 2.3. | Mediniai kaiščiai | Mediniai, kvadratinis galas saugiam suėmimui. Pagaminti iš sertifikuotos medienos (arba lygiavertės medžiagos). Skirtingų dydžių, spalvinis kodavimas. Rinkinyje ne mažiau kaip 100 vnt. |  |
| 2.4. | Surišėjų šepetėliai (aplikatoriai) | Vienkartiniai. Ilgis 9,5 cm (± 0,5 cm) plastiko (arba lygiavertės medžiagos) kotelis su apvaliu šepetėliu. Pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt. |  |
| 2.5. | Vienkartiniai švirkštai | Pakuotėje – ne mažiau kaip 100 vnt. Vienkartiniai sterilūs. Be adatos. Talpa – 5 (± 0,1) ml. Su užsukama Luer Lock (arba lygiaverte) adatos jungtimi. Supakuoti į atskirus maišelius |  |
| 2.6. | Vienkartinės adatos | Vienkartinės; sterilios; dantų šaknų kanalų praplovimui. Turinčios šonines švirkštimo angas dvejose pusėse. Adatos tinkamos Perkančiosios organizacijos turimiems vienkartiniams 5 ml švirkštams su Luer Lock (arba lygiaverte) jungtimi, užsukamu antgaliu. Kiekviena adata supakuota atskirai. Pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt. Dydis - 30G 0,3 (± 0,01) x 25 (± 1) mm. Galiojimas ne trumpiau nei 2 metai nuo prekių pristatymo dienos. |  |
| 2.7. | Seilių atsiurbėjai | Vienkartiniai nesterilūs lankstūs seilių atsiurbėjai su integruota metaline viela, suteikiančia lankstumo. Ilgis: ne mažiau kaip 15 cm. Pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt. |  |
| 2.8. | Atsiurbimo kaniulės (dulkių siurbtukai) | Pakuotėje - ne mažiau kaip 5 vnt. Turi būti suderinamos su perkančiosios organizacijos turimais KaVo DSE clinical E50 Life eH simuliatoriais |  |
| 2.9. | Servetėlės pacientui | 3-jų sluoksnių, skirtos silikonizuoto polimeo dontologo pacientui apdengti. Išmatavimai: ne mažiau kaip 33 cm x 45 cm. Pakuotėje ne mažiau kaip 500 vnt. |  |
| 2.10. | Šepetėliai mikroaplikatoriai | Lankstūs, vienkartiniai aplikatoriai įvairių odontologinių medžiagų uždėjimui. Labai maži. Pakuotėje nemažiau kaip 100 vnt. |  |
| 2.11. | Šepetėliai mikroaplikatoriai | Lankstūs, vienkartiniai aplikatoriai įvairių odontologinių medžiagų uždėjimui. Maži - 1 mm. Pakuotėje nemažiau kaip 100 vnt. |  |
| 2.12. | Šepetėliai mikroaplikatoriai | Lankstūs, vienkartiniai aplikatoriai įvairių odontologinių medžiagų uždėjimui. Vidutiniai - 1,5 mm. Pakuotėje nemažiau kaip 100 vnt. |  |
| 2.13. | Šepetėliai mikroaplikatoriai | Lankstūs, vienkartiniai aplikatoriai įvairių odontologinių medžiagų uždėjimui. Dideli - 2 mm. Pakuotėje nemažiau kaip 100 vnt. |  |
| 2.14. | Retrakcinis siūlas | Megztas retrakcinis siūlas, pagamintas iš 100% medvilnės, neimpregnuotas.. Galimi siūlo storiai: 000; 00; 0; 1; 2. Siūlo ilgis: ne mažiau kaip 305 cm . |  |

Pastaba:

1. Prekės, turinčios galiojimo terminą, pristatymo dieną turi turėti ne mažiau kaip 70 % gamintojo nustatyto galiojimo termino, bet ne trumpiau kaip 12 mėn., nebent konkrečioje pozicijoje nurodyta kitaip.

2. Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

| APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI: Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas): |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda | Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |

3 pirkimo objekto dalis: vaškas

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Vainikėlių modeliavimo vaškas | Skirtas vainikėliams ir tiltams modeliuoti, dėžutė ne mažiau 70 g. Spalva: pastelinė, šviesiai ruda arba smėlio. |  |
| 3.2. | Panardinimo vaškas | Naudojamas vaško vainikėlių ir tiltų karkasų formavimui, panardinant paruoštą danties modelį į ištirpintą vašką. Forma: kietas vaškas blokais arba granulėmis, skirtas tirpinti vaško šildytuvuose. Pasižymi žema lydymosi temperatūra (apie 80–90 °C).Nedidelis susitraukimas auštant. Pakuotėje ne mažiau kaip 200g medžiagos. |  |

Pastaba:

1. Prekės, turinčios galiojimo terminą, pristatymo dieną turi turėti ne mažiau kaip 70 % gamintojo nustatyto galiojimo termino, bet ne trumpiau kaip 12 mėn., nebent konkrečioje pozicijoje nurodyta kitaip.

2. Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

| APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI: Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas): |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda | Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |

4 pirkimo objekto dalis: gipsas ir priedai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Gipsas 2 klasės kietumo, medicininis | Dantų protezų gamybai reikalingų modelių liejimui ir pagalbiniams darbams. Medicininis baltas, maišymo santykis 100g: 50 ml (±2 ml); kietumas 12 (± 3) MPa; plėtimosi koeficientas 0,28 (± 0,02) %, darbo laikas ne daugiau 10 min. |  |
| 4.2. | Gipsas 3 klasės kietumo, medicininis | Dantų protezų gamybai reikalingų sukandiminių modelių liejimui. Maišymo santykis 100g: 30 ml (±5 ml), kietumas ne mažiau kaip 190 N/mm2 arba 70 HRI. |  |
| 4.3. | Gipsas 4 klasės kietumo, medicininis | Naudojamas tiksliems darbiniams modeliams gaminti, kai reikalingas didelis matmenų tikslumas ir mechaninis atsparumas. Atsparumas spaudimui ≥ 35–50 MPa, mažo plėtimosi koeficientas (< 0,15 %), didelis atsparumas dilimui ir mechaniniam pažeidimui, lygus, homogeniškas paviršius po kietėjimo. |  |
| 4.4. | Paviršiaus įtempimą mažinantis skystis gipsui lieti | Paviršiaus įtempimą ant atspaudo prieš užpilant gipsą mažinantis skystis. Užtikrina tolygų gipsinės masės pasklidimą ir sumažina oro burbuliukų susidarymą. Skystis purškiklyje su ne mažiau kaip 100ml skysčio. |  |
| 4.5. | Paviršiaus įtempimą mažinantis skystis gipsui lieti, papildymo pakuotė | Paviršiaus įtempimą ant atspaudo prieš užpilant gipsą mažinantis skystis. Užtikrina tolygų gipsinės masės pasklidimą ir sumažina oro burbuliukų susidarymą. Skystis buteliuke, su ne mažiau kaip 500ml skysčio. |  |

Pastaba:

1. Prekės, turinčios galiojimo terminą, pristatymo dieną turi turėti ne mažiau kaip 70 % gamintojo nustatyto galiojimo termino, bet ne trumpiau kaip 12 mėn., nebent konkrečioje pozicijoje nurodyta kitaip.

2. Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

| APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI: Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas): |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda | Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |

5 pirkimo objekto dalis: pagalbinės priemonės

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Maišymo padelis (stiklinis) | Dvipusis (šiurkšti/švelni pusės); dydis 9 cm (±1cm) x 7 cm (±1cm). Pagamintas iš stiklo arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 5.2. | Maišymo indeliai alginatui | Naudojami alginato ir kitų medžiagų maišymui. Pagaminti iš lanksčios, atsparios deformacijai ir dilimui gumos arba silikonizuoto polimero, tinkami daugkartiniam naudojimui. Dydis - vidutinis (apie 500ml tūrio). |  |
| 5.3. | Maišymo mentelė | Skirta odontologinių medžiagų maišymui (alginatui, gipsui), pagaminta iš tvirto, lankstaus plastiko. Ergonomiška rankena, patogi laikyti ir neslystanti. Bendras ilgis apie 18 – 22 cm. |  |
| 5.4. | Dubliavimo kiuvetė | Konstrukcija: kelių dalių indas (kiuvetė su dangteliu). Medžiaga: aliuminis, nerūdijantis plienas arba tvirtas plastikas. Atsparus dezinfekcijai, daugkartiniam naudojimui. |  |
| 5.5. | Matavimo indelių rinkinys alginatui | Naudojamas tiksliai dozuoti vandenį ir alginatą. Du skirtingo tūrio plastikiniai indeliai vandeniui ir milteliams. |  |
| 5.6. | Gipsinių modelių pado forma | Naudojama gipsiniams dantų modeliams lieti, siekiant gauti standartizuotą, taisyklingos formos pagrindą (padą). Pagaminta iš silikono arba plastiko, atsparumas pakartotiniam naudojimui. Skirtos viršutinio ir apatinio žandikaulio modeliams. Atsparumas dezinfekcijai ir daugkartiniam naudojimui. Lengvai išimamas sustingęs gipsinis modelis. Dydis: mažo dydžio, vidiniai išmatavimai ne mažiau kaip 75 x 56 x 14 mm |  |
| 5.7. | Stovas petri lėkštelėms | Stovas petri lėkštelėms, kurių diametras ≤ 100 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos). Su rankena. |  |
| 5.8. | Plastikinės petri lėkštelės (su skyriais) | Pagrindas ne mažesnis nei Ø 90 mm, trijų skyrių, skaidrios, nesterilios. |  |
| 5.9. | Apsauginiai akiniai skaidrūs | Skaidrūs |  |

Pastaba:

1. Prekės, turinčios galiojimo terminą, pristatymo dieną turi turėti ne mažiau kaip 70 % gamintojo nustatyto galiojimo termino, bet ne trumpiau kaip 12 mėn., nebent konkrečioje pozicijoje nurodyta kitaip.

2. Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

| APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI: Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas): |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda | Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |

6 pirkimo objekto dalis: silikonai ir priedai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | A silikoninė bazinė medžiaga | 2 pastos, ne mažiau kaip 2x300ml (bazė ir katalizatorius), maišoma rankomis. Maišymo laikas ne daugiau 2 min., minimalus kietėjimo laikas burnoje- ≥2 min. Dimensiniai pokyčiai po 24 val.- ≤0,3%, po 2 parų- ≤0,3%. Galiojimo laikas ne laikas ne trumpesnis nei 2 metai. |  |
| 6.2. | A silikoninė korekcinė medžiaga | Hidrofilinė (arba lygiavertė), mažo klampumo (light body). Rinkinys su 2 kartridžais 1:1 po ne mažiau kaip 50 ml, maišytuvai. Minimalus kietėjimo laikas burnoje- ≥2 min. Suderinama su A silikonine bazine medžiaga paminėta 1 eilutėje. Galiojimo laikas ne trumpesnis nei 2 metai. |  |
| 6.3. | Maišytuvas atspaudinėms medžiagoms kartridžuose | Atspaudinių medžiagų maišytuvas, tinkantis naudoti su A silikonine medžiaga kartridžuose, aprašytiems aukščiau. |  |
| 6.4. | C silikoninė atspaudinė bazinė medžiaga | C silikoninė atspaudinė bazinė (putty) medžiaga. Kiekis: 900 (±100) ml. Galiojimo laikas ne trumpesnis nei 2 metai. |  |
| 6.5. | Katalizatorius C silikoninei atspaudinei bazinei medžiagai | Pastos pavidalo katalizatorius tubelėje, 60 (±10) ml, maišomas su C tipo silikonine bazine mase. Suderinamas su aukščiau esančia C silikonine bazine mase. Galiojimo laikas ne trumpesnis nei 2 metai. |  |
| 6.6. | Gipso modelių dubliavimo silikonas | Naudojama dantų modelių dubliavimui. Dviejų komponentų silikoninė masė (bazė + katalizatorius). Atsparumas plyšimui. Pakuotėje komplektas (bazė + katalizatorius) 1 kg + 1 kg. Skirta dubliuoti gipsinius modelius, naudojant dubliavimo silikoną. |  |

Pastaba:

1. Prekės, turinčios galiojimo terminą, pristatymo dieną turi turėti ne mažiau kaip 70 % gamintojo nustatyto galiojimo termino, bet ne trumpiau kaip 12 mėn., nebent konkrečioje pozicijoje nurodyta kitaip.

2. Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

| APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI: Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas): |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda | Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |

7 pirkimo objekto dalis: alginatinė atspaudinė medžiaga

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Alginatinė atspaudinė masė | Normalaus kietėjimo, nedulkanti alginato pagrindo atspaudinė masė. Galiojimo laikas ne trumpesnis nei 2 metai. Pakuotė ne mažiau kaip 450 g |  |

Pastaba:

1. Prekės, turinčios galiojimo terminą, pristatymo dieną turi turėti ne mažiau kaip 70 % gamintojo nustatyto galiojimo termino, bet ne trumpiau kaip 12 mėn., nebent konkrečioje pozicijoje nurodyta kitaip.

2. Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

| APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI: Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas): |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda | Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |

8 pirkimo objekto dalis: cementai ir priedai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Dervinis dvigubo kietėjimo cementas | Dvigubo kietėjimo dervinis cementas, skirtas netiesioginių danties vainiko restauracijų cementavimui, stiklo pluošto kaiščių fiksavimui. Komplekte – cementas automatinio maišymo švirkštuose bei vienkartiniai maišymo antgaliai. Galiojimo laikas ne trumpesnis nei 2 metai. |  |
| 8.2. | Automatinio maišymo cemento švirkštų vienkartiniai maišymo antgaliukai | Skirti naudoti su automatinio maišymo švirkštais, siekiant tiksliai dozuoti ir sumaišyti dviejų komponentų dantų cementą. Sujungiami su automatinio maišymo cemento švirkštų vienkartiniais intrakanaliniais antgaliukais (pozicija žemiau). Ilgis: 36 mm (+-5mm). Medžiaga: plastikas. |  |
| 8.3. | Automatinio maišymo cemento švirkštų vienkartiniai intrakanaliniai antgaliukai | Skirti naudoti su automatinio maišymo švirkštų maišymo antgaliukais, siekiant sumaišytą cementą suvesti tiesiai į šaknies kanalą. Labai ploni (endo mikro). Medžiaga: plastikas (arba lygiavertė). |  |
| 8.4. | Cinko eugenolinis cementas | ZnO – eugenolinė (arba lygiavertė medžiaga). Sudėtis: ne mažiau kaip 0,8 g ZnO ir ne mažiau kaip 0,2 g polimetilmetakrilatas (arba lygiavertė medžiaga). 1 g skysčio sudaro 0,99 g eugenolio (arba lygiavertė medžiaga). Pakuotėje ne mažiau kaip 40g milt.+ ne mažiau kaip 15 ml skysčio. |  |
| 8.5. | Cheminio kietėjimo stiklo jonomerinis cementas | Stiklo jonomerinis cementas (arba lygiavertis) plombavimui. Išskiria fluoro jonus. Rinkinys: 1) milteliai – ne mažiau kaip 15 g; 2) skystis – ne mažiau kaip 6 ml. |  |
| 8.6. | Cementas stiklo pluošto kaiščiams | Turi būti dvigubo kietėjimo takusis adhezyvinis kompozitas, dentino spalvos, pakuotėje ne mažiau kaip 50g medžiagos kasetėje. |  |

Pastaba:

1. Prekės, turinčios galiojimo terminą, pristatymo dieną turi turėti ne mažiau kaip 70 % gamintojo nustatyto galiojimo termino, bet ne trumpiau kaip 12 mėn., nebent konkrečioje pozicijoje nurodyta kitaip.

2. Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

| APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI: Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas): |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda | Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |

9 pirkimo objekto dalis: kompozitas ir priedai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1. | Savaiminio / cheminio kietėjimo laikino dantų protezavimo kompozitas | Savaiminio kietėjimo kompozitas, skirtas laikiniems vainikėliams ir tiltams gaminti. Kartridžai po 75 (±5) g su maišymo antgaliukais. Jei prekei nurodytas galiojimo laikas, jis turi būti ne trumpesnis nei 2 metai nuo pristatymo datos. |  |
| 9.2. | Maišymo antgaliukai kartridžui | Maišytuvai tinkantys savaiminio/cheminio kietėjimo kompozitinei medžiagai, kuri skirta laikinoms karūnėlės ir tiltams gaminti. Tiesūs, smailėjančiu galu. Suderinamas su aukščiau esančia pozicija. |  |
| 9.3. | Maišytuvas laikino protezavimo kompozitui kartridžuose | Maišytuvas, tinkantis naudoti laikino protezavimo kompozito kartridžuose maišymui. Suderinamas su aukščiau aprašytais laikino protezavimo kompozito kartridžais. |  |
| 9.4. | Šviesoje kietėjantis takus kompozitas | Dervos pagrindu pagamintas, takus (skystos konsistencijos) šviesoje kietėjantis kompozitas. III, IV ir V klasės ertmių restauracijoms. Skirtas šaknų ėduonies restauracijai. Smulkių danties defektų pataisymui, griovelių ir vagelių sandarinimui. Pirminiam I ir II klasės ertmių padengimui. 5 (±2) g švirkštas su aplikavimo antgaliukais. Spalva A2. Jei prekei nurodytas galiojimo laikas, jis turi būti ne trumpesnis nei 2 metai nuo pristatymo datos. |  |
| 9.5. | Universalus šviesoje kietėjantis hibridinis kompozitas | Universalus, šviesoje kietėjantis, dervos pagrindu pagamintas kompozitas, skirtas priekinių ir krūminių dantų restauracijoms (tiesioginėms). Tinkamas visų klasių ertmių (I, II, III, IV, V) restauracijoms. Klampios pastos konsistencijos, skirtos rankiniu būdu dozavimui iš švirkšto. Švirkštas po 5 (±2) g kompozito. Spalva A2. Jei prekei nurodytas galiojimo laikas, jis turi būti ne trumpesnis nei 2 metai nuo pristatymo datos. |  |
| 9.6. | Šviesoje kietėjantis kompozitas | Universalus, šviesoje kietėjantis, dervos pagrindu pagamintas hibridinis kompozitas, skirtas priekinių ir krūminių dantų restauracijoms (tiesioginėms). Tinkamas visų klasių ertmių (I, II, III, IV, V) restauracijoms. Klampios pastos konsistencijos, skirtos rankiniu būdu dozavimui iš švirkšto. Švirkštas po 5 (±2) g kompozito. Spalva A3. Jei prekei nurodytas galiojimo laikas, jis turi būti ne trumpesnis nei 2 metai nuo pristatymo datos. |  |
| 9.7. | Šviesa kietinamas takusis kompozitas (Flow) | Takus, žemo klampumo, šviesa kietinamas, rentgeno kontrastiškas dervinis kompozitas. Tinkamas III klasės ertmių užpildymui, I ir II klasės restauracijoms. Pakuotė ne mažiau kaip 4 g. |  |

Pastaba:

1. Prekės, turinčios galiojimo terminą, pristatymo dieną turi turėti ne mažiau kaip 70 % gamintojo nustatyto galiojimo termino, bet ne trumpiau kaip 12 mėn., nebent konkrečioje pozicijoje nurodyta kitaip.

2. Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

| APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI: Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas): |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda | Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |

10 pirkimo objekto dalis: kanalų užpildai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1. | Kalcio hidroksidas | Pastos pavidalo, švirkšteliuose. Ne mažiau kaip 2 g. |  |
| 10.2. | Eugenolis | Skystis, skirtas naudoti šaknų kanalų užpildo ir laikino užpildo pastų paruošimui. Chemiškai švarus; ne mažiau kaip 20 ml. |  |
| 10.3. | Cinko oksido milteliai | Cinko oksido milteliai skirti pastoms gaminti, ir naudojami laikinam ertmių ir šaknų kanalų užpildymui. Sudėtis: cinko oksidas 100% farmakologinio grynumo. Pakuotės talpa ne mažiau kaip 50 g. |  |
| 10.4. | Minkštasis dantų šaknų kanalų užpildas derviniu pagrindu | Polimerinės prigimties (dervinis) (arba lygiavertis); biosuderinamas; rentgeno kontrastiškas (rentgenokontrastiškumas 12 (± 2) mm/ mm Al); polimerinis susitraukimas ≤ 1,8%; tirpumas ≤1%; turi antibakterinių savybių; nekeičiantis danties spalvos. Pakuotėje dvigubas švirkštas ne mažiau kaip 13,5 g. (ne mažiau kaip 9 g. bazė ir ne mažiau kaip 4,5 g. katalizatorius). |  |
| 10.5. | Medžiaga šaknies kanalo preparavimui, pasta | Skirta chemo-mechaniniam šaknies kanalo preparavimui; baltai matinė pasta. Rinkinį sudaro: ne mažiau 10 proc. šlapalo peroksido arba lygiavertės medžiagos; ne mažiau kaip 15 proc. etilendiamintetraacto rūgšties (EDTA) (arba lygiavertės medžiagos). Pakuotė flakone po ne mažiau kaip 18 g. arba švirkštuose ne mažiau kaip 9 g. |  |

Pastaba:

1. Prekės, turinčios galiojimo terminą, pristatymo dieną turi turėti ne mažiau kaip 70 % gamintojo nustatyto galiojimo termino, bet ne trumpiau kaip 12 mėn., nebent konkrečioje pozicijoje nurodyta kitaip.

2. Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

| APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI: Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas): |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda | Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |

11 pirkimo objekto dalis: Šviesoje kietėjančios plombinės medžiagos

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1. | Plombinės medžiagos rišiklis | Šviesoje kietėjantis; sudėtyje yra ne mažiau kaip 10% koloidinio užpildo; pakuotėje ne mažiau kaip 6 g. rišiklio. |  |
| 11.2. | Šviesoje kietėjančios stiklojonomerinės plombos | Rinkinys: 1) milteliai 15 (±1) g. iš 100 (±2) proc. fluoro-aliuminio – silikato arba lygiaverčio stiklo; 2) skystis: 6,8 (±1) ml., Hema hidroksimetakrilatas (arba lygiavertė medžiaga) 35 (±1) proc., Poliakrilinė (arba lygiavertė) rūgštis ne mažiau kaip 24 proc. Patentinės dervos ne mažiau kaip 10 proc. Tartarinė (arba lygiavertė) rūgštis ne mažiau 6 proc., distiliuotas vanduo ne mažiau kaip 25 proc. komforkvinonas (fotoinicijatorius) ne mažiau kaip 0,10 proc. |  |
| 11.3. | Šviesoje kietėjančios kompozicinės plombos | Universalios, nano hibridas (arba lygiavertė) technologija; švirkštuose po ne mažiau kaip 4 g. Spalvos: A1 ir/arba A2 ir/arba A3 ir/arba A4 ir/arba A3 ir/arba A5 |  |
| 11.4. | Šviesoje kietėjantys stiklojonomeriniai pamušalai | Vienkomponentis, atsparus rūgštims, rišasi prie kompozitų, išskiria fluoro jonus, pakuotė ne mažiau kaip 2 g. švirkštuose tiesioginei aplikacijai. |  |
| 11.5. | Rūgštis (ėsdinimo) | Ne mažiau kaip 37 proc. ortofosforo (arba lygiavertės) rūgšties; skirta emalio ir dentino ėsdinimui; išfasuota švirkštuose ne mažiau kaip po 10 ml. (ne mažiau kaip 10 vnt. antgaliukų pakuotėje) |  |

Pastaba:

1. Prekės, turinčios galiojimo terminą, pristatymo dieną turi turėti ne mažiau kaip 70 % gamintojo nustatyto galiojimo termino, bet ne trumpiau kaip 12 mėn., nebent konkrečioje pozicijoje nurodyta kitaip.

2. Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

| APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI: Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas): |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda | Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |

12 pirkimo objekto dalis: Cheminio kietėjimo plombinės medžiagos

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1. | Cheminio kietėjimo stiklo jonomerinis pamušalas | Stiklo jonomerinis (arba lygiavertis) pamušalas. Išskiria fluoridą. Rinkinys: 1) milteliai – ne mažiau kaip 15 g; 2) skystis – ne mažiau kaip 10 ml. |  |
| 12.2. | Cheminio kietėjimo kalcio hidroksido pamušalas | Atsparumas spaudimui; rentgenokontrastiškas. Pakuotėje 13 g (bazė) (+/- 1 g.) + 11 g (katalizatorius) (+/- 1 g.) |  |

Pastaba:

1. Prekės, turinčios galiojimo terminą, pristatymo dieną turi turėti ne mažiau kaip 70 % gamintojo nustatyto galiojimo termino, bet ne trumpiau kaip 12 mėn., nebent konkrečioje pozicijoje nurodyta kitaip.

2. Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

| APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI: Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas): |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda | Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |

13 pirkimo objekto dalis: gutaperčos kaiščiai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.1. | Gutaperčos kaiščių rinkiniai nr. 15 | Pagrindinė sudėtinė medžiaga gutaperča arba lygiavertė. Spalvinis kodavimas. Su 4 proc. konusu. Pakuotėje ne mažiau kaip 60 vnt. |  |
| 13.2. | Gutaperčos kaiščių rinkiniai nr. 20 | Pagrindinė sudėtinė medžiaga gutaperča arba lygiavertė. Spalvinis kodavimas. Su 4 proc. konusu. Pakuotėje ne mažiau kaip 60 vnt. |  |
| 13.3. | Gutaperčos kaiščių rinkiniai nr. 25 | Pagrindinė sudėtinė medžiaga gutaperča arba lygiavertė. Spalvinis kodavimas. Su 4 proc. konusu. Pakuotėje ne mažiau kaip 60 vnt. |  |
| 13.4. | Gutaperčos kaiščių rinkiniai nr. 30 | Pagrindinė sudėtinė medžiaga gutaperča arba lygiavertė. Spalvinis kodavimas. Su 4 proc. konusu. Pakuotėje ne mažiau kaip 60 vnt. |  |
| 13.5. | Gutaperčos kaiščių rinkiniai nr. 35 | Pagrindinė sudėtinė medžiaga gutaperča arba lygiavertė. Spalvinis kodavimas. Pakuotėje ne mažiau kaip 120 vnt. |  |
| 13.6. | Gutaperčos kaiščių rinkiniai nr. 40 | Pagrindinė sudėtinė medžiaga gutaperča arba lygiavertė. Spalvinis kodavimas. Pakuotėje ne mažiau kaip 120 vnt. |  |
| 13.7. | Gutaperčos kaiščių rinkiniai nr. 45-80 | Pagrindinė sudėtinė medžiaga gutaperča arba lygiavertė. Rinkinys 45-80 dydžio; spalvinis kodavimas. Su 4 proc. konusu. Pakuotėje ne mažiau kaip 60vnt. |  |

Pastaba:

1. Prekės, turinčios galiojimo terminą, pristatymo dieną turi turėti ne mažiau kaip 70 % gamintojo nustatyto galiojimo termino, bet ne trumpiau kaip 12 mėn., nebent konkrečioje pozicijoje nurodyta kitaip.

2. Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

| APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI: Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas): |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda | Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |

14 pirkimo objekto dalis: gutaperčos kondensatoriai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.1. | Gutaperčos kondensatoriai (plėtikliai) | Endodontiniai instrumentai (Finger spreader); #20 dydžio geltona galvute; pakuotėje ne mažiau kaip 4 vnt.; darbinė dalis 25 (+/-1) mm ilgio, pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 14.2. | Gutaperčos kondensatoriai (plėtikliai) | Endodontiniai instrumentai (Finger spreader); #25 dydžio raudona galvute; pakuotėje ne mažiau kaip 4 vnt.; darbinė dalis 25 (+/-1) mm ilgio, pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 14.3. | Gutaperčos kondensatoriai (plėtikliai) | Endodontiniai instrumentai (Finger spreader); #30 dydžio mėlyna galvute; pakuotėje ne mažiau kaip 4 vnt.; darbinė dalis 25 (+/-1) mm ilgio, pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 14.4. | Gutaperčos kondensatoriai (plėtikliai) | Endodontiniai instrumentai (Finger spreader); #15 dydžio balta galvute; pakuotėje ne mažiau kaip 4 vnt.; darbinė dalis 25 (+/-1) mm ilgio, pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 14.5. | Dantų šaknų kanalų pildytojai | 25 (+/-0,5) mm ilgio, rinkinys #25-40 ne mažiau kaip 4 vnt. Darbinė dalis spiralės formos. |  |

Pastaba:

1. Prekės, turinčios galiojimo terminą, pristatymo dieną turi turėti ne mažiau kaip 70 % gamintojo nustatyto galiojimo termino, bet ne trumpiau kaip 12 mėn., nebent konkrečioje pozicijoje nurodyta kitaip.

2. Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

| APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI: Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas): |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda | Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |

15 pirkimo objekto dalis: sauskaiščiai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.1. | Sauskaiščiai nr. 25 | Spalvinis kodavimas. Pakuotėje ne mažiau kaip 200 vnt. |  |
| 15.2. | Sauskaiščiai nr. 30 | Spalvinis kodavimas. Pakuotėje ne mažiau kaip 200 vnt. |  |
| 15.3. | Sauskaiščiai nr. 35 | Spalvinis kodavimas. Pakuotėje ne mažiau kaip 200 vnt. |  |
| 15.4. | Sauskaiščiai nr. 40 | Spalvinis kodavimas. Pakuotėje ne mažiau kaip 200 vnt. |  |
| 15.5. | Sauskaiščiai nr. 45 | Spalvinis kodavimas. Pakuotėje ne mažiau kaip 200 vnt. |  |
| 15.6. | Sauskaiščiai nr. 50 | Spalvinis kodavimas. Pakuotėje ne mažiau kaip 200 vnt. |  |
| 15.7. | Sauskaiščiai nr. 55 | Spalvinis kodavimas. Pakuotėje ne mažiau kaip 200 vnt. |  |
| 15.8. | Sauskaiščiai nr. 60 | Spalvinis kodavimas. Pakuotėje ne mažiau kaip 200 vnt. |  |
| 15.9. | Sauskaiščiai nr. 65 | Spalvinis kodavimas. Pakuotėje ne mažiau kaip 200 vnt. |  |
| 15.10. | Sauskaiščiai nr. 70 | Spalvinis kodavimas. Pakuotėje ne mažiau kaip 200 vnt. |  |
| 15.11. | Sauskaiščiai nr. 75 | Spalvinis kodavimas. Pakuotėje ne mažiau kaip 200 vnt. |  |
| 15.12. | Sauskaiščiai nr. 80 | Spalvinis kodavimas. Pakuotėje ne mažiau kaip 200 vnt. |  |

Pastaba:

1. Prekės, turinčios galiojimo terminą, pristatymo dieną turi turėti ne mažiau kaip 70 % gamintojo nustatyto galiojimo termino, bet ne trumpiau kaip 12 mėn., nebent konkrečioje pozicijoje nurodyta kitaip.

2. Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

| APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI: Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas): |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda | Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |

16 pirkimo objekto dalis: Maišymo antgaliukai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 16.1. | Maišymo antgaliai | Skirti automatiškai maišyti ir dozuoti dviejų komponentų atspaudines medžiagas. Maišymo santykis: 1:1. Medžiaga: plastikas (arba lygiavertė) (geltonos ir baltos spalvos). Forma: bukas galiukas. Pakuotėje ne mažiau kaip 50 vnt. |  |
| 16.2. | Intraoraliniai maišymo antgaliai | Pritaikyti montuoti ant maišymo antgalių 1:1 tipo kasetėms. Medžiaga: medicininis plastikas (arba lygiavertė), vienkartinio naudojimo. Spalva: geltona. Naudojimo sritis: maišymui ir dozavimui intraoraliniu būdu. Pakuotėje ne mažiau kaip 90 vnt. |  |

Pastaba:

1. Prekės, turinčios galiojimo terminą, pristatymo dieną turi turėti ne mažiau kaip 70 % gamintojo nustatyto galiojimo termino, bet ne trumpiau kaip 12 mėn., nebent konkrečioje pozicijoje nurodyta kitaip.

2. Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

| APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI: Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas): |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda | Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |