Pirkimo sąlygų 1 priedas

ORO MONITORINGO STOČIŲ ĮRANGOS EKSPLOATACINIŲ MEDŽIAGŲ IR DALIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Pirkėjas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra).

2. Pirkimo objektas – eksploatacinės medžiagos ir atsarginės dalys oro kokybės matavimo įrangai (toliau – Prekės). Pirkimo objektas skaidomas į 4 pirkimo dalis:

1. Atsarginės dalys ir eksploatacinės medžiagos tinkančios gamintojo „Tekran Instruments corporation“ oro kokybės matavimo įrangai;

2. Atsarginės dalys ir eksploatacinės medžiagos tinkančios gamintojų „Syntech Spectras b.v.“ ir  „AMA Instruments GmbH“ oro kokybės matavimo įrangai;

3. Atsarginės dalys ir eksploatacinės medžiagos tinkančios gamintojų „Eigenbrodt GmbH“, „MCZ GmbH“, „Envitech Bohemia“, „Campbell Scientific Ltd.“, „Sven Leckel ingenieurburo GmbH“, „Wika“, „E+E elektronik“, „Palas“, „Cerex monitoring solutions lnc“  oro kokybės matavimo įrangai;

4. Atsarginės dalys ir eksploatacinės medžiagos tinkančios gamintojo „Cooper Ltd“ oro kokybės matavimo įrangai.

3. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vieta – Prekės turi būti pristatytos Pirkėjui adresu - A. Juozapavičiaus g. 9, 25 kab., LT-09311 Vilnius.

4. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai:

4.1. Eksploatacinių medžiagų ir atsarginių dalių tiekimo terminas yra 36 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

4.2. Prekės bus perkamos pagal Agentūros poreikį. Agentūra neįsipareigoja nupirkti viso kiekvienos Prekės kiekio. Agentūra gali nupirkti ir mažesnį Prekės kiekį nei nurodyta arba Prekės nepirkti.

4.3. Užsakymus Agentūra pateiks el. paštu, už sutarties vykdymą Tiekėjo atsakingam asmeniui. Užsakyme bus nurodytas Prekės pavadinimas, prekės kodas, gamintojas ir užsakomas kiekis.

4.4. Tiekėjas privalo užsakytas Prekes pristatyti ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo užsakymo iš Pirkėjo gavimo dienos. Prekes Tiekėjas privalo pristatyti savo lėšomis Pirkėjo nurodytu adresu.

4.5. Siūlomos eksploatacinės medžiagos ir atsarginės dalys turi būti naujos, kokybiškos, neturėti paslėptų trūkumų, dėl kurių jų nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekės naudingumas.

4.6. Prekėms turi būti suteikta ne trumpesnė nei 12 (dvylikos) mėnesių garantija.

5. Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

1 PIRKIMO DALIS. ATSARGINĖS DALYS IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS TINKANČIOS GAMINTOJO „TEKRAN INSTRUMENTS CORPORATION“ ORO KOKYBĖS MATAVIMO ĮRANGAI

Informacija apie Agentūroje oro kokybės matavimams naudojamą gamintojo „Tekran Instruments Corporation“ įrangą pateikiama 1.1 lentelėje. - lentelė Eil. Nr.; Įranga; Modelis; Kiekis, vnt.. Hg garų analizatorius; 2537B; 1.

Perkamų gamintojo „Tekran Instruments Corporation“ oro kokybės matavimo įrangai eksploatacinių medžiagų ir atsarginių dalių sąrašas ir preliminarus jų kiekis vieniems metams pateikiamas 1.2 lentelėje. Prekės ar jų pakuotės turi būti markiruotos gamintojo suteiktu kodu. 1.2 lentelėje grafoje „Gamintojo suteiktas kodas (arba lygiavertis)“ pateikti Prekių kodai, pagal gamintojo katalogą, yra tik informacinio pobūdžio, suteikiantys aiškumo Prekei keliamiems reikalavimams, kai perkamos Prekės neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Pateikti firmų pavadinimai ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines gaminių charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Tiekėjas gali siūlyti kito gamintojo lygiavertes Prekes, jei jos bus pilnai tinkamos ir suderintos su Agentūros naudojama aplinkos oro kokybės matavimams įranga. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti siūlomų atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų aprašymus ar kitus dokumentus, įrodančius siūlomų Prekių lygiavertiškumą 1.2 lentelėje nurodytoms eksploatacinėms medžiagoms ir atsarginėms dalims. 1.2 lentelė Eil. Nr.; Prekės pavadinimas; Gamintojo suteiktas kodas (arba lygiavertis); Preliminarus kiekis metams, vnt.. 1; 2; 3. Eksploatacinės medžiagos ir atsarginės dalys Hg garų analizatoriui 2537B. Hg garų lempa; 90-25180-01; 3. Oro siurblys 2537 analizatoriui; 30-25800-06; 1. 1/8" diametro, 10 mikronų filtras; 50-25010-00; 3. Vožtuvas; 90-25110-20; 3. 3 vožtuvų sistema; 30-25260-00; 3. “O” oro sistema; 30-35004-047; 6. “O” oro reguliatorius; 30-25170-00; 3. Dalelių filtras; 30-25850-00; 36. Septa, ne mažiau kaip 20 vnt. pakuotėje; 80-11400-00; 3. 0,2 µm filtras, ne mažiau kaip 20 vnt. pakuotėje; 2537B-TU-PKG; 3. Skruberio filtras; 80-25010-00; 6. Akių apsauga; 80-25202-35; 1. Atsarginių medžiagų rinkinys; 80-25202-50; 3. PTFE vamzdelis vidinis diametras 4 mm išorinis diametras 6 mm; 80-25430-220; 3. Tefloninis filtro laikiklis PFA 47 mm; 04-25210-00; 3. Filtrų rinkinys, ne mažiau kaip 20 vnt./pak.; 04-25220-00; 3. Mėginio linijos QA/QC rinkinys; 10-25147-12; 3. Šildoma linija 35 ft. 220 VAC; 14-25200-00; 3. Šildoma linija 50 ft. 220 VAC; 16-45832-00; 3. Kaitinimo linijos kontroleris; 35-25500-00; 1. Detektoriaus tarpinė PTM, 1/16; 40-25105-00; 3. Detektoriaus tarpinė PTM LS 1/8; 40-25190-00; 3. Lempos valdiklio modulis; 40-25200-00; 1. Foto daugintuvas; 40-25210-00; 3. Fotodiodas su 254 nm filtru; 80-25103-15; 3. Auksinė kasetė; 80-25110-00; 1. Selektyvus filtras 253,7 nm 10nm/25mm; 35-25606-12; 3. Kvarcinė kiuvetė 10 mm x 45 mm; 90-25B161-24; 3. Kiuvetės modulis 2567; 80-25170-14; 1. Kiuvetės 2537 sandarinimo rinkinys; 80-25180-14; 3. 2500/2537/2600 PMT maitinimo blokas; 80-25190-12; 1. Lempos blokas su plokšte; 80-25195-24; 1. 2537B/S kartridžo kaitintuvas; 10-25112-230; 1. 2537B/S keičiamas siurblys; 80-25200-12; 3. Tefloninis solenoidinis vožtuvas, 3 padėčių, 24VDC; 80-25210-20; 3. Nulinis vožtuvas 2537, 24 VDC su kištuku; 35-25220-00; 3. Dujų uždarymo vožtuvas 2537, 24 VDC su kištuku; 35-25B114-01; 3. Dvigubas 3 padėčių tefloninis solenoidinis vožtuvas 12VDC; 35-25B114-61; 3. Bandinio įvedimo vožtuvas 2537, 24 VDC su kištuku; 80-25215-00; 3. Temperatūros kontroleris 2537 230 VAC; 90-25110-100; 1. Pagrindinė mikrokompiuterio plokštė; 30-25200-00; 1. Antrinė mikrokompiuterio plokštė (AD-20); 90-25102-100; 1. Masės srauto greičio matuoklis, 2 l/min; 90-25102-20; 1. Masės srauto kontroleris 200 sccm; 90-25115-00; 1. KNF N79 siurblio šepetėlių pora; 90-25115-04; 3. B161 siurblio rinkinys: šepetėliai ir spyruoklė; 90-24355-00; 3. B161 siurblio remontinis rinkinys; 20-250LS-FET; 3. Ličio jonų baterija 23 mm su kojelėm; 10-25AGC-075; 3. Keičiama septa, ¼“ M-6, ne mažiau kaip 100 vnt./pak.; 10-25AGC-150; 3. Nešančiųjų dujų Hg skruberis; 10-25AGC-2; 6. Dalelių filtras 10um, 1/8“; 10-25AGC-4; 36. Filtro membranos, 0,2 um, 47 mm, ne mažiau kaip 100 vnt.; 80-25600-00; 36. - R; Filtro membranos, 0,2 um, 47 mm, ne mažiau kaip 20 vnt.; 80-25605-00; 36. Dalelių filtras DFU, 0,1 um; 80-25125-00; 36. Sujungimų rinkinys 2537 A/B; 80-25610-00; 1. Tefloninė veržlė ¼-28, ne mažiau kaip 5 vnt.; 30-25300-05; 3. Tefloninė jungtis panelei ¼ T x 1/8 T; 30-25120-00; 3. Tefloninė jungtis Elbow, ¼ T x 1/8 NPT; 30-25125-00; 3. Tefloninė jungtis universali ¼ vamzdeliui; 30-25110-00; 3. Tefloninės jungties veržlė ¼ OD; 30-25105-00; 3. Tefloninės jungties veržlė 1/8 OD; 30-25100-00; 3.

2 PIRKIMO DALIS. ATSARGINĖS DALYS IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS TINKANČIOS GAMINTOJŲ „SYNTECH SPECTRAS B.V.“ IR  „AMA INSTRUMENTS GMBH“ ORO KOKYBĖS MATAVIMO ĮRANGAI

Informacija apie Agentūroje oro kokybės matavimams naudojamą gamintojų „Syntech spectras B.V.“ ir „AMA Instruments GmbH“ įrangą pateikiama 2.1 lentelėje. 2.1 lentelė Eil. Nr.; Įranga; Modelis; Kiekis, vnt.. Lakių organinių junginių dujų analizatorius; GC955; 6. Lakių organinių junginių dujų analizatorius; GC5000BTX; 5.

Perkamų gamintojų „Syntech spectras B.V.“ ir „AMA Instruments GmbH“ oro kokybės matavimo įrangai eksploatacinių medžiagų ir atsarginių dalių sąrašas ir preliminarus jų kiekis vieniems metams pateikiamas 2.2 lentelėje. Prekės ar jų pakuotės turi būti markiruotos gamintojo suteiktu kodu.

2.2 lentelėje grafoje „Gamintojo suteiktas kodas (arba lygiavertis)“ pateikti Prekių kodai, pagal gamintojo katalogą, yra tik informacinio pobūdžio, suteikiantys aiškumo Prekei keliamiems reikalavimams, kai perkamos Prekės neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Pateikti firmų pavadinimai ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines gaminių charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Tiekėjas gali siūlyti kito gamintojo lygiavertes Prekes, jei jos bus pilnai tinkamos ir suderintos su Agentūros naudojama aplinkos oro kokybės matavimams įranga. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti siūlomų atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų aprašymus ar kitus dokumentus, įrodančius siūlomų Prekių lygiavertiškumą 2.2 lentelėje nurodytoms eksploatacinėms medžiagoms ir atsarginėms dalims.

2.2 lentelė

| Eil. Nr. |  | Prekės pavadinimas | Gamintojo suteiktas kodas (arba lygiavertis) | Preliminarus kiekis metams, vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| Eksploatacinės medžiagos ir atsarginės dalys lakių organinių junginių dujų analizatoriui GC955 |  |  |  |  |
|  |  | PID detektoriaus galva su elektrodais* | 1000 | 4 |
|  |  | PID lempa 10.6eV su tarpine* | 1004 | 12 |
|  |  | FID detektorius GC955* | 1006 | 12 |
|  |  | TCD užpildas | 1009 | 4 |
|  |  | 10 įėjimų vožtuvas | 1055 | 4 |
|  |  | Diafragma 10 įėjimų vožtuvui | 1056 | 12 |
|  |  | Vandenilio vožtuvas 955 | 1060 | 12 |
|  |  | Paėmimo sistemos vožtuvas* | 1066 | 12 |
|  |  | Kolonėlė | 1100 | 12 |
|  |  | Kolonėlė SY-1 13/2m 0.32mm 1µ | 1100D | 4 |
|  |  | Kolonėlė SY-1 28/2m 0.32mm 1µ 611/615 | 1100E | 4 |
|  |  | Kolonėlė SY-5 13/2m 0.32mm 1µ 601 | 1100F | 12 |
|  |  | Kolonėlė SY-624 13/2m 0.32mm 1.8µ 601 | 1100G | 4 |
|  |  | Kolonėlė SY-AL2O3 10/5m 0.32mm 5µ 811/815 | 1100H | 4 |
|  |  | Kolonėlė SY-SUFUR 28/2m 0.32mm 4µ 810 | 1100J | 4 |
|  |  | Ferulė 0.32mm kapiliarinei kolonėlei | 1103 | 4 |
|  |  | Lydyto kvarco adapteris 0.8mm ID. Rinkinys iš 4 dalių skirtas 0.53mm kapiliarinei kolonėlei | 1104 | 4 |
|  |  | Mėginio kilpa 2ml | 1150 | 4 |
|  |  | Analitinių vamzdelių komplektas GC955 PID | 1151 | 12 |
|  |  | Analitinių vamzdelių komplektas GC955 PID/FID | 1151F | 12 |
|  |  | Analitinių vamzdelių komplektas GC955 FID | 1151H | 24 |
|  |  | Įėjimo filtrų komplektas. Aktyvuotos anglies filtras | 1153A | 24 |
|  |  | Prekoncentravimo vamzdelis kartu su termo pora ir ferulėm | 1156 | 24 |
|  |  | Prekoncentravimo vamzdelis Tenax GR GC955 kartu su termo pora ir ferulėm | 1157 | 24 |
|  |  | Mėginio cilindras* | 1162 | 24 |
|  |  | Nešančiųjų dujų slėgio jutiklis | 1170 | 24 |
|  |  | Masės srauto kontroleris 0-10 ml/min | 1171 | 24 |
|  |  | Mėginio siurblys 2.5 l/min 12V | 1173 | 12 |
|  |  | Slėgio keitiklis | 1175 | 12 |
|  |  | Mėginio siurblys 2.5 l/min 12V tefloninis | 1178 | 4 |
|  |  | Mėginio kilpa 500µL | 1181A | 12 |
|  |  | Mėginio kilpa 250µL | 1181B | 4 |
|  |  | Grįžtamasis prekoncentravimo vamzdelis šaldomas V2 | 1188 | 12 |
|  |  | Prekoncentravimo vamzdelis šaldomas V2 811/815. Skirtas GC955 kurio serijinis numeris didesnis kaip #2000 | 1198 | 12 |
|  |  | Prekoncentravimo vamzdelis šaldomas V2 810. Skirtas GC955 kurio serijinis numeris didesnis kaip #2000 | 1199 | 12 |
|  |  | Prekoncentravimo vamzdelis šaldomas V2 114. Skirtas GC955 kurio serijinis numeris didesnis kaip #2000 | 1200 | 12 |
|  |  | GC krosnies kaitinimo elementas skirtas 220V | 2000 | 12 |
|  |  | Ventiliatorius 12Vdc su dulkių filtru | 2005 | 12 |
|  |  | Prekoncentravimo transformatorius 220V | 2008 | 12 |
|  |  | Šaldomas prekoncentravimo transformatorius 220V V2 | 2010A | 12 |
|  |  | Krosnies durų užraktas | 2012 | 24 |
|  |  | Krosnies durų stūmoklis | 2013 | 4 |
|  |  | Ventiliatoriaus motoras (V2). Skirtas GC955 kurio serijinis numeris didesnis kaip #2000* | 2014 | 4 |
|  |  | Ventiliatoriaus motoras Premotec (V2). Skirtas GC955 kurio serijinis numeris didesnis kaip #2000 | 2015 | 4 |
|  |  | Kietas diskas 2.5" PATA. Skirtas Alfa ir Delta su serijiniu numeriu mažesniu kaip 5000 | 3000 | 4 |
|  |  | Kietas diskas 2.5" SATA. Skirtas Alpha ir Delta su serijiniu numeriu mažesniu kaip 5000 | 3002 | 12 |
|  |  | Kompiuterio plokštė | 3004 | 12 |
|  |  | Spalvotas lietimui jautrus LCD ekranas 10,4" | 3006 | 12 |
|  |  | Maitinimo šaltinis kompiuteriui | 3011 | 12 |
|  |  | Aukštos įtampos plokštė PID | 3051 | 2 |
|  |  | Aukštos įtampos kabelis PID | 3052 | 2 |
|  |  | Signalinis kabelis PID | 3053 | 2 |
|  |  | MX8-BIG plokštė PID GC955 | 3055 | 4 |
|  |  | MX8-BIG plokštė PID/FID | 3056 | 4 |
|  |  | MX8 plokštė PID GC955 | 3057A | 4 |
|  |  | MX8 plokštė PID/FID GC955 | 3058A | 4 |
|  |  | Maitinimo šaltinis PID (230 Vac.) | 3061 | 4 |
|  |  | Maitinimo šaltinis PID/FID (220Vac) | 3063 | 4 |
|  |  | I/O plokštė | 3065 | 4 |
|  |  | Mėginio cilindro plokštė skirta su standartiniais ir šaldomais prekoncentravimo vamzdeliais. Skirtas GC955 kurio serijinis numeris didesnis kaip #2000 | 3067 | 4 |
|  |  | Telfoninis dulkių filtro laikiklis PFA, 25mm | 5500 | 4 |
|  |  | Dulkių filtro membranos 25mm, ne mažiau kaip 10vnt./pak | 5501 | 4 |
|  |  | Tefloninis dulkių filtro laikiklis PFA, 47mm | 5502 | 4 |
|  |  | Dulkių filtro membranos 47mm, ne mažiau kaip 10vnt./pak | 5503 | 12 |
|  |  | Permapure prailgintas oro sausintuvas 24" | 5504A | 24 |
|  |  | Dejonizavimo maišelis H2 generatoriui, ne mažiau kaip 2vnt./pak. | b/n | 12 |
|  |  | ZERO AIR generatoriaus aptarnavimo rinkinys | b/n | 24 |
|  |  | H2 + ZERO AIR generatoriaus aptarnavimo rinkinys | b/n | 24 |
| Eksploatacinės medžiagos ir atsarginės dalys Lakių organinių junginių dujų analizatoriui GC5000BTX |  |  |  |  |
| 69. |  | Įėjimo filtras - 1/8" -2um | 00000427 | 36 |
| 70. |  | Keičiamas 6 įvadų vožtuvo rotoriaus tarpiklis | 00000242 | 18 |
| 71. |  | Atsarginis koncentravimo vamzdelis BTX moduliui | 00000220 | 18 |
| 72. |  | Koncentravimo stadijos aušinimo ventiliatorius | 00000131 | 18 |
| 73. |  | Galinės panelės ventiliatorius GC5000GTX | 00003129 | 18 |
| 74. |  | GC5000 krosnies motoras* | 00001254 | 18 |
| 75. |  | Siurblys GC4000 ir GC5000 | 00000562 | 18 |
| 76. |  | GC kolonėlė | 00001310 | 18 |
| 77. |  | FID aptarnavimo rinkinys | 00010000 | 18 |
| 78. |  | Kontrolerio plokštė* | 00000523 | 6 |
| 79. |  | Lietimui jautrus ekranas | 00000561 | 6 |
| 80. |  | Maitinimo šaltinis 1,5A | 00002393 | 6 |
| 81. |  | Keramikinis izoliatorius (kompl. ne mažiau kaip 4 vnt.) | 00002376 | 6 |
| 82. |  | Modifikuotas maitinimo šaltinis GC5000 | 00000582 | 6 |
| 83. |  | Mikro kontrolerio plokštė | 00001248 | 6 |
| 84. |  | Elektros pavara 6 įėjimų vožtuvui | 00000825 | 6 |
| 85. |  | Slėgio reguliatorius* | 00001440 | 6 |
| 86. |  | Masės srauto kontroleris 5-50 Nml/min | 00001303 | 6 |
| 87. |  | Krosnies užrakto valdymo plokštė | 00002071 | 3 |
| 88. |  | Signalinis kabelis | 00001015 | 6 |
| 89. |  | Kietasis diskas su operacine sistema | 00002026 | 6 |
| 90. |  | Kaitinimo elementas su jungtim | 00001566 | 12 |
| 91. |  | Peltier elementas 30x30 | 00000138 | 18 |
| 92. |  | Kolonėlės remontinis rinkinys | 00002749 | 6 |
| 93. |  | RAM modulis | 00004259 | 6 |
| 94. |  | Nešančiųjų dujų jungtis | 00000192 | 3 |
| 95. |  | PC/104 serijinių įvadų plokštė* | 00000357 | 3 |
| 96. |  | PC pagrindinė plokštė | 00002106 | 18 |
| 97. |  | Lydyto kvarco adapteris GC kolonėlei | 00000449 | 18 |
| 98. |  | Pečiaus motoras | 00000188 | 6 |
| 99. |  | FID stiprintuvas* | 00002572 | 6 |
| 100. |  | A/D konverteris Model 203 | 00000224 | 3 |
| 101. |  | 230V maitinimo plokštė | 00000630 | 3 |
| 102. |  | GC5000 pagrindinė plokštė | 00001320 | 36 |
| 103. |  | PTFE vamzdelis vidinis diametras 2mm išorinis diametras 3mm | 00001263 | 36 |
| 104. |  | PTFE vamzdelis vidinis diametras 4mm išorinis diametras 6mm | 00000258 | 12 |
| 105. |  | Uždegimo žvakė FID detektoriui (kompl. ne mažiau kaip 5 vnt.) | 00000363 | 12 |
| 106. |  | Span vamzdelis Benzene (Permeation rate:150 ng/min ± 25 proc at 50C) | D075SW4 | 12 |
| 107. |  | Siurblio remontinis rinkinys* | 0832-981-00 | 12 |
| 108. |  | Filtro kasetė | 9000-416-31 | 12 |
| 109. |  | Oro filtro kasetė | 9000-416-0030 | 36 |
| 110. |  | Siurblio priešvibracinis tvirtinimas | 0832-0080-00 | 36 |

*pažymėtos Prekės bus perkamos tik kai pasibaigs galioti Oro monitoringo stočių įrangos remonto ir techninės priežiūros paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 28T-2024-44.

3 PIRKIMO DALIS. ATSARGINĖS DALYS IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS TINKANČIOS GAMINTOJŲ „EIGENBRODT GMBH“, „MCZ GMBH“, „ENVITECH BOHEMIA“, „CAMPBELL SCIENTIFIC LTD.“, „SVEN LECKEL INGENIEURBURO GMBH“, „WIKA“, „E+E ELEKTRONIK“, „PALAS“, „CEREX MONITORING SOLUTIONS LNC“  ORO KOKYBĖS MATAVIMO ĮRANGAI

Perkamų gamintojų įrangai eksploatacinių medžiagų ir atsarginių dalių sąrašas ir preliminarus jų kiekis vieniems metams pateikiamas 3.1 lentelėje. Prekės ar jų pakuotės turi būti markiruotos gamintojo suteiktu kodu.

3.1 lentelėje grafoje „Gamintojo suteiktas kodas (arba lygiavertis)“ pateikti Prekių kodai, pagal gamintojo katalogą, yra tik informacinio pobūdžio, suteikiantys aiškumo Prekei keliamiems reikalavimams, kai perkamos Prekės neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Pateikti firmų pavadinimai ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines gaminių charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Tiekėjas gali siūlyti kito gamintojo lygiavertes Prekes, jei jos bus pilnai tinkamos ir suderintos su Agentūros naudojama aplinkos oro kokybės matavimams įranga. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti siūlomų atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų aprašymus ar kitus dokumentus, įrodančius siūlomų Prekių lygiavertiškumą 3.1 lentelėje nurodytoms eksploatacinėms medžiagoms ir atsarginėms dalims.

3.1 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Gamintojo suteiktas kodas (arba lygiavertis) | Preliminarus kiekis metams, vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| „Eigenbrodt GmbH“ įrangos atsarginės dalys ir eksploatacinės medžiagos |  |  |  |
|  | Stiklinis „Duran“ 5000 ml mėginio surinkimo indas | - | 8 |
|  | Plastikinis 5000 ml mėginio surinkimo indas | - | 4 |
|  | Kritulių jutiklis | - | 4 |
|  | Šaldymo sistema* | - | 8 |
| „MCZ GmbH“ įrangos atsarginės dalys |  |  |  |
|  | Masės srauto greičio matuoklis KAL-WK-MSM-GP-6* | _ | 12 |
|  | UV lempa pamatiniam ozono fotometrui | - | 3 |
| „Envitech Bohemia“ įrangos atsarginės dalys |  |  |  |
|  | A/D keitiklis meteorologiniams jutikliams* | - | 6 |
|  | LCD ekranas AURES 2008 | - | 3 |
|  | LCD ekranas AURES 2020 | - | 6 |
|  | Mikroprocesorinė plokštė AURES 2008* | - | 6 |
|  | Mikroprocesorinė plokštė AURES 2020 | - | 11 |
|  | Envi-VOC / ENVI-SAM-EMEP-AIR/ ENVI-SAM-EMEP-NO2/SO2 | - | 3 |
|  | Masės srauto greičio kontroleris | - | 8 |
|  | Tarpinė | - | 32 |
|  | Mėginio ėmimo siurblys | - | 16 |
|  | Įrangos kontroleris | - | 16 |
| „Campbell Scientific Ltd.“ įrangos atsarginės dalys |  |  |  |
|  | Duomenų kaupiklis* | CR1000 | 17 |
|  | Drėgmės jutiklis* | HMPC 45C arba HC2S3 | 17 |
|  | Temperatūros ir drėgmės jutiklis* | 43347 NIST | 17 |
|  | Temperatūros jutiklis | 107 Thermistor | 17 |
|  | Vėjo greičio ir krypties jutiklis | Windsonic SDI12 | 17 |
|  | Ventiliuojama apsauga nuo saulės radiacijos | 43502 | 17 |
|  | Slėgio jutiklis* | CS 100 SETRA | 17 |
|  | PAR jutiklis | SKP215 PAR | 17 |
|  | Piranometras | CMP6 | 17 |
|  | Kritulių jutiklis | 52202 RM Young | 17 |
|  | Sniego jutiklis | SR50A | 3 |
| „Sven leckel Ingenieurburo GmbH“ įrangos atsarginės dalys ir eksploatacinės medžiagos |  |  |  |
|  | Oro siurblys* | MVS6 | 12 |
|  | Filtrai, 47 mm, tefloniniai (1 pak/ne mažiau kaip 100 vnt.) | - | 36 |
|  | Filtrai, 47 mm, stiklo pluošto (1 pak/ne mažiau kaip 100 vnt.) | - | 36 |
|  | Silikoninis vakuuminis tepalas | - | 18 |
|  | Filtrų kasetės su filtrų laikikliu | - | 6 |
|  | Filtrų transportavimo lagaminėlis | - | 6 |
|  | KD10 mėginių paėmimo galva SEQ 47/50 | - | 6 |
|  | KD2,5 mėginių paėmimo galva SEQ 47/50 | - | 6 |
|  | Filtrų temperatūros jutiklis SEQ 47/50 | - | 12 |
|  | Slėgio jutiklis SEQ 47/50* | - | 12 |
|  | SEQ 47/50 maitinimo šaltinis | - | 6 |
|  | SEQ 47/50 pagrindinė plokštė | - | 6 |
|  | SEQ 47/50 (sukomplektuotas) | - | 3 |
|  | SEQ šaldymo sistema | - | 6 |
| „Wika“ įrangos atsarginės dalys |  |  |  |
| 42. | Slėgio jutiklis Matavimo ribos – 10-200 bar; prijungimo jungtis G1/29EN 837; su LCD displėjumi; | UT-10 | 8 |
| „E+E Elektronik“ įrangos atsarginės dalys |  |  |  |
| 43. | Srauto greičio jutiklis* | HA040401 | 12 |
| 44. | Kontroleris | OMNIPORT 20 | 6 |
| „Palas“ įrangos atsarginės dalys FIDAS 200S ir FIDAS 200 E |  |  |  |
| 45. | Valdymo kompiuterio pagrindinė plokštė | 1191 | 6 |
| 46. | Polietano vamzdelis vidinis diametras 4 mm, išorinis diametras 6 mm (1 m) | 1203 | 100 |
| 47. | Masės srauto greičio kontroleris MFM 10 | 2020 | 6 |
| 48. | Dvigubo siurblio atstatymo rinkinys | 4709 | 12 |
| 49. | IADS standartas | 989 | 6 |
| 50. | Aerozolių filtro rinkinys | 3688 | 18 |
| 51. | Monodulkės 1500 | 2046-001 | 2 |
| 52. | Tarpinių rinkinys | 1380 | 6 |
| „CEREX Hound FR“ įrangos atsarginės dalys ir eksploatacinės medžiagos |  |  |  |
| 53. | DeuteriO UV šaltinis | P/N 50005 | 3 |
| 54. | Oro Filtras, NON- HEPA , 5 micron | P/N 50005NH | 3 |
| 55. | Mėginio Filtras, NON- HEPA, 5 micron | P/N 50006NH | 3 |
| 56. | AC/DC konverteris | Hound-ADC | 1 |
| 57. | Arseno jutiklis | Hound-ASH3 | 1 |
| 58. | Anglies dioksido jutiklis | Hound-CO2 | 1 |
| 59. | Anglies monoksido jutiklis | Hound-CO | 1 |
| 60. | Vandenilio cianido jutiklis | Hound-HCN | 1 |
| 61. | LEL – Bendros paskirties (n-Hexane) | Hound-LEL | 1 |
| 62. | Metano jutiklis | Hound-CH4 | 1 |
| 63. | Deguonies jutiklis | Hound-O2 | 1 |
| 64. | Vandenilio sulfido jutiklis | Hound-H2S | 1 |
| 65. | Vidinė Li-Po baterija | P/N 20002 | 1 |
| 66. | Transportavimo dėklas Hound-FR | P/N 45003A | 1 |
| 67. | Paprasta meteorologinė sistema | P/N 59997 | 1 |
| 68. | 3-D ultragarsinio anemometro sistema | P/N 59998 | 1 |
| 69. | Vidinis kompiuteris su jutiminiu ekranu | - | 1 |
| 70. | UV spektrometras | - | 1 |
| 71. | Valdymo plokštė* | - | 1 |
| 72. | 3m mėginio paėmimo žarna su greita jungtimi | - | 1 |
| 73. | Kalibravimo jungtis ¼“ | - | 1 |
| 74. | Kalibravimo jungtis 3/8“ | - | 1 |
| 75. | GPS jutiklis | - | 1 |
| 76. | WiFi maršrutizatorius | - | 1 |
| 77. | Aušintuvas | - | 1 |
| 78. | Maitinimo šaltinis 120/240V* | - | 1 |

*pažymėtos Prekės bus perkamos tik kai pasibaigs galioti Oro monitoringo stočių įrangos remonto ir techninės priežiūros paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 28T-2024-44 ar Nr. 28T-2024-46 (priklausomai, kurioje sutartyje yra nurodytos Prekės).

4 PIRKIMO DALIS. ATSARGINĖS DALYS IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS TINKANČIOS GAMINTOJO „COOPER LTD“ ORO KOKYBĖS MATAVIMO ĮRANGAI

Perkamų gamintojų įrangai eksploatacinių medžiagų ir atsarginių dalių sąrašas ir preliminarus jų kiekis vieniems metams pateikiamas 4.1 lentelėje. Prekės ar jų pakuotės turi būti markiruotos gamintojo suteiktu kodu.

4.1 lentelėje grafoje „Gamintojo suteiktas kodas (arba lygiavertis)“ pateikti Prekių kodai, pagal gamintojo katalogą, yra tik informacinio pobūdžio, suteikiantys aiškumo Prekei keliamiems reikalavimams, kai perkamos Prekės neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Pateikti firmų pavadinimai ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines gaminių charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Tiekėjas gali siūlyti kito gamintojo lygiavertes Prekes, jei jos bus pilnai tinkamos ir suderintos su Agentūros naudojama aplinkos oro kokybės matavimams įranga. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti siūlomų atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų aprašymus ar kitus dokumentus, įrodančius siūlomų Prekių lygiavertiškumą 4.1 lentelėje nurodytoms eksploatacinėms medžiagoms ir atsarginėms dalims.

4.1 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Gamintojo suteiktas kodas (arba lygiavertis) | Preliminarus kiekis metams, vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
|  | Rentgeno spindulių lempa, sukalibruota | P250-0006 | 1 |
|  | Filtro juosta, 30 m* | P352-0005 | 20 |
|  | Vakuuminio siurblio diafragma | P351-0015 | 2 |
|  | Xact 625i detektorius | P250-0005 | 1 |
|  | Rentgeno spindulių veikimo indikacinė lempa | P107-0009 | 1 |
|  | Vakuuminis siurblys* | 626-80007 | 1 |
|  | Aukštos įtampos maitinimo šaltinis | P102-0009 | 1 |
|  | Išmanusis šildytuvas su apvalkalu | 626-80024 | 1 |
|  | Xact 625i pagrindinė plokštė | 626-80019 | 1 |

*pažymėtos Prekės bus perkamos tik kai pasibaigs galioti Oro monitoringo stočių įrangos remonto ir techninės priežiūros paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 28T-2024-46.