Pirkimo sąlygų 2 priedas
Herbas arba Paslaugų ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
__________________________
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRAI
ORO MONITORINGO STOČIŲ ĮRANGOS EKSPLOATACINIŲ MEDŽIAGŲ IR DALIŲ VIEŠOJO PIRKIMO
PASIŪLYMAS
____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)
	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	

	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	

	Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	


/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektą (-us), kurio pajėgumais remiasi,  subtiekėją (-us), ar kvazisubtiekėją  (-us)/

	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, kvazisubtiekėjo pavadinimas ar vardas, pavardė, adresas
	Numatomos suteikti paslaugos
	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, kvazisubtiekėjus, procentai


	Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, kvazisubtiekėjai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį:

	1.
	
	
	

	...
	
	
	

	Viso:
	

	Subtiekėjai, kuriuos tiekėjas pasitelks vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį:

	1.
	
	
	

	...
	
	
	

	Viso:
	


1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose).
Mes siūlome šias prekes I pirkimo objekto daliai „Atsarginės dalys ir eksploatacinės medžiagos tinkančios gamintojo „Tekran Instruments corporation“ oro kokybės matavimo įrangai“:
	Eil. Nr.
	Prekės modelis (arba lygiavertė)
	Gamintojo suteiktas kodas (arba lygiavertis)
	Prelimi-narus kiekis  metams, vnt.
	Vieneto įkainis, EUR be PVM
	Kaina, EUR be PVM

(3x4)

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Eksploatacinės medžiagos ir atsarginės dalys Hg garų analizatoriui 2537B

	1.
	Hg garų lempa
	
	3
	
	

	2.
	Oro siurblys 2537 analizatoriui
	
	1
	
	

	3.
	1/8" diametro, 10 mikronų filtras
	
	3
	
	

	4.
	Vožtuvas
	
	3
	
	

	5.
	3 vožtuvų sistema
	
	3
	
	

	6.
	“O” oro sistema
	
	6
	
	

	7.
	“O” oro reguliatorius
	
	3
	
	

	8.
	Dalelių filtras
	
	36
	
	

	9.
	Septa, ne mažiau kaip 20 vnt. pakuotėje
	
	3
	
	

	10.
	0,2 µm filtras, ne mažiau kaip 20 vnt. pakuotėje
	
	3
	
	

	11.
	Skruberio filtras
	
	6
	
	

	12.
	Akių apsauga
	
	1
	
	

	13.
	Atsarginių medžiagų rinkinys
	
	3
	
	

	14.
	PTFE vamzdelis vidinis diametras 4 mm išorinis diametras 6 mm
	
	3
	
	

	15.
	Tefloninis filtro laikiklis PFA 47 mm
	
	3
	
	

	16.
	Filtrų rinkinys, ne mažiau kaip 20 vnt./pak.
	
	3
	
	

	17.
	Mėginio linijos QA/QC rinkinys
	
	3
	
	

	18.
	Šildoma linija 35 ft. 220 VAC
	
	3
	
	

	19.
	Šildoma linija 50 ft. 220 VAC
	
	3
	
	

	20.
	Kaitinimo linijos kontroleris
	
	1
	
	

	21.
	Detektoriaus tarpinė PTM, 1/16
	
	3
	
	

	22.
	Detektoriaus tarpinė PTM LS 1/8
	
	3
	
	

	23.
	Lempos valdiklio modulis
	
	1
	
	

	24.
	Foto daugintuvas
	
	3
	
	

	25.
	Fotodiodas su 254 nm filtru
	
	3
	
	

	26.
	Auksinė kasetė
	
	1
	
	

	27.
	Selektyvus filtras 253,7 nm 10nm/25mm
	
	3
	
	

	28.
	Kvarcinė kiuvetė 10 mm x 45 mm
	
	3
	
	

	29.
	Kiuvetės modulis 2567
	
	1
	
	

	30.
	Kiuvetės 2537 sandarinimo rinkinys
	
	3
	
	

	31.
	2500/2537/2600 PMT maitinimo blokas
	
	1
	
	

	32.
	Lempos blokas su plokšte
	
	1
	
	

	33.
	2537B/S kartridžo kaitintuvas
	
	1
	
	

	34.
	2537B/S keičiamas siurblys
	
	3
	
	

	35.
	Tefloninis solenoidinis vožtuvas, 3 padėčių, 24VDC
	
	3
	
	

	36.
	Nulinis vožtuvas 2537, 24 VDC su kištuku
	
	3
	
	

	37.
	Dujų uždarymo vožtuvas 2537, 24 VDC su kištuku
	
	3
	
	

	38.
	Dvigubas 3 padėčių tefloninis solenoidinis vožtuvas 12VDC
	
	3
	
	

	39.
	Bandinio įvedimo vožtuvas 2537, 24 VDC 

su kištuku
	
	3
	
	

	40.
	Temperatūros kontroleris 2537 230 VAC
	
	1
	
	

	41.
	Pagrindinė mikrokompiuterio plokštė
	
	1
	
	

	42.
	Antrinė mikrokompiuterio plokštė (AD-20)
	
	1
	
	

	43.
	Masės srauto greičio matuoklis, 2 l/min
	
	1
	
	

	44.
	Masės srauto kontroleris 200 sccm
	
	1
	
	

	45.
	KNF N79 siurblio šepetėlių pora
	
	3
	
	

	46.
	B161 siurblio rinkinys: šepetėliai ir 

spyruoklė 
	
	3
	
	

	47.
	B161 siurblio remontinis  rinkinys
	
	3
	
	

	48.
	Ličio jonų baterija 23 mm su kojelėm
	
	3
	
	

	49.
	Keičiama septa, ¼“ M-6, ne mažiau kaip 100 vnt./pak.
	
	3
	
	

	60.
	Nešančiųjų dujų Hg skruberis
	
	6
	
	

	51.
	Dalelių filtras  10um, 1/8“
	
	36
	
	

	52.
	Filtro membranos, 0,2 um, 47 mm, ne mažiau kaip 100 vnt.
	
	36
	
	

	53.
	Filtro membranos, 0,2 um, 47 mm, ne mažiau kaip 20 vnt.
	
	36
	
	

	54.
	Dalelių filtras DFU, 0,1 um
	
	36
	
	

	55.
	Sujungimų rinkinys 2537 A/B
	
	1
	
	

	56.
	Tefloninė veržlė ¼-28, ne mažiau kaip 5 vnt.
	
	3
	
	

	57.
	Tefloninė jungtis panelei ¼ T x 1/8 T
	
	3
	
	

	58.
	Tefloninė jungtis Elbow, ¼ T x 1/8 NPT
	
	3
	
	

	59.
	Tefloninė jungtis universali ¼ vamzdeliui
	
	3
	
	

	60.
	Tefloninės jungties veržlė ¼ OD
	
	3
	
	

	61.
	Tefloninės jungties veržlė 1/8 OD
	
	3
	
	

	Bendra palyginamoji kaina Eur be PVM
	

	PVM suma**
	

	Bendra palyginamoji kaina Eur su PVM***
	


Palyginamoji kaina žodžiais su PVM: ______________________________________________________________________
Visos kainos pateikiamos nurodant du skaičius po kablelio.

**Jei „PVM“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas: ______________________________________________________________________________
*** Lentelėje nurodyta bendra pasiūlymo kaina vertinama už metinį kiekį ir naudojama tik pasiūlymo įvertinimui - pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti. Bendra sutarties kaina per visą jos galiojimo laikotarpį nurodyta pirkimo sąlygų 2.6 papunktyje.

Kokybiniam vertinimui:
	Papildoma garantija
	Tiekėjo siūloma papildoma garantija (Tiekėjas turi aiškiai nurodyti ar bus suteikiama papildoma 12 mėn. garantija)

	Visoms eksploatacinėms medžiagoms ir atsarginėms dalims, išvardintoms I pirkimo objekto dalyje, prie nurodyto garantijos termino, bus suteikiamas papildomas 12 mėn. garantijos terminas, o atitinkami dokumentai bus pateikiami kartu su prekėmis jas pristatant.
	


Mes siūlome šias prekes II pirkimo objekto daliai :Atsarginės dalys ir eksploatacinės medžiagos tinkančios gamintojų „Syntech Spectras b.v.“ ir  „AMA Instruments GmbH“ oro kokybės matavimo įrangai“:

	Eil. Nr.
	Prekės modelis (arba lygiavertė)
	Gamintojo suteiktas kodas (arba lygiavertis)
	Prelimi-narus kiekis metams, vnt.
	Vieneto įkainis, EUR be PVM
	Kaina, EUR be PVM

(3x4)

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Eksploatacinės medžiagos ir atsarginės dalys lakių organinių junginių dujų analizatoriui  GC955

	1.
	PID detektoriaus galva su elektrodais*
	
	4
	
	

	2.
	PID lempa 10.6eV su tarpine*
	
	12
	
	

	3.
	FID detektorius GC955*
	
	12
	
	

	4.
	TCD užpildas
	
	4
	
	

	5.
	10 įėjimų vožtuvas
	
	4
	
	

	6.
	Diafragma 10 įėjimų vožtuvui
	
	12
	
	

	7.
	Vandenilio vožtuvas 955
	
	12
	
	

	8.
	Paėmimo sistemos vožtuvas*
	
	12
	
	

	9.
	Kolonėlė
	
	12
	
	

	10.
	Kolonėlė SY-1 13/2m 0.32mm 1µ
	
	4
	
	

	11.
	Kolonėlė SY-1 28/2m 0.32mm 1µ 611/615
	
	4
	
	

	12.
	Kolonėlė SY-5 13/2m 0.32mm 1µ 601
	
	12
	
	

	13.
	Kolonėlė SY-624 13/2m 0.32mm 1.8µ 601
	
	4
	
	

	14.
	Kolonėlė SY-AL2O3 10/5m 0.32mm 5µ 811/815
	
	4
	
	

	15.
	Kolonėlė SY-SUFUR 28/2m 0.32mm 4µ 810
	
	4
	
	

	16.
	Ferulė 0.32mm kapiliarinei kolonėlei
	
	4
	
	

	17.
	Lydyto kvarco adapteris 0.8mm ID. Rinkinys iš 4 dalių skirtas 0.53mm kapiliarinei kolonėlei
	
	4
	
	

	18.
	Mėginio kilpa 2ml
	
	4
	
	

	19.
	Analitinių vamzdelių komplektas GC955 PID
	
	12
	
	

	20.
	Analitinių vamzdelių komplektas GC955 PID/FID
	
	12
	
	

	21.
	Analitinių vamzdelių komplektas GC955 FID
	
	24
	
	

	22.
	Įėjimo filtrų komplektas. Aktyvuotos anglies filtras
	
	24
	
	

	23.
	Prekoncentravimo vamzdelis kartu su termo pora ir ferulėm
	
	24
	
	

	24.
	Prekoncentravimo vamzdelis Tenax GR GC955 kartu su termo pora ir ferulėm
	
	24
	
	

	25.
	Mėginio cilindras*
	
	24
	
	

	26.
	Nešančiųjų dujų slėgio jutiklis
	
	24
	
	

	27.
	Masės srauto kontroleris 0-10 ml/min
	
	24
	
	

	28.
	Mėginio siurblys 2.5 l/min 12V
	
	12
	
	

	29.
	Slėgio keitiklis
	
	12
	
	

	30.
	Mėginio siurblys 2.5 l/min 12V tefloninis
	
	4
	
	

	31.
	Mėginio kilpa 500µL
	
	12
	
	

	32.
	Mėginio kilpa 250µL
	
	4
	
	

	33.
	Grįžtamasis prekoncentravimo vamzdelis šaldomas V2
	
	12
	
	

	34.
	Prekoncentravimo vamzdelis šaldomas V2 811/815. Skirtas GC955 kurio serijinis numeris didesnis kaip #2000
	
	12
	
	

	35.
	Prekoncentravimo vamzdelis šaldomas V2 810. Skirtas GC955 kurio serijinis numeris didesnis kaip #2000
	
	12
	
	

	36.
	Prekoncentravimo vamzdelis šaldomas V2 114. Skirtas GC955 kurio serijinis numeris didesnis kaip #2000
	
	12
	
	

	37.
	GC krosnies kaitinimo elementas skirtas 220V
	
	12
	
	

	38.
	Ventiliatorius 12Vdc su dulkių filtru
	
	12
	
	

	39.
	Prekoncentravimo transformatorius 220V
	
	12
	
	

	40.
	Šaldomas prekoncentravimo transformatorius 220V V2
	
	12
	
	

	41.
	Krosnies durų užraktas
	
	24
	
	

	42.
	Krosnies durų stūmoklis
	
	4
	
	

	43.
	Ventiliatoriaus motoras (V2). Skirtas GC955 kurio serijinis numeris didesnis kaip #2000*
	
	4
	
	

	44.
	Ventiliatoriaus motoras Premotec (V2). Skirtas GC955 kurio serijinis numeris didesnis kaip #2000
	
	4
	
	

	45.
	Kietas diskas 2.5" PATA. Skirtas Alfa ir Delta su serijiniu numeriu mažesniu kaip 5000
	
	4
	
	

	46.
	Kietas diskas 2.5" SATA. Skirtas Alpha ir Delta su serijiniu numeriu mažesniu kaip 5000
	
	12
	
	

	47.
	Kompiuterio plokštė
	
	12
	
	

	48.
	Spalvotas lietimui jautrus LCD ekranas 10,4"
	
	12
	
	

	49.
	Maitinimo šaltinis kompiuteriui
	
	12
	
	

	60.
	Aukštos įtampos plokštė PID
	
	2
	
	

	51.
	Aukštos įtampos kabelis PID
	
	2
	
	

	52.
	Signalinis kabelis PID
	
	2
	
	

	53.
	MX8-BIG plokštė PID GC955
	
	4
	
	

	54.
	MX8-BIG plokštė PID/FID
	
	4
	
	

	55.
	MX8 plokštė PID GC955
	
	4
	
	

	56.
	MX8 plokštė PID/FID GC955
	
	4
	
	

	57.
	Maitinimo šaltinis PID (230 Vac.)
	
	4
	
	

	58.
	Maitinimo šaltinis PID/FID (220Vac)
	
	4
	
	

	59.
	I/O plokštė
	
	4
	
	

	60.
	Mėginio cilindro plokštė skirta su standartiniais ir šaldomais prekoncentravimo vamzdeliais. Skirtas GC955 kurio serijinis numeris didesnis kaip #2000
	
	4
	
	

	61.
	Telfoninis dulkių filtro laikiklis PFA, 25mm
	
	4
	
	

	62.
	Dulkių filtro membranos 25mm, ne mažiau kaip 10vnt./pak
	
	4
	
	

	63.
	Tefloninis dulkių filtro laikiklis PFA, 47mm
	
	4
	
	

	64.
	Dulkių filtro membranos 47mm, ne mažiau kaip 10vnt./pak
	
	12
	
	

	65.
	Permapure prailgintas oro sausintuvas 24"
	
	24
	
	

	66.
	Dejonizavimo maišelis H2 generatoriui, ne mažiau kaip 2vnt./pak.
	
	12
	
	

	67.
	ZERO AIR generatoriaus aptarnavimo rinkinys
	
	24
	
	

	68.
	H2 + ZERO AIR generatoriaus aptarnavimo rinkinys
	
	24
	
	

	Eksploatacinės medžiagos ir atsarginės dalys Lakių organinių junginių dujų analizatoriui  GC5000BTX

	69.
	Įėjimo filtras - 1/8" -2um
	
	36
	
	

	70.
	Keičiamas 6 įvadų vožtuvo rotoriaus tarpiklis
	
	18
	
	

	71.
	Atsarginis koncentravimo vamzdelis BTX moduliui
	
	18
	
	

	72.
	Koncentravimo stadijos aušinimo ventiliatorius
	
	18
	
	

	73.
	Galinės panelės ventiliatorius GC5000GTX
	
	18
	
	

	74.
	GC5000 krosnies motoras*
	
	18
	
	

	75.
	Siurblys GC4000 ir GC5000
	
	18
	
	

	76.
	GC kolonėlė
	
	18
	
	

	77.
	FID aptarnavimo rinkinys
	
	18
	
	

	78.
	Kontrolerio plokštė*
	
	6
	
	

	79.
	Lietimui jautrus ekranas
	
	6
	
	

	80.
	Maitinimo šaltinis 1,5A
	
	6
	
	

	81.
	Keramikinis izoliatorius (kompl. ne  mažiau kaip 4 vnt.)
	
	6
	
	

	82.
	Modifikuotas maitinimo šaltinis GC5000
	
	6
	
	

	83.
	Mikro kontrolerio plokštė
	
	6
	
	

	84.
	Elektros pavara 6 įėjimų vožtuvui
	
	6
	
	

	85.
	Slėgio reguliatorius*
	
	6
	
	

	86.
	Masės srauto kontroleris 5-50 Nml/min
	
	6
	
	

	87.
	Krosnies užrakto valdymo plokštė
	
	3
	
	

	88.
	Signalinis kabelis
	
	6
	
	

	89.
	Kietasis diskas su operacine sistema
	
	6
	
	

	90.
	Kaitinimo elementas su jungtim
	
	12
	
	

	91.
	Peltier elementas 30x30
	
	18
	
	

	92.
	Kolonėlės remontinis rinkinys
	
	6
	
	

	93.
	RAM modulis
	
	6
	
	

	94.
	Nešančiųjų dujų jungtis
	
	3
	
	

	95.
	PC/104 serijinių įvadų plokštė*
	
	3
	
	

	96.
	PC pagrindinė plokštė
	
	18
	
	

	97.
	Lydyto kvarco adapteris GC kolonėlei
	
	18
	
	

	98.
	Pečiaus motoras
	
	6
	
	

	99.
	FID stiprintuvas*
	
	6
	
	

	100.
	A/D konverteris Model 203
	
	3
	
	

	101.
	230V maitinimo plokštė
	
	3
	
	

	102.
	GC5000 pagrindinė plokštė
	
	36
	
	

	103.
	PTFE vamzdelis vidinis diametras 2mm išorinis diametras 3mm
	
	36
	
	

	104.
	PTFE vamzdelis vidinis diametras 4mm išorinis diametras 6mm
	
	12
	
	

	105.
	Uždegimo žvakė FID detektoriui (kompl. ne mažiau kaip 5 vnt.)
	
	12
	
	

	106.
	Span vamzdelis Benzene (Permeation rate:150 ng/min ± 25 proc at 50C)
	
	12
	
	

	107.
	Siurblio remontinis rinkinys*
	
	12
	
	

	108.
	Filtro kasetė
	
	12
	
	

	109.
	Oro filtro kasetė
	
	36
	
	

	110.
	Siurblio priešvibracinis tvirtinimas
	
	36
	
	

	Bendra palyginamoji kaina Eur be PVM
	

	PVM suma**
	

	Bendra palyginamoji kaina Eur su PVM***
	


*pažymėtos Prekės bus perkamos tik kai pasibaigs galioti Oro monitoringo stočių įrangos remonto ir techninės priežiūros paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 28T-2024-44.  
Palyginamoji kaina žodžiais su PVM: ______________________________________________________________________
Visos kainos pateikiamos nurodant  du skaičius po kablelio.

**Jei „PVM“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas: ______________________________________________________________________________
*** Lentelėje nurodyta bendra pasiūlymo kaina vertinama už metinį kiekį ir naudojama tik pasiūlymo įvertinimui - pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti. Bendra sutarties kaina per visą jos galiojimo laikotarpį nurodyta pirkimo sąlygų 2.6 papunktyje.

Kokybiniam vertinimui:
	Papildoma garantija
	Tiekėjo siūloma papildoma garantija (Tiekėjas turi aiškiai nurodyti ar bus suteikiama papildoma 12 mėn. garantija)

	Visoms eksploatacinėms medžiagoms ir atsarginėms dalims, išvardintoms II pirkimo objekto dalyje, prie nurodyto garantijos termino, bus suteikiamas papildomas 12 mėn. garantijos terminas, o atitinkami dokumentai bus pateikiami kartu su prekėmis jas pristatant.
	


Mes siūlome šias prekes III pirkimo objekto daliai „Atsarginės dalys ir eksploatacinės medžiagos tinkančios gamintojų „Eigenbrodt GmbH“, „MCZ GmbH“, „Envitech Bohemia“, „Campbell Scientific Ltd.“, „Sven Leckel ingenieurburo GmbH“, „Wika“, „E+E elektronik“, „Palas“, „Cerex monitoring solutions lnc“  oro kokybės matavimo įrangai“:

	Eil. Nr.
	Prekės modelis (arba lygiavertė)
	Gamintojo suteiktas kodas (arba lygiavertis)
	Prelimi-narus kiekis  metams, vnt.
	Vieneto įkainis, EUR be PVM
	Kaina, EUR be PVM

(3x4)

	
	1
	2
	3
	4
	5

	„Eigenbrodt GmbH“ įrangos atsarginės dalys ir eksploatacinės medžiagos

	1.
	Stiklinis „Duran“ 5000 ml mėginio surinkimo indas
	
	8
	
	

	2.
	Plastikinis 5000 ml mėginio surinkimo indas
	
	4
	
	

	3.
	Kritulių jutiklis 
	
	4
	
	

	4.
	Šaldymo sistema*
	
	8
	
	

	„MCZ GmbH“ įrangos atsarginės dalys

	5.
	Masės srauto greičio matuoklis KAL-WK-MSM-GP-6* 
	
	12
	
	

	6.
	UV lempa pamatiniam ozono fotometrui
	
	3
	
	

	„Envitech Bohemia“ įrangos atsarginės dalys

	7.
	A/D keitiklis meteorologiniams jutikliams*
	
	6
	
	

	8.
	LCD ekranas AURES 2008
	
	3
	
	

	9.
	LCD ekranas AURES 2020
	
	6
	
	

	10.
	Mikroprocesorinė plokštė AURES 2008*
	
	6
	
	

	11.
	Mikroprocesorinė plokštė AURES 2020
	
	11
	
	

	12.
	Envi-VOC / 

ENVI-SAM-EMEP-AIR/

ENVI-SAM-EMEP-NO2/SO2
	
	3
	
	

	13.
	Masės srauto greičio kontroleris
	
	8
	
	

	14.
	Tarpinė
	
	32
	
	

	15.
	Mėginio ėmimo siurblys
	
	16
	
	

	16.
	Įrangos kontroleris
	
	16
	
	

	„Campbell Scientific Ltd.“ įrangos atsarginės dalys

	17.
	Duomenų kaupiklis*
	
	17
	
	

	18.
	Drėgmės jutiklis*
	
	17
	
	

	19.
	Temperatūros ir drėgmės jutiklis*
	
	17
	
	

	20.
	Temperatūros jutiklis 
	
	17
	
	

	21.
	Vėjo greičio ir krypties jutiklis
	
	17
	
	

	22.
	Ventiliuojama apsauga nuo saulės radiacijos
	
	17
	
	

	23.
	Slėgio jutiklis*
	
	17
	
	

	24.
	PAR jutiklis
	
	17
	
	

	25.
	Piranometras
	
	17
	
	

	26.
	Kritulių jutiklis
	
	17
	
	

	27.
	Sniego jutiklis
	
	3
	
	

	„Sven leckel Ingenieurburo GmbH“ įrangos atsarginės dalys ir eksploatacinės medžiagos

	28.
	Oro siurblys*
	
	12
	
	

	29.
	Filtrai, 47 mm, tefloniniai (1 pak/ne mažiau kaip 100 vnt.)
	
	36
	
	

	30.
	Filtrai, 47 mm, stiklo pluošto (1 pak/ne mažiau kaip 100 vnt.)
	
	36
	
	

	31.
	Silikoninis vakuuminis tepalas
	
	18
	
	

	32.
	Filtrų kasetės su filtrų laikikliu
	
	6
	
	

	33.
	Filtrų transportavimo lagaminėlis
	
	6
	
	

	34.
	KD10 mėginių paėmimo galva SEQ 47/50
	
	6
	
	

	35.
	KD2,5 mėginių paėmimo galva SEQ 47/50
	
	6
	
	

	36.
	Filtrų temperatūros jutiklis SEQ 47/50
	
	12
	
	

	37.
	Slėgio jutiklis SEQ 47/50*
	
	12
	
	

	38.
	SEQ 47/50 maitinimo šaltinis
	
	6
	
	

	39.
	SEQ 47/50 pagrindinė plokštė
	
	6
	
	

	40.
	SEQ 47/50 (sukomplektuotas)
	
	3
	
	

	41.
	SEQ šaldymo sistema
	
	6
	
	

	„Wika“ įrangos atsarginės dalys

	42.
	Slėgio jutiklis 

Matavimo ribos – 10-200 bar; prijungimo jungtis G1/29EN 837;su LCD displėjumi
	
	8
	
	

	„E+E Elektronik“ įrangos atsarginės dalys

	43.
	Srauto greičio jutiklis*
	
	12
	
	

	44.
	Kontroleris
	
	6
	
	

	„Palas“ įrangos atsarginės dalys FIDAS 200S ir FIDAS 200 E

	45.
	Valdymo kompiuterio pagrindinė plokštė
	
	6
	
	

	46.
	Polietano vamzdelis vidinis diametras 4 mm, išorinis diametras 6 mm (1 m)
	
	100
	
	

	47.
	Masės srauto greičio kontroleris MFM 10
	
	6
	
	

	48.
	Dvigubo siurblio atstatymo rinkinys
	
	12
	
	

	49.
	IADS standartas
	
	6
	
	

	50.
	Aerozolių filtro rinkinys
	
	18
	
	

	51.
	Monodulkės 1500
	
	2
	
	

	52.
	Tarpinių rinkinys
	
	6
	
	

	„CEREX Hound FR“ įrangos atsarginės dalys ir eksploatacinės medžiagos

	53.
	DeuteriO UV šaltinis
	
	3
	
	

	54.
	Oro Filtras, NON- HEPA , 5 micron
	
	3
	
	

	55.
	Mėginio Filtras, NON- HEPA, 5 micron
	
	3
	
	

	56.
	AC/DC konverteris
	
	1
	
	

	57.
	Arseno jutiklis
	
	1
	
	

	58.
	Anglies dioksido jutiklis 
	
	1
	
	

	59.
	Anglies monoksido jutiklis
	
	1
	
	

	60.
	Vandenilio cianido jutiklis
	
	1
	
	

	61.
	LEL – Bendros paskirties (n-Hexane)
	
	1
	
	

	62.
	Metano jutiklis
	
	1
	
	

	63.
	Deguonies jutiklis
	
	1
	
	

	64.
	Vandenilio sulfido jutiklis
	
	1
	
	

	65.
	Vidinė Li-Po baterija
	
	1
	
	

	66.
	Transportavimo dėklas Hound-FR
	
	1
	
	

	67.
	Paprasta meteorologinė sistema
	
	1
	
	

	68.
	3-D ultragarsinio anemometro sistema
	
	1
	
	

	69.
	Vidinis kompiuteris su jutiminiu ekranu
	
	1
	
	

	70.
	UV spektrometras
	
	1
	
	

	71.
	Valdymo plokštė*
	
	1
	
	

	72.
	3m mėginio paėmimo žarna su greita jungtimi
	
	1
	
	

	73.
	Kalibravimo jungtis ¼“
	
	1
	
	

	74.
	Kalibravimo jungtis 3/8“ 
	
	1
	
	

	75.
	GPS jutiklis
	
	1
	
	

	76.
	WiFi maršrutizatorius
	
	1
	
	

	77.
	Aušintuvas
	
	1
	
	

	78.
	Maitinimo šaltinis 120/240V*
	
	1
	
	

	Bendra palyginamoji kaina Eur be PVM
	

	PVM suma**
	

	Bendra palyginamoji kaina Eur su PVM***
	


*pažymėtos Prekės bus perkamos tik kai pasibaigs galioti Oro monitoringo stočių įrangos remonto ir techninės priežiūros paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 28T-2024-44 ar Nr. 28T-2024-46 (priklausomai, kurioje sutartyje yra nurodytos Prekės).

Palyginamoji kaina žodžiais su PVM: ______________________________________________________________________
Visos kainos pateikiamos nurodant  du skaičius po kablelio.

**Jei „PVM“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas: ______________________________________________________________________________
*** Lentelėje nurodyta bendra pasiūlymo kaina vertinama už metinį kiekį ir naudojama tik pasiūlymo įvertinimui - pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti. Bendra sutarties kaina per visą jos galiojimo laikotarpį nurodyta pirkimo sąlygų 2.6 papunktyje.

Kokybiniam vertinimui:
	Papildoma garantija
	Tiekėjo siūloma papildoma garantija (Tiekėjas turi aiškiai nurodyti ar bus suteikiama papildoma 12 mėn. garantija)

	Visoms eksploatacinėms medžiagoms ir atsarginėms dalims, išvardintoms III pirkimo objekto dalyje, prie nurodyto garantijos termino, bus suteikiamas papildomas 12 mėn. garantijos terminas, o atitinkami dokumentai bus pateikiami kartu su prekėmis jas pristatant.
	


Mes siūlome šias prekes IV pirkimo objekto daliai „Atsarginės dalys ir eksploatacinės medžiagos tinkančios gamintojo „Cooper Ltd“ oro kokybės matavimo įrangai“:
	Eil. Nr.
	Prekės modelis (arba lygiavertė)
	Gamintojo suteiktas kodas (arba lygiavertis)
	Prelimi-narus kiekis  metams, vnt.
	Vieneto įkainis, EUR be PVM
	Kaina, EUR be PVM

(3x4)

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Rentgeno spindulių lempa, sukalibruota
	
	1
	
	

	2.
	Filtro juosta, 30 m* 
	
	20
	
	

	3.
	Vakuuminio siurblio diafragma
	
	2
	
	

	4.
	Xact 625i detektorius
	
	1
	
	

	5.
	Rentgeno spindulių veikimo indikacinė lempa
	
	1
	
	

	6.
	Vakuuminis siurblys*
	
	1
	
	

	7.
	Aukštos įtampos maitinimo šaltinis
	
	1
	
	

	8.
	Išmanusis šildytuvas su apvalkalu
	
	1
	
	

	9.
	Xact 625i pagrindinė plokštė
	
	1
	
	

	Bendra palyginamoji kaina Eur be PVM
	

	PVM suma**
	

	Bendra palyginamoji kaina Eur su PVM***
	


*pažymėtos Prekės bus perkamos tik kai pasibaigs galioti Oro monitoringo stočių įrangos remonto ir techninės priežiūros paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 28T-2024-46.  

Palyginamoji kaina žodžiais su PVM: ______________________________________________________________________
Visos kainos pateikiamos nurodant du skaičius po kablelio.

**Jei „PVM“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas: ______________________________________________________________________________
*** Lentelėje nurodyta bendra pasiūlymo kaina vertinama už metinį kiekį ir naudojama tik pasiūlymo įvertinimui - pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti. Bendra sutarties kaina per visą jos galiojimo laikotarpį nurodyta pirkimo sąlygų 2.6 papunktyje.

Kokybiniam vertinimui:
	Papildoma garantija
	Tiekėjo siūloma papildoma garantija (Tiekėjas turi aiškiai nurodyti ar bus suteikiama papildoma 12 mėn. garantija)

	Visoms eksploatacinėms medžiagoms ir atsarginėms dalims, išvardintoms IV pirkimo objekto dalyje, prie nurodyto garantijos termino, bus suteikiamas papildomas 12 mėn. garantijos terminas, o atitinkami dokumentai bus pateikiami kartu su prekėmis jas pristatant.
	


Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja.  

Pažymėtina, kad Tiekėjas turi į pasiūlymo kainą įsiskaičiuoti išlaidas susijusias su sąskaitų pateikimu per SABIS informacinę sistemą.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. 
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai ir informacija:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


Konfidencialią informaciją sudaro (jeigu tokia yra)**:

	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Pastaba:
**Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., perkančioji organizacija įpareigota viešinti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir sudarytą sutartį (išskyrus nurodytą konfidencialią informaciją).
Pasiūlymas galioja tiek kiek nurodyta pirkimo sąlygose.
	
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)
	


Pastaba: Pirkimas atliekamas CVP IS priemonėmis, jei pasiūlymas teikiamas pasirašytas saugiu  elektroniniu parašu,  šio dokumento pasirašyti atskirai neprivaloma, tokiu atveju saugiu  elektroniniu parašu iš anksto pasirašytas dokumentas įkeliamas į CVP IS pasiūlymų pateikimo langą.
