Pirkimo sąlygų 5 priedas

(Pasiūlymo formos pavyzdys)

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos transporto saugos administracijai

PASIŪLYMAS

DĖL MOBILIŲJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SVARSTYKLIŲ PIRKIMO

____________Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja Ūkio subjektų grupė, surašomi visų Ūkio subjektų grupės narių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja Ūkio subjektų grupė, surašomi visų Ūkio subjektų grupės narių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas /Jeigu dalyvauja Ūkio subjektų grupė, nurodomas Ūkio subjektų grupės atsakingas narys/ |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Papildoma informacija, kuri bus reikalinga Pirkimo sutarties sudarymui: |  |
| Juridinio asmens kodas |  |
| PVM kodas |  |
| Bankas ir sąskaitos numeris |  |
| Tiekėjo kontaktinis asmuo (pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas) |  |
| Pirkimo sutartį pasirašantis asmuo /jeigu Pirkimo sutartį pasirašys ne direktorius, prašome pridėti įgaliojimą/ |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis sąlygomis, nustatytomis:

- supaprastinto pirkimo, atliekamo atviro konkurso būdu, skelbime apie Pirkimą, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) nustatyta tvarka per CVP IS

- priemonėmis, internete adresu: https://viesiejipirkimai.lt;

- supaprastinto pirkimo, atliekamo atviro konkurso būdu, Pirkimo sąlygose (įskaitant jų priedus);

- kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose, jei tokių bus).

1. Vykdant Pirkimo sutartį pasitelksiu šiuos subjektus:

  - Informacija apie kiekvieno Ūkio subjektų grupės nario savo jėgomis numatomų vykdyti sutartinių įsipareigojimų dalį (kartu su pasiūlymu pateikiame jungtinės veiklos sutartį) (pildoma, kai pasiūlymą pateikia Ūkio subjektų grupė):

2 lentelė

| Eil. Nr. | Ūkio subjektų grupės nario pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi įsipareigojimai vykdant Pirkimo sutartį | Įsipareigojimų dalis procentais nuo pasiūlymo kainos su PVM, kuriai ketinama pasitelkti Ūkio subjektų grupės narį |
| --- | --- | --- | --- |

1.2. Informacija apie žinomus* subtiekėjus (pildoma kai tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėjus Pirkimo sutarties vykdymui, bet kvalifikacija nesiremia):

3 lentelė

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas | Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas | Įsipareigojimų dalis procentais kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją |
| --- | --- | --- | --- |

Pastaba: Kartu su pasiūlymu pateikiame užpildytas subtiekėjų deklaracijas „Dėl sutikimo būti subtiekėju“ (Pasiūlymo formos 2 priedas) ir įrodymus, kad vykdant Pirkimo sutartį mums bus prieinami lentelėje nurodytų subtiekėjų ištekliai (jeigu subtiekėjas yra žinomas).

* Nurodomi konkretūs subtiekėjų pavadinimai, jei žinomi pasiūlymų pateikimo metu. Jei ketinama pasitelkti, tačiau konkretūs pavadinimai nėra žinomi, nurodoma „nežinomas“, tačiau subtiekėjams perduodamą sutartinių įsipareigojimų dalį privaloma nurodyti. Toks perdavimas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Pirkimo sutarties vykdymo.

2. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie su konfidencialia informacija susiję dokumentai. Dokumentus su konfidencialia informacija prašome įsegti atskirai:

4 lentelė

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- | --- |

Pastabos:

1. Pildyti, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina ar įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Primename, kad nuo 2015-01-01 Perkančioji organizacija laimėjusių dalyvių pasiūlymus (visų pateiktų dokumentų visumą), sudarytas Pirkimo sutartis ir jų pakeitimus privalo viešinti naudodamasi CVP IS priemonėmis. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali.

2. Jei tiekėjas šios lentelės neužpildo Perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

3. Perkančioji organizacija gali kreiptis į tiekėją prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą.

3. Mes siūlome šias prekes, kurios visiškai atitinka Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus:

5 lentelė

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | 1 (vieno) mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Bendra kaina, Eur be PVM 6=4x5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Mobiliosios transporto priemonių svarstyklės | vnt. | 6 | [nurodyti dviejų skaičių po kablelio tikslumu____] | [nurodyti dviejų skaičių po kablelio tikslumu____] |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM |  |  |  |  | [nurodyti dviejų skaičių po kablelio tikslumu____] |
| PVM ([įrašyti_____] * proc. tarifas) [Nurodyti priežastis, jei pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM__________________] |  |  |  |  | [nurodyti dviejų skaičių po kablelio tikslumu____] |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM [Nurodyti pasiūlymo kainą Eur su PVM žodžiais ____________] |  |  |  |  | [nurodyti dviejų skaičių po kablelio tikslumu____] |

Pastabos:

- 5 ir 6 stulpeliuose pateikiami duomenys turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

- Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

* Tiekėjas turi nurodyti / įrašyti dydį, koks PVM tarifas taikomas. Jei pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Tiekėjas turi įvertinti ar Pirkimo sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jeigu tiekėjas vykdydamas Pirkimo sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą yra įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos Pirkimo sutarties vykdymo išlaidos ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

6 lentelė

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas* | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| * Kartu su pasiūlymu reikalaujami pateikti dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 6.1 punkte. Pastaba: Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas, kaip neatitinkantis Pirkimo sąlygų reikalavimų, jei nebus pateikta: 1. užpildytas ir pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Pasiūlymo forma“ pateiktą formą. 2. užpildytas Pirkimo sąlygų 3 priedo „Pasiūlymo forma“ 1 priedas „Prekių techninių parametrų atitikties lentelė“. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo sąlygų 1 priede „Terminai“. Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu visų kartu su pasiūlymu pateiktų dokumentų tikrumą. |  |  |

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pasiūlymo formos 1 priedas

PREKIŲ TECHNINIŲ PARAMETRŲ ATITIKTIES LENTELĖ

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmės išpildymas | Tiekėjo siūlomi parametrai | Dokumentai, patvirtinantys siūlomos įrangos atitiktį nustatytiems reikalavimams (Tiekėjas nurodo pridedamo gamintojo dokumento (brošiūros, katalogo, prekės aprašymo ar kt.) pavadinimą ir puslapį, kuriame pateikta informacija apie siūlomos įrangos konkretaus parametro atitiktį techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
|  | MOBILIOSIOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ SVARSTYKLĖS | Prekės pavadinimas ir modelis | (pildo tiekėjas) |  |
| 1. | Svarstyklių (tikslumo) klasė (pagal OIML) | Ne mažiau kaip IV (ketvirta) tikslumo klasė, atitinkanti standarto EN 45501:2015 ES arba lygiaverčio standarto reikalavimus. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2. | Būklė | Naujos ašinės svarstyklės, be defektų | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3. | Svarstyklių darbinė temperatūra | Nuo –20o C iki +60o C | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4. | Svėrimo padų (platformų) skaičius | Ne daugiau kaip 2 | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5. | Svėrimo pado (platformos) ilgis | Ne mažiau kaip 600 mm ir ne daugiau kaip 1200 mm | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6. | Svėrimo pado (platformos) plotis | Ne mažiau kaip 350 mm ir ne daugiau kaip 550 mm | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7. | Svėrimo pado (platformos) aukštis | Ne daugiau kaip 25 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 8. | Svėrimo pado (platformos) svoris | Ne daugiau kaip 20 kg. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 9. | Svėrimo padų drėgmės apsaugos klasė | Ne mažiau kaip IP65 | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 10. | Išlyginamųjų kilimėlių* panaudojimo galimybė | Reikalavimai taikomi tokiu atveju, jei išlyginamieji kilimėliai yra būtini/reikalingi pagal svarstyklių gamintojo reikalavimus. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 11. | Išlyginamųjų kilimėlių* kiekis, komplektuojamas su vienu svėrimo padu | Ne mažiau kaip 2 | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 12. | Vieno išlyginamojo kilimėlio ilgis | Ne mažiau kaip 2500 mm ir ne daugiau kaip 3000 mm | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 13. | Vieno išlyginamojo kilimėlio* svoris | Ne daugiau kaip 20 kg | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 14. | Išlyginamojo kilimėlio* tipas | Turi būti lankstus, tai yra turi būti galimybė kompaktiškai suvynioti, sulankstyti ar kitaip supakuoti kilimėlį, kad būtų galima sutalpinti į automobilį transportavimui. Turi būti galimybė svarstyklių įrangą transportuoti ir kompaktiškai ją supakavus. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 15. | Išlyginamojo kilimėlio* aukštis | Toks pat, kaip ir svarstyklių pado (platformos) aukštis | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 16. | Galimybė pasverti transporto priemonę (jų junginį) ant kieto lygaus kelio paviršiaus (be specialios svėrimo padams padėti pritaikytos vietos, pavyzdžiui duobės, įgilinimo ar pan.) | Turi būti | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 17. | Galimybė svėrimo padus (platformas) darbui paruošti be papildomos įrangos (tokios kaip specialūs rėmai ar kreipiančiosios ir kt.) | Turi būti | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 18. | Galimybė pasverti transporto priemonės (jų junginį) ašį, t. y. vienu metu turi būti sveriami visi ant vienos ašies esantys ratai | Turi būti | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 19. | Galimybė, sveriant transporto priemonę (jų junginį), nustatyti kiekvieno rato apkrovą iki 10 000 kg | Turi būti | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 20. | Galimybė, sveriant transporto priemonę (jų junginį), nustatyti ašies apkrovą iki 20 000 kg | Turi būti | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 21. | Galimybė, pasvėrus transporto priemonės (jų junginį) visas ašis, nustatyti visos transporto priemonės (jų junginį) ar junginio bendrąją masę | Turi būti | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 22. | Svėrimo pade (platformoje) integruotas ekranas | 22.1. Ekranas LCD tipo; 22.2. Aiškiai matomi duomenys aiškiai svėrimo pade (platformoje) integruotame LCD ekrane; 22.3. Ekranas su foniniu apšvietimu; 22.4. Ekrano įstrižainė ne mažesnė kaip 20 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 23. | Svarstyklių programinė įranga turi turėti galimybę sugeneruoti ir pateikti spausdinti duomenis: |  |  |  |
| 23.1. | Galimybė spausdinti lietuvių ar anglų kalba | Turi būti | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 23.2. | svėrimo kvito numerį | Turi būti | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 23.3. | svarstyklių serijinį numerį | Turi būti | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 23.4. | svertos ašies eilės numeris | Turi būti | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 23.5. | kiekvienos pasvertos ašies apkrovą | Turi būti | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 23.6. | pasvertos transporto priemonės ar junginio bendrąją masę, susumuojant visų ašių apkrovas | Turi būti | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 23.7. | svėrimo datą ir laiką | Turi būti | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 23.8. | institucijos, atlikusios svėrimą, pavadinimą | Turi būti | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 24. | Svarstyklių įranga turi palaikyti šiuos visus maitinimo būdus | 24.1. Akumuliatorinė baterija | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 24.2. Maitinimas iš 220 v. tinklo | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  |  | 24.3. Maitinimas iš 12 v. tinklo | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 25. | Baterijos darbo laikas | Ne mažiau kaip 60 val. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 26. | Baterijos pakrovimo laikas nuo 0 iki 100 % | Ne ilgiau kaip per 3 val. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 27. | Komunikacinės sąsajos su PC - RS232 arba lygiavertė. | Turi būti | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 28. | Akumuliatorinių baterijų įkrovėjas | Turi būti | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 29. | Įrenginys turi atmintyje saugoti ne mažiau kaip 100 kartų svėrimų bei perduoti duomenis į nešiojamą kompiuterį. | Turi būti | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 30. | Vartotojo instrukcija lietuvių kalba | Turi būti | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 31. | Svarstyklių techninis aprašymas lietuvių kalba | Turi būti | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 32. | ES tipo patvirtinimas | Turi būti | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 33. | Svėrimo padus (platformas) galima naudoti ant kelio (aikštelės) dangos, kurios nuolydis yra iki 5%. Svėrimo duomenų tikslumas turi išlikti kaip ant lygios dangos. | Turi atitikti | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 34. | Svėrimo padas nelūžta ir išlaiko technines charakteristikas bei svėrimo tikslumą kai kelio nelygumas (įtrūkiai, deformacija) siekia iki 10 mm. | Turi atitikti | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 35. | Svarstyklių garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesių. Jei garantiniu laikotarpiu būtų atliekamas svarstyklių remontas, po kurio privalomai turi būti atliekama metrologinė patikra, tokiu atveju tiekėjas metrologinę patikrą turi atlikti savo sąskaita. | (pildo tiekėjas) | Įrodymų kartu su pasiūlymu pateikti nereikia |
| 36. | Svarstyklių perdavimas atlikti priežiūrą ir (ar) remontą ir svarstyklių grąžinimas: tiekėjas savo lėšomis paima svarstykles garantiniam remontui ir po jo grąžina Pirkėjui į jo padalinius, esančius Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. | Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys | (pildo tiekėjas) | Įrodymų kartu su pasiūlymu pateikti nereikia |
| 37. | Apmokymas dirbti su svarstyklėmis: Į Prekės kainą turi būti įskaičiuoti darbuotojų apmokymai ne mažiau kaip 3 kartai po ne mažiau kaip 3 akademines valandas, 2 darbuotojams. | Vilnius | (pildo tiekėjas) | Įrodymų kartu su pasiūlymu pateikti nereikia |
| 38. | Priežiūros ir (ar) remonto terminas | Ne ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo svarstyklių perdavimo tiekėjui remontuoti dienos. | (pildo tiekėjas) | Įrodymų kartu su pasiūlymu pateikti nereikia |
| 39. | Prekės atitinka Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija), 4.4.4 papunkčio reikalavimas: ,,prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys (pakraunamas akumuliatorius) tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos”. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti gamintojo techninę specifikaciją, duomenų lapą (angl. Data sheet) arba naudojimo instrukciją, kurioje aiškiai nurodyti akumuliatoriaus parametrai (ciklų skaičius) ir pateiktos vizualios bei tekstinės instrukcijos, patvirtinančios lengvą akumuliatoriaus pakeitimo galimybę. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |

Pasiūlymo formos 2 priedas

DEKLARACIJA

DĖL SUTIKIMO BŪTI ŪKIO SUBJEKTU, KURIO PAJĖGUMAIS REMIAMASI

202_-__-__

Patvirtintu, kad _________________ (ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi pavadinimas) sutinka būti ______________ (tiekėjo pavadinimas) ūkio subjektu Lietuvos transporto saugos administracijos atliekamame _____________________________________________ (įrašomas Pirkimo pavadinimas) pirkime.

| (ūkio subjekto arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (Vardas ir Pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pasiūlymo formos 3 priedas

DEKLARACIJA

DĖL SUTIKIMO BŪTI SUBTIEKĖJU

202_-__-__

Patvirtintu, kad _________________ (subtiekėjo pavadinimas) sutinka būti ______________ (tiekėjo pavadinimas) subtiekėju Lietuvos transporto saugos administracijos atliekamame _____________________________________________ (įrašomas Pirkimo pavadinimas) pirkime.

| (subtiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (Vardas ir Pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 1 ir 2 punktus. 1 ir 2 punktų tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei tiekėjas 1 ir (ar) 2 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis Pirkimo sutarčiai vykdyti subtiekėjų nepasitelks ir (arba) pats atitinka Pirkimo sąlygose keliamus reikalavimus, todėl nesiremia kitų ūkio subjektų pajėgumais (kvalifikacijai pagrįsti) / pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra..

Jeigu deklaraciją pasirašo ūkio subjekto įmonės vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

Jeigu deklaraciją pasirašo subtiekėjo įmonės vadovo įgaliotas asmuo, turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.