EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO)

PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA

Perkančioji organizacija pasiūlymus vertins pagal kainos ir kokybės santykio kriterijų. Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) kaina (K) – 60;

2) techniniai reikalavimai  (T) – 40;

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X=60 |
| Techniniai reikalavimai (T) |  |  |  | Y=40 |
| Nr. | Kriterijus | Metodas |  | Vertė |
| T1 | Saugi darbinė apkrova, esant priešingam stalo režimui (angl. reverse), įskaitant kojų sekcijas visoms pozicijomis, kai visi stalo judesiai įmanomi be apribojimų | Max - max balų, Min - 0 balų | L1 = 0,2 | 360 kg ir daugiau – 360 balų, 300 kg ir mažiau – 300 balų |
| T2 | Stalo veikimo principai – nutrūkus elektros tiekimui, visos motorizuotos stalo funkcijos valdomos rankiniu – hidrauliniu būdu (angl. manual emergency control unit) | Taip/Ne | L2 = 0,6 | Taip – 1 balas; Ne – 0 balų |
| T3 | Apsaugos nuo susidūrimo su kliūtimi stalo sekcijų pozicijų keitimo metu sistema, apie susidūrimą pranešanti garsiniu ir vaizdiniu perspėjimu ir automatiškai sustabdanti stalo judėjimą, aptikus kliūtį. Jutiklių pagalba stebima ir valdoma visa stalo sistema, įskaitant galvos, kojų sekcijų pozicionavimo ir stalviršio aukščio keitimo kontrolę. | Taip/Ne | L3 = 0,1 | Taip – 1 balas; Ne – 0 balų |
| T4 | Atsparumo drėgmei klasė ≥ IPX4 | Taip/Ne | L4 = 0,1 | Taip – 1 balas; Ne – 0 balų |

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

- Pasiūlymo ekonominis naudingumas apskaičiuojamas pasinaudojus Telgen (absoliutine) formule:

Qix WKokybė+ WKaina x (PSetMax-Pi)(PSetMax-PSetMin), kur PSetMax ≠ PSetMin

- Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) skaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių kriterijų (T) balus:

E= Y x (L1T1-250110+ i=23LiTi)+X x (100000- Ki)30000

kur i – vertinama kainos vertė su PVM.