| Valstybės sienos apsaugos tarnybos |  |  |
| --- | --- | --- |
| prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos viešųjų pirkimų skyrius |  |  |
| Biudžetinė įstaiga, Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, tel.: (0) 707 59305 / 5 233 1352, el. p. dvks@vsat.vrm.lt, el. pristatymo dėžutės adresas 188608252. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188608252 |  |  |
| Rinkos dalyviams |  | 2026-07-01 Nr. 21-14-1762 |

DĖL KVIETIMO SUTEIKTI RINKOS KONSULTACIJĄ ,,GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS SISTEMOS ĮRENGIMAS ” VIEŠAJAME PIRKIME

Kviečiame Jus suteikti rinkos konsultacijas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsniu.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba (toliau – tarnyba) Valstybės sienos apsaugos tarnyba planuoja atnaujinti (pakeisti) esamą priešgaisrinės signalizacijos sistemą administracinės paskirties pastate adresu Savanorių pr. 2, Vilnius.

Objektas:

- 2 aukštų administracinis pastatas;

- pastate įrengtos pakabinamos lubos;

- yra techniškai prieinama palėpė;

- planuojama diegti adresinę priešgaisrinės signalizacijos sistemą;

- ateityje svarstoma galimybė sistemą plėsti prijungiant papildomus pastatus.

Planuojamam pirkimui taikomi reikalavimai:

Kvalifikacijos reikalavimai: tiekėjas turi turėti teisę vykdyti priešgaisrinės signalizacijos sistemų projektavimo, montavimo, paleidimo ir techninės priežiūros darbus Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka bei pateikti dokumentus, patvirtinančius teisę vykdyti priešgaisrinės signalizacijos sistemų projektavimo, montavimo ir paleidimo darbus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Aplinkosaugos reikalavimai: projektuojant, montuojant ir vykdant kitus darbus tiekėjas privalo laikytis galiojančių Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos aplinkos apsaugos reikalavimų. Atliekant darbus susidariusios atliekos, pakuotės, demontuotos įrangos dalys, kabeliai, akumuliatoriai ir kitos atliekos turi būti surenkamos, rūšiuojamos ir tvarkomos teisės aktų nustatyta tvarka. Tiekėjas atsako už tinkamą atliekų sutvarkymą ir, pareikalavus užsakovui, privalo pateikti atliekų perdavimo ar sutvarkymą patvirtinančius dokumentus. Demontuojama įranga, kurią užsakovas nuspręs pasilikti, turi būti perduota užsakovui. Likusi įranga ir medžiagos turi būti sutvarkytos teisės aktų nustatyta tvarka

Konsultacijos tikslas:

Preliminariai nustatyti pirkimo kainą

Konsultacijos būdas:

Konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (CVP IS) Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka. Rinkos dalyviai kviečiami ne vėliau kaip iki 2026 m. liepos 27 d. 9.00 val. pateikti atsakymus į žemiau pateiktus klausimus, savo siūlymus ir rekomendacijas.

Rinkos konsultaciją prašome pateikti pasinaudojant CVP IS susirašinėjimo funkcija: atsiųsti pranešimą su atsakymais.

Atsižvelgiant į tai, kad projektui gali būti skirtas ribotas finansavimas, prašome konsultacijos dalyvių pateikti nuomonę dėl pridedamos techninės specifikacijos ir atsakyti į šiuos klausimus:

- Ar techninėje specifikacijoje aprašyti techniniai reikalavimai yra aiškūs, pagrįsti ir pakankami tinkamam pasiūlymui parengti?

- Ar siūloma sistemos architektūra ir numatyta plėtros galimybė ateityje prijungiant papildomus pastatus yra racionali ir techniškai pagrįsta?

- Kokia būtų preliminari techninėje specifikacijoje aprašyto sprendinio įgyvendinimo trukmė nuo sutarties pasirašymo iki sistemos pridavimo eksploatacijai?

- Ar rinkos dalyviai pritaria galimybei projektą įgyvendinti etapais, priklausomai nuo užsakovo skiriamo finansavimo?

- Ar būtų techniškai ir teisiškai galimas toks projekto etapavimas:

  - I etapas – techninio projekto parengimas ir suderinimas;

  - II etapas – priešgaisrinės signalizacijos sistemos įrengimas administracinėse patalpose ir bendro naudojimo zonose;

  - III etapas – sistemos išplėtimas techninėse patalpose, viršlubinėse erdvėse ir palėpėje.

- Ar toks etapinis įgyvendinimas neprieštarautų galiojantiems priešgaisrinės saugos reikalavimams ir ar būtų galimas sistemos pridavimas bei eksploatavimas tarpiniuose etapuose?

- Jei siūlomas etapavimo modelis nėra optimalus, prašome pateikti alternatyvius projekto etapavimo variantus.

- Prašome pateikti preliminarų techninėje specifikacijoje aprašyto sprendinio kainos įvertinimą (Eur be PVM), įskaitant projektavimo, įrangos tiekimo, montavimo, derinimo ir kitus būtinus darbus.

- Prašome pateikti pastabas, pasiūlymus ar rekomendacijas dėl techninės specifikacijos tobulinimo, sistemos architektūros, naudojamų technologijų ar kitų aspektų, kurie, rinkos dalyvių nuomone, padėtų užtikrinti racionalų ir ilgalaikėje perspektyvoje ekonomiškai pagrįstą sprendimą, sudarantį galimybes sistemos plėtrai ateityje.

Techninės specifikacijos klausimais kontaktinis asmuo – Vidas Radžius, tarnybos Turto valdymo valdybos Aptarnavimo skyriaus Logistikos specialistas, tel. 0 707 59362, el. p. Vidas.Radzius@vsat.vrm.lt

PRIDEDAMA:  preliminarūs techniniai reikalavimai ir pasiūlymo vertinimo forma.

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja	                	                                           Egle Maigienė

Jelena Beliakova tel. +37061858105, el. p. jelena.beliakova@vsat.vrm.lt