PASIŪLYMO VERTINIMO FORMA
ADRESINEI PRIEŠGAISRINĖS SIGNALIZACIJOS SISTEMAI

Tiekėjas privalo užpildyti visus laukus ir pateikti pagrindžiančius techninius dokumentus.

# 1. Sistemos architektūra

| Nr. | Reikalavimas | Minimalus reikalavimas | Gamintojas | Modelis | Deklaruojamas parametras | Nuoroda į datasheet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistemos tipas | Adresinė enterprise klasės sistema |  |  |  |  |
| 2 | Centralių tinklas | ≥16 centralių arba gamintojo maks. konfigūracija |  |  |  |  |
| 3 | Adresinės kilpos | ≥2 kilpos |  |  |  |  |
| 4 | Įrenginiai kilpoje | ≥128 adresų |  |  |  |  |
| 5 | Loop architektūra | Veikimas kabelio nutrūkimo atveju |  |  |  |  |
| 6 | Sistemos plėtra | Palaikoma |  |  |  |  |
| 7 | Integracijos galimybės | Palaikomos |  |  |  |  |
| 8 | EOL/EOS statusas | Negali būti paskelbtas |  |  |  |  |
| 9 | Aktyvus gamintojo vystymas | Privaloma |  |  |  |  |
| 10 | Programinės įrangos atnaujinimai | Privaloma |  |  |  |  |
| 11 | Techninis palaikymas | Privalomas |  |  |  |  |
| 12 | Atsarginių dalių prieinamumas | Turi būti užtikrintas |  |  |  |  |

# 2. Priešgaisrinė centralė

| Nr. | Reikalavimas | Minimalus reikalavimas | Gamintojas | Modelis | Deklaruojamas parametras | Nuoroda į datasheet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centralės tipas | Adresinė |  |  |  |  |
| 2 | Grafinis ekranas | Privaloma |  |  |  |  |
| 3 | Lietuvių kalbos palaikymas | Privaloma |  |  |  |  |
| 4 | Įvykių atmintis | ≥9999 įvykių |  |  |  |  |
| 5 | Tinklo sąsaja | Ethernet arba lygiavertė |  |  |  |  |
| 6 | Centralės sertifikavimas pagal EN54-2 | Privaloma |  |  |  |  |
| 7 | Centralės sertifikavimas pagal EN54-4 | Privaloma |  |  |  |  |
| 8 | Sistemos suderinamumas pagal EN54-13 | Privaloma |  |  |  |  |
| 9 | Signalų perdavimo funkcionalumas pagal EN54-21 | Privaloma |  |  |  |  |

# 3. Kartotuvas (Repeater)

| Nr. | Reikalavimas | Minimalus reikalavimas | Gamintojas | Modelis | Deklaruojamas parametras | Nuoroda į datasheet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kartotuvas | Darbas centralių tinkle |  |  |  |  |
| 2 | Kartotuvo funkcionalumas | Visų centralių būsenų atvaizdavimas |  |  |  |  |
| 3 | Lietuvių kalbos palaikymas | Privaloma |  |  |  |  |

# 4. Detektoriai

| Nr. | Reikalavimas | Minimalus reikalavimas | Gamintojas | Modelis | Deklaruojamas parametras | Nuoroda į datasheet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Detektoriai | Adresiniai |  |  |  |  |
| 2 | EN54 sertifikavimas | Privaloma |  |  |  |  |
| 3 | Nuotolinio indikatoriaus palaikymas | Palaikomas |  |  |  |  |

# 5. Rankiniai gaisro signalizatoriai

| Nr. | Reikalavimas | Minimalus reikalavimas | Gamintojas | Modelis | Deklaruojamas parametras | Nuoroda į datasheet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rankiniai mygtukai | Adresiniai |  |  |  |  |
| 2 | EN54-11 sertifikavimas | Privaloma |  |  |  |  |

# 6. Sirenos

| Nr. | Reikalavimas | Minimalus reikalavimas | Gamintojas | Modelis | Deklaruojamas parametras | Nuoroda į datasheet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sirenos | Adresinės arba pilnai integruojamos |  |  |  |  |
| 2 | EN54 sertifikavimas | Privaloma |  |  |  |  |
| 3 | Lauko įrenginiai | IP65 arba aukštesnė |  |  |  |  |

# 7. Adresiniai moduliai

| Nr. | Reikalavimas | Minimalus reikalavimas | Gamintojas | Modelis | Deklaruojamas parametras | Nuoroda į datasheet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adresiniai moduliai | Privaloma |  |  |  |  |
| 2 | EN54-18 sertifikavimas | Privaloma |  |  |  |  |

# 8. Izoliatoriai

| Nr. | Reikalavimas | Minimalus reikalavimas | Gamintojas | Modelis | Deklaruojamas parametras | Nuoroda į datasheet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izoliatoriai | Privaloma |  |  |  |  |
| 2 | EN54-17 sertifikavimas | Privaloma |  |  |  |  |

# 9. Privalomi dokumentai

Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti:
• siūlomos įrangos techninius aprašus;
• gamintojo katalogus / datasheet;
• EN54 sertifikatus arba gamintojo deklaracijas;
• trumpą preliminaraus techninio sprendinio aprašymą, apimantį siūlomos sistemos architektūrą, sistemos plėtros galimybes bei pagrindinių komponentų funkcionalumo aprašymą;
• gamintojo arba oficialaus distributoriaus patvirtinimą, kad sistema nėra paskelbta EOL/EOS statuso;
• informaciją apie techninį palaikymą;
• garantinio aptarnavimo sąlygas.

# 10. Tiekėjo deklaracija

Tiekėjas patvirtina, kad:
• siūloma sistema atitinka techninius reikalavimus;
• visi siūlomi komponentai yra tarpusavyje suderinami;
• sistema tinkama etapinei plėtrai;
• pateikti duomenys yra teisingi;
• siūloma sistema nėra paskelbta EOL/EOS statuso.