## Bendrieji reikalavimai
SPS 1 priedas
Reagentai, pagalbinės ir vienkartinės priemonės nukleorūgščių skyrimui magnetinių dalelių metodu su įrangos panauda (12106)
Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai:
1 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
2 | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
3 | Tiekėjas turi pateikti informaciją įrodančią parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus arba siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) pdf formatu anglų arba lietuvių kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
4 | Reagentai, tyrimo kalibravimui skirtos medžiagos, kontrolinės medžiagos, panaudai teikiamas prietaisas atliekantis tyrimus turi būti ženklinti CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. Šio atitikimo įrodymui tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti CE sertifikatus arba EB atitikties deklaracijas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas.
5 | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
6 | Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
7 | Prekių galiojimo terminas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 3 mėn. skaičiuojant nuo pristatymo dienos.

## Techninė specifikacija
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI
Reagentai, pagalbinės ir vienkartinės priemonės nukleorūgščių skyrimui magnetinių dalelių metodu su įrangos panauda (12106)
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis be PVM Eur | PVM tarifas % | Suma be PVM EurPVM | Gamintojas, tikslus komercinis prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo interneto tinklapį (jei yra) pastabos | Pakuotės kaina Eur, be PVM
1 | RINKINIŲ KOMPLEKTAS AUTOMATIZUOTAM DNR SKYRIMUI MAGNETINĖMIS DALELĖMIS UŽDARO TIPO APARATUI MAXWELL RSC ARBA LYGIAVERČIUI, SUTEIKIAMAM PANAUDOS BŪDU
Siūlyti tik visus pirkimo dalies objektus.
Siūlomos priemonės turi būti suderinamos tarpusavyje.
Kartu su siūlomais reagentais tiekėjas visam sutarties laikotarpiui darbui su siūlomais rinkiniais turi suteikti pritaikytą automatizuoto nukleorūgščių skyrimo aparatą
1.1 | Rinkinys automatizuotam DNR skyrimui iš FFPE mėginių magnetinių dalelių metodu | testas | 11760
Skyrimas paremtas magnetinių dalelių principu.
Parafino pašalinimui nenaudojami organiniai tirpikliai (pvz., ksilenas, limonenas ar pan.),nebūtina traukos spinta.
Suminė neautomatizuoto mėginio paruošimo etapo inkubavimo trukmė kontroliuojamomis sąlygomis ne ilgesnė kaip 5 val.
Galimybė neautomatizuotą mėginio paruošimo etapą kontroliuojamomis sąlygomis prailginti iki inkubacijos per naktį (14-18 val.).
Maksimalus audinio mėginio tūris, iš kurio skiriama DNR ne mažesnis kaip 2 mm3.
Protokolas pritaikytas 1-16 mėginių skyrimui vienu metu be sąnaudinių medžiagų švaistymo.
Spalvinis apdorojimo tirpalo indikatorius fazių atskyrimui mėginio apdorojimo etape.
Integruotas apdorojimo RNAse A etapas.
Automatizuotam skyrimo etapui reagentai tiekiami paruošti naudojimui vienkartinėse kasetėse.
Paruoštos naudojimui su išpilstytais skyrimo reagentais vienkartinės kasetės, laikomos kambario temperatūroje.
Rinkinio pakuotė 48-50 testų.
1.2 | Rinkinys automatizuotam DNR skyrimui padidinta sparta iš FFPE mėginių magnetinių dalelių metodu | testas | 4800
Skyrimas paremtas magnetinių dalelių principu.
Parafino pašalinimui nenaudojami organiniai tirpikliai (pvz., ksilenas, limonenas ar pan.),nebūtina traukos spinta.
Suminė neautomatizuoto mėginio paruošimo etapo inkubavimo trukmė kontroliuojamomis sąlygomis ne ilgesnė kaip 2 val., kai ruošiami ne daugiau kaip 5 mėginiai.
Sutrumpintas formalinio sąlygotų pažaidų pašalinimo etapas, reikšmingai sumažinantis artefaktinę citozinių konversiją į timiną.
Nebūtinas papildomas apdorojimas UNG ar UDG pakankamam audinio fiksavimo DNR artefaktų pašalinimui.
Protokolas pritaikytas 1-16 mėginių skyrimui vienu metu be sąnaudinių medžiagų švaistymo.
Spalvinis apdorojimo tirpalo indikatorius fazių atskyrimui mėginio apdorojimo etape.
Integruotas apdorojimo RNAse A etapas.
Automatizuotam skyrimo etapui reagentai tiekiami paruošti naudojimui vienkartinėse kasetėse.
Paruoštos naudojimui su išpilstytais skyrimo reagentais vienkartinės kasetės, laikomos kambario temperatūroje.
Rinkinio pakuotė 48-50 testų.
1.3 | Rinkinys automatizuotam cirkuliuojančios DNR skyrimui | testas | 3360
Skyrimas paremtas magnetinių dalelių principu.
Plazmos, iš kurios atliekamas skyrimas tūris ne mažesnis kaip 1 ml.
Protokolas pritaikytas 1-16 mėginių skyrimui vienu metu be sąnaudinių medžiagų švaistymo.
Automatizuotam skyrimo etapui reagentai tiekiami paruošti naudojimui vienkartinėse kasetėse.
Paruoštos naudojimui su išpilstytais skyrimo reagentais vienkartinės kasetės, laikomos kambario temperatūroje
Rinkinio pakuotė 48-50 testų.
1.4 | Rinkinys automatizuotam DNR skyrimui iš nefiksuotų audinių mėginių magnetinių dalelių metodu | testas | 4560
Skyrimas paremtas magnetinių dalelių principu.
Skirtas DNR skyrimui iš nefiksuotų audinių, kraujo, mononuklearų sluoksnio, kaulų čiulpų ir žando epitelio nuograndų.
Validuotas maksimalus ląstelių skaičius genominės DNR skyrimui ne mažesnis kaip 3E+06 ląstėlių.
Galimybė neautomatizuotą mėginio paruošimo etapą kontroliuojamomis sąlygomis prailginti iki inkubacijos per naktį (14-18 val.).
Suderinamas su EDTA, citrato ir Li-heparino antikoaguliantais.
Protokolas pritaikytas 1-16 mėginių skyrimui vienu metu be sąnaudinių medžiagų švaistymo.
Spalvinis apdorojimo tirpalo indikatorius fazių atskyrimui mėginio apdorojimo etape.
Integruotas apdorojimo RNAse A etapas.
Automatizuotam skyrimo etapui reagentai tiekiami paruošti naudojimui vienkartinėse kasetėse.
Paruoštos naudojimui su išpilstytais skyrimo reagentais vienkartinės kasetės, laikomos kambario temperatūroje.
Rinkinio pakuotė 48-50 testų.
1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
.... % PVM suma Eur:
1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
2 | RINKINIŲ KOMPLEKTAS AUTOMATIZUOTAM RNR SKYRIMUI MAGNETINĖMIS DALELĖMIS IŠ FFPE IR NEFIKSUOTŲ AUDINIŲ PREPARATŲ UŽDARO TIPO APARATUI MAXWELL RSC ARBA LYGIAVERČIAM, SUTEIKIAMAM PANAUDOS BŪDU
Siūlyti tik visus pirkimo dalies objektus.
Siūlomos priemonės turi būti suderinamos tarpusavyje.
Kartu su siūlomais reagentais tiekėjas visam sutarties laikotarpiui darbui su siūlomais rinkiniais turi suteikti pritaikytą automatizuoto nukleorūgščių skyrimo aparatą
2.1 | Rinkinys automatizuotam RNR skyrimui iš FFPE mėginių magnetiniu principu | testas | 9600
Skyrimas paremtas magnetinių dalelių principu.
Parafino pašalinimui nenaudojami organiniai tirpikliai (pvz., ksilenas, limonenas ar pan.), nebūtina traukos spinta.
Suminė neautomatizuoto mėginio paruošimo etapo inkubavimo trukmė kontroliuojamomis sąlygomis ne ilgesnė kaip 1,75 val.
Maksimalus audinio mėginio tūris, iš kurio skiriama RNR ne mažesnis kaip 2 mm3.
Protokolas pritaikytas 1-16 mėginių skyrimui vienu metu be sąnaudinių medžiagų švaistymo.
Spalvinis apdorojimo tirpalo indikatorius fazių atskyrimui mėginio apdorojimo etape.
Integruotas apdorojimo DNAse I etapas.
Automatizuotam skyrimo etapui reagentai tiekiami paruošti naudojimui vienkartinėse kasetėse.
Paruoštos naudojimui su išpilstytais skyrimo reagentais vienkartinės kasetės, laikomos kambario temperatūroje
Rinkinio pakuotė 48-50 testų.
2.2 | Rinkinys automatizuotam RNR skyrimui iš nefiksuotų audinių mėginių magnetiniu principu | testas | 3840
Skyrimas paremtas magnetinių dalelių principu.
Nenaudojamas beta-merkaptoetanolis.
Maksimalus audino kiekis, iš kurio atliekamas skyrimas ne mažesnis kaip 20 mg.
Protokolas pritaikytas 1-16 mėginių skyrimui vienu metu be sąnaudinių medžiagų švaistymo.
Integruotas apdorojimo DNAse I etapas.
Automatizuotam skyrimo etapui reagentai tiekiami paruošti naudojimui vienkartinėse kasetėse.
Paruoštos naudojimui su išpilstytais skyrimo reagentais vienkartinės kasetės, laikomos kambario temperatūroje
Rinkinio pakuotė 48-50 testų.
2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
.... % PVM suma Eur:
2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
3 | Rinkinys metilintos DNR konversijai bisulfitu ir gryninimui | testas | 2000
Pritaikytas Infinium MethylationEPIC BeadChip protokolui.
Konversijos efektyvumas ne prastesnis kaip 95%.
Konvertuoto DNR preparato eliucijos minimalus tūris ne didesnis kaip 10 ul.
Pritaikytas DNR preparatams, kuriuose DNR kiekis yra intervale ne siauresniame kaip 500 pg- 2000 ug.
Minimali protokolo trukmė ne ilgesnė kaip 12 val.
3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
.... % PVM suma Eur:
3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
4 | Polipropileninė dėžutė mėgintuvėliams | vnt | 8
Pagaminta iš aukštos kokybės polipropileno (PP), chemiškai atsparaus alkoholiams ir švelniems organiniams tirpikliams.
Pritaikyta 1.5 ml arba 2.0 ml tūrio mikromėgintuvėliams bei kriogeniniams flakonams.
Temperatūrinio atsparumo diapazonas – nuo -86°C iki +121°C.
Išoriniai matmenys, ne didesnė kaip: 133*133*53 mm.
4 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
.... % PVM suma Eur:
4 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:

## Reikalavimai įrangai
Reikalavimai įrangai, suteikiamai panaudos būdu visam sutarties galiojimo laikotarpiui, kuri skirta tyrimų atlikimui su 1-oje ir 2-oje pirkimo dalyse išvardintais reagentais ir priemonėmis: "RINKINIŲ KOMPLEKTAS AUTOMATIZUOTAM DNR SKYRIMUI MAGNETINĖMIS DALELĖMIS UŽDARO TIPO APARATUI MAXWELL RSC ARBA LYGIAVERČIUI, SUTEIKIAMAM PANAUDOS BŪDU" IR "RINKINIŲ KOMPLEKTAS AUTOMATIZUOTAM RNR SKYRIMUI MAGNETINĖMIS DALELĖMIS IŠ FFPE IR NEFIKSUOTŲ AUDINIŲ PREPARATŲ UŽDARO TIPO APARATUI MAXWELL RSC ARBA LYGIAVERČIAM, SUTEIKIAMAM PANAUDOS BŪDU, išvardintais reagentais ir priemonėmis.
1 | Skyrimo našumo intervalas ne siauresnis kaip 1-16 mėginių skyrimas be sąnaudinių priemonių švaistymo
2 | Būtinas integruotas fluorimetras
3 | Numatyta Barkodų skaitytuvo instaliavimo galimybė
4 | Būtinas spalvotas ekranas aparato valdymui
5 | Būtina dekontaminacijos UV spinduliais funkcija
6 | Išoriniai matmenys ne didesni kaip (nevertinant ekrano išmatavimų): 35 x 35 x 35 cm
7 | Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas privalo savo lėšomis atlikti gamintojo numatytą profilaktinę priežiūrą ir, esant poreikiui, remontą.