Pirkimo dokumentų

1 priedas

PLV VALDIKLIO KOMPLEKTO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

1.1. Nuotekų valyklos L5.C1 skirstykloje esanti valdymo įranga arba jos naujesnės versijos: valdiklis SIMATIC CPU 414-3 PN/DP (1 vnt.), maitinimo šaltinis PS 407 20A (1 vnt.), ryšio modulis SCALANCE X202-2IRT (1 vnt.), Profibus ryšio procesorius CP443-5 (2 vnt.), Profibus optinio ryšio modulis OLM/G12 V4.0 (1 vnt.), diskretinių įėjimų modulis SM 421 (1 vnt.), diskretinių išėjimų modulis SM 422 (1 vnt.), analoginių įėjimų modulis SM 431 (1 vnt.), valdiklis SIMATIC CPU 1217C (1vnt.), maitinimo šaltinis PM1207 (1 vnt.), Profibus ryšio modulis CM 1243-5 (1 vnt.), analoginių įėjimų modulis SM 1231 (1 vnt.), ryšio modulis SCALANCE XB008 (1 vnt.).

Reikalinga pateikti tokią pačią arba lygiavertę įrangą suderinamą (be programinės įrangos pakeitimų) su esama komunikacine sistema ir esama veikiančia programa.

Esamos įrangos parametrai pateikti techninės specifikacijos priedėlyje Nr. 1.

- Standartai

Neaktualu

- Licencijos, sertifikavimas, Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui

Neaktualu

- Gamyba, tikrinimas ir testavimas

Įrangos pagaminimo laikotarpis iki pristatymo negali būti senesnis negu 24 (dvidešimt keturi) mėn.

- Pakuotės ir transportavimas

Į kainą turi būti įskaičiuotas pristatymas adresu Marvelės g. 199 A, Kaunas.

- Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

Priėmimo – perdavimo aktas bus pasirašomas įsitikinus, kad prekė suderinama su esama įranga.

- Kokybės kontrolė

Nereikalinga

- Dokumentacija, instrukcijos

Įrangos tiekėjas privalo kartu su įranga, pateikti standartinę dokumentaciją elektroninėje formoje:

- įrenginio aprašymas (instruction manual).

- Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

Neaktualu

- Apmokymas

Neaktualu

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

Siūlomoms Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių globali gamintojo garantija.

- Ženklinimas

CE sertifikatas;

Ruošė _______Nuotekų valyklos inž. automatikas Kęstutis Brazauskas_____________