Pirkimo dokumentų (SPS) 2 priedas

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI (TARPTAUTINIAM PIRKIMUI) 
„APKLOTAI IR JŲ RINKINIAI”

(PIRKIMO NUMERIS CVP IS – 8376968)

TED NUORODA: OL S NUMERIS 124/2026

SKELBIMO PASKELBIMO NUMERIS: 451972-2026 (2026-07-01)

|  | Nr. |  |
| --- | --- | --- |
| (data) |  |  |
| (sudarymo vieta) |  |  |

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

- pirkimo sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.

Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus

*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

Mes siūlome šias prekes:

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| Pirkimo dalies eil. Nr. | Prekės techninė specifikacija | Maksimalus kiekis mato vnt. | 1 vnt. (1 rinkinys, 1 vnt.) kaina, € su PVM | Pasiūlymo kaina, € su PVM skaičiais | Pasiūlymo kaina, € su PVM žodžiais | Siūlomų prekių kodas, gamintojas, kilmės šalis, atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etikečių, bukletų, katalogų, techninių aprašų puslapių Nr. ir t.t.) PILDYTI PRIVALOMA Privaloma išsamiai aprašyti siūlomas prekes (parametrus). Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, kodas, gamintojas, kilmės šalis, atitikimas techninei specifikacijai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus, specifikacijas |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo Nr. |
|  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų etiketes, bukletus, katalogus, techninius aprašus ir t.t. PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos; gamintojo ar pardavėjo savideklaracija, kad gamina ar pagamins tokį įrenginį negali būti teikiami kaip atitiktis techninei specifikacijai. Prekių pavadinimas, gamintojas turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 7 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis. Prekių galiojimas nuo pristatymo > 12 mėn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apklotų rinkinys kelio sąnario endoprotezavimo operacijai (sterilus). Rinkinio sudėtis (ne blogesnių savybių): instrumento staliuko apklotas – 1 vnt. Sustiprintas apklotas Mayo staliukui – 1 vnt. Galūnės apklotas ≥ 200x250 cm su elastine anga >5 cm ir absorbuojančiu sluoksniu 1 vnt. Apklotas lipniu kraštu – 1 vnt. Chirurginė kojinė >19x60cm – 1 vnt. Lipni juosta – 2 vnt. Servetėlės – 4 vnt. | 1050 rink. |  |  |  |  |  |  |
|  | Apklotas akių operacijoms. ≥ 90 x 110 cm, su skysčio maišu ir integruota pjūvio plėvelė. | 500 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Apklotų rinkinys laparoskopinėms operacijoms. Vienkartinis sterilus. | 500 rink. |  |  |  |  |  |  |
|  | Apklotų rinkinys cezario pjūvio operacijoms. | 100 rink. |  |  |  |  |  |  |
|  | Apklotų rinkinys ginekologinėms operacijoms. Vienkartinis sterilus. | 100 rink. |  |  |  |  |  |  |
|  | Apklotas galūnių operacijoms. Vienkartinis sterilus. Išmatavimai: ≥ 200 x 280 cm, su anga. | 3000 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Apklotų rinkinys klubo sąnario operacijoms. Sterilus. Rinkinio komplektacija (ne blogesnių savybių): kojinė, lipni juosta, apklotas su plyšiu, galvos apklotas ir elastinis bintas ir kitos komplekto prekės. | 1000 rink. |  |  |  |  |  |  |
|  | Apklotų rinkinys kelio sąnario operacijoms. Sterilus. Rinkinio komplektacija (ne blogesnių savybių): kojinė ir apklotas su anga ir kiti apklotai ir kitos komplekto prekės. | 700 rink. |  |  |  |  |  |  |
|  | Apklotų rinkinys peties sąnario operacijoms. Sterilus. Rinkinis komplektacija (ne blogesnių savybių): viename apklote turi būti integruotas skysčio surinkimo maišas. | 1000 rink. |  |  |  |  |  |  |
|  | Akušerinis rinkinys gimdyvei (sudėtis ne blogesnių savybių: paklotai, paklodė kūdikiui, servetėlės ir t.t.). | 300 rink. |  |  |  |  |  |  |
|  | Apklotų rinkinys artroskopijoms. Sterilus. Rinkinio komplektacija (ne blogesnių savybių): 1 vnt. instrumentų staliuko apklotas; 1 vnt. Mayo staliuko apklotas; 1 vnt. apklotas; 2 vnt. lipnios juostos; 1 vnt. kojinė; 1 vnt. artroskopinis apklotas su skysčių surinkimo maišu ir anga. | 700 rink. |  |  |  |  |  |  |
|  | Apklotų rinkinys vokų plastikai. Rinkinio sudėtis (ne blogesnių savybių): 12.1. Instrumentų staliuko apklotas ≥ 150 cm x ≥ 190 cm. Paviršius neslidus. 12.2. Paciento apklotas su lipnia anga apkloto viršutiniame trečdalyje, arčiausiai žaizdos esanti zona turi būti sutvirtinta: plotis >105 cm x ilgis >170 cm. Angos matmenys: plotis >10 cm x ilgis >6 cm. Pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos. Sterili pakuotė. Pakuotė turi turėti ne mažiau 4 nuklijuojamus lipdukus su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai, brūkšniniu ir/ar QR kodu. Turi atitikti reikalavimus ar lygiaverčius: EN 13795, EN1041 (įrodymai teikiami pristatant prekes). | 500 rink. |  |  |  |  |  |  |
|  | Apklotas. 13.1. Dviejų ir daugiau sluoksnių: viršutinis sluoksnis pagamintas iš sugeriančio polipropileno neaustinio audinio arba lygiaverčio audinio, apatinis sluoksnis pagamintas iš drėgmei nepralaidžios polietileno lygiavertės plėvelės; 13.2. Dydis 45 cm x 75 cm (± 5 cm); 13.3. Su lipniu kraštu; 13.4. Atskirai supakuotas sterilioje pakuotėje. | 2000 |  |  |  |  |  |  |

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas | Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi) | Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme  bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (parašas*) |  | (vardas ir pavardė*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |