## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pirkimo dalys, kurioms teikiamas pasiūlymas:
| 1 pirkimo dalis. Vaikiška vaikštynė su ratukais | Taip
| 2 pirkimo dalis. Vaikštynė paaugliui su ratukais | Taip
| 3 pirkimo dalis. Vertikalizavimo stalas | Taip
| 4 pirkimo dalis. Mobilus ligonių keltuvas | Taip
| 5 pirkimo dalis. Dviejų pakopų laipteliai | Taip

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
...
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
...
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1 | Pasiūlymas (Pasiūlymas_techninė specifikacija)
2 | Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas (-ai)
3 | Tiekėjo teikiamos deklaracijos (BPS 1,2 priedai)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
5 | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)
6 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui) (jei taikoma)
7 | Įgaliojimas teikti pasiūlymą (jei taikoma), dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pateikė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pateikti
8 | ....
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Jei pasiūlyme nurodyta konfidenciali informacija. Atsižvelgiant į tai, jog nurodėme, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme yra ir į Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas 58 straipsnio 3 dalyje (Suinteresuoti dalyviai nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą pateikimo dalyviams dienos iki atidėjimo termino pabaigos gali prašyti perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą. Perkančioji organizacija laimėjusį pasiūlymą suinteresuotiems dalyviams gali pateikti teikdama šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją (Perkančioji organizacija kandidatams ir dalyviams ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo sutartis, pateikia šio straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką (dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas: laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, įskaitant kainą, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu), nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir tikslų atidėjimo terminą.)) ir 20 straipsnio 3 dalyje (Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija nėra konfidenciali.) bei Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktą išaiškinimą (Tiekėjo pavadinimas, kainos, įkainiai, siūlomų prekių gamintojai bei modeliai, prekių aprašymai (techninės specifikacijos) - nėra konfidenciali informacija. Kas dar negali būti konfidencialu, sužinosite perskaitę naują Viešųjų pirkimų tarnybos parengtą informacinį leidinį „Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/konfidencialumas-viesuosiuose-pirkimuose), kartu su pasiūlymu pateikiame konfidencialios informacijos pagrindimą.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Tiekėjo arba įgalioto asmens vardas ir pavardė:

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją.
4. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą.
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį.
6. | Garantinis laikotarpis
6.1. Ne mažiau 24 mėn.
6.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
7.1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
7.2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
7.3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
7.4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
7.5. CE sertifikato arba EB deklaracijos kopija. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
7.6. Gamintojo įgaliojimas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba rašytinis susitarimas su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą.

## TS1
1 pirkimo dalis. Vaikiška vaikštynė su ratukais
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Vaikams skirta stovėjimo ir vaikščiojimo pagalbinė priemonė
3 | Konstrukcija | 1. Stabili, metalinė konstrukcija
2. Tinkama naudoti vidaus ir lauko sąlygomis
3. Konstrukcija turi užtikrinti laisvą kojų judėjimą
4 | Medžiagiškumas | 1. Rėmas pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos
2. Metalinės dalys padengtos epoksido milteline danga arba lygiaverte apsaugine danga
3. Visi vaikštynės paviršiai atsparūs dezinfekcinėms priemonėms
5 | Krūtinės / liemens atrama | 1. Reguliuojamo aukščio
2. Paminkštinta
3. Atidarom/uždaroma
6 | Krūtinės atramos aukštis | Reguliuojamas ne siauresniame intervale kaip nuo 70 cm iki 80 cm
7 | Krūtinės atramos apimtis | Ne mažesnė kaip 70 cm
8 | Sėdynė / dubens atrama | 1. Reguliuojamo aukščio
2. Reguliuojamo kampo
3. Reguliuojama pirmyn / atgal
4. Paminkštinta
9 | Sėdynės aukštis | Reguliuojamas ne siauresniame intervale kaip nuo 30 cm iki 60 cm
10 | Rankenos | 1. Reguliuojamo aukščio
2. Reguliuojamo gylio
11 | Ratukai | 1. Vaikštynė su keturiais ratukais
2. Priekiniai ratukai pasukami 360°
3. Ratukų krypties fiksavimo funkcija
12 | Galiniai ratai turi turėti stabdžių sistemą | Būtina
13 | Ratų matmenys | 1. Priekiniai ratai – ne mažesni kaip 140 × 30 mm
2. Galiniai ratai – ne mažesni kaip 250 × 50 mm
14 | Apsauga nuo apsivertimo | Būtina
15 | Šoninės apsaugos | Būtina
16 | Kojų atskyrimo pertvara | Būtina
17 | Maksimali apkrova | Ne mažiau kaip 50 kg.
18 | Komplektacija | 1. Vaikštynės konstrukcija (1 vnt.)
2. Krūtinės / liemens atrama (1 vnt.)
3. Dubens / sėdynės atrama (1 vnt.)
4. Kojų atskyrimo pertvara (1 vnt.)
5. Šoninės apsaugos (kompl.)
6. Antivirtimo sistema (1 kompl.)
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Visos pasiūlyme nurodytos kainos turi būti nurodytos dviejų skaičių po kablelio tikslumu (suapvalintos iki šimtųjų skaičiaus dalių) *Pastaba: Tais atvejais, kai pasiūlymą teikia užsienio tiekėjas, kuriam pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 str. 5 d. taikomas 0 proc. PVM tarifas, arba pasiūlymą teikia PVM mokėtoju neįsiregistravęs Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo (ne PVM mokėtojas), tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia laisvos formos dokumentą, kuriame nurodo priežastis, dėl kurių pasiūlyme taikomas 0 proc PVM tarifas arba PVM netaikomas
Grįžti į Pasiūlymas

## TS2
2 pirkimo dalis. Vaikštynė paaugliui su ratukais
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Paaugliams skirta stovėjimo ir vaikščiojimo pagalbinė priemonė
3 | Konstrukcija | 1. Stabili, metalinė konstrukcija
2. Tinkama naudoti vidaus ir lauko sąlygomis
3. Konstrukcija turi užtikrinti laisvą kojų judėjimą
4 | Medžiagiškumas | 1. Rėmas pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos
2. Metalinės dalys padengtos epoksido milteline danga arba lygiaverte apsaugine danga
3. Visi vaikštynės paviršiai atsparūs dezinfekcinėms priemonėms
5 | Krūtinės / liemens atrama | 1. Reguliuojamo aukščio
2. Paminkštinta
3. Atidarom/uždaroma
6 | Krūtinės atramos aukštis | Reguliuojamas ne siauresniame intervale kaip nuo 70 cm iki 95 cm
7 | Krūtinės atramos apimtis | Ne mažesnė kaip 70 cm
8 | Sėdynė / dubens atrama | 1. Reguliuojamo aukščio
2. Reguliuojamo kampo
3. Reguliuojama pirmyn / atgal
4. Paminkštinta
9 | Sėdynės aukštis | Reguliuojamas ne siauresniame intervale kaip nuo 50 cm iki 60 cm
10 | Rankenos | 1. Reguliuojamo aukščio
2. Reguliuojamo gylio
11 | Ratukai | 1. Vaikštynė su keturiais ratukais
2. Priekiniai ratukai pasukami 360°
3. Ratukų krypties fiksavimo funkcija
12 | Galiniai ratai turi turėti stabdžių sistemą | Būtina
13 | Ratų matmenys | 1. Priekiniai ratai – ne mažesni kaip 140 × 30 mm
2. Galiniai ratai – ne mažesni kaip 400 × 40 mm
14 | Apsauga nuo apsivertimo | Būtina
15 | Šoninės apsaugos | Būtina
16 | Kojų atskyrimo pertvara | Būtina
17 | Maksimali apkrova | Ne mažiau kaip 110 kg.
18 | Komplektacija | 1. Vaikštynės konstrukcija (1 vnt.)
2. Krūtinės / liemens atrama (1 vnt.)
3. Dubens / sėdynės atrama (1 vnt.)
4. Kojų atskyrimo pertvara (1 vnt.)
5. Šoninės apsaugos (kompl.)
6. Antivirtimo sistema (1 kompl.)
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Visos pasiūlyme nurodytos kainos turi būti nurodytos dviejų skaičių po kablelio tikslumu (suapvalintos iki šimtųjų skaičiaus dalių) *Pastaba: Tais atvejais, kai pasiūlymą teikia užsienio tiekėjas, kuriam pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 str. 5 d. taikomas 0 proc. PVM tarifas, arba pasiūlymą teikia PVM mokėtoju neįsiregistravęs Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo (ne PVM mokėtojas), tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia laisvos formos dokumentą, kuriame nurodo priežastis, dėl kurių pasiūlyme taikomas 0 proc PVM tarifas arba PVM netaikomas
Grįžti į Pasiūlymas

## TS3
3 pirkimo dalis. Vertikalizavimo stalas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Konstrukcija | Stalas sudarytas iš ne mažiau kaip 2 atskirai sujungtų sekcijų, įskaitant gulimąją ir galvos dalį.
3 | Medžiaga | Metalinės konstrukcijos pagamintos iš plieno arba lygiaverčio mechaniniu atsparumu metalo ir padengtos korozijai atsparia milteline epoksidine arba lygiaverte apsaugine danga.
4 | Stalo aukštis | 1. Reguliuojamas elektriniu būdu
2. Mažiausias aukštis ne didesnis kaip 60 cm, didžiausias aukštis ne mažesnis kaip 90 cm (matuojant iki gulinčio paviršiaus viršaus).
5 | Vertikalizavimo kampas | 1. Reguliuojamas elektriniu būdu
2. Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0º iki +85º
6 | Atrama pėdoms | Stalas turi turėti integruotą reguliuojamą pėdų atramą, skirtą paciento stabilizavimui vertikalizacijos metu.
7 | Valdymas | Stalo funkcijos valdomos rankiniu valdymo pultu arba lygiaverčiu būdu
8 | Maksimali leistina stalo apkrova horizontalioje padėtyje | Ne mažiau kaip 140 kg.
9 | Vertikalizuojamo paviršiaus matmenys | Matmenys ne mažesni kaip: ilgis – 180 cm plotis – 55 cm
10 | Gulimoji dalis | 1. Paminkštinta
2. Apmušalas pagamintas iš dirbtinės odos arba lygiavertės medicininės paskirties medžiagos, atsparios dezinfekavimo priemonėms.
3. Galimybė pasirinkti bent vieną apmušalo spalvą iš gamintojo siūlomos spalvų paletės.
11 | Važiuoklė | Stalas turi turėti ne mažiau kaip 4 ratukus, iš kurių ne mažiau kaip 2 su stabdžiais arba centralizuotą stabdžių sistemą.
12 | Komplektacija | 1. Fiksavimo diržų komplektas (1 vnt.). Komplekte turi būti ne mažiau kaip: - krūtinės diržas; - dubens diržas; - kelių atrama arba kelių stabilizavimo sistema.
2. Goniometras (1 vnt.)
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Visos pasiūlyme nurodytos kainos turi būti nurodytos dviejų skaičių po kablelio tikslumu (suapvalintos iki šimtųjų skaičiaus dalių) *Pastaba: Tais atvejais, kai pasiūlymą teikia užsienio tiekėjas, kuriam pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 str. 5 d. taikomas 0 proc. PVM tarifas, arba pasiūlymą teikia PVM mokėtoju neįsiregistravęs Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo (ne PVM mokėtojas), tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia laisvos formos dokumentą, kuriame nurodo priežastis, dėl kurių pasiūlyme taikomas 0 proc PVM tarifas arba PVM netaikomas
Grįžti į Pasiūlymas

## TS4
4 pirkimo dalis. Mobilus ligonių keltuvas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Mobilus keltuvas skirtas sėdinčių ir gulinčių pacientų kėlimui ir perkėlimui
3 | Keltuvo rėmas | 1. Keltuvas turi turėti išskleidžiamas (reguliuojamo pločio) bazės kojas, užtikrinančias galimybę privažiuoti prie įvairaus pločio vežimėlių, kėdžių ir kitų sėdimų paviršių.
2. Rėmas pagamintas iš dažyto plieno, aliuminio ar lygiavertės medžiagos
4 | Elektrinis keltuvo valdymas | Būtina. Keltuvas valdomas su pulteliu ar lygiaverčiu valdymo metodu
5 | Maksimalus keliamas svoris | Ne mažiau kaip 160 kg.
6 | Kėlimo aukštis | Minimalus kėlimo aukštis – ne didesnis kaip 50 cm, maksimalus kėlimo aukštis – ne mažesnis kaip 160 cm
7 | Mobilumas | Keltuvas turi būti su ne mažiau kaip 4 ratukais, iš kurių ne mažiau kaip 2 turi turėti stabdžius
8 | Avarinis stabdymas ir nuleidimas | Būtina
9 | Keltuvo menevravimas | Keltuvas turi turėti ne mažiau kaip dvi ergonomiškas stūmimo rankenas arba U formos rankeną
10 | Reguliuojamas bazės kojų plotis | Bazės kojų plotis turi būti reguliuojamas mechaniniu arba elektriniu būdu
11 | Baterija | Pakraunama ličio jonų baterija arba lygiavertė baterija
12 | Komplektacija | 1. Keltuvas (1 vnt.)
2. Keltuvo baterija (1 vnt.)
3. Baterijos įkroviklis (1 vnt.)
4. Kėlimo diržo laikiklis (1 vnt.)
5. Universalus kėlimo diržas, tinkamas sėdinčių pacientų kėlimui (2 vnt.)
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Visos pasiūlyme nurodytos kainos turi būti nurodytos dviejų skaičių po kablelio tikslumu (suapvalintos iki šimtųjų skaičiaus dalių) *Pastaba: Tais atvejais, kai pasiūlymą teikia užsienio tiekėjas, kuriam pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 str. 5 d. taikomas 0 proc. PVM tarifas, arba pasiūlymą teikia PVM mokėtoju neįsiregistravęs Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo (ne PVM mokėtojas), tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia laisvos formos dokumentą, kuriame nurodo priežastis, dėl kurių pasiūlyme taikomas 0 proc PVM tarifas arba PVM netaikomas
Grįžti į Pasiūlymas

## TS5
5 pirkimo dalis. Dviejų pakopų laipteliai
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2. | Konstrukcija | 1. Rėmas pagamintas iš metalo
2. Dvi laiptelių pakopos. Kiekvienas laiptelis padengtas neslystančia, gumuota arba lygiaverte medžiaga
3. | Maksimali apkrova | Ne mažiau kaip 100 kg.
4. | Matmenys (ilgis x plotis x aukštis) | 50 cm x 40 cm x 35 cm ± 10 cm
|  | Kiekis | 3
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Visos pasiūlyme nurodytos kainos turi būti nurodytos dviejų skaičių po kablelio tikslumu (suapvalintos iki šimtųjų skaičiaus dalių) *Pastaba: Tais atvejais, kai pasiūlymą teikia užsienio tiekėjas, kuriam pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 str. 5 d. taikomas 0 proc. PVM tarifas, arba pasiūlymą teikia PVM mokėtoju neįsiregistravęs Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo (ne PVM mokėtojas), tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia laisvos formos dokumentą, kuriame nurodo priežastis, dėl kurių pasiūlyme taikomas 0 proc PVM tarifas arba PVM netaikomas
Grįžti į Pasiūlymas