## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
ORTOPEDINIAI INSTRUMENTAI
Kam: | Vilniaus rajono poliklinika VšĮ
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | ŽIRKLĖS METZENBAUM 1
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
1. | Žirklės METZENBAUM 1
1.1. | Žirklės METZENBAUM 1 | 8 | vnt.
1.1.1. | Tiesios; bukos, preparacinės; instrumento ilgis 15 cm ± 1 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | ŽIRKLĖS METZENBAUM 2
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
2. | Žirklės METZENBAUM 2
2.1. | Žirklės METZENBAUM 2 | 8 | vnt.
2.1.1. | Tiesios; aštrios; instrumento ilgis 15 cm ± 1 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | ŽIRKLĖS STEVENS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
3. | Žirklės STEVENS
3.1. | Žirklės STEVENS | 8 | vnt.
3.1.1. | Tiesios; siaurėjančios (tenotomijos); instrumento ilgis 11 cm ± 1 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | ŽIRKLĖS REYNOLDS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
4. | Žirklės REYNOLDS
4.1. | Žirklės REYNOLDS | 6 | vnt.
4.1.1. | Tiesios; pusiau smailios; instrumento ilgis 15 cm ±1 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | ŽIRKLĖS STANDARD
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
5. | Žirklės STANDARD
5.1. | Žirklės STANDARD | 6 | vnt.
5.1.1. | Tiesios; bukais galais; instrumento ilgis 13 cm ± 1 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | GIPSO ŽIRKLĖS LISTER
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
6. | Gipso žirklės LISTER
6.1. | Gipso žirklės LISTER | 4 | vnt.
6.1.1. | Vienas galas pastorintas; instrumento ilgis 14 cm ± 1 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
7. DALIS | ADATKOTIS BAUMGARTNER
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
7. | Adatkotis BAUMGARTNER
7.1. | Adatkotis BAUMGARTNER | 6 | vnt.
7.1.1. | Ortopedinis (tvirtas); instrumento ilgis 12 cm ± 2 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
8. DALIS | ADATKOTIS MAYO-HEGAR
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
8. | Adatkotis MAYO-HEGAR
8.1. | Adatkotis MAYO-HEGAR | 6 | vnt.
8.1.1. | Grubus; su išpjova; instrumento ilgis 16 cm ± 1 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
9. DALIS | ADATKOTIS CRILE WOOD
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
9. | Adatkotis CRILE WOOD
9.1. | Adatkotis CRILE WOOD | 8 | vnt.
9.1.1. | Instrumento ilgis 15 cm ± 1 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
10. DALIS | ADATKOTIS HALSEY
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
10. | Adatkotis HALSEY
10.1. | Adatkotis HALSEY | 8 | vnt.
10.1.1. | Kryžmiškas dantymas; instrumento ilgis 13 cm ± 1 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
11. DALIS | SPAUSTUKAS CRILE RANKIN
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
11. | Spaustukas CRILE RANKIN
11.1. | Spaustukas CRILE RANKIN | 12 | vnt.
11.1.1. | Lenktas; instrumento ilgis 16 cm ± 1 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
12. DALIS | SPAUSTUKAS MOSQUITO 1
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
12. | Spaustukas MOSQUITO 1
12.1. | Spaustukas MOSQUITO 1 | 16 | vnt.
12.1.1. | Lenktas; instrumento ilgis 12,5 cm ± 1 cm. Kiekis: 16 vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
13. DALIS | SPAUSTUKAS MOSQUITO 2
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
13. | Spaustukas MOSQUITO 2
13.1. | Spaustukas MOSQUITO 2 | 12 | vnt.
13.1.1. | Tiesus; instrumento ilgis 12,5 cm ± 1 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
14. DALIS | SPAUSTUKAS BACKHAUS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
14. | Spaustukas BACKHAUS
14.1. | Spaustukas BACKHAUS | 24 | vnt.
14.1.1. | Užtiesalams; lenktas; instrumento ilgis 9 cm ± 1 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
15. DALIS | SPAUSTUKAS PEAN
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
15. | Spaustukas PEAN
15.1. | Spaustukas PEAN | 6 | vnt.
15.1.1. | Tiesus; instrumento ilgis 16 cm ±1 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
16. DALIS | SPAUSTUKAS KOCHER
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
16. | Spaustukas KOCHER
16.1. | Spaustukas KOCHER | 8 | vnt.
16.1.1. | Tiesus; dantukai 1x2; instrumento ilgis 14 cm ± 1 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
17. DALIS | KORNCANGAS GROSS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
17. | Korncangas GROSS
17.1. | Korncangas GROSS | 6 | vnt.
17.1.1. | Tiesus; su išpjova; instrumento ilgis 20 cm ± 1 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
18. DALIS | SKALPELIO RANKENA NR. 3
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
18. | Skalpelio rankena Nr. 3
18.1. | Skalpelio rankena Nr. 3 | 1 | vnt.
18.1.1. | Ašmenims Nr. 10-15; instrumento ilgis 12 cm± 1 cm .
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
19. DALIS | SKALPELIO RANKENA NR. 4
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
19. | Skalpelio rankena Nr. 4
19.1. | Skalpelio rankena Nr. 4 | 8 | vnt.
19.1.1. | Ašmenims Nr. 20-24; instrumento ilgis 13 ± 2 cm cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
20. DALIS | PINCETAS DE BAKEY
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
20. | Pincetas DE BAKEY
20.1. | Pincetas DE BAKEY | 8 | vnt.
20.1.1. | Atraumatinis; 1,5 mm darbinė dalis; instrumento ilgis 16 cm ± 1 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
21. DALIS | PINCETAS ADSON ANAT.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
21. | Pincetas ADSON anat.
21.1. | Pincetas ADSON anat. | 12 | vnt.
21.1.1. | Anatominis; instrumento ilgis 12 cm ± 1 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
22. DALIS | PINCETAS ADSON CHIR.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
22. | Pincetas ADSON chir.
22.1. | Pincetas ADSON chir. | 12 | vnt.
22.1.1. | Chirurginis; dantukai 1:2; instrumento ilgis 12 cm ± 1 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
23. DALIS | PINCETAS POTTS SMITH
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
23. | Pincetas POTTS SMITH
23.1. | Pincetas POTTS SMITH | 6 | vnt.
23.1.1. | Smailėjantis; instrumento ilgis 21 cm ± 1 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
24. DALIS | PINCETAS STANDARD
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
24. | Pincetas STANDARD
24.1. | Pincetas STANDARD | 6 | vnt.
24.1.1. | Anatominis; instrumento ilgis 13 cm ±2 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
25. DALIS | PINCETAS CHIRURGINIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
25. | Pincetas CHIRURGINIS
25.1. | Pincetas CHIRURGINIS | 10 | vnt.
25.1.1. | Dantukai 1:2; instrumento ilgis 14 cm ± 2 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
26. DALIS | RETRAKTORIUS JOSEPH
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
26. | Retraktorius JOSEPH
26.1. | Retraktorius JOSEPH | 12 | vnt.
26.1.1. | 2-šakis aštrus; instrumento ilgis 16 cm± 1 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
27. DALIS | RETRAKTORIUS SENN
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
27. | Retraktorius SENN
27.1. | Retraktorius SENN | 12 | vnt.
27.1.1. | 3-šakis aštrus; dvigalis; instrumento ilgis 16 cm± 2 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
28. DALIS | RETRAKTORIUS DVIGUBAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
28. | Retraktorius DVIGUBAS
28.1. | Retraktorius DVIGUBAS | 12 | vnt.
28.1.1. | Ortopedinis kabliukas (dvigubas); aštrus, instrumento ilgis 12 cm ± 2 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
29. DALIS | RETRAKTORIUS ARMY-NAVY
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
29. | Retraktorius ARMY-NAVY
29.1. | Retraktorius ARMY-NAVY | 4 | vnt.
29.1.1. | Instrumento ilgis 21 cm ± 1 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
30. DALIS | RETRAKTORIUS FARABEUF
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
30. | Retraktorius Farabeuf
30.1. | Retraktorius Farabeuf | 4 | vnt.
30.1.1. | instrumento ilgis 15 cm ± 2 cm; darbinė dalis 30x16 mm, 34x13 mm. arba 28x16 mm, 32x16 mm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
31. DALIS | RETRAKTORIUS WEITLANER
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
31. | Retraktorius WEITLANER
31.1. | Retraktorius WEITLANER | 4 | vnt.
31.1.1. | Savaime fiksuojantis; 3x4 aštrūs; instrumento ilgis 16 cm ± 1 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
32. DALIS | ODOS KABLIUKAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
32. | Odos kabliukas
32.1. | Odos kabliukas | 8 | vnt.
32.1.1. | Vienadantis; delikatus; instrumento ilgis 16 cm ± 1 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
33. DALIS | KALTAS COTTLE
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
33. | Kaltas COTTLE
33.1. | Kaltas COTTLE | 4 | vnt.
33.1.1. | Graduotas; plotis 4/7/9/12 mm; nusmailintas iš vienos pusės, instrumento ilgis 18 cm ± 1 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
34. DALIS | KALTAS PARTSCH
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
34. | Kaltas PARTSCH
34.1. | Kaltas PARTSCH | 4 | vnt.
34.1.1. | 2 mm darbinė dalis; instrumento ilgis 13,5± 1 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
35. DALIS | KAULŲ KIURETĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
35. | Kaulų kiuretė
35.1. | Kaulų kiuretė | 12 | vnt.
35.1.1. | Dydis 0 ir 00; aštri; instrumento ilgis 17 cm ± 1 cm;
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
36. DALIS | RASPATORIUS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
36. | Raspatorius
36.1. | Raspatorius | 2 | vnt.
36.1.1. | Plotis 3 mm ir 6 mm; instrumento ilgis 17 cm ± 1 cm;
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
37. DALIS | ELEVATORIUS HOHMANN
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
37. | Elevatorius HOHMANN
37.1. | Elevatorius HOHMANN | 8 | vnt.
37.1.1. | Plotis 8-16 mm; instrumento ilgis 16 cm± 2 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
38. DALIS | KAULINIS LAIKIKLIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
38. | Kaulinis laikiklis
38.1. | Kaulinis laikiklis | 4 | vnt.
38.1.1. | BIRCHER; su fiksatoriumi; instrumento ilgis 20 cm ± 1 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
39. DALIS | KAULO KRAMTUKAS LUER
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
39. | Kaulo kramtukas LUER
39.1. | Kaulo kramtukas LUER | 4 | vnt.
39.1.1. | 3-5 mm darbinė dalis; 15 cm± 1 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
40. DALIS | KAULO KRAMTUKAS LUER
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
40. | Kaulo kramtukas LUER
40.1. | Kaulo kramtukas LUER | 4 | vnt.
40.1.1. | 3-5 mm darbinė dalis; 15 cm± 1 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
41. DALIS | KAULO ŽNYPLĖS LISTON
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
41. | Kaulo žnyplės LISTON
41.1. | Kaulo žnyplės LISTON | 6 | vnt.
41.1.1. | Tiesios / lenktos; instrumento ilgis 15 ± 1 cm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
42. DALIS | VIELOS ŽNYPLĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
42. | Vielos žnyplės
42.1. | Vielos žnyplės | 4 | vnt.
42.1.1. | TC įdėklai; kirpimui iki 2,2 mm; instrumento ilgis 18 cm± 1 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
43. DALIS | VIELOS REPLĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
43. | Vielos replės
43.1. | Vielos replės | 4 | vnt.
43.1.1. | Plokščiasnapės; lankstymui; instrumento ilgis 15 cm± 1 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
44. DALIS | PRAVEDĖJAS RIEŠO
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
44. | Pravedėjas RIEŠO
44.1. | Pravedėjas RIEŠO | 6 | vnt.
44.1.1. | Širdelės formos; instrumento ilgis 13 cm ± 1 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
45. DALIS | TINKLINIS KREPŠYS (3/4 DIN)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
45. | Tinklinis krepšys (3/4 DIN)
45.1. | Tinklinis krepšys (3/4 DIN) | 4 | vnt.
45.1.1. | AISI 304 plienas arba lygiavertis; 405 ± 20 mm x 245 ± 20 mm x 70 ± 20 mm; su dangčiu ir kojelėmis.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
46. DALIS | PADĖKLAS GILUS (1/2 DIN)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
46. | Padėklas gilus (1/2 DIN)
46.1. | Padėklas gilus (1/2 DIN) | 8 | vnt.
46.1.1. | Perforuotas plienas arba lygiavertis; 300 ± 20 mm x 220 ± 20 mm x 50 ± 20 mm; kauliniams priedams.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
47. DALIS | DUBENĖLIS (GILUS)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
47. | Dubenėlis (Gilus)
47.1. | Dubenėlis (Gilus) | 8 | vnt.
47.1.1. | Tirpalams/plovimui; nerūdijantis plienas arba lygiavertis ; 310 - 500 ml.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
48. DALIS | DUBENĖLIS (VIDUTINIS)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
48. | Dubenėlis (Vidutinis)
48.1. | Dubenėlis (Vidutinis) | 8 | vnt.
48.1.1. | Antiseptikui; nerūdijantis plienas arba lygiavertis; 200 - 300 ml.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
49. DALIS | PADĖKLAS (INKSTUKAS)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
49. | Padėklas (Inkstukas)
49.1. | Padėklas (Inkstukas) | 8 | vnt.
49.1.1. | Skysčiams surinkti; instrumento ilgis 25 cm ± 1 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
50. DALIS | INDELIS MINI (DAPPEN)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
50. | Indelis Mini (Dappen)
50.1. | Indelis Mini (Dappen) | 8 | vnt.
50.1.1. | Smulkiems vaistams; 30-100 ml.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
51. DALIS | KORNCANGAS (LENKTAS)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
51. | Korncangas (Lenktas)
51.1. | Korncangas (Lenktas) | 6 | vnt.
51.1.1. | Plovimui/tamponavimui; 25 cm ± 2 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
52. DALIS | TAMPONŲ SPAUSTUKAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
52. | Tamponų spaustukas
52.1. | Tamponų spaustukas | 8 | vnt.
52.1.1. | Smulkus; paruošimui; instrumento ilgis 18 cm± 1 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
53. DALIS | KAUŠELIS (TIRPALAMS)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
53. | Kaušelis (Tirpalams)
53.1. | Kaušelis (Tirpalams) | 4 | vnt.
53.1.1. | Su rankenėle; dozuotam užpylimui; 100 - 250 ml.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
54. DALIS | KONTEINERIS (3/4 DIN)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
54. | KONTEINERIS (3/4 DIN)
54.1. | KONTEINERIS (3/4 DIN) | 4 | vnt.
54.1.1. | Aliuminis arba lygiaveris; 470 ± 20 mm x285 ± 20 mm x120 ± 20 mm; su PTFE filtrais; mėlynas/žalias dangtis.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
55. DALIS | KONTEINERIS (1/2 DIN)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
55. | KONTEINERIS (1/2 DIN)
55.1. | KONTEINERIS (1/2 DIN) | 4 | vnt.
55.1.1. | Aliuminis arba lygiavertis; 300 ± 20 mm x 285 ± 20 mm x100 ± 20 mm; pilkas dangtis; priedams.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
56. DALIS | SILIKONINIS KILIMĖLIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
56. | Silikoninis kilimėlis
56.1. | Silikoninis kilimėlis | 8 | vnt.
56.1.1. | Perforuotas; skirtas 3/4 DIN krepšiui, saugo instrumentus.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
57. DALIS | KANULIUOTI GRĄŽTAI IR SPECIALIZUOTI IMPLANTAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
57. | Kanuliuoti grąžtai ir specializuoti implantai
57.1. | Specializuoti implantai ir jų instrumentarijus.Universali rankena | 3 | vnt.
57.1.1. | Quick Coupling (QC) sistema turi būti suderinama su standartine ortopedine sistema (AO arba lygiaverte); silikoninė; ergonominė. Pakavimas: Maišelis.
57.2. | Specializuoti implantai ir jų instrumentarijus. Atsuktuvų antgaliai | 6 | vnt.
57.2.1. | Hex/Torx; QC jungtis; Zero-play fiksacija; Pakavimas: Maišelis.
57.3. | Specializuoti implantai ir jų instrumentarijus.Extractor antgaliai | 2 | vnt.
57.3.1. | Kūginis išsukėjas pažeistiems sraigtams.; Pakavimas: Maišelis.
57.4. | Specializuoti implantai ir jų instrumentarijus.Kreipiamosios vielos | 150 | vnt.
57.4.1. | Guide Wires (Herbertui); D 0,8; 1,1; 1,4 mm; sterilios, vienkartinės; po 50 vnt; Pakavimas: Maišelis.
57.5. | Specializuoti implantai ir jų instrumentarijus.Kreipiamosios vielos | 150 | vnt.
57.5.1. | Guide Wires (Navikul.); D 1,6; 2,0 mm; sterilios, vienkartinės; po 75 vnt. visų diametrų; Pakavimas: Maišelis.
57.6. | Specializuoti implantai ir jų instrumentarijus.Herberto sraigtai | 50 | vnt.
57.6.1. | Titanas; kanuliuoti; galvutės neturintys (headless); savikompresiniai (dvigubo sriegio); Micro/Mini/Small; 10-30 mm; po 10 vnt. kiekvieno tipo.; Pakavimas: Kasetė.
57.7. | Specializuoti implantai ir jų instrumentarijus.Navikuliariniai sraigtai | 50 | vnt.
57.7.1. | Titaniniai; kanuliuoti; kompresiniai; pilnai arba dalinai sriegti; galimi sraigtų diametrai (D) pasirenkami iš rėžio 3,0–4,0 mm (pvz., 3,0 mm; 3,2 mm; 3,5 mm; 4,0 mm); ilgiai nuo 10 mm iki 45 mm. Konkretus kiekvieno diametro ir ilgio vienetų skaičius suderinamas prieš užsakymą pagal ligoninės poreikį, neviršijant bendro 50 vnt. kiekio. Pakavimas: kasetė/stovas.“
57.8. | Specializuoti implantai ir jų instrumentarijus.Sraigtų matuoklis | 1 | vnt.
57.8.1. | Kanuliuotas (tiesioginis matavimas nuo vielos); Pakavimas: Sistema.
57.9. | Specializuoti implantai ir jų instrumentarijus.Sraigtų kasetė | 2 | vnt.
57.9.1. | Graduota; pritaikyta plovimo automatams.; Pakavimas: Sistema.
57.10. | Specializuoti implantai ir jų instrumentarijus.Plaštakos fiksatorius | 4 | vnt.
57.10.1. | „Lead hand“ tipo; lankstus; rentgenokontrastinis; Pakavimas: Krepšys.
57.11. | Kanuliuotas grąžtas (Micro) | 4 | vnt.
57.11.1. | Suderinamas su 0,8 mm viela; QC jungtis; skirtas Micro Herbert sraigtams; Pakavimas: Maišelis.
57.12. | Kanuliuotas grąžtas (Mini) | 4 | vnt.
57.12.1. | Suderinamas su 1,1 mm viela; QC jungtis; skirtas Mini Herbert sraigtams; Pakavimas: Maišelis.
57.13. | Kanuliuotas grąžtas (Small) | 4 | vnt.
57.13.1. | Suderinamas su 1,4 mm viela; QC jungtis; skirtas Small Herbert sraigtams; Pakavimas: Maišelis.
57.14. | Kanuliuotas grąžtas (Navik.) | 4 | vnt.
57.14.1. | Suderinamas su 1,6 mm viela; QC jungtis; skirtas 3,0 mm sraigtams; Pakavimas: Maišelis.
57.15. | Kanuliuotas grąžtas (Stambus) | 4 | vnt.
57.15.1. | Suderinamas su 2,0 mm viela; QC jungtis; skirtas 4,0 mm sraigtams; Pakavimas: Maišelis.
57.16. | Instrumentai sraigtų sistemai. Gylio matuoklis (Kanuliuotas) | 2 | vnt.
57.16.1. | Tiesioginiam matavimui nuo kreipiamosios vielos; graduotas iki min. 60 mm; Pakavimas: Sistema.
57.17. | Instrumentai sraigtų sistemai. Kaniulės valymo zondas | 6 | vnt.
57.17.1. | Lanki vielutė grąžtų ir sraigtų kaniulių pravalymui nuo audinių likučių; Pakavimas: Maišelis.
57.18. | Instrumentai sraigtų sistemai. Minkštųjų audinių apsauga | 2 | vnt.
57.18.1. | Dviguba kreipiamoji įvorė (Double drill guide) saugiam gręžimui; Pakavimas: Sistema.
57.18.2. | Papildomas reikalavimas 57 pirkimo daliai - suderinamumas; instrumentai tarpusavyje turi dėrėti.
57.18.3. | Papildomas reikalavimas 57 .11 iki 57.15 punktams: Instrumentai turi būti pritaikyti darbui su kieta kauline medžiaga (kortikaliniu kaulu), užtikrinant minimalią terminę traumą. Grąžtai pagaminti iš medicininio plieno, kietumas ne mažesnis kaip HRC 48. Leidžiama apsauginė danga (pvz., TiN arba lygiavertė).
57.18.4. | Papildomas reikalavimas 57 .11 iki 57.15 punktams dėl atsekamumo: Ant kiekvieno grąžto turi būti aiškiai matomas diametro žymėjimas.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
58. DALIS | RANKAI (SIAURA); 30-45 CM; PAKAVIMAS: MAIŠELIS.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
58. | Rankai (siaura); 30-45 cm; Pakavimas: Maišelis.
58.1. | Manžetė PLAŠTAKAI | 3 | vnt.
58.1.1. | Rankai (siaura); 30-45 cm; Pakavimas: Maišelis.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
59. DALIS | TURNIKETO ŽIEDAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
59. | Turniketo žiedai
59.1. | Turniketo žiedai | 100 | vnt.
59.1.1. | Piršto iškraujavimui; vienkartiniai; sterilūs; Pakavimas: Maišelis.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
60. DALIS | MANŽETĖ PĖDAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
60. | Manžetė PĖDAI
60.1. | Manžetė PĖDAI | 3 | vnt.
60.1.1. | Kojai (plati); 60-90 cm; Pakavimas: Maišelis.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
61. DALIS | ESMARCHO GUMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
61. | Esmarcho guma
61.1. | Esmarcho guma | 6 | vnt.
61.1.1. | Plotis 6 cm ir 8 cm; ilgis 5 m; Pakavimas: Maišelis.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
62. DALIS | PNEUMATINIS TURNIKETO APARATAS (VALDYMO BLOKAS)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
62. | Pneumatinis turniketo aparatas (valdymo blokas)
62.1. | Pneumatinis turniketo aparatas (valdymo blokas) | 1 | vnt.
62.1.1. | Elektroninis; su automatinio slėgio reguliavimo funkcija, laikmačiu ir garsiniu/vaizdiniu aliarmu; su tiksliu manometru (skaidri skalė iki 600 mmHg); rankine arba automatine pompa; su greito jungimo jungtimis, suderinamomis su 58 ir 60 pirkimo dalimis manžetėmis; su universaliu laikikliu tvirtinimui prie operacinio stalo bėgelio; Pakavimas: Krepšys / dėžutė.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
63. DALIS | ORTOPEDINĖS KIRŠNERIO VIELOS (K-WIRES)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės parametras
63. | Ortopedinės Kiršnerio vielos (K-wires)
63.1. | Kiršnerio viela Ø 1,0 mm | 20 | vnt.
63.1.1. | Skersmuo Ø 1,0 mm; ilgis 150 mm; Pakavimas: Individuali sterili pakuotė.
63.2. | Kiršnerio viela Ø 1,2 mm | 60 | vnt.
63.2.1. | Skersmuo Ø 1,2 mm; ilgis 150 mm; Pakavimas: Individuali sterili pakuotė.
63.3. | Kiršnerio viela Ø 1,3 mm | 60 | vnt.
63.3.1. | Skersmuo Ø 1,3 mm; ilgis 150 mm; Pakavimas: Individuali sterili pakuotė.
63.4. | Kiršnerio viela Ø 1,4 mm | 60 | vnt.
63.4.1. | Skersmuo Ø 1,4 mm; ilgis 150 mm; Pakavimas: Individuali sterili pakuotė.
63.5. | Kiršnerio viela Ø 1,6 mm | 20 | vnt.
63.5.1. | Skersmuo Ø 1,6 mm; ilgis 150 mm; Pakavimas: Individuali sterili pakuotė.
63.6. | Skersmuo Ø 1,6 mm; ilgis 150 mm; Pakavimas: Individuali sterili pakuotė. | 20 | vnt.
63.6.1. | Skersmuo Ø 2,0 mm; ilgis 150 mm; Pakavimas: Individuali sterili pakuotė.
63.6.2. | Kiršnerio vielos - bendrieji techniniai reikalavimai 63.1-63.6 punktams: Ilgis: 150 mm. Galiukas: trokarinis (trišonis smailinimas). Medžiaga: implantinis nerūdijantis plienas arba lygiavertis, atitinkantis ISO 5832-1 standartą arba lygiavertį standartą. Paviršius: lygus, poliruotas. Pakuotė: individuali, sterili, vienkartinio naudojimo.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Dokumentai, nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų „Pasiūlymo forma“ priedo Specialiųjų reikalavimų 1 punkte.
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
21088 2026-07-01 15:25:30

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pasiūlymo formoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti ir išversti į lietuvių arba anglų kalbą) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurią pirkimo dalį jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
3. Jei techninėje specifikacijoje yra nurodyta „ nuo...iki“, „ne daugiau“, „ne mažiau“, „ribose“ tai bus taip pat tinkamos reikšmės, jei tiekėjai pasiūlys parametrus lygius nurodytoms reikšmėms: „ nuo (arba lygu)...iki (arba lygu)“, „ne daugiau (arba lygu)“, „ne mažiau (arba lygu)“, „ribose (arba lygu)“.
4. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
5. Su prekių pristatymu susijusios paslaugos: prekių pristatymas į perkančiąją organizaciją, iškrovimas.
6. Siūloma prekė turi būti nauja, neeksploatuota, neatnaujina (net ir gamykliniu būdu).
7. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Tiekėjas garantinio laikotarpio metu atlieka nemokamą prekių remontą, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas.
8. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija: 8.1. CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopija. 8.2. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 8.3. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. 8.4. Prekių perdavimo-priėmimo aktas.
9. Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui. (išskyrus 57.4 , 57.5, 57.6, 57.7 punktuose, 59 p.d., 63 p.d. ).
10. Pasiūlymo formoje kiekiai nurodyti vienetais, ne rinkiniais.