Pirkimo sąlygų priedas Nr.2 „Techninė specifikacija“

PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS PIRKIMO SPECIFIKACIJA

Tikslas: užtikrinti saugų, nepertraukiamą PPĮ eksploatavimą, minimizuojant riziką žmonių sveikatai, gyvybei ir aplinkai.

Paslaugų esmė: sisteminga įrenginių apžiūra, gedimų šalinimas, techninis aptarnavimas ir paruošimas privalomosioms eksploatavimo patikroms.

Sąvokos:

1. Nuolatinė potencialiai pavojingų įrenginių priežiūra – potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros norminiuose teisės aktuose ir gamintojo pateiktuose šių įrenginių techniniuose dokumentuose nurodytas potencialiai pavojingų įrenginių savininkams privalomas nuolat atlikti šių įrenginių techninių parametrų tikrinimas, apžiūra, remontas ir kiti nurodyti veiksmai.

2. Potencialiai pavojingi įrenginiai – įrenginiai, kurie atitinka šiame įstatyme nurodytas kategorijas ir Vyriausybės patvirtintus šių įrenginių kategorijų parametrus ir kuriuos naudojant dėl juose susikaupusios energijos ir vykstančių procesų kyla pavojus (galima grėsmė) žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai.

3. Potencialiai pavojingo įrenginio savininkas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam potencialiai pavojingas įrenginys priklauso nuosavybės teise, arba potencialiai pavojingo įrenginio valdytojas, kuris valdo, naudoja potencialiai pavojingą įrenginį ir juo disponuoja turto patikėjimo teise.

4. Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūra – potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros norminiuose teisės aktuose ir gamintojo pateiktuose šių įrenginių techniniuose dokumentuose nustatyta privaloma visuma techninių paslaugų, teisinių ir organizacinių priemonių, kuriomis užtikrinama potencialiai pavojingų įrenginių sauga, siekiant išvengti žalingo šių įrenginių poveikio žmonių gyvybei, sveikatai ir aplinkai. Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūra apima nuolatinę potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą ir potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimą.

5. Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros norminiai teisės aktai – teisės aktai, kuriais nustatomi potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros reikalavimai, jos atlikimo terminai, tvarka ir atlikimo kontrolė.

6. Potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimas – potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros norminiuose teisės aktuose ir gamintojo pateiktuose šių įrenginių techniniuose dokumentuose nustatyta tvarka ir terminais akredituotosios įstaigos atliekama privaloma potencialiai pavojingų įrenginių apžiūra, privalomas šių įrenginių atitikties saugos reikalavimams tikrinimas, bandymai ir kiti jų saugos įvertinimo veiksmai.

Potencialiai pavojingų įrenginių kategorijos

Potencialiai pavojingi įrenginiai skirstomi į šias kategorijas:

1) garo ir vandens šildymo katilai;

2) slėginiai indai;

3) pavojingų medžiagų slėginiai vamzdynai, slėginiai garotiekiai ir karšto vandens vamzdynai;

4) beslėgės pavojingų medžiagų talpyklos;

5)  liftai;

6)  variklinės pavaros keltuvai žmonėms ir kroviniams kelti;

7) lynų keliai;

8) eskalatoriai ir judamieji takai;

9)  kėlimo įrenginiai;

10) variklinės pavaros pramoginiai įrenginiai;

11) degiąsias dujas naudojantys pramoniniai įrenginiai.

UAB „Visagino būstas“ administruojamuose daugiabučiuose namuose eksploatuoja 57 keleiviniu liftus. Įmonėje yra 6 autotransporto priemonės ir 2 tiltiniai kranai, kurių irenginiai priskirti prie potencialiai pavojingų kategorijos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas 1996 m. gegužės 2 d. Nr. I-1324 yra privalomas šių įrenginių atitikties saugos reikalavimams tikrinimas, bandymai ir kiti jų saugos įvertinimo veiksmai.

Preliminarus paslaugų kiekiai:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt./kartai. (preliminarus kiekis) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Lifto dalinė techninė patikra (DTP) | 114 |
| 2. | Lifto pilna techninė patikra (PTP) | 57 |
| 3. | Automobilio su hidraulinių strėliniu kranu (DTP) | 5 |
| 4. | Automobilio su hidraulinių strėliniu kranu (PTP) | 10 |
| 5. | Automobilis su hidraulinių keltuvu (bokštelis) DTP | 2 |
| 6. | Automobilis su hidraulinių keltuvu (bokštelis) PTP | 1 |
| 7. | Tiltinis kranas DTP | 4 |
| 8. | Tiltinis kranas PTP | 2 |

Sutarties mokėjimo sąlygos:

- Dėl liftų dalinės ir/ar pilnos techninės patikros:

  - PVM sąskaita faktūra dėl liftų dalinės ir/ar pilnos techninės patikros neteikiama,

kadangi paslauga teikiama gyventojams. Atlikus liftų dalinę ir/ar pilną techninę patikrą ne vėliau kaip iki kito ataskaitinio mėnesio, einančio po paslaugų suteikimo, 2 dienos pateikiamas įvykdytų paslaugų sąrašas.

  - Pirkėjas proporcingai butų ir kitų patalpų savininkų naudingajam plotui apskaičiuoja patalpų savininkų mėnesinius mokesčius ir teikia savininkams sąskaitas.

  - Pirkėjas surenka mokesčius iš butų ir kitų patalpų savininkų ir surinktą sumą perveda Tiekėjui į tiekėjo sąskaitą banke.

  - Už pinigų surinkimą užsakovas ima 6% nuo surinktų pinigų mokestį.

  - Pirkėjas neatsako už trečiųjų asmenų skolas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.244 str. 1 d.).

- Sąskaita faktūra dėl automobilių dalinės ir/ar pilnos techninės patikros turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kito ataskaitinio mėnesio, einančio po paslaugų suteikimo, 4 dienos, naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis.

- Pirkėjas už paslaugas Teikėjui sumoka per 30 kalendorinių dienų nuo įvykdytų paslaugų sąrašo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

- Sutartis sudaroma 36 mėn.

- UAB “Visagino būstas” yra daugiabučių gyvenamųjų namų administratorius, o naudos gavėjai yra patalpų savininkai.

- Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (aktuali redakcija) (toliau – Tvarkos aprašas). Žaliasis pirkimas atliekamas vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.1. punktu.

Atsakingas asmuo: Pastatų techninės priežiūros ir eksploatacijos skyriaus vadovas	Česlovas Mikšys, tel. +370 386 72260, el.p.: ceslovas.miksys@visaginobustas.lt

Informacija apie perkančiosios organizacijos turimus liftus

| Eil. Nr. | Lifto registracijos nr. | Lifto įrengimo vieta | Sustojimų skaičius | Lifto tipas | Įrengimo metai | Keliamoji galia, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LF-01-05660 | Parko g. 6 | 12 | ПП-402A | 1983 | 320 |
| 2 | LF-0105622 | Parko g. 2 | 8 | ПП-402A | 1983 | 320 |
| 3 | LF-01-05611 | Veteranų g. 22 | 9 | ПП-400a | 1984 | 320 |
| 4 | LF-01-05644 | Taikos pr. 40 | 9 | ПП-400A | 1984 | 320 |
| 5 | LF-01-05645 | Taikos pr. 40 | 9 | ПП-400A | 1984 | 320 |
| 6 | LF-01-05436 | Parko g. 4 | 10 | ПП-402A | 1982 | 320 |
| 7 | LF-01-05455 | Parko g. 8 | 9 | ПП-400A | 1983 | 320 |
| 8 | LF-01-05607 | Parko g. 10 | 6 | ПП-402A | 1982 | 320 |
| 9 | LF-01-05447 | Parko g. 12 | 7 | ПП-402A | 1983 | 320 |
| 10 | LF-01-05669 | Taikos pr. 82 | 8 | ПП-400A | 1985 | 320 |
| 11 | LF-01-05670 | Taikos pr. 82 | 8 | ПП-400A | 1985 | 320 |
| 12 | LF-01-05667 | Taikos pr. 82 | 8 | ПП-400A | 1985 | 320 |
| 13 | LF-01-05680 | Energetikų g. 14 | 8 | ПП-402A | 1986 | 320 |
| 14 | LF-01-05681 | Energetikų g. 14 | 8 | ПП-402A_ | 1986 | 320 |
| 15 | LF-01-05679 | Energetikų g. 14 | 8 | ПП-402A | 1986 | 320 |
| 16 | LF-01-05657 | Visagino g. 9 | 9 | ПП-400A | 1983 | 320 |
| 17 | LF-01-05629 | Visagino g. 9 | 9 | ПП-400A | 1981 | 320 |
| 18 | LF-01-05620 | Energetikų g. 6 | 8 | ПП-400A | 1985 | 320 |
| 19 | LF-01-05671 | Energetikų g. 6 | 8 | ПП-400A | 1985 | 320 |
| 20 | LF-01-05672 | Energetikų g. 6 | 8 | ПП-400A | 1985 | 320 |
| 21 | LF-01-05643 | Sedulinos al. 9 | 9 | ПП-400A | 1983 | 320 |
| 22 | LF-01-05425 | Taikos pr. 50 | 9 | ПП-400A | 1987 | 320 |
| 23 | LF-01-05656 | Taikos pr. 78A | 8 | ПП-400A | 1985 | 320 |
| 24 | LF-01-05662 | Visagino g. 14 | 9 | ПП-400A | 1986 | 320 |
| 25 | LF-01-05608 | Sedulinos al. 7 | 9 | ПП-400A | 1983 | 320 |
| 26 | LF-01-05438 | Taikos pr. 80 | 8 | ПП-400A | 1983 | 320 |
| 27 | LF-01-05427 | Taikos pr. 80 | 8 | ПП-400A | 1983 | 320 |
| 28 | LF-01-05428 | Taikos pr. 80 | 8 | ПП-400A | 1983 | 320 |
| 29 | LF-01-05609 | Taikos pr 88 | 9 | ПП-402A | 1987 | 320 |
| 30 | LF-01-05606 | Taikos pr. 84 | 9 | ПП-402A | 1988 | 320 |
| 31 | LF-01-05640 | Statybininkų g. 2 | 8 | ПП-400A | 1987 | 320 |
| 32 | LF-01-05641 | Statybininkų g. 2 | 8 | ПП-400A | 1987 | 320 |
| 33 | LF-01-05642 | Statybininkų g. 2 | 8 | ПП-400A | 1987 | 320 |
| 34 | LF-01-05633 | Tarybų g. 11 | 8 | ПП-400A | 1987 | 320 |
| 35 | LF-01-05677 | Visagino g. 16A | 9 | ПП-400A | 1988 | 320 |
| 36 | LF-01-05678 | Visagino g. 16A | 9 | ПП-400A | 1988 | 320 |
| 37 | LF-01-05646 | Energetikų g. 18 | 8 | ПП-400A | 1988 | 320 |
| 38 | LF-01-05624 | Energetikų g. 22 | 8 | ПП-400A | 1988 | 320 |
| 39 | LF-01-05635 | Energetikų g. 60 | 8 | ПП-0471 | 1989 | 400 |
| 40 | LF-01-05637 | Energetikų g. 60 | 8 | ПП-400A | 1989 | 320 |
| 41 | LF-01-05659 | Energetikų g. 72 | 8 | ПП-0471 | 1989 | 400 |
| 42 | LF-01-05652 | Draugystės g. 23 | 8 | ПП-400A | 1988 | 320 |
| 43 | LF-01-05653 | Draugystės g. 23 | 8 | ПП-400A | 1988 | 320 |
| 44 | LF-01-05647 | Draugystės g. 23 | 8 | ПП-M00A | 1988 | 320 |
| 45 | LF-01-05619 | Sedulinos al. 23 | 6 | ПП-400A | 1988 | 320 |
| 46 | LF-01-05617 | Sedulinos al. 23 | 6 | ПП-400A | 1988 | 320 |
| 47 | LF-01-05444 | Jaunystės g. 25 | 8 | ПП-0471 | 1989 | 400 |
| 48 | LF-01-05616 | Sedulinos al. 73 | 8 | ПП-0471 | 1989 | 400 |
| 49 | LF-01-05632 | Sedulinos al. 69 | 8 | ПП-0471 | 1990 | 400 |
| 50 | LF-01-05631 | Sedulinos al. 65 | 8 | ПП-0471 | 1990 | 400 |
| 51 | LF-01-08131 | Kosmoso g. 30 | 5 | ПП-404A | 1986 | 500 |
| 52 | LF-01-08132 | Kosmoso g. 30 | 5 | ПП-404A | 1986 | 500 |
| 53 | LF-01-10489 | Kosmoso g. 28 | 5 | ПП-404A | 1986 | 500 |
| 54 | LF-01-10597 | Kosmoso g. 28 | 5 | WITTUR | 2019 | 450 |
| 55 | LF-01-05638 | Jaunystės g. 11 | 8 | ПП-0471 | 1988 | 400 |
| 56 | LF-01-05639 | Jaunystės g. 11 | 8 | ПП-0471 | 1988 | 400 |
| 57 | LF-01-03361 | Sedulinos al. 75 | 9 | ПП-0471 | 1989 | 400 |
| 58 |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  |

__________

### (Paslaugų priėmimo–perdavimo akto forma)

## PASLAUGŲ PRIĖMIMO–PERDAVIMO AKTAS

20__-___-___ Nr. _____________

Akto sudarymo vieta

| Pirkėjas: UAB „Visagino būstas“, Statybininkų g. 24, 31205 Visaginas. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paslaugų teikėjas: |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties data: |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties įsigaliojimo data: |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties pavadinimas: |  |  |  |  |  |  |
| Užsakymo Nr.: |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties kaina: Eur (su PVM) Eur (be PVM) |  |  |  |  |  |  |
| Šiuo aktu patvirtinama, kad sutarties vykdymo laikotarpiu Paslaugų teikėjas įvykdė savo įsipareigojimus pagal Paslaugų teikimo sutartį Nr. __________________. Paslaugų teikėjas suteikė pirkėjui šias Paslaugas: |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Paslaugos numeris pagal Sutartį | Suteikimo data (pradžia ir pabaiga) | Paslaugos pavadinimas ir aprašymas | Kiekis, mato vnt. | Vieneto kaina (įkainis) (be PVM), Eur | Suma (be PVM), Eur |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Iš viso suteikta Paslaugų už Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |
| PVM (nurodyti tarifą)* suma: |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso suteikta paslaugų už Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Paslaugų teikėjui nereikia mokėti PVM, atitinkamos skiltys nepildomos; nurodomos priežastys, dėl kurių Paslaugų teikėjas nemoka PVM.

Suteiktų Paslaugų kaina – ____________________________ Eur su PVM.

Pagal šį aktą reikia sumokėti ______________________ Eur su PVM.

Šis aktas neatleidžia Paslaugų teikėjo bei Pirkėjo nuo likusių jų sutartinių įsipareigojimų pagal nurodytą Sutartį vykdymo.

| Pirkėjo atstovas |  | Paslaugų teikėjo atstovas |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vardas, pavardė |  | Vardas, pavardė |  |
| Pareigos |  | Pareigos |  |
| Parašas |  | Parašas |  |
| Data A. V. |  | Data A. V. |  |