## Gamykla
Priedas Nr. 1 - Vandenilio gamybos įrengimai bei pastatai ir statiniai
Įrenginio pavadinimas | Identifikacinis Nr. | Rūšis | Vertė (Eur be PVM)
Elektrolizeris | 1920EVA10AW001 | Įrengimai | 4840346.0637
Vandenilio kompresorius | 1920EVD10AN001 | Įrengimai | 1149581.7727
Tarpinė talpa | 1920EVB10BB001 | Įrengimai | 484034.2353
Elektrolizerio aušintuvas | 1920EVA10AC001 | Įrengimai | 181513.302
Vandenilio gamyklos skirstykla | 1920EVA40GS001 | Įrengimai | 181513.302
Srovės lygintuvas Nr. 1 | 1920EVA10GU001 | Įrengimai | 163251.4061
Srovės lygintuvas Nr. 2 | 1920EVA10GU002 | Įrengimai | 163251.4061
Srovės lygintuvas Nr. 3 | 1920EVA10GU003 | Įrengimai | 163251.4061
Vandenilio pildymo punktas Nr. 1 | 1920EVD10AW001 | Įrengimai | 138516.3446
Vandenilio pildymo punktas Nr. 2 | 1920EVD10AW002 | Įrengimai | 138516.3446
Vandenilio pildymo punktas Nr. 3 | 1920EVD10AW003 | Įrengimai | 138516.3446
Vandenilio pildymo punktas Nr. 4 | 1920EVD10AW004 | Įrengimai | 138516.3446
Vandenilio gryninimo įrenginio aušintuvas | 1920EVA10AC002 | Įrengimai | 121008.868
Modulinė transfromatorinė pastotė vandenilio gamyklos aptarnaujančioms sistemoms (6kV/0,4kV) | 1920EVA10GT002 | Įrengimai | 121008.868
Galios transformatorius | 1920EVA10GT001 | Įrengimai | 121008.868
Stoties valdymo konteineris | 1920EVA50EP001 | Įrengimai | 121008.868
Vandenilio vamzdynas (350 bar) | 1920EVD10BR001 | Įrengimai | 17314.5431
Vandenilio vamzdynas (35 bar) | 1920EVB10BR001 | Įrengimai | 14841.0369
Azoto vamzdynas (10 bar) | 1920EVD20BR001 | Įrengimai | 13604.2838
Suspausto oro vamzdynas (10 bar) | 1920EVD30BR001 | Įrengimai | 9894.0246
|  | VISO | 8420497.6331
Statinio pavadinimas | Statybos rūšis | Rūšis | Vertė (Eur be PVM)
Kiemo aikštelė | Nauja statyba | Pastatai ir statiniai | 1363884
Kiemo aikštelė | Nauja statyba | Pastatai ir statiniai
Tvora | Nauja statyba | Pastatai ir statiniai
Lietaus nuotekų tinklai | Nauja statyba | Pastatai ir statiniai
Kiemo aikštelė | Nauja statyba | Pastatai ir statiniai
Pamatas Elektrolizeriui (pamatų grupė) | Nauja statyba | Pastatai ir statiniai
Pamatas transformatoriui | Nauja statyba | Pastatai ir statiniai
Pamatas vandenilio kompresoriui | Nauja statyba | Pastatai ir statiniai
Vandentiekis | Nauja statyba | Pastatai ir statiniai
Pamatas talpyklai (pamatų grupė) | Nauja statyba | Pastatai ir statiniai
Pamatas valdymo konteineriui (pamatų grupė) | Nauja statyba | Pastatai ir statiniai
Pamatas pildymo punktui | Nauja statyba | Pastatai ir statiniai
Pamatas pildymo punktui | Nauja statyba | Pastatai ir statiniai
Pamatas pildymo punktui | Nauja statyba | Pastatai ir statiniai
Pamatas pildymo punktui | Nauja statyba | Pastatai ir statiniai
Pamatas azoto ryšuliams | Nauja statyba | Pastatai ir statiniai

## Išpilstymo stotelės
Priedas Nr. 2 - Viešojo vandenilio pildymo punkto (išpilstymo stotelių) įrengimai bei pastatai ir statiniai
Įrenginio pavadinimas | Statybos rūšis | Kategorija | Rūšis | Vertė (Eur be PVM)
Dvigubas dispenseris 700/350bar | - | Kilnojamas daiktas, technologinė įranga | Įrengimai | 304330.5022
Vidutinio slėgio bufferinė saugykla (talpos) | - | Kilnojamas daiktas, technologinė įranga | Įrengimai | 248997.6836
Aukšto slėgio bufferinė saugykla (talpos) | - | Kilnojamas daiktas, technologinė įranga | Įrengimai | 304330.5022
Aušyklė nr 1 | - | Kilnojamas daiktas, technologinė įranga | Įrengimai | 110665.6371
Aušyklė nr 2 | - | Kilnojamas daiktas, technologinė įranga | Įrengimai | 110665.6371
Vidutinio slėgio kompresorinė sistema | - | Kilnojamas daiktas, technologinė įranga | Įrengimai | 414996.1393
Aukšto slėgio kompresorinė sistema | - | Kilnojamas daiktas, technologinė įranga | Įrengimai | 760826.2605
Apmokėjimo terminalas (POS) | - | Kilnojamas daiktas, technologinė įranga | Įrengimai | 51426.7894
Pildymo modulis nr.1 | - | Kilnojamas daiktas, technologinė įranga | Įrengimai | 82282.863
Pildymo modulis nr.2 | - | Kilnojamas daiktas, technologinė įranga | Įrengimai | 82282.863
350bar vandenilio vamzdyno sistema | - | Technologinis vamzdynas | Įrengimai | 18513.6442
500bar vandenilio vamzdyno sistema | - | Technologinis vamzdynas | Įrengimai | 32913.1452
900bar vandenilio vamzdyno sistema | - | Technologinis vamzdynas | Įrengimai | 26741.9305
Prapūtimo vamzdynas (vandenilis) 28 mm (Ø28x2). | - | Technologinis vamzdynas | Įrengimai | 8228.2863
10 bar vamzdynas (suspaustas oras) | - | Technologinis vamzdynas | Įrengimai | 4114.1431
500 bar slėgio vandenilio paskirstymo modulis, 3 sekcijų | - | Technologinis vamzdynas | Įrengimai | 56569.4683
900 bar slėgio vandenilio paskirstymo modulis, 3 sekcijų | - | Technologinis vamzdynas | Įrengimai | 56569.4683
500/900 bar slėgio vandenilio paskirstymo modulis | - | Technologinis vamzdynas | Įrengimai | 15428.0368
|  |  | VISO | 2689883
Statinio pavadinimas | Statybos rūšis | Statinio kategorija | Rūšis | Vertė (Eur be PVM)
Stoginė | Nauja statyba | Ypatingasis statinys | Pastatai ir statiniai | 694117
Pamatas valdymo konteineriui | Nauja statyba | I grupės nesudėtingasis statinys | Pastatai ir statiniai
Pamatas kompresoriui | Nauja statyba | Ypatingasis statinys | Pastatai ir statiniai
Pamatas aukšto slėgio vandenilio saugyklai | Nauja statyba | Ypatingasis statinys | Pastatai ir statiniai
Pamatas vidutinio vandenilio slėgio saugyklai | Nauja statyba | Ypatingasis statinys | Pastatai ir statiniai
Pamatas pildymo punktui Nr.1 | Nauja statyba | Ypatingasis statinys | Pastatai ir statiniai
Pamatas pildymo punktui Nr.2 | Nauja statyba | Ypatingasis statinys | Pastatai ir statiniai
Pamatas Vandenilio aušintuvei H70 | Nauja statyba | Ypatingasis statinys | Pastatai ir statiniai
Pamatas Vandenilio aušintuvei H35 | Nauja statyba | Ypatingasis statinys | Pastatai ir statiniai
Pamatas dozatoriui | Nauja statyba | Ypatingasis statinys | Pastatai ir statiniai
Pamatas švieslentei | Nauja statyba | Nesudėtingas statinys | Pastatai ir statiniai
Technologinis kanalas | Nauja statyba | Ypatingas statinys | Pastatai ir statiniai
Žaibolaidžiai (9 vnt) | Nauja statyba | Nesudėtingas II gr. statinys | Pastatai ir statiniai
Elektroninių ryšių tinklas | Nauja statyba | - | Pastatai ir statiniai
Elektros, apšvietimo, vaizdo stebėjimo, silpnų srovių tinklai | Nauja statyba | - | Pastatai ir statiniai