Priedas Nr.1.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ar brošiūras, tačiau jei gamintojo kataloguose ar brošiūrose neišsamiai atsispindi arba nėra nurodyta siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams, galima teikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus, t. y. tiekėjo ar gamintojo parengti komplektacijos aprašai arba kiti lygiaverčiai dokumentai (toliau – pagrindžiantys dokumentai). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). *Netaikoma garantijai.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo (jeigu žemiau nenurodyta kitaip) pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Didelio intensyvumo impulsinės šviesos sistema moksliniams tyrimams (UV–VIS–NIR spektras) |  |
| 2. | Sistemos tipas | Stalinė (bench-top) sistema su integruotu valdymo bloku |  |
| 3. | Sistemos sudėtis | Sistemą privalo sudaryti ne mažiau kaip šie komponentai: pagrindinis valdymo blokas, impulsinė lempa, atskiras hermetinis oru aušinamas šviesos šaltinio, lempos, korpusas su lempos aušinimo sistema (ventiliatorius, ortakiai) ir mėginių matavimams skirta kamera. Sistemos komponentai turi būti suderinami tarpusavyje ir užtikrinti pilną sistemos funkcionalumą. |  |
| 4. | Lempos ir optinė sistema | Impulsinė lempa su reflektoriumi arba kita optine sistema, užtikrinančia efektyvų ir tolygų spinduliuotės paskirstymą apdorojamoje zonoje |  |
| 5. | Spindulinė energija | Maksimali energija ne mažiau kaip 5 J/cm² vienam impulsui |  |
| 6. | Bangos ilgių spektras | Ne siauresniame intervale kaip 200 – 1100 nm |  |
| 7. | Impulso trukmė | Impulso trukmė turi būti reguliuojama ne siauresniame intervale kaip nuo 100 µs iki 3000 µs |  |
| 8. | Impulsų režimai | Ne mažiau kaip: viengubas, serijinis (burst), nepertraukiamas |  |
| 9. | Intervalas tarp impulsų | Turi būti galimybė reguliuoti intervalą tarp impulsų serijiniame (burst) režime |  |
| 10. | Impulsų skaičius | Impulsų skaičius turi būti reguliuojamas, sudarant galimybę atlikti ne mažiau kaip 30 impulsų vienoje sekoje. |  |
| 11. | Lempos aušinimas | Lempos aušinimo sistema (ventiliatorius, ortakiai) turi užtikrinti saugų susidariusios šilumos pašalinimą/ištraukimą ir atitikti gamintojo nustatytus eksploatacinius bei saugos reikalavimus bei būti gamykliškai integruota arba tiekiama kaip gamintojo numatytos komplektacijos dalis ir nereikalauti papildomo projektavimo ar pritaikymo eksploatacijos vietoje. |  |
| 12. | Apdorojimo zona | Efektyvus vienu metu apdorojamas plotas ne mažesnis kaip 140 cm². |  |
| 13. | Valdymas | Sistema turi turėti integruotą valdymo sąsają, leidžiančią valdyti pulsinės šviesos (impulso energijos, impulso trukmės, impulsų sekos ir ekspozicijos) parametrus, kurti, išsaugoti ir atkurti metodus. |  |
| 14. | Saugos reikalavimai | Sistema turi turėti: uždarą mėginių kamerą su mechaniniu durų blokavimu, apsaugą nuo šviesos emisijos darbo metu. Sistema turi užtikrinti, kad impulsas negali būti generuojamas esant atidarytai kamerai. |  |
| 15. | Matmenys | Pagrindinio įrenginio (be išorinių jungčių, aušinimo ventiliatorių, ortakių ir kitų pagalbinių elementų) matmenys turi būti ne didesni kaip 80 × 100 × 70 cm (aukštis × plotis × gylis). |  |
| 16. | Maitinimo įtampa ir dažnis | 220–240 V, 50/60Hz |  |
| 17. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |
| 18. | Įrangos praktinis taikymas moksliniuose tyrimuose | Tiekėjas privalo pateikti informaciją, pagrindžiančią siūlomos sistemos praktinį taikymą moksliniuose tyrimuose (pvz., mokslines publikacijas, naudojimo pavyzdžius mokslo ir studijų institucijose ar kitus lygiaverčius įrodymus). |  |

Pastaba: Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

Kita informacija:

Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti: CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos ir/arba ES atitikties (2009/125/EB ir/arba 2011/65/ES Direktyvoms) deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma prekėms pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant ES atitikties deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Jei prekėms, pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir/ arba  pagal 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (toliau – Direktyvos), nėra taikomos – tokiu atveju Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti dėl Direktyvų netaikymo.

| APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI: Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda | Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |
| 2. | 4 punkto 4.4.4.2 papunkčiu, prekei naudoti sunaudojama mažiau elektros t. y. Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti energijos taupymo režimai, optimalaus baterijų naudojimo principai bei įrangos eksploatavimo trukmės didinimo rekomendacijos. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 2 (du) Pirkėjo specialistus, ne mažiau kaip 1 (viena) val. | Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |