## Forma PVZ
Pasiūlymo formos priedas Nr. 1
SUDERINTA: ___________ Eurai |  |  |  | TVIRTINU: _______________ Eurai
ATSAKINGAS ASMUO ______________ |  |  |  | ATSAKINGAS ATSTOVAS ________________
20__ M. ____________ MĖN. ___ D. |  |  |  | 20__ M. ______________ MĖN. ___ D.
L O K A L I N Ė S Ą M A T A
Sudaryta pagal 20____ - _____ kainas
Statinių grupė:
Statinys:
Žiniaraštis:
DATA: |  |  | Suma žiniaraščiui |  | Eurų | 0
Sąm. | Įrangos gamintojo pavadinimas ir/arba modelis | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato | Kiekis* | Kaina (EUR)
eil. | PASTABOS | PAVADINIMAS | vnt |  | Vieneto Kaina | Iš viso
Gaisro atpikimo signalizacija Respublikos g. 62, Panevėžys
1
1 | nurodyti įrangos gamintoją ir modelį | Adresinė centralė su korpusu (Centrinis mikroprocesorinis pultas) | kompl. | 1 |  | 0
2 | nurodyti įrangos gamintoją ir modelį | Adresinis optinis dūmų jutiklis | Vnt. | 89 |  | 0
3 | nurodyti įrangos gamintoją ir modelį | Adresinis temperatūrinis jutiklis | Vnt. | 2 |  | 0
4 | N/D | Adresinio jutiklio bazė | Vnt. | 91 |  | 0
5 | N/D | Izoliatorius | Vnt. | 4 |  | 0
6 | nurodyti įrangos gamintoją ir modelį | Adresinės centralės išplėtimo moduliai | Vnt. | 3 |  | 0
7 | nurodyti įrangos gamintoją ir modelį | Adresinis rankinis pavojaus mygtukas | Vnt. | 9 |  | 0
8 | nurodyti įrangos gamintoją ir modelį | Adresinė vidinė priešgaisrinė sirena | Vnt. | 4 |  | 0
9 | N/D | Adresuojamas 4 įėjimų/4 išėjimų modulis | Vnt. | 3 |  | 0
10 | N/D | Adresuojamas 4 išėjimų modulis | Vnt. | 4 |  | 0
11 | nurodyti įrangos gamintoją ir modelį | Adresinė lauko sirena su blykste | Vnt. | 1 |  | 0
12 | N/D | Akumuliatorius 12V, 7-18Ah | Vnt. | 2 |  | 0
13 | N/D | Instaliacinės medžiagos, kabeliai, loveliai, papildomos smulkios ir apdailos medžiagos | kompl. | 1 |  | 0
14 | N/D | Sistemų montavimo, testavimo, derinimo, prijungimo prie pastato elektros tinklo, konfigūravimo darbai | kompl. | 1 |  | 0
15 | N/D | Priešgaisrinės signalizacijos sistemos techninio darbo projektas ir išpildomoji dokumentacija, apmokymas ir pridavimas | kompl. | 1 |  | 0
16 | N/D | Senosios priešgaisrinės signalizacijos ir jos dalių demontavimas ir utilizavimas bei išprogramavimas iš apsaugos signalizacijos | kompl. | 1 |  | 0
17 | N/D | Apdailos atlikimas aplink demontuotą įrangą | kompl. | 1 |  | 0
Skyriuje 1 | [5 empty] | 0
Viso žiniaraštyje 1 | [5 empty] | 0
|  |  | Bendra vertė be PVM |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš VISO žiniaraštyje, bendra vertė su PVM |  |  |  | 0
* Rangovas privalo tikslius medžiagų ir Darbų kiekius tikslintis vietoje objekte ir esant reikalingumui juos atlikti, kad sistemos veiktų tinkamai. Pateikti darbų kiekiai yra orientacinio pobūdžio. Gaisro aptikimo signalizacijos medžiagų techninės specifikacijos ir parametrai gali būti keičiami analogiškais priklausomai nuo siūlomos įrangos, tačiau negali būti prastesni nei nurodyti techninėje specifikacijoje. Visi adresiniai moduliai, kuriems reikalingi papildomi apsauginiai korpusai, montavimo dėžutės, DIN bėgeliai, gnybtai ar kita montavimo įranga turi būti įtraukti į pasiūlymo kainą. Rangovas privalo numatyti visus modulių montavimui reikalingus korpusus ir priedus.
Jeigu langelis pažymėtas žymėjimu „N/D“ (nėra duomenų), tiekėjas jo pildyti neprivalo.

## Lapas1
vnt.
kompl.
m.
pasl.
val.
t.
m3
m2