Kvietimo dalyvauti rinkos konsultacijoje dėl hemodializės priemonių ir medžiagų   pirkimo 3 priedas

EKONOMINIO NAUDINGUMO VERTINIMO KRITERIJAI, LYGINAMIEJI SVORIAI, BALAI

1-4 pirkimo dalis.

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijus | Žymėjimas | Lyginamasis svoris (X) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina | C | 80 |
| 2. | Dializatorių funkcinės charakteristikos | F | 20 |
| 2.1 | Heliksono membrana | (P1) | L1=0,5 |
| 2.2 | Sterilizacija tiesioginiais garais | (P2) | L2=0,5 |

5 pirkimo dalis.

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijus | Žymėjimas | Lyginamasis svoris (X), balai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina | C | 80 |
| 2. | Magistralės užpildymo tūris | F | Max -20 |
| 2.1. | ≤145 ml | F | 20 |
| 2.2. | 146-155 ml | F | 10 |
| 2.3. | 156-165 | F | 5 |
| 2.4. | ≥170 ml | F | 0 |

6 pirkimo dalis.

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijus | Žymėjimas | Lyginamasis svoris (X), balai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina | C | 80 |
| 2. | Integruotas saugos mechanizmas, aktyvuojamas po adatos ištraukimo | F | Max -20 |
| 2.1. | Integruotas automatinis saugos mechanizmas, aktyvuojamas po adatos ištraukimo | F | 20 |
| 2.2. | Rankiniu būdu aktyvuojamas saugos mechanizmas | F | 10 |
| 2.3. | Saugos mechanizmo nėra | F | 0 |

7, 8, 11,12 pirkimo dalis.

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijus | Žymėjimas | Lyginamasis svoris (X), balai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina | C | 95 |
| 2. | Pristatymo terminas | F | Max -10 |
| 2.1. | ≤ 3 darbo dienos. | F | 5 |
| 2.2. | 5 darbo dienos | F | 0 |

9 pirkimo dalis.

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijus | Žymėjimas | Lyginamasis svoris (X), balai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina | C | 80 |
| 2. | Siūlomo filtro gamintojo deklaruojamas cheminių dezinfekcijos ciklų skaičius. | F | Max -20 |
| 2.1. | 15 ir daugiau ciklų | F | 20 |
| 2.2. | 12-14 ciklų | F | 10 |
| 2.3. | 10-11 ciklų | F | 5 |
| 2.4. | 9 ciklai | F | 0 |

10 pirkimo dalis.

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijus | Žymėjimas | Lyginamasis svoris (X), balai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina | C | 80 |
| 2. | Kateteris impregnuotas antimikrobinėmis medžiagomis (chlorheksidinas/sidabras, sidabro sulfadiazinas ar lygiavertė technologija) | F | 20 |
| 2.1. | Kateteris neimpregnuotas antimikrobinėmis medžiagomis | F | 0 |

____________________