IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI > TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Odontologinių instrumentų pirkimas (PPR-451)

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| „Odontologiniai instrumentai“ |  |  |  |  |
| 1. | Matricų laikiklis | „Žiogo“ tipo, perforuotai matricai, nerūdijančio plieno, atsparus dezinfekcijai, autoklavuojamas. | 12 | Vnt. |
| 2. | Švirkštas injekcijoms | Karpulinis, aspiracinis, pagamintas iš nerūdijančio plieno, atsparus dezinfekcijai, autoklavuojamas. | 60 | Vnt. |
| 3. | Endodontinė liniuotė | Žiedas, nerūdijančio plieno, atsparus dezinfekcijai, autoklavuojamas. | 15 | Vnt. |
| 4. | Stovelis endodontiniams instrumentams | Apvalus, pagamintas iš aukštos kokybės polimerų, atsparus dezinfekcijos priemonėms, autoklavuojamas. | 15 | Vnt. |
| 5. | Stiklinė lentelė maišymui | 7 ±0,5 cm x 10 ±0,5 cm, lygi. | 30 | Vnt. |
| 6. | Metalinis šepetėlis grąžtams valyti | Metaliniais šereliais. | 15 | Vnt. |
| 7. | Dėžutė grąžtų dezinfekcijai | Pagaminta iš aukštos kokybės plastiko, ne mažesnės nei 200 ml talpos, su dangteliu, su išimamu sieteliu, atspari dezinfekcijos priemonėms. Apvali, baltos spalvos. | 15 | Vnt. |
| 8. | Vonelė instrumentų dezinfekcijai | Pagaminta iš aukštos kokybės plastiko, ne mažiau kaip 3 l talpos, su dangčiu ir išimama vidine dalimi, atspari dezinfekcijos priemonėms. Baltos spalvos | 2 | Vnt. |
| 9. | Vonelė instrumentų dezinfekcijai | Pagaminta iš aukštos kokybės plastiko, ne mažiau 5 l talpos, su dangčiu ir išimama vidine dalimi atspari dezinfekcijos priemonėms. Baltos spalvos | 1 | Vnt. |
| 10. | Veidrodėlių rankena | Aukštos kokybės plieno, atspari dezinfekcijai, autoklavuojama. | 60 | Vnt. |
| 11. | Veidrodėlių galvutė | Nedidinanti, 4 dydžio, 21-23 mm skersmens, aukštos kokybės plieno, atspari dezinfekcijai, autoklavuojama. | 120 | Vnt. |
| 12. | Veidrodėlių galvutė | Nedidinanti, 5 dydžio, 23-25 mm skersmens, aukštos kokybės plieno, atspari dezinfekcijai, autoklavuojama. | 120 | Vnt. |
| 13. | Zondas kampinis | Aukštos kokybės plieno, instrumento rankenėlė ergonominė, padengta neslidžia medžiaga, atsparus dezinfekcijai, autoklavuojamas. | 60 | Vnt. |
| 14. | Pincetas odontologinis | Aukštos kokybės plieno, atsparus dezinfekcijai, autoklavuojmas. | 60 | Vnt. |
| 15. | Ekskavatorius | Aukštos kokybės plieno, atsparus dezinfekcijai, autoklavuojamas. | 30 | Vnt. |
| 16. | Dentino mentelė | Aukštos kokybės plieno, atspari dezinfekantams, autoklavuojama. | 30 | Vnt. |
| 17. | Instrumentas plombavimui | Aukštos kokybės plieno, atsparus dezinfekantams, autoklavuojamas. Darbinės dalys: sferos, cilindro, kūgio, pailga | 60 | Vnt. |
| 18. | Adatkotis | Aukštos kokybės plieno, atsparus dezinfekantams, autoklavuojamas. | 2 | Vnt. |
| 19. | Žirklutės | Aukštos kokybės plieno, atsparios dezinfekantams, tiesios, lenktos. | 20 | Vnt. |
| 20. | Šaukštas atspaudų nuėmimui | Aukštos kokybės plieno, atsparus dezinfekantams, autoklavuojamas. Įvairių dydžių (S, M ir L). | 30 | Vnt. |
| 21. | Mentelė medžiagų maišymui | Aukštos kokybės plieno. | 20 | Vnt. |

- Prekėms turi būti suteikta 12 mėnesių garantija (išskyrus švirkštą injekcijoms, kuriam turi būti suteikta 24 mėnesių garantija).

- Specifiniai reikalavimai yra tokie:

  - CE ženklinimas.

- Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių kiekiai yra preliminarūs ir Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti visą jų kiekį. Prekės bus perkamos pagal faktinį Perkančiosios organizacijos poreikį.

4. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4 punktu.

4.1. Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus) ir (ar) tiekėjo rašytinį patvirtinimą arba kitus lygiaverčius įrodymus.