Pirkimo suinteresuotam dalyviui 			         	2026-07-02

DĖL ATSAKYMO Į DALYVIO GAUTĄ KLAUSIMĄ

VšĮ Vilniaus pirkimų agentūra (toliau – VPA) vykdo tarptautinės vertės pirkimą atviro konkurso būdu „VMKL-89794-4 Medicininė įranga, naujam operacinės blokui (instrumentų komplektai ir kita įranga)“ (CVP IS pirkimo ID 8352468) (toliau – Pirkimas). VPA pirkimo procedūros atlieka kitai perkančiajai organizacijai VšĮ Vilniaus miesto klinikinei ligoninei (toliau – Perkančioji organizacija).

VPA Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo suinteresuoto dalyvio prašymą paaiškinti / patikslinti pirkimo sąlygas.

VPA, vadovaudamasi Pirkimo bendrosiose sąlygose nustatytais reikalavimais ir tvarka, išnagrinėjusi CVP IS susirašinėjimo priemonėmis suinteresuoto dalyvio pateiktą prašymą paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus, teikia atsakymą į klausimą:

| Eil. Nr. | Pirkimo sąlygų reikalavimas | Klausimas* | Atsakymas** |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 PIRKIMO OBJEKTO DALIES „INSTRUMENTŲ RINKINIAI LAPAROSKOPIJOMS“ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| 1. | 11. Žirklių įdėklas METZENBAUM žirklėms, abi judančios žiaunos, išlenktos, ašmenų ilgis 15 cm ± 1 cm, dydis 5 mm ± 0,5 mm, ilgis 36 cm ± 3 cm. | Prašome patiksinti, ar 3 pirkimo dalies 11 pozicijos reikalavimas ,,,Ašmenų ilgis 15 cm ± 1 cm" nėra techninė klaida ir neturėtų būti nurodytas milimetrais. | Informuojame, kad išnagrinėjus jūsų siūlymą nutarta su juo sutikti ir tikslinti 3 pirkimo objekto dalies techninės specifikacijos 11 punktą. Pirkimo sąlygų keitimas po jų paskelbimo galimas tik tuomet, jei padaryti pakeitimai nėra tokie esminiai, jog gali pritraukti potencialių dalyvių, kurie, jei tų pakeitimų nebūtų padaryta, negalėtų pateikti pasiūlymo. Šiuo atveju Pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų keitimas būtų laikomas esminiu Pirkimo sąlygų pakeitimu, todėl negalima keisti Pirkimo sąlygų nenutraukus Pirkimo procedūrų, nes toks keitimas būtų neteisėtas ir pažeistų viešųjų pirkimų principus. Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 29 straipsnio 4 dalimi „Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, arba pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas tampa nebetikslingas ar jį įvykdžius būtų įsigytas perkančiosios organizacijos poreikių neatitinkantis pirkimo objektas“, pradėtos pirkimo procedūros 3 pirkimo objekto dalyje nutraukiamos. |

* Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

** Paaiškinimas / patikslinimas ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.