## Sheet1
Eil. Nr. | Gamintojas | Pavadinimas | Tipas | ID | SN | Paslaugos pavadinimas | Kita planinė paslaugos data | Paėmimo ir grąžinimo adresas | Kalibravimo arba patikros kaina |  | Remonto valandinis įkainis |  | Pastabos
[9 empty] | EUR be PVM | EUR su PVM | EUR be PVM | EUR su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Amplifier Research | Galios stiprintuvas | 125S1G6 |  | 0356391 | Remontas; Standartinis kalibravimas po remonto | 2031-06-28 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
2 | ETS-Lindgren | Sukamas stalas | 2065 | ─ | 43694 | Remontas | ─ | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
3 | ETS-Lindgren | Antenos bokštas su valdymo kontroleriu | 2075-2; 2090 | ─ | 00042773; 00040989 | Remontas | ─ | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
4 | ETS-Lindgren | Sukamas stalas | 2081-1,53 | ─ | 42865 | Remontas | ─ | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
5 | ETS-Lindgren | Antenos bokštas su valdymo kontroleriu | 2175; 2090 | ─ | 00077484; 00059964 | Remontas | ─ | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
6 | Amplifier Research | Galios stiprintuvas | 250W1000A | ─ | 307533 | Standartinis kalibravimas; Remontas | 2031-03-22 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
7 | EMCO | Plačiajuostė logoperiodinė antena | 3144 | ─ | 35589 | Remontas; Standartinis kalibravimas po remonto | ─ | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
8 | EMCO | Antena ruporinė | 3160-09 | ─ | 00066024 | Akredituotas kalibravimas; Remontas | 2027-10-23 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
9 | EMCO | Antena ruporinė | 3160-09 | ─ | 00066025 | Akredituotas kalibravimas; Remontas | 2027-10-23 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
10 | EMCO | Antena ruporinė | 3160-10 | ─ | 00071992 | Akredituotas kalibravimas; Remontas | 2027-10-23 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
11 | EMCO | Antena ruporinė | 3160-10 | ─ | 00071993 | Akredituotas kalibravimas; Remontas | 2027-10-23 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
12 | Feutron Klimasimulation GmbH | Šilumos ir šalčio kamera | 3403/15 | ─ | 005/01 | Akredituotas kalibravimas; Remontas | 2029-07-03 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
13 | Agilent Technologies | Multimetras skaitmeninis | 34411A | ─ | MY48003750 | Akredituotas kalibravimas; Remontas | 2031-01-21 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
14 | Agilent Technologies | Nuolatinės srovės maitinimo šaltinis | 6032A | ─ | MY41004802 | Akredituotas kalibravimas; Remontas | 2029-07-14 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
15 | Teseq AG | Vorų impulsų tikrinimo rinkinys | CAS 3025 | ─ | 45024 | Standartinis kalibravimas; Remontas | 2027-01-07 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
16 | Teseq | Trifazis ryšio/atsajos įrenginys | CDN 3043 | ─ | 5012 | Akredituotas kalibravimas; Remontas | 2028-03-07 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
17 | EM Test AG | Elektrostatinio išlydžio generatorius | ESD30N | ─ | V1039107411 | Akredituotas kalibravimas; Remontas | 2028-04-16 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
18 | EM Test AG | Elektrostatinio išlydžio elektrodas | P30N | ─ | V1039107412 | Akredituotas kalibravimas; Remontas | 2028-04-16 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
19 | Amplifier Research | Atšakotuvas kryptinis | DC6180A | ─ | 322196 | Remontas; Standartinis kalibravimas po remonto | ─ | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
20 | Amplifier Research | Atšakotuvas kryptinis | DC7144A | ─ | 322191 | Remontas; Standartinis kalibravimas po remonto | ─ | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
21 | Amplifier Research | Plačiajuostis dvikryptis šakotuvas | DC7205 |  | 0355614 | Remontas; Standartinis kalibravimas po remonto | ─ | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
22 | Rigol Technologies | Skaitmeninis oscilografas | DS2102 | ─ | DS2A142900879 | Akredituotas kalibravimas; Remontas | 2027-05-30 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
23 | Spitzberger +Spies | EMS bandymų sistema | EMV D 15000/PAS | ─ | A306900/ 1102 | Akredituotas kalibravimas; Remontas | 2028-10-04 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
24 | Leica | Lazerinis atstumo matuoklis | DISTO D3 | ─ | 180430003 | Akredituotas kalibravimas; Remontas | 2028-05-23 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
25 | TTi | Elektroninė DC apkrova | LD300 | ─ | 370734 | Akredituotas kalibravimas; Remontas | 2028-06-06 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
26 | Amplifier Research | Jutiklio sąsajos įrenginys | FI7000 | ─ | 0339669 | Remontas | ─ | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
27 | Amplifier Research | Elektrinio lauko jutiklis | FL7006 | ─ | 0339425 | Akredituotas kalibravimas; Remontas | 2027-11-08 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
28 | Amplifier Research | Lauko monitorius | FM7004 | ─ | 0339366 | Remontas | ─ | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
29 | TDK RF solutions | Antena logoperiodinė hibridinė | HLP3003 | ─ | 130603 | Akredituotas kalibravimas; Remontas | 2031-02-06 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
30 | TDK RF solutions | Antena logoperiodinė hibridinė | HLP3003C | ─ | 130357 | Akredituotas kalibravimas; Remontas | 2032-10-04 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
31 | TDK RF solutions | Antena ruporinė | HRN0118 | ─ | 130379 | Akredituotas kalibravimas; Remontas | 2034-07-15 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
32 | TDK RF solutions | Antena ruporinė | HRN0118 | ─ | 130380 | Akredituotas kalibravimas; Remontas | 2027-10-11 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
33 | Teseq AG | Magnetinio lauko ritė | INA 702 | ─ | 255 | Akredituotas kalibravimas; Remontas | 2027-11-15 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
34 | Teseq AG | Impulsinės bangos formos adapteris | INA 752 | ─ | 164 | Akredituotas kalibravimas; Remontas | 2027-11-15 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
35 | COMET SYSTEM | Temperatūros, drėgmės ir atmosferos slėgio matuoklis | COMMETER D4130 | ─ | 11910265 | Akredituotas kalibravimas; Remontas | 2028-06-03 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
36 | Teseq AG | Viršįtampių impulsų tikrinimo rinkinys | MD300 | ─ | 159692 | Standartinis kalibravimas; Remontas | 2026-11-29 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
37 | Teseq AG | Srovės šaltinis magnetinio lauko ritei | MFO 6502 | ─ | 0162 | Akredituotas kalibravimas; Remontas | 2027-11-15 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
38 | Teseq | Daugiafunkcinis atsparumo bandymų generatorius | NSG 3040 | ─ | 6098 | Akredituotas kalibravimas; Remontas | 2028-03-05 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
39 | Teseq | Daugiafunkcinis atsparumo bandymų generatorius su priedais | NSG 3060, CDN 3061 | ─ | 1478, 1407 | Akredituotas kalibravimas; Remontas | 2027-11-16 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
40 | TESEQ (AMETEK CTS) | Elektrostatinio išlydžio generatorius | NSG 438A | ─ | 333 | Akredituotas kalibravimas; Remontas | 2026-08-22 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
41 | Teseq AG | Automatiškai reguliuojamas transformatorius | VAR 3005-S16 | ─ | 0848 | Remontas; Standartinis kalibravimas po remonto | ─ | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
42 | Com-Power Corporation | Priešstiprintuvis | PAM-118A |  | 18040122 | Akredituotas kalibravimas; Remontas | 2029-07-08 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
43 | Amplifier Research | Diodinė galios galvutė | PH2000 | ─ | 0336132 | Akredituotas kalibravimas; Remontas | 2031-05-07 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
44 | Amplifier Research | Galios matuoklis | PM2002 | ─ | 321670 | Akredituotas kalibravimas; Remontas | 2031-05-07 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
45 | Teseq AG | Automatinis žingsninis transformatorius | INA 6502-CIB | ─ | 221 | Standartinis kalibravimas; Remontas | ─ | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
46 | SAF Technika | Spektro analizatorius | Spectrum Compact 6-12 GHz | J0SSAP11 | 3451102 00244 | Standartinis kalibravimas; Remontas | 2027-04-06 | Mortos g. 14, 03219 Vilnius
47 | SAF Technika | Spektro analizatorius | Spectrum Compact 10-18 GHz | J0SSAP12 | 345130200250 | Standartinis kalibravimas; Remontas | 2029-11-14 | Mortos g. 14, 03219 Vilnius
48 | SAF Technika | Spektro analizatorius | Spectrum Compact 10-18 GHz | J0SSAP12 | 3451202 00166 | Standartinis kalibravimas; Remontas | 2027-04-06 | Mortos g. 14, 03219 Vilnius
49 | SAF Technika | Spektro analizatorius | Spectrum Compact 17-24 GHz | J0SSAP13 | 345120200162 | Standartinis kalibravimas; Remontas | 2027-04-06 | Mortos g. 14, 03219 Vilnius
50 | SAF Technika | Spektro analizatorius | Spectrum Compact 17-24 GHz | J0SSAP13 | 3451301 00115 | Standartinis kalibravimas; Remontas | 2027-04-06 | Mortos g. 14, 03219 Vilnius
51 | SAF Technika | Spektro analizatorius | Spectrum Compact 24-40 GHz | J0SSAP14 | 3795502 00018 | Standartinis kalibravimas; Remontas | 2027-04-06 | Mortos g. 14, 03219 Vilnius
52 | COMET System s.r.o. | Temperatūros, drėgmės ir slėgio matuoklis | T7510 | ─ | 13960454 | Akredituotas kalibravimas; Remontas | 2027-05-06 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
53 | Laser Technology | Atstumo matuoklis | TruPulse200X | ─ | TP205510 | Standartinis kalibravimas; Remontas | 2031-02-05 | Mortos g. 14, 03219 Vilnius
54 | Laser Technology | Atstumo matuoklis | TruPulse200X | ─ | TP202680 | Standartinis kalibravimas; Remontas | 2027-04-10 | Mortos g. 14, 03219 Vilnius
55 | Laser Technology | Atstumo matuoklis | TruPulse200X | ─ | TP205506 | Standartinis kalibravimas; Remontas | 2031-02-08 | Mortos g. 14, 03219 Vilnius
56 | Teledyne FLIR | Infraraudonųjų spindulių termometras (termovizorius) | FLIR E8 Pro | ─ | 13312638 | Akredituotas kalibravimas; Remontas | 2029-10-09 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
57 | GARANT | Skaitmeninis mikrometras | 421575 0-25 | ─ | 1000404 | Akredituotas kalibravimas | 2026-10-28 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
58 | GARANT | Skaitmeninis slankamtis | 412680 150 | ─ | ND302363/ 242455 | Akredituotas kalibravimas | 2026-10-25 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
59 | AnMo Electronics Corporation | Elektroninis mikroskopas su matavimo funkcija | DINO LITE AF7915MZTL | ─ | B4700938 | Akredituotas kalibravimas; Remontas | 2028-03-30 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
60 | INNCO Systems | Antenų bokštas | MA4640-XP-ET | ─ | 10170224 | Remontas | ─ | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
61 | INNCO Systems | Sukamasis stalas | DT4000-4t | ─ | 3310224 | Remontas | ─ | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
62 | INNCO Systems | Pozicionavimo kontroleris | CO3000-4t | ─ | CO3000/1580/58930224/P | Remontas | ─ | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
63 | TMS Europe Ltd. | Skaitmeninins laikmatis | TM-20A | ─ | 78750-TM | Akredituotas kalibravimas; Remontas | 2026-11-12 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
64 | Mini-Circuits | Plačiajuostis stiprintuvas | ZHL-10W-202-S+ | ─ | N864202440 | Remontas | ─ | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
65 | Mini-Circuits | Dvikryptis atšakotuvas | ZFBDC20-62 | ─ | SFA14102429 | Remontas | ─ | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
66 | Mini-Circuits | RD stiprintuvas | ZVE-6W-83+ | ─ | - | Remontas | ─ | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
67 | Mini-Circuits | RD stiprintuvas | ZVE-6W-83+ | ─ | - | Remontas | ─ | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
68 | Mini-Circuits | Galios daliklis | ZC2PD-02263-S+ | ─ | 3765002 | Remontas | ─ | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
69 | KORAD | Maitinimo šaltinis | KD3305D | ─ | 20241019954 | Remontas | ─ | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
70 | Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | Universalus matavimo įrenginys ir duomneų registratorius su temperatūros jutikliais (4 vnt.) | ALMEMO 2590-4AS; FNA305; FTA3900; FTA3900; FPA124L0000H | ─ | H24100736; 22080023; 4099.7 4100.7 | Akredituotas kalibravimas; Remontas | 2026-11-11 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
71 | Sauter GmbH | Skaitmeninis jėgos matuoklis | FL 200 | ─ | 2432015 | Akredituotas kalibravimas; Remontas | 2026-10-29 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
72 | Associated Research | Daugiafunkcinis elektrosaugos parametrų bandymų įrenginys | OMNIA II 8257 | ─ | 9700353 | Akredituotas kalibravimas; Remontas | 2026-12-18 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
73 | A.H. Systems | Dipolinių antenų kompletas | FCC 1-4 | ─ | 667 | Standartinis kalibravimas; Remontas | 2035-03-05 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
74 | A.H. Systems | Dipolinių antenų kompletas | FCC 1-4 | ─ | 668 | Akredituotas kalibravimas; Remontas | 2035-03-06 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
75 | Schwarzbeck | Ruporinė antena | BBHA 9120 D | ─ | 3247 | Akredituotas kalibravimas; Remontas | 2035-02-11 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
76 | Schwarzbeck | Ruporinė antena | BBHA 9120 D | ─ | 3248 | Akredituotas kalibravimas; Remontas | 2035-02-11 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
77 | Schwarzbeck | Ruporinė antena | BBHA 9120 D | ─ | 3249 | Standartinis kalibravimas; Remontas | 2035-03-15 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
78 | Schwarzbeck | Ruporinė antena | BBHA 9120 D | ─ | 3250 | Standartinis kalibravimas; Remontas | 2035-03-15 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
79 | TESEQ | Varžos suderinimo grandinė | ISN ST08 | ─ | 90381 | Akredituotas kalibravimas; Remontas | 2030-05-12 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
80 | Schwarzbeck | Ryšio ir atsajos grandinė | CDNE M3 | ─ | 00384 | Akredituotas kalibravimas; Remontas | 2030-05-12 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
81 | Schwarzbeck | 50 Ω į 150 Ω keitiklis | SR100-6W | ─ | 01067 | Standartinis kalibravimas; Remontas | 2030-06-09 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
82 | Eurofins Electrical & Electronic | Triukšmo ir Comb atraminis signalų generatorius | YRS05 | ─ | 4987GE | Akredituotas kalibravimas; Remontas | 2030-07-03 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
83 | TESEQ | Aukštos įtampos tinklo ekvivalentas | HV-AN 150 | ─ | 69138 | Akredituotas kalibravimas; Remontas | 2030-06-29 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
84 | LKM elekectronic | Skaitmeninis termometras | DTM3000 su zondu LKM | ─ | 4098 | Akredituotas kalibravimas; Remontas | 2030-07-10 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas
85 | Testo SE & Co. KGaA | Skaitmeninis multimetras | Testo 760-2 | ─ | 000280 | Akredituotas kalibravimas; Remontas | 2027-11-21 | Zarasų g. 38, 44140 Kaunas