Pirkimo dokumentų

1 priedas

LAUKO LAIPTŲ REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

Informacija apie paslaugos gavėją, paslaugų teikimo vietą, kiti bendri perkančiojo subjekto duomenys reikalingi atlikti paslaugai

1.1. Užsakovas – UAB „Kauno vandenys“, juridinio asmens kodas 132751369, Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas.

1.2. Pirkimo objektas – lauko laiptų remonto darbai UAB „Kauno vandenys“ valdomuose objektuose.

1.3. Darbų atlikimo vietos, remontuojamų laiptų charakteristikos ir orientacinės darbų apimtys pateiktos Techninės specifikacijos Priedėlyje Nr. 1.

1.4. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad susipažino su pirkimo dokumentais, įvertino darbų apimtis, darbų atlikimo sąlygas bei kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos pasiūlymo kainai ir sutarties vykdymui.

- PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas – lauko laiptų remonto darbai.

2.2. Numatomi atlikti darbai apima:

2.2.1. esamų laiptų konstrukcijų ir dangų demontavimą;

2.2.2. netinkamų pagrindo sluoksnių pašalinimą;

2.2.3. pagrindo paruošimą ir sutankinimą;

2.2.4. laiptų pakopų ir aikštelių įrengimą iš betoninių vibropresuotų trinkelių;

2.2.5. statybinių atliekų surinkimą, išvežimą ir sutvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka;

2.2.6. statybvietės sutvarkymą po darbų atlikimo.

2.3. Priedėlyje Nr. 1 nurodytos darbų apimtys yra orientacinės ir skirtos pasiūlymo kainai apskaičiuoti.

2.4. Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos išlaidos, būtinos tinkamam darbų atlikimui, įskaitant medžiagų įsigijimą ir tiekimą, transportavimą, mechanizmų naudojimą, atliekų tvarkymą, darbo jėgos sąnaudas ir kitas išlaidas, reikalingas sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti.

  - REIKALAVIMAI DARBAMS ATLIKTI

3.1. Darbai turi būti atliekami laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų, statybos techninių reglamentų, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos bei aplinkos apsaugos reikalavimų.

3.2. Tiekėjas atsako už tinkamą darbų organizavimą, darbų atlikimo technologijos parinkimą ir atliekamų darbų kokybę.

3.3. Tiekėjas savo lėšomis aprūpina darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įranga, mechanizmais ir darbo jėga.

3.4. Visos naudojamos medžiagos turi būti naujos, kokybiškos ir atitikti joms keliamus teisės aktų bei norminių dokumentų reikalavimus.

3.5. Darbų vykdymo metu Tiekėjas privalo užtikrinti darbuotojų, Užsakovo darbuotojų, lankytojų ir kitų asmenų saugumą.

3.6. Tiekėjas atsako už darbų metu padarytą žalą Užsakovo ar trečiųjų asmenų turtui ir privalo ją pašalinti savo lėšomis.

3.7. Statybinės atliekos turi būti tvarkomos teisės aktų nustatyta tvarka.

3.8. Baigus darbus, darbų vieta turi būti sutvarkyta ir tinkama naudoti pagal paskirtį.

  - DARBŲ PRIDAVIMAS, PERDAVIMAS

4.1. Darbai laikomi atliktais, kai:

4.1.1. atlikti visi Techninėje specifikacijoje numatyti darbai;

4.1.2. iš darbų vietos pašalintos statybinės atliekos ir nereikalingos medžiagos;

4.1.3. sutvarkyta darbų vykdymo teritorija;

4.1.4. pateikti Techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai;

4.1.5. pasirašytas darbų priėmimo–perdavimo aktas.

  - REIKALAVIMAI DĖL APMOKYMO, ĮDIEGIMO

Netaikoma.

  - KOKYBĖS KONTROLĖ

6.1. Tiekėjas atsako už atliktų darbų kokybę ir jų atitiktį techninės specifikacijos, galiojančių teisės aktų bei norminių dokumentų reikalavimams.

6.2. Visos naudojamos medžiagos turi būti naujos, nenaudotos ir tinkamos eksploatuoti lauko sąlygomis.

6.3. Užsakovui pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti naudojamų medžiagų atitiktį patvirtinančius dokumentus.

6.4. Tiekėjas atsako už darbų metu naudojamų medžiagų, gaminių ir technologinių sprendimų kokybę bei jų tinkamumą numatytai paskirčiai.

  - DOKUMENTACIJA, INSTRUKCIJOS

7.1. Baigęs darbus tiekėjas privalo pateikti:

7.1.1. darbų priėmimo–perdavimo aktą;

7.1.2. statybinių atliekų sutvarkymą patvirtinančius dokumentus;

7.1.3. naudotų medžiagų atitikties dokumentus (jeigu tokie teisės aktų nustatyta tvarka privalomi).

7.2. Visi dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba arba kartu su vertimu į lietuvių kalbą.

  - INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERDAVIMAS

Netaikoma.

  - KAINOS STRUKTŪRA

Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos su darbų atlikimu susijusios išlaidos, įskaitant medžiagų įsigijimą ir tiekimą, transportavimą, mechanizmų naudojimą, darbo jėgos sąnaudas, atliekų tvarkymą, mokesčius bei kitas išlaidas, reikalingas sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti.

  - SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI TEIKĖJUI, KITI REIKALAVIMAI, PRIEDAI

10.1. Jeigu pagal teisės aktus tam tikroms veikloms reikalingi kvalifikacijos atestatai, pažymėjimai ar kiti leidimai, tiekėjas privalo juos turėti ir pateikti Užsakovui pareikalavus.

10.2. Atliktiems darbams turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija nuo darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

10.3. Garantiniu laikotarpiu nustatyti defektai, atsiradę dėl nekokybiškai atliktų darbų ar panaudotų netinkamų medžiagų, turi būti pašalinti tiekėjo lėšomis per 10 darbo dienų nuo Užsakovo raštiško pranešimo gavimo dienos.

PRIDEDAMA.

Priedas Nr. 1 Objektų sąrašas.