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DĖL  (VPP-350) PASTATŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS IR REMONTO DARBŲ PIRKIMO NR. 8510162


Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus vykdant pirkimą:
	Eil. Nr. 
	KLAUSIMAS
	ATSAKYMAS

	1.
	Techninės specifikacijos Priedo Nr.2 "Detalizuotas Paslaugų, Remonto ir Avarijų likvidavimo aprašymas" 1 skyriuje "PASTATŲ KONSTRUKCIJŲ REMONTAS, GEDIMŲ ŠALINIMAS IR KITOS REMONTO PASLAUGOS ." aprašyti staliaus darbai, Pastatų fasadų, vidaus patalpų remonto ir atnaujinimo darbai, Tvorų, kelio užtvarų, vartų, suoliukų, kiemo aikštelių, rampų, praėjimo takų, asfalto, betono, akmenų ir trinkelių dangų ir kt. atstatymo ir remonto darbai. Prašome patvirtinkite, kad už šiuos darbus būtų papildomai apmokama, pagal pasiūlytą įkainį. jeigu už šiuos darbus nebus papildomai apmokama, tai prašome aiškiai nurodyti ir aprašyti apimtys, kiekius ir planuojamą sugaišti laiką, kad tiekėjai galėtų aiškiai įsivertinti būsimas apimtys.
	Sutarties laikotarpiu reikalingų darbų konkretūs kiekiai nėra žinomi, nurodomi tik preliminarūs galimi darbai . Šie darbai bus apmokami pagal jūsų pateiktus valandinius darbų įkainius. Darbų apimtys ir jų preliminarus atlikimo laikas turės būti suderinami su užsakovu. Poilsio laikas ir reikalingų prekių pirkimas į darbo laiką neskaičiuojamas. 

	2.
	Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad paslaugos teikiamos - Gudelių g. 49 bei Laisvės pr. 10, Vilniuje, tačiau Techninės specifikacijos 3 priede "Statinių sąrašas" yra pateikti statiniai adresu - Gudelių g. 49, Vilnius. Prašome patikslinti dėl Laisvės pr. 10, Vilniuje ir pateikti plotus ir kiek statinių bus šiuo adresu ?

	Laisvės pr.10 yra numatyti smulkūs staliaus darbai (pakabinti spintelę ar prisukti jos dureles, ar sutvarkyti sulūžusią durų rankeną, ar pakeisti klozeto dangtį ir pnš.). Amber Grid  biuras yra įsikūręs viename iš šio pastato aukštų. Šios patalpos yra nuomojamos, jas prižiūri nuomotojas, tad Pirkėjui  bus reikalingi tik smulkūs ir ganėtinai reti remonto darbai.

	3.
	Prašome pateikti kiekvieno statinių įrenginių/inžinerinių sistemų sąrašą:

	

	3.1.
	šilumos punktų kiekį;
	3 (trys) – vietinė katilinė su 2-iem šildymo katilais ir 1-as vandens šildymo katiliukas ir 2 (du) šilumos punktai.

	3.2. 
	dyzelgeneratorių kiekį;

	Šios paslaugos/darbų nereikės.

	3.3.
	vedinimo kamerų kiekį; Jeigu reikės prižiūrėti kondicionierius, tai jų kiekį (vidinius ir išorinius blokus). Jeigu reikės šalčio mašinas, tai jų kiekį;
	Kondicionierių nereikės prižiūrėti. 
Turime 3 vėdinimo kameras – 1-a ant pastato stogo ir 2-i patalpose, iš kurių viena šilumos punkte. Visose yra po 2 keičiamus filtrus.
Šalčio mašinų neturime ir neplanuojame artimiausiu metu jų įsigyti.

	3.4.
	dujinių katilų ir katilinių kiekį;

	Pasiūlymo formoje (priežiūroje) yra nurodytas kiekis. Nurodyta 3.1 punkte.

	3.5.
	gaisrinių žarnų kiekį ;

	25 vnt. gaisrinių žarnų, yra 24 gaisriniai čiaupai

	3.6.
	gesintuvų kiekį, taip pat nurodant jų dydį;

	Gudeliuose - 60 gesintuvų 6 kg ir Laisvės 10 – 5 gesintuvai 6 kg.
2 gesintuvai 12,7 kg.
2 gesintuvai 25 kg.
Metų eigoje jų poreikis gali kisti 1 – 2 gesintuvais (6 kg.)

	4.
	Kada paskutinį kartą buvo atliktas šilumokaičių cheminis praplovimas ?

	Cheminis praplovimas nebuvo atliekamas

	5.
	Taip pat prašome paaiškinti kiek perdegusių lempų, bei starterių keitimo reikėtų įsivertinti per metus ?

	Iki 10 vnt. Gudelių 49, o Laisvės ofise apšvietimą prižiūri nuomotojas.
Pakeitimui turime LED panelių Armstrong luboms. Paprastų kaitrinių lempučių beveik nenaudojame, o jų pakeitimui turime rezervą ir lengvai prieinamose vietose pasikeičiame patys.
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