5 Pirkimo dalis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Elektros generatorius (3 vnt.)

Tiekėjui įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai* (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*Šių dokumentų bus prašoma galimo pirkimo laimėtojo (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo), siekdamas įrodyti atitikimą, šiuose dokumentuose tiekėjas privalo pažymėti kurį techninės specifikacijos reikalaujamos charakteristikos punktą atitinka.

Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.

1. Bendrosios sąlygos:

1.1. Prekės pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Prekės pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo;

1.2. Prekės pristatymo vieta – Vilniaus g. 13, Skuodas;

1.3. Tiekėjas kartu su preke turi pateikti: naudojimo instrukciją lietuvių kalba.;

1.4. Prekei turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija;

1.5. Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas, iškrovimas, personalo apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą;

1.6. Prekės turi būti visiškai sukomplektuotos, su visais dokumentais bei priklausiniais: maitinimo kabeliais, baterijomis, transportavimo dėklais, USB kabeliais ir kt.;

1.7. Prekės turi būti naujos, neatnaujintos (angl. refurbished), neeksploatuotos.

2. Perkamo objekto privalomieji techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. |  | PERKAMO OBJEKTO PRIVALOMIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI |  |  |  | Prekės/įrangos pavadinimas ir rodiklių reikšmės (įvardinant tikslius įrangos/prekių gamintojų ir įrangos/prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) Pastaba: apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. |  | ELEKTROS GENERATORIUS |  |  |  | Gamintojas: [įrašyti] Modelis: [įrašyti jeigu toks yra] |  |
| 2.1.1. |  | Mobilus elektros generatorius turi būti su vienfaziu išėjimu (230V) |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. |  | Srovės dažnis ne mažiau kaip 50 Hz |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. |  | Maksimalus galingumas ne mažiau kaip 9,5 kW |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. |  | Turi būti automatinis įtampos reguliavimas |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. |  | Jungtys ne mažiau kaip 1 vnt. „Schuko“ tipo 230 V arba lygiavertė, ir ne mažiau kaip 1 vnt. CEE 16A arba lygiavertė |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. |  | Darbinis tūris ne mažiau 440 cc |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. |  | Variklio galia ne mažiau 18 AG |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. |  | Starteris turi būti ir elektrinis ir rankinis |  |  |  |  |  |
| 2.1.9. |  | Variklis turi būti varomas benzinu arba dyzelinu, variklis turi būti turi būti aušinamas oru. |  |  |  |  |  |
| 2.1.10. |  | Kuro bako talpa ne mažiau kaip 25 litrų |  |  |  |  |  |
| 2.1.11. |  | Minimalus darbo laikas su pilnu baku ne mažiau kaip 15 val. dirbant nominaliu galingumu. |  |  |  |  |  |
| 2.1.12. |  | Generatoriaus išmatavimai ne didesni kaip (Ilgis x Plotis x Aukštis) 680x550x550 |  |  |  |  |  |
| 2.1.13. |  | Svoris ne didesnis kaip 88 kg. |  |  |  |  |  |
| 2.1.14 |  | Triukšmo lygis ne didesnis kaip 75 dB |  |  |  |  |  |
| Siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu. |  |  |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo) |  |  | (parašas) |  |  | (vardas, pavardė) |