Tiekėjams						2025-01-22

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Oro kondicionierių įrengimo darbų pirkimas“ (CVP IS pirkimo Nr. 778663) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjų klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 10 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

1 klausimas. ,,Pirkimo techninių sąlygų 2 lentelėje (techniniai reikalavimai) yra klaida. Punktas Nr. 9. Tai reikalavimas būsimai įrangai įsigyti. Yra reikalavimas, kad būsima įranga elektros sunaudotų ne mažiau kaip XXX kW (atrodo kad norite kuo prastesnės įrangos). Prašome pataisyti. Turi būti reikalavimas, kad įranga elektros sunaudotų ne daugiau kaip XXX kW. Pirkimo techninių sąlygų 2 lentelėje (techniniai reikalavimai) yra klaida. Punktas Nr. 10. Tai reikalavimas būsimai įrangai įsigyti. Nėra aišku ar energijos klasės reikalavimas yra skirtas šaldymui, ar šildymui. Prašome pataisyti.”.

Atsakymas. Pridedama patikslinta Techninė specifikacija (žr. 1 priedas ,,Techninė specifikacija“  aktuali redakcija) ir Pasiūlymo forma (žr. 2 priedas ,,Pasiūlymo forma“ aktuali redakcija), pakeitimai pažymėti geltonai.

2. Klausimas. ,,Koks yra numatytas biudžetas šiam pirkimui?”

Atsakymas. Perkančioji organizacija pasinaudojo teise neviešinti pirkimui skirto biudžeto.

3. Klausimas. ,,Techninėje specifikacijoje yra perkama 6- kompl.-sieniniai, 4-kompl.-palubiniai ir 3-kompl. kasetiniai kondicionieriai. Darbų kiekių žiniaraštyje -sąmata kiekiai skiriasi. Sieniniai 3,5kW yra 3 vnt., palubinis 3,5 kW 1 vnt. Sieniniai 2,5kW yra 6 vnt ir kasetės 5kW 3 vnt. Kokios rūšies kondicionieriai yra "palubiniai".”

Atsakymas. Pridedama patikslinta Techninė specifikacija (žr. 1 priedas ,,Techninė specifikacija“  aktuali redakcija). Pakeitimai 2 lentelėje pažymėti geltonai, 3 lentelėje  „Medžiagų ir darbų apimtys (lokalinė sąmata)“ nurodyti kondicionieriai surūšiuoti pagal jų galingumus. Pridedama papildoma informaciją dėl palubinio kondicionieriaus, kuris bus 1 vnt. (2-5 patalpose) (žr. Palubinis (konsolinis) kondicionierius).

4. Klausimas. ,,Nuvykus apžiūrai į objektą, buvome informuoti, kad II-ame aukšte bus dar vienas kasetinis kondicionierius, kuris nenurodytas techninėse specifikacijose. Reikia patikslinimo dėl kondicionierių bendro kiekio ir parametrų.”.

Atsakymas. Visi  numatomi pirkti kondicionieriai su montavimo darbais (viso 13 vnt.) yra nurodyti pirkimo dokumentuose ir papildomai pirkti  neplanuojama.

PASTABA. Perkančioji organizacija vadovaudamasi pirkimo sąlygų 10 sk. ir siekdama suteikti tiekėjams pakankamai laiko tinkamai parengti pasiūlymus, pasiūlymų pateikimo terminą pratęsia iki 2025-01-30, 8:30 val.

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais ir aktualiomis dokumentų redakcijomis.

Viešojo pirkimo komisija

Raštas siunčiamas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Viešųjų pirkimų padalinio specialistė Viktorija Ržavskaja, +370 611 33 079,

el. p. viktorija.rzavskaja@sac.lt