## Specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

  - PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

ORC KOGENERACINĖS ELEKTRINĖS PABERŽIŲ G. 16, TAURAGĖJE STATYBOS DARBAI

Šiame pirkime ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį.

## Pasiūlymų vertinimo kriterijai nurodomi Pasiūlyme (Specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede) ir yra:

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Kriterijaus lyginamasis svoris |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kaina (Eur), C | X = 85 |
| 2. | Įrenginių garantinio termino trukmė (mėn.), G | Y1 = 3 |
| 3. | Katilo nepertraukiamo darbo trukmė tarp planinių valymų, kai dėl valymo būtina nutraukti katilo darbą (mėn.), P | Y2 = 2 |
| 4. | Bendrasis efektyvumas su dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu (%), OEFGC | Y3 = 3 |
| 5. | Grynoji elektrinė galia be savų reikmių (kWe), NEOC | Y4 = 5 |
| 6. | Elektros energijos suvartojimas kogeneracinės jėgainės savoms reikmėms (kWe), SR | Y5 = 2 |

|  | - Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kitų kriterijų (T) balus: |
| --- | --- |
| C=Cmin.Cp×X | - Pirmojo kriterijaus, t. y. pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin.) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X): |
|  | - Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (T = T1 +T2 +T3+T4+T5) balus: |
| T1=GpGmaks.×Y1 | - Antrojo kriterijaus, t. y. įrenginių garantinio termino trukmės, išreikšto mėnesiais (G), balai (T1) apskaičiuojami vertinamo pasiūlymo garantinio termino (Gp) ir didžiausio pasiūlyto garantijos termino mėnesiais (Gmaks.) santykį padauginant iš šio kriterijaus lyginamojo svorio Y1: |
| Paaiškinimai: 1. Įrenginių garantinio termino trukmė skaičiuojama sveikais skaičiais, mėnesiais. 2. Privaloma įrangai suteikti 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinį terminą, skaičiuojant nuo visų Darbų perdavimo -priėmimo dienos (neįskaitytinai; Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“). 3. Tiekėjas deklaruoja įrangai suteikiamą garantinį terminą (G) sveikais skaičiais mėnesiais. Maksimalus vertinimas įrangos garantinis terminas yra 48 mėn. Jeigu nurodomas kitoks (nesveikas) skaičius, tai suapvalinama iki mažesnės sveiko skaičiaus reikšmės. Jeigu tiekėjas nurodo ilgesnį nei 48 mėn. garantinį terminą, balai skaičiuojami kaip už 48 mėn. garantinį terminą, tačiau tiekėjas privalo vykdyti visą savo pasiūlyme nurodytą garantinį įsipareigojimą. 4. Jeigu Tiekėjas deklaruoja, kad įrangos garantinis terminas mažiau nei 24 mėn., jo pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų ir bus atmetamas. 5. Vykdymas ir atsakomybė už deklaruojamo kriterijaus vykdymą numatyta specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priede (Sutarties projektas). |  |
| T2=PpPmaks.×Y2 | - Trečiojo kriterijaus, t. y. katilo valymo periodiškumo, nutraukiant katilo darbą, išreikšto mėnesiais (P), balai (T2) apskaičiuojami vertinamo pasiūlymo Pp reikšmės ir didžiausios deklaruotos reikšmės Pmaks. santykį padauginant iš šio kriterijaus lyginamojo svorio Y2: |
| Paaiškinimai: - Katilo valymo periodiškumas nutraukiant katilo darbą turi būti ne dažnesnis kaip 6 mėnesiai (techninės specifikacijos 4.2 skyriaus 5 punktas). - Tiekėjas deklaruoja katilo valymo periodiškumą nutraukiant katilo darbą (P) sveikais skaičiais mėnesiais. Maksimalus vertinamas katilo valymo periodiškumas nutraukiant katilo darbą gali būti 10 mėn. Jeigu nurodomas kitoks (nesveikas) skaičius, tai suapvalinama iki mažesnės sveiko skaičiaus reikšmės. Jeigu tiekėjas nurodo ilgesnį nei 10 mėn. katilo valymo periodiškumą, balai skaičiuojami kaip už 10 mėn. periodiškumą, tačiau tiekėjas privalo vykdyti visą savo pasiūlyme nurodytą įsipareigojimą. - Jeigu Tiekėjas deklaruoja, kad katilo valymo periodiškumas nutraukiant katilo darbą yra dažnesnis kaip 6 mėnesiai, jo pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimo ir bus atmetamas. - Vykdymas ir atsakomybė už deklaruojamo kriterijaus vykdymą numatyta specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priede (Sutarties projektas). |  |
| T3=OEFGCpOEFGCmaks.×Y3 | - Ketvirtojo kriterijaus, t. y. bendrojo efektyvumo su dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu, išreikšto procentais (OEFGC), balai (T3) apskaičiuojami vertinamo pasiūlymo reikšmės OEFGCp ir didžiausios deklaruotos reikšmės OEFGCmaks. santykį padauginant iš šio kriterijaus lyginamojo svorio Y3: |
| Paaiškinimai: - Bendrasis efektyvumas su dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu turi būti ne mažesnis kaip 100 %. - Jeigu Tiekėjas deklaruoja, kad bendrasis efektyvumas su dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu yra mažesnis kaip 100 %, pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimo ir bus atmetamas. - Maksimalus vertinamas bendrasis efektyvumas su dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu yra 115 procentų. Jeigu tiekėjas nurodo didesnį bendrąjį efektyvumą, vertinimo tikslais laikoma, kad tiekėjas nurodė 115 procentų bendrąjį efektyvumą. Didesnio nei 115 procentų bendrojo efektyvumo nurodymas papildomų balų nesuteikia, tačiau tiekėjas privalo vykdyti visą savo pasiūlyme nurodytą įsipareigojimą. - Vykdymas ir atsakomybė už deklaruojamo kriterijaus vykdymą numatyta specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priede (Sutarties projektas). - Tiekėjo deklaruotas bendrasis efektyvumas turi būti pagrįstas gamintojo techniniais dokumentais, skaičiavimais ir garantinių bandymų metodika. Deklaruotas rodiklis tampa sutarties vykdymo įsipareigojimu |  |
| T4=NEOCpNEOCmaks.×Y4 | - Penktojo kriterijaus, t.y. Grynosios elektrinės galios be savų reikmių, išreikšto kWe (NEOC), balai (T4) apskaičiuojami vertinamo pasiūlymo reikšmės NEOCp ir didžiausios deklaruotos reikšmės NEOCmaks. santykį padauginant iš šio kriterijaus lyginamojo svorio Y4: |
| Paaiškinimai: - Grynoji elektrinė galia be savų reikmių (NEOC), kWe turi būti ne mažesnė kaip 1200 kWe - Jeigu Tiekėjas deklaruoja, kad Grynoji elektrinė galia be savų reikmių yra mažesnė kaip 1200 kWe pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimo ir bus atmetamas. - Maksimali vertinama Grynoji elektrinė galia be savų reikmių yra 1400 kWe. Jeigu tiekėjas nurodo didesnę grynąją elektrinę galią, vertinimo tikslais laikoma, kad tiekėjas nurodė 1400 kWe grynąją elektrinę galią. Didesnio nei 1400 kWe grynosios elektrinės galios nurodymas papildomų balų nesuteikia, tačiau tiekėjas privalo vykdyti visą savo pasiūlyme nurodytą įsipareigojimą. - Vykdymas ir atsakomybė už deklaruojamo kriterijaus vykdymą numatyta specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priede (Sutarties projektas). - Tiekėjo deklaruota Grynoji elektrinė galia be savų turi būti pagrįsta gamintojo techniniais dokumentais, skaičiavimais ir garantinių bandymų metodika. Deklaruotas rodiklis tampa sutarties vykdymo įsipareigojimu |  |
| T5=SRmin.SRp×Y5 | - Šeštojo kriterijaus, t.y. Elektros energijos suvartojimas kogeneracinės jėgainės savoms reikmėms (visi vartotojai, išskyrus termofikacinio vandens cirkuliacinius siurblius, jei bus), kWe, balai (T5) apskaičiuojami mažiausios deklaruotos reikšmės SRmin ir. vertinamo pasiūlymo reikšmės SRp santykį padauginant iš šio kriterijaus lyginamojo svorio Y5: |
| Paaiškinimai: - Elektros energijos suvartojimas kogeneracinės jėgainės savoms reikmėms (SR), kWe turi būti ne didesnis kaip 600 kWe - Jeigu Tiekėjas deklaruoja, kad Grynoji elektrinė galia be savų reikmių yra didesnė kaip 600 kWe pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimo ir bus atmetamas. - Minimali vertinama Elektros energijos suvartojimas kogeneracinės jėgainės savoms reikmėms vertė yra 400 kWe. Jeigu tiekėjas nurodo mažesnė Elektros energijos suvartojimo kogeneracinės jėgainės savoms reikmėms vertę, vertinimo tikslais laikoma, kad tiekėjas nurodė 400 kWe. Mažesnės nei 400 kWe Elektros energijos suvartojimo kogeneracinės jėgainės savoms reikmėms vertės nurodymas papildomų balų nesuteikia, tačiau tiekėjas privalo vykdyti visą savo pasiūlyme nurodytą įsipareigojimą. - Vykdymas ir atsakomybė už deklaruojamo kriterijaus vykdymą numatyta specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priede (Sutarties projektas). - Tiekėjo deklaruota Elektros energijos suvartojimas kogeneracinės jėgainės savoms reikmėms vertė turi būti pagrįsta gamintojo techniniais dokumentais, skaičiavimais ir garantinių bandymų metodika. Deklaruotas rodiklis tampa sutarties vykdymo įsipareigojimu |  |

________________________