## TS
Pirkimo sąlygų priedas Nr.1
Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
PIRKIMO PAVADINIMAS: "MITYBINĖS TERPĖS (NR. 10914-4)"
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2d. 2p.):
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
1. Tiekėjo patvirtinimai:
1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.
1.2. Pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.
1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, reikalingos tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
2. Bendrieji reikalavimai:
2.1. Kiekiai nurodyti šioje techninėje specifikacijoje yra maksimalūs. Prekes Perkančioji organizacija numato įsigyti pagal poreikį, pateikdama atskirus užsakymus.
2.2. Jeigu techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį nurodytajam. Tiekėjas savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis privalo įrodyti lygiavertiškumą.
2.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti prekes pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų reikalavimų.
2.4. Visos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
2.5. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas turi pristatyti siūlomų prekių 1 ir 2 pirkimo daliai pavyzdžius įvertinimui ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymo pateikimo tiekėjui dienos. Laiku nepateikus pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
2.6. Pasiūlymų vertinimas atliekamas vertinant pateiktus techninius dokumentus bei prekių pavyzdžius (jeigu jų paprašoma).
2.7. Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms yra nurodyti prekių įkainiai.
3. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:
Pirkimo dalies Nr. | Prekės / pirkimo dalies pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Maksimalus kiekis 36 mėn. | Mato vnt. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | Suma Eur, be PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje | Atitikimas techniniams reikalavimams (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.
1. | Mueller Hinton terpės
1.1. | Mueller Hinton agaras | •Paruoštos naudoti mitybinės terpės, skirtos bakterijų jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymui diskų difuzijos metodu pagal EUCAST (angl.The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) standartą; •Petri lėkštelės 90 mm; •Pirminėje pakuotėje ≤ 20 vnt. mitybinių terpių. | 35000 | vnt.
1. 2. | Mueller Hinton agaras+5% defibrinuotas arklio kraujas+20mg/l β-NAD (MH-F) | Paruoštos naudoti mitybinės terpės, skirtos bakterijų jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymui diskų difuzijos metodu pagal EUCAST (angl.The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) standartą; • Petri lėkštelės 90 mm; • Pirminėje pakuotėje ≤ 20 vnt. mitybinių terpių. | 10000 | vnt.
Perkančiai organizacijai paprašius pristatyti 1 pirkimo daliai 1.1 ir 1.2 pozicijos po 5 vnt prekių pavyzdžių.
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM:
PVM tarifas, % | [5 empty] | PVM suma, EUR
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM*
3.2. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:
Pirkimo dalies Nr. | Prekės / pirkimo dalies pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Maksimalus kiekis 36 mėn. | Mato vnt. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | Suma Eur, be PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje | Atitikimas techniniams reikalavimams (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.
2 | Antimikrobiniai diskai
2.1. | Antimikrobiniai diskai | 2.1.1. Antimikrobiniai diskai kasetėse. 2.1.2. Antimikrobiniai diskai tinkami naudoti pagal EUCAST (angl.The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) standartą. | 300000 | Diskas
2.2. | Antimikrobinių diskų paskirstytojas | 2.2.1. 6 lizdų antimikrobinių diskų paskirstytojas su dėklu ir drėgmės surinkėju panaudai. | 15 | vnt. | - | - | - | -
Perkančiai organizacijai paprašius pristatyti 2 pirkimo dalies 1 vnt. antimikrobinių diskų paskirstytojo pavyzdį su antimikrobiniais diskais kasetėse 6 lizduose.
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM:
PVM tarifas, % | [5 empty] | PVM suma, EUR
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM*
Antimikrobinių diskų paskirstytojas panaudai.
Eil. Nr. | Instrumentų pavadinimas | Kiekis, vnt | Gamintojas | Ref/prekės kodas |  | 1 vnt. vertė Eur be PVM | Suma, Eur be PVM
1 | Antimikrobinių diskų paskirstytojas | 15
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:
| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1.
2.
3.
Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma):
| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla (apibūdinimas, vertė EUR)
1.
2.
3.