## Lapas1
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
POZ., EIL. NR. | PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS | ŽYMUO | MATO VNT. | KIEKIS | VNT. KAINA | IŠ VISO | PASTABOS
1. | VANDENTIEKIO TINKLAI V1
1.1 | Vamzdynai
1.1.1 | PE slėgio vamzdis d63 mm PN10 | TS.P. 2.1.2 | m | 144.19
1.1.2 | PE100 RC slėgio vamzdis d63 mm PN10 | TS.P. 2.1.2 | m | 132.32
1.1.3 | PE slėgio vamzdis d50 mm PN10 | TS.P. 2.1.2 | m | 31,50
1.1.4 | PE slėgio vamzdis d40 mm PN10 | TS.P. 2.1.2 | m | 50,79
1.1.5 | PE slėgio vamzdis d32 mm PN10 | TS.P. 2.1.2 | m | 153.50
1.1.6 | Ketinis flanšinis trišakis d50x50 mm | TS.P.2.2 | vnt | 1
1.1.7 | Flanšas - mova ket. vamzd iui d65-50 mm | TS.P.2.2 | vnt | 2
1.1.8 | Ketinė sklendė d50 | TS.P.2.2 | vnt | 1
1.1.9 | Flanšinis adapteris d63 | TS.P.2.2 | vnt | 1
1.1.10 | PE 100 SDR 11 PN16 el. virinama mova d63 mm | TS.P. 2.1.2 | vnt | 1
1.1.11 | PE 100 SDR 11 PN16 el. virinama mova d32 mm | TS.P. 2.1.2 | vnt | 5
1.1.12 | PE 100 SDR 11 PN16 el. virinamas trišakis d63x63 | TS.P. 2.1.2 | vnt | 2
1.1.13 | PE 100 SDR 11 PN16 el. virinamas trišakis d63x50 | TS.P. 2.1.2 | vnt | 6
1.1.14 | PE 100 SDR 11 PN16 el. virinamas trišakis d50x40 | TS.P. 2.1.2 | vnt | 2
1.1.15 | PE 100 SDR 11 PN16 el. virinamas perėjimas d63x32 mm | TS.P. 2.1.2 | vnt | 1
1.1.16 | PE 100 SDR 11 PN16 el. virinamas perėjimas d50x40 mm | TS.P. 2.1.2 | vnt | 2
1.1.17 | PE 100 SDR 11 PN16 el. virinamas perėjimas d50x32 mm | TS.P. 2.1.2 | vnt | 4
1.1.18 | PE 100 SDR 11 PN16 el. virinamas perėjimas d40x32 mm | TS.P. 2.1.2 | vnt | 12
1.1.19 | PP trišakis d63x2"mm | TS.P. 2.1.2 | vnt | 2
1.1.20 | PP jungtis d63x2"mm | TS.P. 2.1.2 | vnt | 1
1.1.21 | PP jungtis d63x1 1/2 "mm | TS.P. 2.1.2 | vnt | 2
1.1.22 | PP jungtis d40x1 1/2 "mm | TS.P. 2.1.2 | vnt | 3
1.1.23 | Rutulinis ventilis d50 mm v/iš | TS.P.2.2 | vnt | 1
1.1.24 | Rutulinis ventilis d40 mm v/iš | TS.P.2.2 | vnt | 3
1.1.25 | PE 100 SDR 11 PN16 el. virinama aklė d32 mm | TS.P. 2.1.2 | vnt | 18
1.1.26 | PE 100 SDR 11 PN16 el. virinama aklė d63 mm | TS.P. 2.1.2 | vnt | 1
1.1.27 | Įvadinė priežiūros sklendė d32 PE vamzdžiams (mova/mova) su teleskopiniu valdymo velenu, kapa-dangteliu | TS.P.2.2 | kompl | 17
1.1.28 | Ketinis dangtis d700 mm, stiprumo klasė 40t. | TS.P.2.6 | vnt | 4
1.1.29 | G/B šulinio žiedas ŠŽ 7-5F | TS.P.2.5.1 | vnt/m3 | 4/0.34
1.1.30 | G/B šulinio žiedas ŠŽ 10-10F | TS.P. 2.5.1 | vnt/m3 | 4/0,616
1.1.31 | G/B šulinio žiedas ŠŽ 15-10F | TS.P. 2.5.1 | vnt/m3 | 4/0,90
1.1.32 | G/B šulinio žiedas KCD 10 | TS.P. 2.5.1 | vnt/m3 | 2/0.36
1.1.33 | G/B šulinio žiedas KCD 15 | TS.P. 2.5.1 | vnt/m3 | 2/0.76
1.1.34 | G/B šulinio perdenginys KCP 10-1 | TS.P. 2.5.1 | vnt/m3 | 2/0.20
1.1.35 | G/B šulinio perdenginys KCP 11-1 | TS.P. 2.5.1 | vnt/m3 | 2/0.54
1.1.36 | Šulinių žymėjimo stovas - lentelė | TS.P.2.7 | kompl | 4
1.1.37 | Statybinis betonas C16/20 | TS.P.5 | m3 | 0,11
1.2 | Darbai
1.2.1 | Prisijungimas prie esamų vandentiekio tinklų | TS.P. 4.1 | kompl | 1
1.2.2 | PE slėgio vamzdžių d32-63 PN10 su sujungimo detalėmis paklojimas atviru tranšėjiniu būdu įvertinant fasonyno ir uždarosios armatūros montavimą | TS.P. 4.4 | m1 | 379,98
1.2.3 | PE100 RC slėgio vamzdis d63 mm PN10 įrengimas uždaru kryptinio gręžimo būdu | TS.P. 4.4 | m1 | 132.32
1.2.4 | Vandentiekio vamzdyno hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija | TS.P. 4.7, 4.8 | m | 512,30
1.2.5 | Vandentiekio vamzdyno mikrobiologinių tyrimų paėmimas, tyrimas | TS.P. 4.7, 4.8 | kompl. | 1
1.2.6 | Gruntinio vandens lygio pažeminimas siurblių pagalba | TS.P. 4.3 | val | 12
1.2.7 | Šulinių žymėjimo stovų su informacine lentele montavimas, betonavimas | TS.P.2.7 | kompl | 18
1.2.8 | Vandentiekio šulinių d1500 mm skersmens montavimas (G/B šulinio žiedas ŠŽ 15-10F (2vnt.), šulinio žiedas ŠŽ 7-5 (1vnt.), šulinio dugnas KCD 15-1 (1vnt.), šulinio perdenginys KCP 15-1 (1vnt.), ketinis dangtis d700 D400 apkrovos klasės), išorinės hidroizoliacijos įrengimas | TS.P.4.4 | kompl | 2
1.2.9 | Vandentiekio šulinių d1000 mm skersmens montavimas (G/B šulinio žiedas ŠŽ 10-10F (2vnt.), šulinio žiedas ŠŽ 7-5 (1vnt.), šulinio dugnas KCD 10-1 (1vnt.), šulinio perdenginys KCP 10-1 (1vnt.), ketinis dangtis d700 D400 apkrovos klasės), išorinės hidroizoliacijos įrengimas | TS.P.4.4 | kompl | 2
2. | LAUKO ŪKIO - BUITIES NUOTEKYNĖ F1
2.1. | Vamzdynai
2.1.1 | PVC beslėgis vamzdis d160 mm N klasės | TS.P.2.1.3 | m1 | 387,00
2.1.2 | PE100 RC sklėgio vamzdis d160 mm PN10 | TS.P.2.1.2 | m1 | 158,14
2.1.3 | PP valymo ir tikrinimo šulinys su dešine atšaka d425-160 | TS.P.2.5.2 | vnt | 11
2.1.4 | PP valymo ir tikrinimo šulinys su tiesia prabėga d425-160 | TS.P.2.5.2 | vnt | 13
2.1.5 | PP valymo ir tikrinimo šulinys su kairine atšaka d425-160 | TS.P.2.5.2 | vnt | 10
2.1.6 | PP valymo ir tikrinimo šulinys su dešine ir kairine atšaka d425-160 | TS.P.2.5.2 | vnt | 10
2.1.7 | Gofruotas vamzdis d425 mm | TS.P.2.5.2 | m1 | 64.0
2.1.8 | Ketrinis liukas su teleskopiniu vamzdžiu d425 D400 klasės | TS.P.2.6 | vnt | 42
2.1.9 | PVC protarpis trumpas d160 mm | TS.P.2.1.3 | vnt | 11
2.1.10 | Šulinio jungtis In Situ d160 mm | TS.P.2.1.3 | vnt | 2
2.1.11 | PVC alkūnė d160-450 mm | TS.P.2.1.3 | vnt | 17
2.1.12 | PVC alkūnė d160-150 mm | TS.P.2.1.3 | vnt | 1
2.1.13 | PVC aklė d160 | TS.P.2.1.3 | vnt | 54
2.1.14 | G/B šulinio žiedas ŠŽ 7-5F | TS.P. 2.5.1 | vnt/m3 | 4/0.34
2.1.15 | G/B šulinio žiedas ŠŽ 10-10F | TS.P. 2.5.1 | vnt/m3 | 2/0.616
2.1.16 | G/B šulinio žiedas ŠŽ 10-12,5F | TS.P. 2.5.1 | vnt/m3 | 1/0.385
2.1.17 | G/B šulinio žiedas ŠŽ 15-10F | TS.P. 2.5.1 | vnt/m3 | 6/2.70
2.1.18 | G/B šulinio žiedas ŠŽ 15-12,5F | TS.P. 2.5.1 | vnt/m3 | 1/0.562
2.1.19 | G/B šulinio dugnas KCD 10 | TS.P. 2.5.1 | vnt/m3 | 2/0.36
2.1.20 | G/B šulinio perdenginys KCP 10-1 | TS.P. 2.5.1 | vnt/m3 | 2/0.20
2.1.21 | G/B šulinio dugnas KCD 15 | TS.P. 2.5.1 | vnt/m3 | 2/0.76
2.1.22 | G/B šulinio perdenginys KCP 15-1 | TS.P. 2.5.1 | vnt/m3 | 2/0.64
2.1.23 | Šulinio žymėjimo stovas - lentelė | TS.P. 2.7 | kompl | 48
2.1.24 | Statybinis betonas C20/15 | TS.P.5 | m3 | 1,44
2.2 | Darbai
2.2.1 | Prisijungimas prie esamų vandentiekio tinklų | TS.P. 2.1.3 | kompl | 1
2.2.2 | PVC beslėgis vamzdis d160 mm N klasės paklojimas atviru tranšėjiniu būdu įvertinant jungčių, fasonyno montavimą | TS.P. 4.4, 4.5 | m1 | 387,00
2.2.3 | PE100 RC slėgio vamzdžių d160 PN100 įrengimas uždaru kryptinio gręžimo būdu | TS.P. 4.4, 4.6 | m1 | 158,14
2.2.4 | Nuotekų vamzdyno hidraulinis bandymas, praplovimas, TV diagnostika | TS.P. 4.7.1, 4.7.2 |  | 546,20
2.2.5 | Gruntinio vandens lygio pažeminimas siurblių pagalba | TS.P. 4.3 | val | 186,0
2.2.6 | Šulinių žymėjimo stovų su informacine lentele montavimas, betonavimas | TS.P.2.7 | kompl | 46
2.2.7 | Nuotekų G/B šulinio d1000 mm skersmens H=1.70 m. montavimas (šulinio žiedas ŠŽ 10-12,5F (1vnt.), šulinio žiedas ŠŽ 7-5F (1vnt.), šulinio dugnas KCD 10-1 (1vnt.), šulinio perdenginys KCP 10-1 (1vnt.), ketinis dangtis d700 mm D400 apkrovos klasės), išorinės hidroizoliacijos įrengimas | TS.P. 2.5.1 | kompl | 1
2.2.8 | Nuotekų G/B šulinio d1000 mm skersmens H=2.52 m. montavimas (šulinio žiedas ŠŽ 10-10F (2vnt.), šulinio žiedas ŠŽ 7-5F (1vnt.), šulinio dugnas KCD 10-1 (1vnt.), šulinio perdenginys KCP 10-1 (1vnt.), ketinis dangtis d700 mm D400 apkrovos klasės), išorinės hidroizoliacijos įrengimas | TS.P. 2.5.1 | kompl | 1
2.2.9 | Nuotekų G/B šulinio d1500 mm skersmens H=3.75 m. montavimas (šulinio žiedas ŠŽ 15-10F (3vnt.), šulinio žiedas ŠŽ 7-5F (1vnt.), šulinio dugnas KCD 15-1 (1vnt.), šulinio perdenginys KCP 15-1 (1vnt.), ketinis dangtis d700 mm D400 apkrovos klasės), išorinės hidroizoliacijos įrengimas | TS.P. 2.5.1 | kompl | 1
2.2.10 | Nuotekų G/B šulinio d1500 mm skersmens H=4.90 m. montavimas (šulinio žiedas ŠŽ 15-10F (3vnt.), šulinio žiedas ŠŽ 15-12.5F (1vnt.), šulinio žiedas ŠŽ 7-5 (1vnt.), šulinio dugnas KCD 15-1 (1vnt.), šulinio perdenginys KCP 15-1 (1vnt.), ketinis dangtis d700 mm D400 apkrovos klasės), išorinės hidroizoliacijos įrengimas | TS.P. 2.5.1 | kompl | 1
2.2.11 | PVC kontrolinių šulinių d425 mm montavimas | TS.P.4.4, 4.5 | kompl | 42
3 | Kiti darbai
3.1 | Augalinio grunto nuėmimas, sustūmimas į krūvas, gražinamas (paskleidžiamas) bei pasėjimas žole, kai h=10cm | TS.P. 6 | m2/m3 | 364/36,4
3.2 | Pėsčiųjų takų dangų su dolomitine danga ardymas ir atstatymas | TS.P. 6 | m2/m3 | 20,0/3,00
3.3 | Asfalto dangų ardymas ir atstatymas | TS.P. 6 | m2 | 19
3.4 | II k. grunto kasimas 0.5 m3 ekskavatoriumi | TS.P. 3.3 | m3 | 1560,11
3.5 | Grunto kasimas rankiniu būdu (10cm) | TS.P.3.3 | m3 | 62,39
3.6 | 10 cm smėlio pagrindas po vamzdynu bei 30 cm smėlio sluoksnis aplink vamzdžius užpylimas, sutankinimas | TS.P.3.5, 3.6 | m3 | 153,34
3.7 | Užpylimas smėliu/žvyru, vietiniu gruntu, išlyginimas, sutankinimas | TS.P. 3.5, 3.6 | m3 | 1310.6
3.8 | Grunto išvežimas 1 km atstumu | TS.P. 3.5, 3.6 | m3 | 158.56
4 | Paveldosaugos tvarkomieji darbai
4.1 | Tvarkybos darbų projekto, pagal KPD prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus išduotas Tvarkybos darbų projektavimo sąlygas 2025-09-26 Nr. EVS-92, parengimas, įskaitant visus reikalingus derinimus, leidimų gavimus. |  | kompl. | 1
4.2 | Akmenų grindinio ardymas ir atstatymas rankiniu būdu. įvertinant pagrindų įrengimą, atliekami pagal specialias technologijas, užtikrinančias autentiškumo išsaugojimą. |  | m2 | 272
|  |  |  | Iš viso be PVM |  | 0
|  |  |  | PVM 21,00% |  | 0
|  |  |  | Iš viso su PVM: |  | 0
PASTABOS: Plastmasinių fasoninių dalių bei vamzdynų kiekis ir asortimentas turi būti parenkami ir tikslinami vietoje pagal kintančius darbo brėžinius.