## Sheet1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Apsaugos priemonės (sterilus kombinezonai, antbačiai, kaukės, pirštinės) (12981)
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms direktyvoms, standartams, konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas privalo įrodyti, kad siūlomos prekės atitinka šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus - kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti prekių gamintojo techninius dokumentus, įrodančius techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų atitikimą lietuvių kalba (reikalavimai dokumentų vertimui pateikti Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.7 p., lietuvių kalba privaloma pateikti tik techninę informaciją, kuri įrodo siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams). Teikiamuose gamintojo techniniuose dokumentuose tiekėjas turi pažymėti informaciją (pabraukti ar spalvotai pažymėti arba rodyklėmis nurodyti ar pan.), kuri įrodo prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams ir prie pažymėtos informacijos turi įrašyti techninės specifikacijos punktų numerius, kuriuose nurodyti reikalavimai. Perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjo pateikti prekių gamintojo techninių dokumentų originalus, tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Pastaba. Jei techniniai duomenys, įrodantys, kad prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, pateikti bendruose gamintojo dokumentuose (kataloguose, brošiūrose ar pan.) ne lietuvių kalba (turėtų būti anglų kalba, nes ji laikoma tarptautine verslo komunikacijos kalba), tokiu atveju, nereikia pateikti viso dokumento vertimo į lietuvių kalbą, būtina pateikti vertimą į lietuvių kalbą tik tų dokumento vietų, kurios būtinos įrodymui, jog prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. 6. Tiekėjas privalo užtikrinti visų prekių nurodytų dydžių tiekimą visą sutarties galiojimo laikotarpį. Konkrečių dydžių poreikis bus patikslintas užsakymo metu. 7. Garantinis terminas - pristatymo metu prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 70% (septyniasdešimt procentų) priemonės galiojimo termino. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą. | [12 empty] | Planuojama Perkančiosios organizacijos
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Vnt. įkainis Eur be PVM | PVM tarifas % | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) | Firminis priemonės pavadinimas, gamintojas | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Pastabos | Maksimali pirkimo suma Eur be PVM | Maksimali pirkimo suma Eur su PVM
1 | Kombinezonas | Gamintojo ir (arba) tiekėjo pateikta techninė dokumentacija privalo apimti sterilumo sertifikatą (Sterilumas užtikrinamas gama spinduliuotės sterilizacija. Spinduliuotės dozė yra validuota pagal ISO 11137 standartą, užtikrinant sterilumo užtikrinimo lygį (SAL, (angl. Sterility Assurance Level) 10⁻⁶) bei audinių / aprangos sistemos dalelių išskyrimo bandymų rezultatus, atliktus pagal tarptautiniu mastu pripažintą metodiką (pvz., Helmke Drum testas pagal IEST-RP-CC003.4 arba lygiavertis), įrodančius tinkamumą naudoti GMP (GGP, geros gamybos praktika) A–B klasės švariose patalpose. Skirtas naudoti ir dėvėti GMP A-B švarumo klasės patalpose. Vienkartinis. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, didelio tankio polietileno arba lygiavertės medžiagos. Baltas, pilkas arba mėlynas. Sterilus, pasižymintis sandariomis sutvirtintomis siūlėmis arba lygiaverčiu sutvirtinimu; kombinezonas su integruotu gobtuvu su dirželiais, elastingais rankogaliais ir kulkšnių užbaigimu, integruotais apsauginiais batais su neslystančiu padu, su paslėptu priekiniu užtrauktuku. Dydžių diapazonas nuo XS iki ne mažiau kaip 4XL. Tiekiamas sterilioje individualioje pakuotėje. | vnt. | 9000 | [8 empty] | 139500 | 146475
2 | Antbačiai | Gamintojo ir (arba) tiekėjo pateikta techninė dokumentacija privalo apimti sterilumo sertifikatą (Sterilumas užtikrinamas gama spinduliuotės sterilizacija. Spinduliuotės dozė yra validuota pagal ISO 11137 standartą, užtikrinant sterilumo užtikrinimo lygį (SAL, (angl. Sterility Assurance Level) 10⁻⁶) bei audinių / aprangos sistemos dalelių išskyrimo bandymų rezultatus, atliktus pagal tarptautiniu mastu pripažintą metodiką (pvz., Helmke Drum testas pagal IEST-RP-CC003.4 arba lygiavertis), įrodančius tinkamumą naudoti GMP (GGP, geros gamybos praktika) A–B klasės švariose patalpose. Skirta naudoti ir dėvėti GMP A-B švarumo klasės patalpose. Vienkartinis. Pagaminti iš neaustinio polipropileno audinio su laminuotu išoriniu sluoksniu. Sterilūs antbačiai su aulais su sutvirtintomis vidinėmis siūlėmis, neslystančiu padu, su paslėptomis elastingomis gumomis ties blauzda ir (ar) kulkšnimi. Dydžių diapazonas nuo M iki ne mažiau kaip XL. Supakuoti sterilioje porinėje pakuotėje. | vnt. | 3000 | [8 empty] | 7230 | 7591.5
3 | Kaukės | Gamintojo ir (arba) tiekėjo pateikta techninė dokumentacija privalo apimti sterilumo sertifikatą (Sterilumas užtikrinamas gama spinduliuotės sterilizacija. Spinduliuotės dozė yra validuota pagal ISO 11137 standartą, užtikrinant sterilumo užtikrinimo lygį (SAL, (angl. Sterility Assurance Level) 10⁻⁶) bei audinių / aprangos sistemos dalelių išskyrimo bandymų rezultatus, atliktus pagal tarptautiniu mastu pripažintą metodiką (pvz., Helmke Drum testas pagal IEST-RP-CC003.4 arba lygiavertis), įrodančius tinkamumą naudoti GMP (GGP, geros gamybos praktika) A–B klasės švariose patalpose. Skirtos naudoti ir dėvėti GMP A-B švarumo klasės patalpose. Vienkartinė. Pagaminta iš ne mažiau nei trijų sluoksnių, neaustinio polipropileno audinio arba lygiavertės medžiagos. Balta arba mėlyna. Sterili kaukė su integruotu nosies spaustuku, ausų raišteliais aplink galvą, be latekso ir kitų alergizuojančių medžiagų. Plotis (ilgąja kraštine) turi būti 16–25 cm rėžiuose. Supakuota individualioje pakuotėje. | vnt. | 9000 | [8 empty] | 9180 | 9639
4 | Antbarzdžiai | Gamintojo ar tiekėjo dokumentacija, patvirtinanti tinkamumą naudoti švariose patalpose pagal GMP reikalavimus. Skirti naudoti GMP (GGP, geros gamybos praktika) C-D švarumo klasės patalpose. Vienkartinis. Pagaminti iš neaustinio polipropileno arba lygiavertės medžiagos. Antbarzdžiai su elastine juosta, be latekso. Matmenys: ilgis 45–55 cm, plotis 20–30 cm. Spalva balta arba mėlyna. | vnt. | 3000 | [8 empty] | 138 | 144.9
5 | Pirštinės skirtos naudoti GMP C-D švarumo klasės patalpose | Gamintojo ar tiekėjo techninė dokumentacija ir atitikties dokumentai, patvirtinantys tinkamumą naudoti švariose patalpose pagal GMP reikalavimus. Skirtos naudoti GMP (GGP, geros gamybos praktika) C-D švarumo klasės patalpose. Vienkartinis. Pagamintos iš nitrilo arba lygiavertės sintetinės medžiagos. Spalva: balta, pilka arba mėlyna. Be latekso ir be pudros, su tekstūruotais pirštų galiukais, pirštinių ilgis: 25–35 cm. Dydžių diapazonas nuo XS iki ne mažiau kaip XXL. Supakuotos dviguboje pakuotėje. | pak. | 24000 | [8 empty] | 5328 | 5594.4
6 | Pirštinės skirtos naudoti GMP A-B švarumo klasės patalpose | Gamintojo ar tiekėjo techninė dokumentacija ir sterilumo sertifikatas, patvirtinantys tinkamumą naudoti švariose patalpose pagal GMP (GGP, geros gamybos praktika) reikalavimus. Skirtos naudoti GMP A-B švarumo klasės patalpose. Vienkartinis. Pagamintos iš sintetinio elastomero (pvz., neopreno, polichloropreno, nitrilo arba lygiavertės medžiagos). Spalva: balta, žalia, mėlyna arba pilka. Sterilizuotos gama spinduliais (arba lygiaverčiu būdu), be latekso ir pudros, su tekstūruotais pirštų galiukais, pasižyminčios geru cheminiu atsparumu ir atsparumu įvairiems citostatikams (Atsparumas chemikalams ir citostatikams testuojamas pagal EN ISO 374 standartą arba lygiavertį). Pirštinių ilgis 28-33 cm. Dydžių diapazonas nuo 6.0 iki ne mažiau kaip 9.0. Supakuotos individualiose pakuotėse poromis. Pirštinių sandarumo lygis AQL (angl. Acceptable Quality Limit) turi būti ne didesnis kaip 1,5. | pak. | 18000 | [8 empty] | 34020 | 35721
7 | Chirurginė kaukė nuo rasojimo | Kaukė skirta apsaugoti tiek pacientą, tiek sveikatos priežiūros personalą nuo mikroorganizmų, kūno skysčių ir kietųjų dalelių perdavimo. Nesterili. II tipo. Apsaugo akinius nuo rasojimo. Kaukė turi dvi poras raištelių. Viršutinių raištelių ilgis yra 42-44 cm, apatinių 37-39 cm. Raištelių juostos pagamintos iš neaustinės polipropileno medžiagos ( arba analogiškos ). Kaukės išorinis ir vidinis sluoksniai pagaminti iš celiuliozės ir poliesterio medžiagos ( arba analogiškos ), kurios svoris 16 g/m2. Kaukės filtravimo terpė iš polipropileno neaustinės medžiagos ( arba analogiškos ), kurios svoris 18 g/m2. Nosies spaustukas pagamintas iš polietilenu dengto plieno. Apsauginė plėvelė nuo rasojimo pagaminta iš neaustinės polipropileno medžiagos ( arba analogiškos ), padengtos polietileno plėvele ( arba analogiškos ). Bakterijų filtracijos efektyvumas turi būti ne mažesnis kaip 98% (pagal EN14683 standarto reikalavimus). Sudėtyje nėra latekso, ftalatų. Kaukės dydis 9-9,5 x 18-19 cm., nosies spaustuko ilgis ne mažiau 13 cm. Žalios arba mėlynos spalvos. Supakuotos popierinėje dėžutėje ( arba analogiškos ) po 50-60 vnt., su išėmimo langeliu dėžutės viršuje. | vnt. | 180000 | [8 empty] | 23400 | 24570
8 | Nitrilinės pirštinės darbui su citostatiniais vaistais | Vienkartinės pirštinės pagamintos iš nitrilo. Be pudros ir latekso. Skirtos naudoti instrumentų ruošimui, esant kitam užsikrėtimo pavojui; darbui su citostatikais. AQL – 1,5. Pirštų srityje turi būti grublėtas paviršius. Ilgis ne mažiau 290 mm. Storis viengubas pirštuose 0,16±0,02 mm, delno srityje 0,13 ±0,02 mm. Prailgintu rankogaliu, su susisukusiu krašteliu. Atitinka EN 420 reikalavimus. Atitinka EN 374 1-3 dalies reikalavimus. Atitinka EN 455 1-4 dalies reikalavimus. Atitinka ISO 9001 reikalavimus. Atitinka ISO 13485 reikalavimus. Atitinka ISO 16523 reikalavimus. Pirštinių dydžiai atitinka europietiškus dydžius. Pakuotė ne daugiau 100 vnt. | vnt. | 50000 | [8 empty] | 2500 | 2625