TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ŠIAULIŲ APYLINKĖS TEISMO RASEINIŲ RŪMŲ PASTATO PAPRASTOJO REMONTO DARBAI

- Paslaugų gavėjas (Užsakovas). Nacionalinė teismų administracija (juridinio asmens kodas 188724424), esanti L. Sapiegos g. 15, LT-10312 Vilniuje.

- Naudos gavėjas Šiaulių apylinkės teismas (juridinio asmens kodas 302942324), esantis Algirdo Juliaus Greimo g. 77, Šiauliuose.

- Pirkimo objektas. Šiaulių apylinkės teismo (toliau – Teismas) Raseinių rūmų pastato, unikalus Nr.7298-8009-6019, esančio Tiesos g. 2, Raseiniuose (toliau – Pastatas), paprastojo remonto darbai.

- Darbų aprašymas. Perkami Administracinio pastato Tiesos g. 2, Raseiniuose, paprastojo remonto (stogo keitimo ir panduso lauke įrengimo) Techniniame darbo projekte (toliau – Projektas) II-ojo etapo sprendiniuose numatyti ir II-ajam etapui įgyvendinti reikalingi darbai (toliau – Darbai). Šiuo pirkimu nėra perkami Projekte numatyti I-ojo etapo darbai.

- Darbų apimtys.

  - Reikalingų atlikti Darbų apimtys nurodytos Projekto (pridedamas) II-ojo etapo sprendiniuose.

  - Rangovas privalo atlikti visus Projekto II etapo sprendiniuose numatytus darbus bei technologiniu požiūriu būtinus darbus, kurių objektyviai reikia tinkamam projekto sprendinių įgyvendinimui ir kurie gali būti pagrįsti statybos technologijos reikalavimais.

  - Visi įrengimai, prietaisai, medžiagos, mechanizmai, kas pagal darbų technologiją gali būti reikalingi Projekte numatytiems Darbams atlikti ar kitos įmonės sąnaudos, turi būti įskaičiuoti Rangovo pateikiamame pasiūlyme.

- Kiti reikalavimai ir sąlygos.

  - Rangovui, prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojama įvertinti Darbų apimtis ir esamą situaciją Užsakovo objekte.

  - Prekės ir kitos medžiagos, reikalingos Darbams atlikti, į objektą turi būti pristatomos kartu su atitikties deklaracijomis ar kitais lygiaverčiais dokumentais, patvirtinančiais atitikimą taikomiems Lietuvos ir/ar Europos standartams ar lygiaverčiams techniniams reikalavimams. ir pateikiamos Teismo Ūkio skyriaus vedėjui iki jų panaudojimo Užsakovo objekte.

  - Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo peržiūrai.

  - Teismo darbas Darbų metu negali būti stabdomas, t. y. rangovas Darbus turės vykdyti veikiančiame objekte. Rangovas, prieš pradėdamas Darbus, turi suderinti remonto laiką su Teismo Ūkio skyriaus vedėju, kad būtų kuo mažiau trukdoma teismo darbuotojams ir interesantams.

  - Rangovas visas remonto darbų metu susidariusias statybines ir kitas atliekas įsipareigoja utilizuoti savo lėšomis.

  - Vadovaujantis 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr. D1-508 (aktualia redakcija) (toliau – Aprašas) 4.4.4 punktu, pirkimas laikomas žaliuoju ir keliami šie reikalavimai: Visas remontui reikalingas prekes bei medžiagas turi būti galima perdirbti pasibaigus jų veikimo laikui. O nebereikalingas (sugedusias) detales rangovas įsipareigoja tinkamai išrūšiuoti į antrinių žaliavų konteinerius. Patvirtinant atitiktį šiam reikalavimui Sutarties vykdymo metu, gali būti pateikiami dokumentai, nurodyti Aprašo 9 ir 10 punktuose.

  - Vadovaujantis teisės aktų „Skaidriai dirbančio identifikavimas“ nuostatomis, Rangovas privalo užtikrinti visų dirbančių objekte darbuotojų (tame tarpe ir dirbančių subrangovų darbuotojų) identifikavimo galimybę.

  - Rangovas bus atsakingas, kad statybvietėje minėtus statybos darbus atliktų asmenys tik turintys skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo kodą, bei jų tikrinimą.

  - Visi mokėjimo dokumentai, prieš juos pateikiant, turi būti suderinti su Užsakovu.

PRIDEDAMA. Administracinio pastato Tiesos g. 2, Raseiniuose, paprastojo remonto (stogo keitimo ir panduso lauke įrengimo) Techninis darbo projektas, 242 lapai.