Specialiųjų pirkimo sąlygų 6a priedas „Darbų sąmata“

DARBŲ SĄMATA

| Eil. Nr. |  | Pavadinimas |  |  | Mato vnt. | Kiekis |  | Mato vnt. kaina, Eur (be PVM) |  |  | Kaina, Eur (be PVM) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 = 4 × 5 |  |
|  |  | Garo katilų Nr. 6 dūmų siurblio remonto darbai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dūmų siurblio MBGR 902 T2 korpuso (ventiliatoriaus sraigės) pakeitimas |  |  | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lanksčių jungčių pakeitimas. Dūmų kanalų prijungimui, prieš ir už dūmų siurblio. Atsparumas dūmų temperatūrai iki +250 °C nepertraukiamu režimu |  |  | vnt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektros variklio guolių pakeitimas (guoliai SKF arba lygiaverčiai). Vienas guolis INSOCOAT |  |  | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Darbo rato valymas, balansavimas |  |  | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Išpildomosios dokumentacijos (panaudotų medžiagų sertifikatai, balansavimo ataskaita) pateikimas |  |  | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Garo katilų Nr. 6 dūmų siurblio remonto darbai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dūmų siurblio MBGR 902 T2 korpuso (ventiliatoriaus sraigės) pakeitimas |  |  | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lanksčių jungčių pakeitimas. Dūmų kanalų prijungimui, prieš ir už dūmų siurblio. Atsparumas dūmų temperatūrai iki +250 °C nepertraukiamu režimu |  |  | vnt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektros variklio guolių pakeitimas (guoliai SKF arba lygiaverčiai). Vienas guolis INSOCOAT |  |  | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Darbo rato valymas, balansavimas |  |  | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Išpildomosios dokumentacijos (panaudotų medžiagų sertifikatai, balansavimo ataskaita) pateikimas |  |  | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma viso, Eur (be PVM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gauta suma viso nurodoma čia ir perkeliama į 6 priedo 1 lentelę |  |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (Parašas) |  |  |  |  |  | (Vardas ir pavardė) |  |  |  |