VALDŽIOS SUBJEKTO INFORMACIJOS REIKALAVIMAI

I. STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO PROJEKTO VYKDYMO PLANAS

1 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai

1. Tikslus statinio projekto pavadinimas

(pildo Privatus subjektas – atkartojama informacija iš Specifikacijų 2.5 priedelio 1 lentelės 1 punkto)

2. Privataus subjekto pavadinimas

(pildo Privatus subjektas)

3. Projekto komandos pagrindiniai kontaktai

(pildo Privatus subjektas)

2 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo reikalavimų paslaugoms, valdymui ir technologijoms įgyvendinimo planas

| 1. Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Statinio gyvavimo ciklo etapas |  |  |  | Statinio gyvavimo ciklo stadija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Statinio informacinio modeliavimo projekto tikslai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Projektavimas |  |  |  | Projektiniai pasiūlymai / S2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. BIM vykdymo planas (angl. BEP) turi būti suderintas ir patvirtintas. Jis turi būti patvirtintas per 20 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo arba iki faktinių darbų pradžios. 2. Parengti statinio BIM modelį tolimesnei statinio gyvavimo ciklo stadijai vystyti. 3. Kokybiški projekto sprendiniai, atitinkantys projektinių pasiūlymų stadijos reikalavimus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | Techninis darbo projektas / S3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Parengti statinio BIM modelį tolimesnei statinio gyvavimo ciklo stadijai vystyti. 2. Kokybiški projekto sprendiniai atitinkantys techninio darbo projekto stadiją. 3. Parengti darbų kiekių žiniaraščiai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Statyba |  |  |  | Statyba / S4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Vykdomų darbų patikrinimas pagal PIM geometrinę ir atributinę informaciją, darbai atlikti pagal techninę specifikaciją; 2. Kokybiški statybos sprendiniai atitinkantys techninio darbo projekto stadiją. 3. Patikslinti darbų kiekių žiniaraščiai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Statybos užbaigimas / S5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Faktiškai atliktų darbų atitikimas projektiniams sprendiniams (PIM modeliams). 2. Parengtas „Taip pastatyta“ modelis. 3. Atlikti kiekių skaičiavimą. 4. Statybos užbaigimo dokumento gavimas. 5. Sukurta informacija patalpinta CDE aplinkoje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, suderinti su statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo programa (kalendoriniu grafiku), jų susiejimas su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | BIM taikymo atvejai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Planavimas |  |  |  |  |  |  | Projektavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Statyba |  |  |  |  |  |  | Naudojimas |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S0 |  |  |  | S1 |  |  | S2 |  |  | S3 |  |  |  |  |  |  |  | S4 |  |  | S5 |  |  |  | S6 |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |
| 1 | Esamų sąlygų modeliavimas (privalomas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | P |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 2 | Kiekių skaičiavimai (privalomas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | P |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  | P,R |  |  | P,R |  |  |  | - |  |
| 3 | Projekto etapų planavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  | R |  |  |  | - |  |
| 4 | Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | P |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 5 | Projektavimas ir (ar) modeliavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | P |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 6 | 3D koordinavimas / susikirtimų patikra (privalomas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | P |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 7 | Statybos procesų modeliavimas ir valdymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 8 | Išpildomasis modeliavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | R,P |  |  | R,P |  |  |  | - |  |
| Pastaba: Lentelėje nurodomi Projekto dalyviai, kurie atsakingi už konkrečių BIM taikymo atvejų įvykdymą: P – Projektuotojas, R – Generalinis Rangovas, T –Turto valdytojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejų detalizavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | BIM taikymo atvejai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BIM taikymo atvejo įgyvendinimo aprašymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Esamų sąlygų modeliavimas (būtinasis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kiekių skaičiavimai (būtinasis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas (būtinasis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir peržiūros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Projektavimas / modeliavimas (būtinasis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3D koordinavimas / susikirtimų patikra (būtinasis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Statybvietės planavimas (būtinasis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Mokymų tikslas |  |  |  |  |  |  | Mokymų trukmė |  |  |  |  |  |  | Pastabos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Detalizuoja Privatus subjektas |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Valdžios subjekto reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Privatus subjektas turi numatyti mokymus Valdžios subjekto paskirtiems darbuotojams darbui su Privataus subjekto taikoma CDE aplinka |  |  |  |  |  |  | Iki 2-3 valandų |  |  |  |  |  |  | Mokymai turi būti atlikti iki darbo su CDE pradžios. Parengiamas mokymų video įrašas naujų (prisijungiančių projekto eigoje) projekto dalyvių mokymui. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BEP pristatymas |  |  |  |  |  |  | Iki 1 valandos |  |  |  |  |  |  | Privataus subjekto parengto BEP dokumento pristatymas su demonstracija kaip bus vykdomas projektas, pagal numatytus BIM reikalavimus. Pristatoma visiems projekto dalyviams. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Prieš pradedant projektavimo darbus, Privataus subjekto paskirtas BIM koordinatorius turi supažindinti projekto dalyvius su projekte numatoma taikyti klasifikavimo sistema |  |  |  |  |  |  | Iki 2 valandų |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |
| Esant poreikiui (pildo Privatus subjektas) gali papildyti savais punktais žemiau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo Privatus subjektas) | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |
| 4. Projekto informacijos modelio struktūra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Projekto informacijos modelio tipas |  |  |  |  |  | Projekto informacijos modelio paskirtis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Detalizuoja (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Esamos situacijos modelis |  |  |  |  |  | - esamos situacijos modelio apimties reikalavimai pateikti Valdžios subjekto BIM EIR prieduose (žr. 3 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejų aprašai.) Turėti jungtinį 3D informacinį modelį; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sklypo sutvarkymo ir suvestinis inžinerinių tinklų modelis |  |  |  |  |  | - atlikti modelio peržiūrą įvertinant sklypo, statinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų integraciją modelyje (.ifc ar lygiaverčiu formatu, leidžiančiu apjungti į bendrą visumą/ jungtinį model); - užtikrinti, kad brėžiniai būtų paruošti iš erdvinio modelio, t.y., kad erdvinis modelis neturės neatitikimų su popierine/pdf brėžinių versija; Turėti jungtinį 3D informacinį modelį; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Konstrukcijų dalies modelis |  |  |  |  |  | - turėti BIM informacinį modelį; - eksportuoti BIM modelį į nemokamos programinės įrangos peržiūros formatą (.ifc ar lygiavertį); - užtikrinti, kad brėžiniai būtų paruošti iš erdvinio modelio, t.y., kad erdvinis modelis neturės neatitikimų su popierine/pdf brėžinių versija; - užtikrinti, kad medžiagų kiekių išranka būtų generuojama iš modelio. - panaudoti modelį kituose statinio gyvavimo ciklo (SGC) etapuose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Susisiekimo dalies modelis |  |  |  |  |  | - turėti BIM informacinį modelį; - eksportuoti BIM modelį į nemokamos programinės įrangos peržiūros formatą (.ifc ar lygiavertį); - užtikrinti, kad brėžiniai būtų paruošti iš erdvinio modelio, t.y., kad erdvinis modelis neturės neatitikimų su popierine/pdf brėžinių versija; - užtikrinti, kad medžiagų kiekių išranka būtų generuojama iš modelio. - panaudoti modelį kituose statinio gyvavimo ciklo (SGC) etapuose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kitų projekto dalių modeliai |  |  |  |  |  | - turėti BIM informacinį modelį; - eksportuoti BIM modelį į nemokamos programinės įrangos peržiūros formatą (.ifc ar lygiavertį); - užtikrinti, kad brėžiniai būtų paruošti iš erdvinio modelio, t.y., kad erdvinis modelis neturės neatitikimų su popierine/pdf brėžinių versija; - užtikrinti, kad medžiagų kiekių išranka būtų generuojama iš modelio. - panaudoti modelį kituose statinio gyvavimo ciklo (SGC) etapuose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esant poreikiui Privatus subjektas gali papildyti savais punktais žemiau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo Privatus subjektas) | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Detalizuoja Privatus subjektas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valdžios subjekto reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Modeliai skaidomi pagal projekto dalis. Paruošti skirtingų projekto dalių modeliai susiejami į bendrą jungtinį modelį .ifc formatu, ar kitais formatais (pvz.: .nwd). Kaip pavyzdys, Susisiekimo ir konstrukcinės dalies modeliai rengiami atskiruose modeliuose, o apjungiami tarpusavyje susikirtimų analizei. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bendradarbiavimas ir projekto informacijos administravimas vykdomas CDE aplinkoje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Visose projekto grandyse (įskaitant projekto dalių modelius) suvienodinama matavimo vienetų sistema, siekiant užtikrinti koordinatų nuoseklumą ir eliminuoti skirtingų mastelių naudojimo galimybę. Pavyzdžiui, visuose dalijimuisi skirtuose modeliuose nustatomas vieningas matavimo vienetas – metras. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esant poreikiui Privatus subjektas gali papildyti savais punktais žemiau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo Privatus subjektas) | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Klasifikavimo sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Klasifikavimo sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Detalizuoja Privatus subjektas |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Valdžios subjekto reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lietuvos Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus (NSIK) taikymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |
| Esant poreikiui Privatus subjektas gali papildyti savais punktais žemiau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo Privatus subjektas) | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |
| 7. Projekto informacinio modelio vientisumo ir kokybės užtikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Peržiūra |  | Peržiūros tikslas |  |  |  | Atsakingo asmens rolė |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Programinė įranga ir (ar) duomenų formatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Periodiškumas |  |  |  |  |  | Detalizuoja Privatus subjektas |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |
| Valdžios subjekto reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vizualinė patikra |  | Užtikrinti, kad nėra nereikalingų modelio komponentų bei laikomasi projekto nuostatų |  |  |  | Privataus subjekto BIM koordinatorius. Privataus subjekto Projekto vadovas/Projekto dalių vadovai |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Programinė įranga su galimybe atidaryti modelį vizualinei patikrai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Patikrai atliekama ne rečiau negu 1 kartą per mėnesį. Galutinę patikrą atlieka Valdžios subjekto paskirtas BIM vadovas, kai Privatus subjektas pateikia ataskaitą, kurią sudaro tikrintas disciplinų vieningas BIM modelis ir ataskaita, parengta pagal priedą 07_EIR_priedas_Koliziju_ataskaitos_šablonas. |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |
| 2 | Susikirtimų patikra |  | Atlikti geometrinę ir loginę BIM modelių sankirtų (kolizijų) patikrą atitinkamoje projekto dalyje bei tarp skirtingų projekto dalių BIM modelių, valdyti sankirtų taisymo procesą |  |  |  | Privataus subjekto BIM koordinatorius |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Programinė įranga su galimybe nustatyti susikertančius elementus, ar jai lygiavertė. Ataskaitos pateikiamos .xlsx ar lygiaverčiu BEP dokumente suderintu formatu. BEP dokumente detalizuojama ataskaitos forma, pateikiamas pavyzdys |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |
| 3 | Modelio peržiūra |  | Peržiūrėti ar kuriamas modelis atitinka Valdžios subjekto keliamus reikalavimus. Taip pat stebėti ar modelis nuolat tobulinamas (papildomas) pagal Valdžios subjekto iškeltus reikalavimus |  |  |  | Valdžios subjekto BIM koordinatorius/Valdžios subjekto projekto vadovas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nemokama programinė įranga modelių peržiūrai, CDE ar kt. BEP dokumente nurodomos galimybės modelio peržiūrai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |
| 4 | Standartų patikra |  | Užtikrinti, kad būtų laikomasi BIM ir CAD principų, standartų ir reikalavimų |  |  |  | Privataus subjekto BIM koordinatorius. Privataus subjekto Projekto vadovas/Projekto dalių vadovai |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Programinė įranga su galimybe atlikti standartų reikalavimų patikrą, ar jai lygiavertė. Ataskaitos pateikiamos .xlsx ar lygiaverčiu BEP dokumente suderintu formatu. BEP dokumente detalizuojama ataskaitos forma, pateikiamas pavyzdys |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Patikra atliekama ne rečiau, negu 1 kartą per mėnesį |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |
| 5 | Modelio integralumo patikra |  | Patikrinti ar nėra neaprašytų, neteisingai apibrėžtų, dubliuotų elementų. Pateikti ataskaitas apie tokių elementų atsiradimą bei korekcijos veiksmus |  |  |  | Privataus subjekto BIM koordinatorius |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Programinė įranga su galimybe nustatyti neaprašytus, neteisingai apibrėžtus ar dubliuotus elementus, ar jai lygiavertė. Ataskaitos pateikiamos .xlsx lygiaverčiu BEP dokumente suderintu formatu. BEP dokumente detalizuojama ataskaitos forma, pateikiamas pavyzdys |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |
| 6 | Informacinė patikra |  | Patikrinti ar visuose BIM modelių elementuose tinkamai nurodyta informacija |  |  |  | Privataus subjekto BIM koordinatorius |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ataskaitos pateikiamos .xlsx ar lygiaverčiu BEP dokumente suderintu formatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |
| Esant poreikiui Privatus subjektas gali papildyti savais punktais žemiau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo Privatus subjektas) | (pildo Privatus subjektas) |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |
| 8. Pareigos ir atsakomybės valdant projekto informacinio modelį - Atsakomybių matrica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | PIM užduotys |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valdžios subjekto paskirtas BIM Vadovas |  |  |  |  |  |  |  |  | Privataus subjekto paskirtas BIM koordinatorius ir (ar) BIM Vadovas |  |  |  |  |  |  | Detalizuoja Privatus subjektas |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valdžios subjekto reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Projekto bendrosios duomenų aplinkos (CDE) nustatymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  | K, N |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |
| 2 | Statinio informacinio modeliavimo projekto detaliojo vykdymo plano (BEP) sudarymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T, D, N |  |  |  |  |  |  |  |  | K |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |
| 3 | Informacijos kūrimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D, T |  |  |  |  |  |  |  |  | K |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |
| 4 | Pastabų ir pasiūlymų teikimas BIM vykdymo procesui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K |  |  |  |  |  |  |  |  | K |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |
| 5 | Koordinuoti projekto BIM įgyvendinimo procesą, skirstyti BIM veiklas, kontroliuoti projekto kokybę bei periodiškai teikti esamos situacijos/progreso ataskaitas Valdžios subjekto paskirtam BIM vadovui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N, T, D |  |  |  |  |  |  |  |  | K |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |
| 6 | Užtikrinti BIM modelio ir atskirų jo dalių tarpusavio suderinamumą ir kokybę, atliekant geometrines, informacines, logines, vizualines ir kt. BIM modelių patikras ir teikti pastabas projekto dalyviams |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N, T, D |  |  |  |  |  |  |  |  | K |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |
| 7 | Užtikrinti atliekamų patikros (vizualinių, sankirtų, modelio vientisumo ir pan.) ataskaitos pateikimą Valdžios subjekto paskirtam BIM vadovui ne rečiau nei 1 kartą per mėnesį. Ataskaitos formatas - .bcfzip, .bcf arba kitas formatas, leidžiantis pamatyti kolizijas vizualiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N, T, D |  |  |  |  |  |  |  |  | K |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |
| 8 | BEP dokumente nurodyti principinę kolizijų patikros atlikimo matricą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N, T |  |  |  |  |  |  |  |  | K |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |
| 9 | Administruoti CDE aplinką bei užtikrinti projekto duomenų savalaikį kaupimą, saugojimą, bendrinimą, perdavimą CDE aplinkoje. Užtikrinti, kad visi projekto komandos nariai galėtų dalintis informacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N, D, T |  |  |  |  |  |  |  |  | K, N |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |
| 10 | Vykdyti informacijos valdymo procesų organizavimą ir kontrolę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | K |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |
| 11 | Konsultuoti projekto komandą BIM klausimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N, D, T |  |  |  |  |  |  |  |  | K, N |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |
| 12 | Užtikrinti galutinių BIM modelių tinkamumą ir kitų Valdžios subjekto iškeltų reikalavimų BIM rengimui vykdymą ir įvykdymą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  | K, N |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |
| 13 | Atlikti savalaikį informavimą Valdžios subjekto paskirtam BIM vadovui apie BIM modelių ir kitų reikalavimų įvykdymo progresą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D, T |  |  |  |  |  |  |  |  | K, N |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |
| 14 | Nustatyti vardijimo tvarką |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N, D, T |  |  |  |  |  |  |  |  | K, N |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |
| 15 | Susitarti dėl specifinių projekto kodų sukūrimo ir palaikymo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N, D, T |  |  |  |  |  |  |  |  | K, N |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |
| 16 | Tvirtinti galutinių BIM modelių tinkamumą ir kitų Valdžios subjekto iškeltų reikalavimų BIM rengimui vykdymą ir įvykdymą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D, T |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |
| 17 | Atlikti savalaikį informavimą Valdžios subjekto atstovams (Projekto vadovas, Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, Statinio Naudotojas ir kt.) apie BIM modelių ir kitų reikalavimų įvykdymo progresą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |
| Pastaba: 8 Lentelėje nurodyti trumpiniai: K – kurti, vykdyti; N – naudotis; D – sprendinių derinimas, pritarimas; T – tvirtinti įvykdymą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esant poreikiui Privatus subjektas gali papildyti savais punktais žemiau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo Privatus subjektas) | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |
| 9. Projekto informacinio modelio vystymo ir informacijos pateikimo planas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | PIM modelio sudėtis |  |  |  |  | Stadija S2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stadija S3 |  |  |  |  |  | Stadija S4/S5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Detalizuoja Privatus subjektas |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | LOD |  |  |  | Pastabos |  |  |  |  |  |  | LOD |  |  |  | Pastabos |  | LOD |  |  |  |  |  |  |  | Pastabos |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |
| Valdžios subjekto reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sklypo planas (AB) |  |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |
| 2 | Susisiekimo (AS) |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |
| 3 | Architektūros (AA) * |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |
| 4 | Statinio konstrukcijų dalis (AK) |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |
| 5 | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo (AV) |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |
| 6 | Elektrotechnikos (AE) |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |
| 7 | Pasiruošimas statybai ir statybos darbų organizavimas (AM) |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |
| 8 | Kitos inžinerinių tinklų projekto dalis pagal projekto specifiką |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |
| 9 | Kitos likusios projekto dalys |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |
| Esant poreikiui Privatus subjektas gali papildyti savais punktais žemiau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo Privatus subjektas) | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |
| 10. Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – Susitikimų planas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Susitikimo tikslas |  |  | Statinio informacinio modeliavimo projekto stadija |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dažnumas |  |  | Dalyviai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vieta |  |  |  |  |  | Detalizuoja Privatus subjektas |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |
| Valdžios subjekto reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Projektavimo komandos prisistatymas. BIM vykdymo plano (BEP) pristatymas |  |  | S2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vieną kartą |  |  | Valdžios subjekto BIM koordinatorius/Valdžios subjekto projekto vadovas, Privataus subjekto BIM koordinatorius, Privataus subjekto projekto vadovas, Privataus subjekto projekto dalių vadovai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuotoliniu būdu (Teams, Zoom ar lygiavertėse platformose) |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |
| 2 | Projekto koordinavimas |  |  | S2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį |  |  | Valdžios subjekto BIM koordinatorius/Valdžios subjekto projekto vadovas, Privataus subjekto BIM koordinatorius, Privataus subjekto projekto vadovas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuotoliniu būdu (Teams, Zoom ar lygiavertėse platformose) |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |
| Esant poreikiui Privatus subjektas gali papildyti savais punktais žemiau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo Privatus subjektas) | (pildo Privatus subjektas) |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |
| 11. Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Duomenų vardijimo taisyklės, reikalavimai, standartai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Detalizuoja Privatus subjektas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valdžios subjekto reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Aplankalų struktūra ir vardijimo taisyklės nurodytos priede 03_VIA_EIR_priedas-duomenu_vardijimas. Failų pavadinimai rašomi tik lotyniškomis raidėmis. Rinkmenos privalo turėti vieną nekeičiamą pavadinimą, siekiant užtikrinti sklandžią sąsają. Galutinė vardijimo tvarka suderinama BEP dokumente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esant poreikiui Privatus subjektas gali papildyti savais punktais žemiau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo Privatus subjektas) | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Informacijos atvaizdavimo standartai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Atvaizdavimo standartai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Detalizuoja Privatus subjektas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valdžios subjekto reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Vadovautis LST 1516 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ standartu. Užtikrinti, kad brėžiniai būtų paruošti iš erdvinio modelio, t.y., kad erdvinis modelis neturės neatitikimų su popierine/pdf brėžinių versija. Užtikrinti, kad medžiagų kiekių išranka būtų generuojama iš modelio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esant poreikiui Privatus subjektas gali papildyti savais punktais žemiau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo Privatus subjektas) |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Projekto informacijos modelio tipas |  | Projekto informacijos modelio trumpas aprašymas |  |  |  |  |  |  |  | Duomenų pateikimo ir (ar) sukūrimo formatai |  |  |  |  |  |  | Duomenų mainų formatai |  |  |  |  |  | Duomenų saugojimo formatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Detalizuoja Privatus subjektas |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| Valdžios subjekto reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pildo Privatus subjektas |  |  |  |  |  |  | Valdžios subjekto reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Detalizuoja Privatus subjektas |  |  |  |
| 1 | Sklypo sutvarkymo ir suvestinis inžinerinių tinklų modelis |  | Susietas sklypo projekto informacijos modelis |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  | .dwg, .ifc, .xlsx, .pdf, .doc, .dgn, .rvt, .nwd, .db1, .landXML, arba jiems lygiaverčiai |  |  |  |  |  | .dxf, .dwg, .dgn, .rvt, .nwd, .db1, .landXML, .ifc, .pdf, .xlsx, .doc, arba jiems lygiaverčiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |
| 2 | Konstrukcijų dalies modelis |  | Konstrukcijų dalies projekto informacijos modelis |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  | .dwg, .ifc, .xlsx, .pdf, .doc, .dgn, .rvt, .nwd, .db1, .landXML, arba jiems lygiaverčiai |  |  |  |  |  | .dxf, .dwg, .dgn, .rvt, .nwd, .db1, .landXML, .ifc, .pdf, .xlsx, .doc, arba jiems lygiaverčiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |
| 3 | Susisiekimo dalies modelis |  | Susisiekimo dalies projekto informacijos modelis |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  | .dwg, .ifc, .xlsx, .pdf, .doc, .dgn, .rvt, .nwd, .db1, .landXML, arba jiems lygiaverčiai |  |  |  |  |  | .dxf, .dwg, .dgn, .rvt, .nwd, .db1, .landXML, .ifc, .pdf, .xlsx, .doc, arba jiems lygiaverčiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |
| 4 | Pasiruošimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies modelis |  | Pasiruošimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto informacijos modelis |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  | .dwg, .ifc, .xlsx, .pdf, .doc, .dgn, .rvt, .nwd, .db1, .landXML, arba jiems lygiaverčiai |  |  |  |  |  | .dxf, .dwg, .dgn, .rvt, .nwd, .db1, .landXML, .ifc, .pdf, .xlsx, .doc, arba jiems lygiaverčiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |
| 5 | Kitų projekto dalių modeliai |  | Kitų projekto dalių projekto informacijos modeliai |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  | .dwg, .ifc, .xlsx, .pdf, .doc, .dgn, .rvt, .nwd, .db1, .landXML, arba jiems lygiaverčiai |  |  |  |  |  | .dxf, .dwg, .dgn, .rvt, .nwd, .db1, .landXML, .ifc, .pdf, .xlsx, .doc, arba jiems lygiaverčiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |
| 6 | Projekto brėžiniai 2D |  | Užtikrinti, kad brėžiniai būtų paruošti iš erdvinio modelio, t.y., kad erdvinis modelis neturės neatitikimų su popierine/pdf brėžinių versija. |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  | .pdf, .dwg, .dgn, .adoc, arba jiems lygiaverčiai |  |  |  |  |  | .pdf, .dwg, .dgn, .adoc, arba jiems lygiaverčiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |
| 7 | Tekstinė projekto dalis |  | Aiškinamieji raštai, Techninės specifikacijos, Techninės užduotys, Raštai, Protokolai |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  | .pdf, .docx, .xlsx, .adoc, arba jiems lygiaverčiai |  |  |  |  |  | .pdf, .docx, .xlsx, .adoc, arba jiems lygiaverčiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |
| 8 | Grafikai, lentelės |  | Įvairios projekto skaičiuoklės, Projekto įgyvendinimo grafikas |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  | .xlsx, .adoc, arba jiems lygiaverčiai |  |  |  |  |  | .xlsx, .adoc, arba jiems lygiaverčiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |
| 9 | Kolizijų ataskaita |  | Kolizijų patikros analizės dokumentas (protokolas), aprašant ir identifikuojant problemines vietas ir numatant sprendimo būdą |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  | .pdf, .docx, .xlsx, .bcf, .adoc, arba jiems lygiaverčiai |  |  |  |  |  | .pdf, .docx, .xlsx, .bcf, .adoc, arba jiems lygiaverčiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |
| Esant poreikiui Privatus subjektas gali papildyti savais punktais žemiau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo Privatus subjektas) | (pildo Privatus subjektas) |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |
| 14. Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Projekto informacijos modelio koordinačių sistema ir geoerdvinė padėtis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Detalizuoja Privatus subjektas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valdžios subjekto reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Visų projekto dalių (disciplinų) informacijos modeliai turi būti kuriami Lietuvos koordinačių sistemoje LKS-94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Visų projekto dalių (disciplinų) informacijos modeliai turi būti kuriami Valstybinėje aukščių sistemoje LAS-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Skenavimo (kitų tyrinėjimų įskaitant) modelis (-iai) turi būti kuriami Lietuvos koordinačių sistemoje LKS-94 bei Valstybinėje aukščių sistemoje LAS-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esant poreikiui Privatus subjektas gali papildyti savais punktais žemiau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo Privatus subjektas) | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Projekto informacijos modelio nustatymai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Projekto informacijos modelio nustatymai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Detalizuoja Privatus subjektas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valdžios subjekto reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tarp projekto dalių (disciplinų) turi būti užtikrintas vienetų, koordinačių, aukščių, mastelių suderinamumas, bei duomenų mainai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Eksportuojamuose .ifc, .landXML ar kito formato modeliuose, talpinamuose Valdžios subjekto valdomoje CDE, numatytasis matavimo vienetas turi būti nustatytas - metras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esant poreikiui Privatus subjektas gali papildyti savais punktais žemiau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo Privatus subjektas) | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Programinė įranga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Programinės įrangos paskirtis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Programinės įrangos pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Detalizuoja Privatus subjektas |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Privataus subjekto pildomi punktai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo Privatus subjektas) | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |
| 17. Informacinių technologijų sistemų našumas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Informacinių technologijų sistemų paskirtis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informacinių technologijų sistemų našumas |  |  |  |  |  |  |  | Detalizuoja Privatus subjektas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valdžios subjekto reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Taikyti bendrąją duomenų (valdymo) aplinką (CDE), kad visi projekto komandos nariai galėtų dalintis informacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Prieiga prie CDE aplinkos nuotoliniu būdu, su paslaugos pasiekimu ne mažiau kaip 99% per metus per visą sutarties laikotarpį |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Užtikrinti sklandų Projekto informacijos modelių kūrimą ir bendradarbiavimą tarp proceso dalyvių |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reikalavimai informacinių technologijų sistemų našumai nekeliami |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esant poreikiui Privatus subjektas gali papildyti savais punktais žemiau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo Privatus subjektas) | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Duomenų saugumas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Duomenų saugumo reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Detalizuoja Privatus subjektas |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Valdžios subjekto reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | * Valdžios subjekto valdoma CDE aplinka atitinka aukščiausius duomenų saugumo reikalavimus, kuriuos reglamentuoja: LR Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, LR Kibernetinio saugumo įstatymas ir šiuos įstatymus lydintys teisės aktai, ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (GDPR) ir bet kokie kiti LR ar ES teisės aktai, reglamentuojantys informacijos saugos ir privatumo principus. Užtikrinama, kad pagal poreikį tenkinami kiti, aukščiau nepaminėti reikalavimai CDE saugumui, apibrėžti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarime Nr. 818 „Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Registruoti CDE laikomų dokumentų tvarkymo (sukūrimo, redagavimo, ištrynimo) veiksmus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Perduodant informaciją internetu, taikyti saugius duomenų perdavimo ir kriptografijos protokolus, tokius, kaip HTTPS (angl., Hypertext Transfer Protocol Secure) protokolas, naudojantis TLS (angl.: Transport Layer Security) kriptografijos protokolą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Užtikrinti, kad kiekvienas duomenis tvarkantis ir naudotojo teisėmis prie CDE besijungiantis asmuo būtų unikaliai identifikuojamas - pavyzdžiui prie sistemos jungiasi naudodamas slaptažodį |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |
| Pastaba: * - Valdžios subjektas įpareigoja PS, kad jis atliktų visas operacijas, reikalingas pasiekti Valdžios subjekto užsibrėžtus tikslus (BIM) savo (Privataus subjekto) CDE aplinkoje ir Valdžios subjektui pateiktų prisijungimus ja naudotis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esant poreikiui Privatus subjektas gali papildyti savais punktais žemiau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo Privatus subjektas) | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |
| 19. Bendroji duomenų aplinka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Bendrosios duomenų aplinkos reikalavimai |  |  |  |  |  | Pastabos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Detalizuoja Privatus subjektas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valdžios subjekto reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Projektavimo darbai vykdomi Privataus subjekto CDE |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Privatus subjektas BEP dokumente nurodo (detalizuoja) planuojamą naudoti CDE |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CDE nuosavybės ir prieigos teisės, informacijos valdymo, derinimo tvarkos detalizuojamo po sutarties pasirašymo |  |  |  |  |  | Po sutarties pasirašymo, Valdžios subjektas pateiks sąrašą asmenų, kurie turės suderintas teises prisijungti prie Privataus subjekto CDE aplinkos. Naudotojų sąrašai, teisės, katalogų struktūra, derinimo procesas (pagal ISO 19650) detalizuojami ir suderinami BEP dokumente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CDE saugomame informacijos konteinerio metaduomenų rinkinyje privalo būti vengiama skelbti jautrią atskleidimui, ar asmeninę informaciją |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Informacija ir duomenys CDE aplinkoje turi būti dubliuojami užtikrinant kasdieninių duomenų atkūrimo galimybę |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CDE aplinkoje failai turi būti grupuojami aplankais |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Vartotojų prieiga prie CDE aplinkos valdoma aplankų lygmeniu (užtikrinant prieigos teises) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Programinė įranga, naudojama CDE aplinkai, turi gebėti fiksuoti: įkeliamus failus; atnaujintų failų versijas; trinamus failus; prisijungiančius vartotojus |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Privatus subjektas BEP dokumente detalizuoja projektinių sprendinių derinimo su Valdžios subjektu procesą jo (Privataus subjekto) CDE aplinkoje prieš duomenis perkeliant į Valdžios subjekto CDE aplinką |  |  |  |  |  | Privatus subjektas detalizuoja BEP dokumente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Privatus subjektas į Valdžios subjekto CDE aplinką perkelią vėliausias projektinės dokumentacijos versijas, po projekto ekspertizės (gavęs teigiamą ekspertizės aktą ir statybą leidžiantį dokumentą) su lydinčia atributine informacija (modeliai gimtaisiais formatais, .ifc, modeliai, dokumentai pdf ir .doc formatais, .pdf ir .dwg brėžiniai, xlsx failai (.adoc tame tarpe) bei kiti EIR dokumente apibrėžti formatai) |  |  |  |  |  | Privatus subjektas detalizuoja BEP dokumente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Galimybė CDE aplinkoje atidaryti .doc, .pdf, .ifc, .dwg ir .landxml duomenų rinkmenos formatus ir atlikti failų peržiūrą/komentavimo/pastabų rašymo funkciją |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esant poreikiui Privatus subjektas gali papildyti savais punktais žemiau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo Privatus subjektas) | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Turto informacinio modelio (AIM) poreikis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai naudojimo etape |  |  |  |  |  |  |  |  | Laukiamas rezultatas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Privataus subjekto papildyta informacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valdžios subjekto reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esant poreikiui Privatus subjektas gali papildyti savais punktais žemiau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo Privatus subjektas) | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Projekto informacijos projekto (PIM) ir turto informacinio modelio (AIM) informacijos suderinamumo strategija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | AIM modelio sudėtis |  |  |  |  |  |  |  |  | LOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pastabos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Privataus subjekto papildyta informacija |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Valdžios subjekto reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esant poreikiui Privatus subjektas gali papildyti savais punktais žemiau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo Privatus subjektas) | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |
| 22. Projekto informacijos modelio (PIM) duomenų migracija į turto informacinį modelį (AIM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Turto informacijos modelio tipas |  |  |  |  |  |  |  |  | Turto informacijos modelio trumpas aprašymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Duomenų perdavimo formatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Privataus subjekto papildyta informacija |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Valdžios subjekto reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esant poreikiui Privatus subjektas gali papildyti savais punktais žemiau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo Privatus subjektas) | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo Privatus subjektas) |