


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
1.1. Klientas – UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė.
1.2. Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.
1.5. Susijusios paslaugos –  tai paslaugos, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios yra susijusios su perkamu Pirkimo objektu. 
1.6. Paslaugų užsakymas – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Kliento nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis užsakymas suteikti Paslaugas.

2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Aukštalipių paslaugos. Perkamas Paslaugas sudaro:
2.1.1. Pastatų lietaus vandens nuvedimo vamzdynų valymas – remontas aukštyje, naudojant aukštalipių apsauginę įrangą;
2.1.2. Kaminų remontas aukštyje, naudojant aukštalipių apsauginę įrangą;
2.1.3. Įvairios įrangos aukštuose statiniuose ir kaminuose sumontavimas bei demontavimas, elektros   įrenginių iki 1000V remontas aukštyje, naudojant aukštalipių apsauginę įrangą;
2.1.4. Kitų aukštuminių pastatų ir statinių smulkus remontas aukštyje, pvz. sienų aukštyje remontas, dažymas ir pan., naudojant aukštalipių apsauginę įrangą;
2.1.5. Remontinės dokumentacijos (remonto protokolai, bandymo aktai ir t.t) pateikimas.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS
3.1. Paslaugų kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:
Lentelė Nr. 1
	Eil. Nr.
	Pirkimo objektas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis[footnoteRef:1]  Sutarties galiojimo laikotarpiu [1:  Nurodytas preliminarus Paslaugų kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Klientas neįsipareigoja išpirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies] 


	
	
	
	

	1
	Aukštalipio darbų vadovo paslaugos Kliento darbo metu
	val.
	150

	2
	Aukštalipio paslaugos Kliento darbo metu
	val.
	300

	3
	Aukštalipio darbų pagalbinio darbininko paslaugos Kliento darbo metu
	val.
	75

	4
	Aukštalipio darbų vadovo paslaugos, dirbant darbo dienomis ne darbo valandomis (I-V nuo 16:30. iki 22:00 val).
	val.
	50

	5
	Aukštalipio paslaugos, dirbant darbo dienomis ne darbo valandomis (I-V nuo 16:30. iki 22:00 val).
	val.
	100

	6
	Aukštalipio darbų pagalbinio, darbininko paslaugos, dirbant darbo dienomis ne darbo valandomis (I-V nuo 16:30. iki 22:00 val).
	val.
	30

	7
	Aukštalipio darbų vadovo paslaugos dirbant ne darbo valandomis ( (nuo 22:00 iki 7:30 val., savaitgaliais ir švenčių dienomis)
	val.
	50

	8
	Aukštalipio paslaugos, dirbant ne darbo valandomis ( (nuo 22:00 iki 7:30 val., savaitgaliais ir švenčių dienomis)
	val.
	100

	9
	Aukštalipio darbų pagalbinio darbininko paslaugos, dirbant ne darbo valandomis ( (nuo 22:00 iki 7:30 val. , savaitgaliais ir švenčių dienomis)
	val.
	50



3.2.	Paslaugų apimtis nustatoma maksimalia Paslaugų suteikimui skirtų lėšų suma, nurodyta Sutarties SD. Paslaugų sąrašas bei preliminarūs kiekiai pateikiami Techninės specifikacijos 3.1. punkto lentelėje Nr. 1.
3.3.	Jeigu teikiant Paslaugas bus reikalinga pirkti atsargines dalis ir/ar medžiagas, Klientas sumokės Paslaugų teikėjui už faktiškai Paslaugų suteikimui sunaudotasdalis ir/ar medžiagas (toliau – Prekės), pagal Paslaugų teikėjo pateiktas sąskaitas. Į šias išlaidas negali būti įtrauktas pelnas Paslaugų teikėjui. Paslaugų teikėjas, tiekdamas Prekes, neturi teisės keisti jo perkamų ir Klientui tiekiamų Prekių kainos, t. y. Prekės turi būti tiekiamos tokiomis pačiomis kainomis, kuriomis Paslaugų teikėjas jas įsigijo. Paslaugų teikėjas turės pateikti faktiškai patirtas išlaidas pagrindžiančius trečiųjų šalių dokumentus
3.4.	Esant poreikiui, Klientas turės teisę pirkti ir kitas Techninės specifikacijos 3.1. punkto lentelėje nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias Paslaugas (pvz. įrenginių valymas aukštyje naudojant aukštalipių apsauginę įrangą; statinio konstrukcijų ir pokraninių kelių valymas, inspekcija ir remontas aukštyje naudojant aukštalipių apsaugine įrangą ir pan.)  (toliau – Susijusios paslaugos). Susijusių paslaugų pirkimui taikomos visos šioje Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytos sąlygos (garantijos, trūkumų šalinimo ir t.t.), nebent aiškiai bus nustatyta kitaip. Tokių Susijusių paslaugų bendra kaina negalės sudaryti daugiau kaip 10 % Paslaugų teikėjo pradinės Sutarties vertės.

4. PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA
4.1. Paslaugos teikiamos: Paneriškių g. 25, Vilnius.
.
5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
Pirkimo objekto aprašymas
0. Paslaugos turi būti teikiamos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, normas ir taisykles. 
0. Paslaugų suteikimui reikalingos ir naudojamos Prekės bei konstrukcijos turi būti sertifikuotos ES.
0. Paslaugų teikimui Paslaugų teikėjas naudoja savo personalą, transportą, įrankius bei įrangą. 
0. Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis Kliento Rangovų darbų organizavimo standartu, kuris yra prieinamas tinklapyje: https://vkj.lt/aktualu/rangovams-ir-tiekejams/224 .
0. Paslaugų teikimo metu sumontuotoms Prekėms turi  būti suteikiama ne trumpesnė kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantija.

6. PASLAUGŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI 
6.1. [bookmark: _Hlk35507474]Paslaugos turi būti pradėtos teikti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui dienos.
6.2. Paslaugų teikėjas turės suteikti Paslaugas Techninės specifikacijos 4 dalyje nurodytu adresu (-ais) Kliento darbo laiku (I-V 7.30-16.30 val). 
6.3. Paslaugos bus teikiamos tik pagal atskirus Kliento pateiktus Užsakymus Sutarties galiojimo metu.
6.4. Nustatomas 3 (trijų) dienų terminas, per kurį Klientas turi priimti suteiktas Paslaugas (t. y. pasirašyti Paslaugų rezultato perdavimo – priėmimo aktą).

7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS
7.1. Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę.
7.2. Klientas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją dėl Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo trūkumų užfiksavimo dienos.  
7.3. Kliento nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 3 (trijų) dienų terminas. 

8. APMOKĖJIMO SĄLYGOS
8.1. [bookmark: _Hlk101435639][bookmark: _Hlk34737709][bookmark: _Hlk34735528]Klientas sumoka Paslaugų teikėjui už faktiškai pagal Užsakymą suteiktas kokybiškas Paslaugas per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo Paslaugų rezultato perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos.
8.2. Kliento atsakingas darbuotojas Paslaugas priima pasirašydamas suteiktų Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą, kuriame Paslaugų teikėjas turi nurodyti suteiktų Paslaugų sąrašą, valandos įkainį, dirbtų valandų skaičių bei gedimui šalinti naudotų Prekių. kainas, suderintas su Kliento atsakingu darbuotoju. 
8.3. [bookmark: _Hlk101435701]Sąskaitas už faktiškai suteiktas Paslaugas ir Paslaugų perdavimo - priėmimo aktus Paslaugų teikėjas pateikia Klientui iki einamojo mėnesio 5 (penktos) kalendorinės dienos.
8.4. Paslaugų teikėjas per 2 (dvi) Darbo dienas nuo suteiktų Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo pateikia PVM sąskaitą – faktūrą ir pasirašytą Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą Klientui.

9. KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI
9.1. Paslaugų rezultato perdavimo-priėmimo aktas;
9.2. Medžiagų sertifikatai.




